台州学院采购竞争性磋商文件

TZC-2018-CS011号

采购项目：生命学院专业实验室设备

采购单位：生命科学学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2018年12月7日

招

磋

磋

磋磋商文件目录

- 磋商邀请

- 磋商需求

- 供应商须知

四、评标方法、评标标准

五、合同条款及格式

六、响应文件格式范例

第一部分  磋商邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定,现就我校生命学院专业实验室设备项目进行竞争性磋商采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：TZC-2018-CS011号

二、磋商内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础生物实验设备 | 1批 | 79.615 |
| 2 | 生物分析测试设备 | 1批 | 49 |
| 3 | 分子生物实验设备 | 1批 | 35.2 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件；

（二）本项目磋商供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2018年12月7日至2018年12月18日；

获取截止时间：2018年12月18日下午16：30；

五、磋商报名：

1、项目联系人：郑老师   联系电话及传真：0576-88660896

2、报名时间：2018年12月7日至2018年12月18日。

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证（已办理三证合一的仅需提供三证合一的营业执照扫描件即可）、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续，请以格式“XXXX公司参加TZC-2018-CS011号的报名资料” 作为电子邮件标题。电子邮箱：499142451@qq.com。

六、答疑会

本项目不需要现场答疑会。

七、响应文件提交的截止及开启时间、地点：

本次招标将于2018年12月19日星期三上午8时30分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开启，请响应人在规定的截止及开启时间前将响应文件送达开标地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

八、磋商保证金：

1、各标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础生物实验设备 | 7962 |
| 2 | 生物分析测试设备 | 4900 |
| 3 | 分子生物实验设备 | 3520 |

响应人应于开标前以电汇、转帐等形式提交磋商保证金，注明用途为“TZC-2018-CS011号磋商保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 0576-88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：33050 16635 00000 00852  开户行：中国建设银行台州市分行

2、递交磋商响应文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与响应人代表身份证一起出示备审。

3、未成交供应商的磋商保证金将在中标通知书发出后，成交供应商的磋商保证金在合同签订后，凭供应商提交的退磋商保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内退还，咨询电话0576-88660896。

九、质疑及投诉：

响应人如认为磋商文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取磋商文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：蔡老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2018年12月7日

第二部分  磋商需求

一、磋商项目一览表

本次磋商共3个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型号 | 数量 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础生物实验设备 | 见技术需求 | 1批 | 台州学院椒江校区 |
| 2 | 生物分析测试设备 | 见技术需求 | 1批 | 台州学院椒江校区 |
| 3 | 分子生物实验设备 | 见技术需求 | 1批 | 台州学院椒江校区 |

- 标项一：基础生物实验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温摇床 | 详见附件一 | 6 |
| 2 | 恒温培养箱 | 详见附件一 | 5 |
| 3 | 种子储藏箱 | 详见附件一 | 2 |
| 4 | 红外消解仪 | 详见附件一 | 2 |
| 5 | 光照培养箱 | 详见附件一 | 4 |
| 6 | 超低温冰箱 | 详见附件一 | 3 |
| 7 | 真空泵 | 详见附件一 | 2 |
| 8 | 移液器 | 详见附件一 | 3 |
| 9 | 热恒温(循环)高精度水浴锅 | 详见附件一 | 4 |
| 10 | 台式低速离心机 | 详见附件一 | 4 |
| 11 | 高压蒸汽灭菌锅 | 详见附件一 | 2 |
| 12 | 超纯水仪 | 详见附件一 | 2 |
| 13 | 真空干燥箱 | 详见附件一 | 2 |
| 14 | 鼓风干燥箱 | 详见附件一 | 4 |
| 15 | 超净工作台 | 详见附件一 | 2 |
| 16 | 箱式电阻炉 | 详见附件一 | 1 |
| 17 | 真空干燥箱 | 详见附件一 | 1 |
| 18 | 高温管式炉 | 详见附件一 | 1 |

- 标项二：生物分析测试设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 详见附件二 | 2 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 详见附件二 | 1 |
| 3 | 四位电子天平 | 详见附件二 | 6 |
| 4 | 两位电子天平 | 详见附件二 | 4 |
| 5 | 土壤三参数测定仪 | 详见附件二 | 1 |
| 6 | 高速冷冻离心机 | 详见附件二 | 2 |
| 7 | 微视界 | 详见附件二 | 4 |
| 8 | 智能数码显微镜 | 详见附件二 | 1 |
| 9 | 光学数码拍照显微镜 | 详见附件二 | 1 |
| 10 | 体视可拍照显微镜 | 详见附件二 | 1 |
| 11 | 重金属水质参数测定仪 | 详见附件二 | 1 |
| 12 | BOD测定仪 | 详见附件二 | 1 |

- 标项三：分子生物实验设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酶标仪 | 详见附件三 | 1 |
| 2 | 电泳仪 | 详见附件三 | 1 |
| 3 | 小型冷冻离心机 | 详见附件三 | 2 |
| 4 | 凝胶成像仪 | 详见附件三 | 2 |
| 5 | 超声破碎仪 | 详见附件三 | 2 |
| 6 | 双向电泳仪 | 详见附件三 | 1 |
| 7 | 蛋白层析系统 | 详见附件三 | 1 |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- （3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- （4）技术要求中带“★”的条款为主要性能参数指标。

- 附件一：基础生物实验设备

- 1、恒温摇床项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 恒温摇床 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能,是一种多用途的生化器，是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研，教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备，适用于各大中院校、油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 恒温摇床 | - 台 | - 6 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 恒温摇床 | - 1 旋转频率 40~300rpm - 2 频率精度 ±1rpm - 3 摆震幅度 Φ26（mm） - 4 最大容量 100ml×20或250ml×16或500ml×12或1000ml×6 - 5 摇板尺寸 450×400（mm） - 6 标准配置 500ml×3、250ml×4、100ml×10 - 7 定时范围 0~999.9小时 - 8 温控范围 4~60℃ - 9 温控精度 0.1℃（恒温状态） - 10 温度波动度 ±0.5℃ - 11 摇板数量 1块 - 12 工作室尺寸 500×450×300（mm） - 13 外形尺寸 740×750×520（mm） - 14 功率 600W - 15 电源 AC 220V 50Hz |

- 2、恒温培养箱项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 恒温培养箱 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 恒温培养箱有着精确的温度和湿度控制系统，为产业研究、生物技术测试提供所需各种环境模拟条件，可广泛用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命测试等。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 恒温培养箱 | - 台 | - 5 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 恒温培养箱 | 1．公称容积：508L 2．控温范围：0~50℃ 3．温度波动度：±1°C 温度均匀度：≤±1°C 4．温度偏差修正范围：-5°C~+5°C可调 ※5．压缩机延时保护时间：3分、4分、5分6分多级可调。 6．外形尺寸：730*775*1900(mm) 7．工作室尺寸：630*620*1300(mm) 8．工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 9、加热功率：600W 10．工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 - 11．电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ |

- 3、种子储藏箱项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 种子储藏箱 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 种子质量的好坏与储存方式和储存环境有着重要的关系，潮湿的环境或者高温的环境储藏的种子质量都比较差，环境潮湿，种子容易发霉发芽，而高温的环境里，种子水分极易蒸发，种子储藏对种子的发芽率有着重要的影响。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 种子储藏箱 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 种子储藏箱 | - 控温范围：0~Rt℃ 2．温度波动度：+1°C 3．温度显示精度：+0.1°C 4．温度均匀度：±1°C 5．压缩机延时保护时间：3分钟左右 6．工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 7．工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 8．电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ 9．控湿范围：30%-90%RH 10．湿度波动度：±10%RH(与使用温度以及外部环境有关) 11．工作室尺寸： 1890*630*1400mm - 12．外形尺寸：1950*740*1980mm |

- 4、红外消解仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 红外消解仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 可对各种地表水、生活污水、工业废水中化学需氧量（CODcr）、总磷（TP）、总氮（TN）、进行快速高效消解测定。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 红外消解仪 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 红外消解仪 | - 消化孔数：20 - 消化量/样品：固体 ≤5g 液体 ≤25ml - 温度范围：室温-500℃ - 空载升温时间（20℃—440℃）：10min - 加热材质：真空电热丝 - 保温材料: 纳米云 - 加热方式: 红外辐射 - 测温精度: 1℃ - 控温精度: ±2℃ - 额定功率: 2200W - 操控方式: 触摸屏 - 规格mm（长*宽*高）: 580x450x200 - 电源: AC 220±V 50-60HZ - 重量: 20KG |

- 5、光照培养箱项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 光照培养箱 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能，保障仪器和样品安全；选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 光照培养箱 | - 台 | - 4 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 光照培养箱 | - 控温范围：0~50℃ - 温度波动度：±1°C - 温度偏差：±0.5°C 温度均匀度:±1.0°C - 光照度：12000LX，内置光源 - 压缩机延时保护时间：3分钟左右 - 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） - 工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 - 电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ - 二、性能特点 - 1．具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全. - 2．微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便。 - 3．智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。 - 4. 风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；采用优质聚氨脂发泡箱体，绝热性能好，美观大方。 - 5. 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆。 - 三、空间指标 - 1．外形尺寸： 650*690*1900mm - 2．工作室尺寸：530*530*1300mm - 3. 容积：358L |

- 6、超低温冰箱项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 超低温冰箱 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 用于科研研究、医疗用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超低温冰箱 | - 台 | - 3 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 超低温冰箱 | - 功能特点：适用于科研机构、特殊材料的超低温实验的超低温实验、电子行业、化工行业、军工领域、高校实验、生物工程、远洋渔业等。 - 温控系统： - 微电脑数字控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃， - 可设定开停机温差， - 高低温报警功能，报警温度值可以按需设定。 - 安全系统： - 具备完善的报警系统，有蜂鸣器声音及灯光闪烁报警功能 - 可实现高低温报警、传感器故障报警等功能 - 多重保护功能：密码保护、频繁启动保护、传感器故障时制冷系统保持运行状态 - 制冷系统： - 超厚发泡层，双层保温门设计 ，门体双重密封，有效保护箱内温度 - 优化自复叠制冷系统 ，进口压缩机，制冷能力强劲高效 - 合理的蒸发器设计，保证制冷剂最有效的流动，箱内温度均匀性佳 - 独特的无氟环保混合制冷剂 - 采用德国EBM静音风机，性能稳定持久，噪音低 |

- 7、真空泵项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 真空泵 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 用来抽吸空气或其它不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性的气体，以便在密闭容器内形成一定的真空度，是适宜轻纺、食品、冶金、化工等工业部门用于真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空干燥、真空冶炼等工艺过程。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 真空泵 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 真空泵 | - 真空压力(Kpa）： 0-85 - ******压力（Kpa）： ＞400 - 流量（L/min）： 40 - 功率（W）： 60 - 电源： 220V/50Hz - 重量(kg）： 3.8 - 外型尺寸(mm) : 230W×145H×160D |

- 8、移液器项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 移液器 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 用于定量转移液体 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 移液器 | - 套 | - 3 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 移液器 | - eppendorf单道可调量程移液器，不含吸头，0.5～10μ - eppendorf单道可调量程移液器，不含吸头，10～100μl - eppendorf单道可调量程移液器，不含吸头，0.1～2.5μl eppendorf单道可调量程移液器，不含吸头，100～1000μl - 艾本德单道可调量程移液器，不含吸头，20～200μl |

- 9、热恒温(循环)高精度水浴锅项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 热恒温(循环)高精度水浴锅 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 供大专院校实验中作精密恒温和辅助加热之用。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 热恒温(循环)高精度水浴锅 | - 台 | - 4 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 热恒温(循环)高精度水浴锅 | - 容积 12L - 电源电压 -220V 50HZ - 消耗功率 1500W - 控温范围 RT+5-300℃ - 温度分辨率 ±0.5℃ - 工作室尺寸 300x300x300 |

- 10、台式低速离心机项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 台式低速离心机 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 利用离心力，分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。 台式离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开；或将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 台式低速离心机 | - 台 | - 4 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 台式低速离心机 | 最高转速 5000r/min 最大相对离心力 4390×g 最大容量 2000ml 转速精度 ±50r/min 定时范围 0-99min 电源 AC 220V 50Hz 15A 整机噪声 ≤65dB 外形尺寸 460×590×420mm 重量 40kg 配10ml和50ml转子。 |

- 11、高压蒸汽灭菌锅项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 高压蒸汽灭菌锅 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 利用压力饱和蒸汽对物品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位；对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，也适用于高原地区作蒸餐设备和企事业单位制取高质量饮用水，也可作为制取高温蒸汽源设备。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高压蒸汽灭菌锅 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 高压蒸汽灭菌锅 | - 灭菌温度 105~135℃ - 融化 50~98℃ - 保温 40~60℃ - 灭菌时间 4~120Min - 融化 0~999Min - 保温 0~999Min - 预约 99Hrs60Min - 压力设计0.25MPa - 压力工作0.22MPa - 加热 3.5KW - 电源~220V ±22V，50HZ ±1HZ - 温度 5~40℃ - 湿度 20%~80%RH - 外观485×720×1280mm - 容积 100L - 网篮Ø360×240×3个 |

- 12、超纯水仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 超纯水仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 实验室超纯水机可以将水中的导电介质几乎完全去除，又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的设备。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超纯水仪 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 超纯水仪 | 进水要求* 城市自来水：TDS<200 ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS>200ppm时，建议选配外置软化器) 系统流程** PF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF UP超纯水指标 电阻率 18.2MΩ.cm@25℃ 重金属离子 < 0.1 ppb 总有机碳(TOC)*** <10 ppb <3 ppb 细菌 <0.1 cfu/ml 热源(内毒素) N/A <0.001 Eu/ml N/A <0.001 Eu/ml 颗粒物(>0.2μmicro;m) <1/ml 核糖核酸酶(RNases) N/A <0.01 ng/ml N/A <0.01 ng/ml 脱氧核糖核酸酶(DNases) N/A <4 pg/μmicro;l N/A <4 pg/μmicro;l RO反渗透水指标 离子截留率 96%-99%（使用新RO膜时） 有机物截留率 >99%，当MW>200道尔顿 颗粒和细菌截留率 >99% 产水量(25℃)**** 800系列：125升/小时 出水口 2个：RO反渗透水，UP超纯水(可加配DI去离子水出口) 外型尺寸/重量 长×宽×高：64×54×111cm /约70Kg 电源/功率 800系列：240W 标准配置 - 主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包 |

- 13、真空干燥箱项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 真空干燥箱 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 是将干燥物料处于负压条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备。它是利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室内形成真空状态，降低水的沸点，加快干燥的速度。真空烘箱能在较低温度下得到较高的干燥速率，热量利用充分，主要适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 真空干燥箱 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 真空干燥箱 | - 外形尺寸:710×560×550 - 工作室尺寸:415×345×370 - 最高温度:室温+10~250℃ - 功率:1400W - 真空度：<133PA - 其他参数：数显控温，超温报警，漏电保护，内胆采用光量不锈钢，门封条采用硅橡胶，不含真空泵 |

- 14、鼓风干燥箱项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 鼓风干燥箱 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 利用高温干热即满足了干燥需要，又能对微生物产生氧化、蛋白质变性、电解质浓度等致命干扰，能在一定的时间内杀死残留微生物。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 鼓风干燥箱 | - 台 | - 4 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 鼓风干燥箱 | - 外形尺寸:750*680*1075 - 工作室尺寸:600*500*750 - 包装尺寸:825*790*1170 - 毛重(kg):160 - 温度范围:Rt+5℃~300℃ - 温度波动度:±0.1℃ - 功率:2500W - 其他参数:数显控温，超温报警，漏电保护，门封条采用硅橡胶，不锈钢内胆 |

- 15、超净工作台项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 超净工作台 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 用来抽吸空气或其它不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性的气体，以便在密闭容器内形成一定的真空度，是适宜轻纺、食品、冶金、化工等工业部门用于真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空干燥、真空冶炼等工艺过程。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超净工作台 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 超净工作台 | 双人单面垂直送风 1 洁净等级 100级@≥0.5μm（美联邦209E） 2 菌落数 ≤0.5个/皿•时（90mm培养皿） 3 平均风速 0.3~0.6m/sec±20% 4 噪声 ≤60dB（A） 5 震动半峰值 ≤0.3μm（x，y，z方向） 6 照度 ≥300Lx 7 电源 AC 220V 50Hz 8 最大功率 380W 9 工作室尺寸 1240*620*500 10 外形尺寸 1380*690*1620 11 过滤器尺寸及数量 1240*600*50mm 1根 12 消毒灯 T8/15W 2根 13 照明灯 T8/15W 2根 |

- 16、箱式电阻炉项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 箱式电阻炉 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 是利用电流使炉内两侧的电热元件或加热介质发热，从而对工件或物料加热的。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 箱式电阻炉 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 箱式电阻炉 | - 炉膛体积L：5L； - 炉膛尺寸L*W*H mm：300*150*120； - 形尺寸L*W*Hmm：600*690*540； 4、重量85Kg。 5、硅碳棒加热元件，最高使用温度1350℃ 6、室温升温至最高使用温度≤45min,控温精度≤±1℃ 7、优质的陶瓷纤维内衬及合理的炉体结构，使炉体的能耗大幅降低，升温耗电是传统炉型的35%,空耗功率是传统炉型的50-60% 8、人性化操作的导向平移炉门,美观耐用的拉丝不锈钢外壳，同时双层炉壳的结构，使炉体的表面温升大为降低 9、SCR控制 PID智能仪表及升温速率可设定的可编程序电气配置，使任何试验或实验的一致性和再现性成为可能，同时可根据用户的需要配置RS485 接口，实现对温度的远程控制和温度数据的记录 |

- 17、真空干燥箱项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 真空干燥箱 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 是将干燥物料处于负压条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备。它是利用真空泵进行抽气抽湿，使工作室内形成真空状态，降低水的沸点，加快干燥的速度。真空烘箱能在较低温度下得到较高的干燥速率，热量利用充分，主要适用于对热敏性物料和含有容剂及需回收溶剂物料的干燥。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 真空干燥箱 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 真空干燥箱 | 1、控温范围 RT+10～250℃ 2、温度分辨率 0.1℃ 3、温度波动度 ±1℃ 4、消耗功率 ＜1200W 5、真空度 ＜133Pa 6、真空表 机械指针式 7、工作室材料：不锈钢（1cr~18Ni9Ti） 8、工作室尺寸（mm） 450×450×450 9、外形尺寸（mm） 635×645×1255 10、真空泵(标配) 2XZ-4 11、载物托架（标配）2 |

- 18、高温管式炉项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 高温管式炉 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 用来抽吸空气或其它不溶于水、不含固体颗粒、无腐蚀性的气体，以便在密闭容器内形成一定的真空度，是适宜轻纺、食品、冶金、化工等工业部门用于真空蒸发、真空浓缩、真空回潮、真空干燥、真空冶炼等工艺过程。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高温管式炉 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 高温管式炉 | 1、炉管直径(mm) Φ30~200mm（可定制） 2、炉管材料 刚玉管 3、炉膛材料 高纯度氧化铝纤维 4、外形尺寸 根据实际定制 5、工作电源 220V 或380V 6、加热元件 电阻丝/硅碳棒 7、额定温度 ≤1350℃ 8、控温方式 智能PID调节，微电脑控制，30段可编程式控温曲线，无需值守（全自动升温、恒温、降温） 9、升温速度 1~15℃/min 10、真空度 工作真空8*10-4Pa（冷态） SG-620（中科科仪),抽速600L/S，时间约40min。 11、控温精度 ±1℃ 12、测温元件 S型单铂铑热电偶 |

- 附件二：生物分析测试设备

- 1、紫外可见分光光度计项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 紫外可见分光光度计 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 紫外可见分光光度计是根据不同物质在光折射下的波长不同，从而测出样品吸光度的仪器，它被广泛运用于各大实验室中进行液体光度的检测，它也是实验室中必备的基本实验仪器之一。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 紫外可见分光光度计 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 紫外可见分光光度计 | - 显示器： 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 - 波长驱动： 自动 - 波长范围： 190nm~1100nm - 波长准确度： ±0.5nm - 波长重复性： 0.2nm - 光谱带宽： 1.7nm - 透射比准确度： ≤0.3%T - 透射比重复性： 0.1%T - 透射比范围： 0~200%T - 吸光度范围： －0.4~4A - 浓度显示范围： 0~99999 - 杂散光： ≤0.05%T - 稳定性： ±0.0007A/h - 基线平直度： ±0.002A - 噪声： 0.0005A - 输出接口： USB RS-232 - 动力学： 具备 - 光源： 进口长寿命氘灯/钨灯 |

- 2、紫外可见分光光度计项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 紫外可见分光光度计 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 紫外可见分光光度计是根据不同物质在光折射下的波长不同，从而测出样品吸光度的仪器，它被广泛运用于各大实验室中进行液体光度的检测，它也是实验室中必备的基本实验仪器之一。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 紫外可见分光光度计 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 紫外可见分光光度计 | - 显示器： 7英寸彩色中/英文触摸显示屏 - 波长驱动： 自动 - 波长范围： 190nm~1100nm - 波长准确度： ±0.5nm - 波长重复性： 0.2nm - 光谱带宽： 1.7nm - 透射比准确度： ≤0.3%T - 透射比重复性： 0.1%T - 透射比范围： 0~200%T - 吸光度范围： －0.4~4A - 浓度显示范围： 0~99999 - 杂散光： ≤0.05%T - 稳定性： ±0.0007A/h - 基线平直度： ±0.002A - 噪声： 0.0005A - 输出接口： USB RS-232 - 动力学： 具备 - 光源： 进口长寿命氘灯/钨灯 - 具有全波段扫描功能 |

- 3、四位电子天平项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 四位电子天平 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，才能满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求，同时有效地消除人为误差，使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 四位电子天平 | - 台 | - 6 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 四位电子天平 | - 可读性 0.1mg - 称量范围200g - 重复性≤±0.1mg - 线性≤±0.2mg - 称盘尺寸Ф80mm - 稳定时间3－5秒 - 外形尺寸350×215×340(mm) - 电压功率220V/50HZ |

- 4、两位电子天平项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 两位电子天平 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 电子秤采用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，才能满足并解决现实生活中提出的"快速、准确、连续、自动"称量要求，同时有效地消除人为误差，使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 两位电子天平 | - 台 | - 4 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 两位电子天平 | - 称量范围 1000g - 可读性0.01g - 重复性≤±0.01g - 线性≤±0.02g - 秤盘尺寸Φ124mm |

- 5、土壤三参数测定仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 土壤三参数测定仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 土壤三参数测定仪主要用于农业生产过程中各种土壤，水培养基质的盐分、水分、温度测量。该 土壤三参数测定仪可直接插入土壤速测并自动记录，大屏幕中文液晶显示数据，可将数据导入计算机，并且携带GPS定位功能。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 土壤三参数测定仪 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 土壤三参数测定仪 | - 手持机参数： 记录容量：设备内部Flash可存3万条数据，标配4G内存卡可无限存储。 采集时间间隔：5分~99小时 语音播报：中文普通话 工作电源：7.4V锂电池供电 工作电流：待机功耗10mA,其他功耗据配置而定。 - 传感器技术参数： 土壤温度技术参数： 温度单位：℃ 测试范围：-40℃～100℃ 精 度：±0.5℃ 传感器长度：≥25cm 分辨率：0.1℃ 土壤盐分技术参数： 固态传感器可直接埋入土壤中 测量范围：0～20ms/cm 测量精度：±2% 分 辨 率：0.01ms/cm 土壤水分技术参数： 水分单位：%（m3/m3） 响应时间：≤2秒 土壤水分分辨率：0.1% 标准电缆长度：1.5m(可按客户需要定做，zui长可至1000m) 可 选 件：测量地下深层土壤水分时建议使用土钻 含水率测试范围：0～100% 相对百分误差：≤3% - 手持机技术参数： 记录容量：本机可存3万条，标配4G内存卡可无限存储。 记录时间：5分~99小时连续可调 经度：0~180° 纬度：0~90° 工作电源：7.4V锂电池供电 |

- 6、高速冷冻离心机项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 高速冷冻离心机 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 主要应用于血液分离、DNA研究/免疫血液学实验室、检验室、研究室等，是医学、生物化学实验室对血清、血浆、放射免疫理想产品, 是各类医院血库、实验室、血站、医学院校和医学研究机构的必备设备。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高速冷冻离心机 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 高速冷冻离心机 | - 最高转速 23000r/min - 最大离心加速度 60460×g - 最大离心容量 4×1000ml（角转子） - 转速控制精度 ±30r/min - 温度控制精度 ±1.5℃ - 温度控制范围 －20℃～＋40℃ - 定时范围 23h59min - 整机噪声 ＜65db（A） - 电源 AC220V 50Hz - 配10ml和50ml转子。 |

- 7、微视界项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 微视界 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 是用短波长的光线照射用荧光素染色过的被检物体，使之受激发后而产生长波长的荧光，然后观察。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 微视界 | - 台 | - 4 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 微视界 | 观察头 三目观察头，视度调节±5屈光度 45°倾斜 360°旋转纠错 目镜 高眼点大视野目镜，PLAN10X/ф20 mm 物镜 0.75X-7.5X，物镜变倍比1：10 调焦 粗微动调焦，粗动立杆高度300mm，升降范围105mm 微调范围 粗微动调焦，粗动立杆高度300mm，升降范围105mm 摄像接口 1倍C接口 照明系统 斜照明：12V20W可调卤素灯 下照明：荧光光源 产品性能 1、上下光源，可观察不透明，半透明和透明物体 2、采用高眼点广角目镜，视场范围大，视场平坦 3、国内仅有的高倍体视显微镜 4、可配摄影摄像装置，连接电脑进行观察 |

- 8、智能数码显微镜项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 智能数码显微镜 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 传统的光学显微镜只能供一人使用，要分享显微镜的影像很困难，而要拍摄显微镜内的影像，亦往往需要用到特别的仪器帮助。然而，数码显微镜由于可以与电脑接驳，使显微镜内的视像可以透过连接到课室的投影机播放，使课室内的学生可以一同观看影像，对课堂秩序的管理亦有帮助。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 智能数码显微镜 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 智能数码显微镜 | 液晶屏 10.1寸高清. 屏幕分辨率; 1920×1200. 录像分辨率; 1080p/30fps. 图像输出; HDMI、VGA（标配HDMI线）. 可外接设备; 显示器、投影仪. 显微镜功能; 生物显微镜+实体显微镜. 存储方式; 电脑存储. 调焦手轮; 粗微动同轴调焦. 载物台; 双层移动式. 聚光镜; 插入式聚光镜. LED照明; 底光源、侧光源. 输入电压; 19V. 操作系统; Windows7/10. 显微镜目镜; 标配10×/Φ. 拍摄像素0目镜2个; 500万; 1400万. 转换器; 四孔; 五孔. 生物显微物镜; 无限远平场4×/10×/40×; 无限远平场4×/10×/40×/100×. 实体显微物镜; 无限远1×; 无限远1×. 光学放大倍率; 10×→400×; 10×→1000×. 固态硬盘; 64G; 256G. 内存; 4G; 8G. CPU; Intel core i3; Intel core i5. 显微分析软件; 有; 有. 选配件; 铝合金箱、带拉杆铝合金箱. |

- 9、光学数码拍照显微镜项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 光学数码拍照显微镜 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 传统的光学显微镜只能供一人使用，要分享显微镜的影像很困难，而要拍摄显微镜内的影像，亦往往需要用到特别的仪器帮助。然而，数码显微镜由于可以与电脑接驳，使显微镜内的视像可以透过连接到课室的投影机播放，使课室内的学生可以一同观看影像，对课堂秩序的管理亦有帮助。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 光学数码拍照显微镜 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 光学数码拍照显微镜 | - 物境 ICCF 远平场高寸度金消色差 HC PLAN 4X0.10 10X/0.25、40X/0.65、100X/1.25 - 转换器 奥孔内倾，钢珠定位 - 载物台 双层机械平台，双切片夹大小188X145mm，移动范围76X54mm - 调焦机构 粗微动同轴，粗调20mm，微调0.001mm，带有手轮松紧调节，随机限位锁紧机构 - 聚光镜 全柯拉阿贝聚光器，NA=1.25，可变光缆，聚光镜中心可调 - 光源 LED3w与卤素灯6V/30W可任意互换 - 数码功能 拍照、录像、测量、打印、显微图像分析 |

- 10、体视可拍照显微镜项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 体视可拍照显微镜 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 传统的光学显微镜只能供一人使用，要分享显微镜的影像很困难，而要拍摄显微镜内的影像，亦往往需要用到特别的仪器帮助。然而，数码显微镜由于可以与电脑接驳，使显微镜内的视像可以透过连接到课室的投影机播放，使课室内的学生可以一同观看影像，对课堂秩序的管理亦有帮助。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 体视可拍照显微镜 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 体视可拍照显微镜 | - 目镜 10X高眼点广角平场目镜，视场20mm - 物境 0.7X-4.5X - 总放大倍数 7X-45X - 图像传感器 FULL HD 松下传感器，1/2.86寸 - 有效像素1920/1080 - 像素尺寸 2.75*2.75um - 液晶屏 11.6寸，1080P分辨率，IPS松下液晶屏 - 显示帧率 60 - 显示屏外壳 ABS+PC塑胶外壳，金属支架 - 白平衡 自动、手动 - 亮度控制 自动、手动 - OSD 全面数字ui设计、鼠标操作 |

- 11、重金属水质参数测定仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 重金属水质参数测定仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 可广泛应用于污水处理厂及工矿企业、医院、工业或食品用水的检测部门，以便控制水中的污染指标达到规定的水质标准。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 重金属水质参数测定仪 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 重金属水质参数测定仪 | 1、测定范围： 铬：0.01~0.5mg/L； 镍：0.05~4mg/L； 铜：0.02~5mg/L； 锌：0.1~1mg/L； 铁：0.01~5mg/L； 铅：0.05~5mg/L； 2、准确度：±10%； 3、光学稳定性：≤±0.005A/20min； 4、光源寿命：10万小时； 5、存储数据：12000个 |

- 12、BOD测定仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - BOD测定仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 利用空气压差法进行水质生化需氧量测定的一种仪器。能准确提供与化学稀释法可比的测定结果，具有读数直观，生化反应曲线一目了然和使用维护方便等特点，是水质工作分析的理想工具。可广泛应用于环保监测、石油化工、医疗卫生、教学科研等部门对水质的检测。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - BOD测定仪 | - 台 | - 1 |  |
| - 2 | - 生化培养箱 | - 台 | - 1 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - BOD测定仪 | 1、测定范围 0-4000mg/L 2、测量精度 ±10% 3、结果记录频率 6分钟-3小时/次 4、测量周期 1-30天 5、测量数量 6组 6、培养瓶容量 580ml 7、存储数据 20年的历史数据 8、通讯接口 USB/红外（可选） 9、培养温度 20±1℃ 10、电源配置 110-230V 50-60HZ 11、额定功率 524W 12、最低检出限 5mg/L |
| - 2 | - 生化培养箱 | 1、型号 LH-BOD601A 2、工作电压 AC220V±10% 50±1HZ 3、温度范围 0-65℃ 4、温度波动性 ±1℃ 5、温度均匀性 ±1℃ 6、制冷剂 R134a 7、加热功率 500W 8、工作室CM（宽*深*高）42*35*50 9、外形尺寸CM（宽*长*高）57*56*102 |

- 附件三：分子生物实验设备

- 1、酶标仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 酶标仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 酶标仪是一种用途广泛的生物检验医疗设备，利用酶联免疫分析法,根据酶标记原理，根据呈色物的有、无和呈色深浅进行定性或定量分析。这是一种极具生命力的免疫学技术。可用于单克隆抗体筛分、凝血分、抗生素灵敏度检验，以及其它需要进行比色的分析工作中。该仪器适用于临床检验、微生物学、流行病学、免疫学、内分泌学以及农林科学等领域。广泛用于医院、血站、防疫站、生物制品等部门。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 酶标仪 | - 台 | - 1 | - 包含主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置、比色皿分析装置）；微孔板分析工作站软件 |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 酶标仪 | - 内置光栅单色器，波长范围为190-900nm - 波长精度：±1.0nm；波长带宽：2-10nm间可定制； - 波长准确度：<0.2nm； - 测定范围：0-4.000OD； - 孵育温度：室温-60℃； - 微孔板类型：标准96孔； - 光源：发光稳定，使用寿命≥3000小时 - 微孔板分析工作站软件 - 具有单波长、双波长、多波长检测功能； - 具有动力学分析模式，动力学法ELISA/酶学分析； - 标配振荡器：线性振荡 |

- 2、电泳仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 电泳仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 紫外可见分光光度计是根据不同物质在光折射下的波长不同，从而测出样品吸光度的仪器，它被广泛运用于各大实验室中进行液体光度的检测，它也是实验室中必备的基本实验仪器之一。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电泳仪 | - 台 | - 1 | - 包含电源，垂直、水平电泳槽各一套 |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 电泳仪 | - 电泳槽： （1）双垂直电泳槽； （2）水平电泳槽 - 电压输出： 0-250V - 电流输出： 0-1A - 输出数量：两组 - 倒计时：1分钟-24小时 - 环境温度：-10-45℃ - 电流稳定度：> 0.1％ - 电压稳定度：> 0.1％ - 电源电压：180V - 250V - 外型尺寸：310×140×220（mm） |

- 3、小型冷冻离心机项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 小型冷冻离心机 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 主要应用于血液分离、DNA研究/免疫血液学实验室、检验室、研究室等，是医学、生物化学实验室对血清、血浆、放射免疫理想产品, 是各类医院血库、实验室、血站、医学院校和医学研究机构的必备设备。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 小型冷冻离心机 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 小型冷冻离心机 | - 温度：-20℃-40℃； - 转速200-15000rpm; - 转子2mL×24, 5mL×18 - 快速预冷功能 |

- 4、凝胶成像仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 凝胶成像仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 凝胶成像主要用于蛋白质、核酸凝胶成像及分析，系统提供白光和紫外光以及蓝光光源进行拍摄凝胶，由系统自带的图像捕捉软件捕捉拍摄图像，然后由系统自带的图像分析软件对拍摄的图像进行分析。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 凝胶成像仪 | - 台 | - 2 | - 包含分析软件 |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 凝胶成像仪 | - CCD 规格：10bit、黑白、0.001-30 秒快门速度、信噪比≥45db - 镜头：日本 Computar H6Z0812M 电动变倍镜头 - 镜头光圈：1.2-16F - 镜头特征：电动聚焦 Focus、电动光圈 Iris、电动焦距 Zoom 透射紫外光源波长：312 nm、254 nm 二组 - 电源： 220 V/50 HZ 总功率：200 W - 相机：高分辨率冷却数码相机； - 滤色镜：载有六个不同作用滤色镜的自动运转片轮 - 光源：优化的多组 254nm-750nm 反射、透射、可见光及紫外光； - 分析软件：生物图像分析软件、菌落计数和抑菌圈测量软件 |

- 5、超声破碎仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 超声破碎仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 超声波细胞破碎仪就是将电能通过换能器转换为声能，这种能量通过液体介质而变成一个个密集的小气泡，这些小气泡迅速炸裂，产生的象小炸弹一样的能量，从而起到破碎细胞等物质的作用。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超声破碎仪 | - 台 | - 2 |  |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 超声破碎仪 | - 频率：20KHZ； - 功率：600W ； - 功率调节：0%～100%； - 定时器：时间：1S-99Min； - 脉冲间隙控制：1S-99Min ； - 变幅杆：Φ16mm，Φ8mm |

- 6、双向电泳仪项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 双向电泳仪 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 依据分子或颗粒所带的电荷、形状和大小等不同，因而在电场介质中移动的速度不同，从而达到分离的技术。 电泳仪主要用途是分离，鉴定，也可以纯化 主要可以分离核酸和蛋白质。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 双向电泳仪 | - 台 | - 1 | - 含电源、电泳槽 |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 双向电泳仪 | - 电源：JY300C 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 输出范围：3～300V、1～400mA、1～120W 分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 定时范围：1分钟～99小时59分钟 显 示：带背光的LCD液晶屏（128*64 像素） 输出插孔：4（组） 外形尺寸（L*W*H）：280*237*118（mm） - 电泳槽JY-SX3 第一向管状 玻璃管长度：120（mm） 凝胶直径：1.0、2.0（mm） 第二向板状： 凝胶板面积（W×L）：173×159（mm） 凝胶面积（W×L）：143×139（mm） 凝胶厚度：1.0、2.0（mm） 凝胶数量：1～2（块） 样品通量：（1.0mm厚）17、29齿；（1.5mm厚）17、29齿 缓冲液容积：～2500（ml） 外形尺寸（L×W×H）：460×230×400（mm） |

- 7、蛋白层析系统项目招标需求

- （1）项目要求

| - 项目名称 | - 蛋白层析系统 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 是用短波长的光线照射用荧光素染色过的被检物体，使之受激发后而产生长波长的荧光，然后观察。 |

- （2）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 蛋白层析系统 | - 套 | - 1 | - 含泵、检测器、自动收集器和软件等 |

- （3）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 蛋白层析系统 | - PEEK柱塞泵（高精度、低脉冲）流速范围:0.01-100ml/min - 压力范围:0-20Mpa;压力脉动:≤0.2Mpa； - 梯度类型:台阶、线性变化梯度、可在线修改梯度； - 检测器光源：氘灯+钨灯（系统自动切换灯源），发光稳定，使用寿命≥3000小时； - 检测波长：190～800nm（两波长同时检测）； - 吸光度范围：-3-3AU (线性 0-2 AU）； - pH范围:0-14； - 收集器:全自动馏分收集器； - 电源：85-264 VAC, 50 Hz； - 控制软件：用基于Windows XP/Windows7/ Windows8/ Windows10/的PC软件工作站，多模块系统控制 |

三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - （2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后20天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间： 合同签订后30天内交货 - 地点：台州学院椒江校区 |

四、相关说明

1、磋商响应文件份数：按照磋商文件要求的顺序装订，正、副本各自密封，各需正本1份，副本3份。

2、现场勘察：无

第三部分  供应商须知

一、 总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商）。

采购人：是指台州学院。

采购机构：是指负责组织本次竞争性磋商的台州学院招投标中心（以下简称招投标中心）。

合格的供应商：

（1）符合竞争性磋商邀请中供应商的资格条件的规定；

（2）符合文件实质性条款的规定。

（三） 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

（四） 磋商费用

（１） 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（2）竞争性磋商招投标中心和采购人不收取文件工本费与成交服务费。

（五） 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、响应文件

（一） 响应文件的要求

1、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言及度量衡单位

（1） 供应商提交的响应文件以及供应商与招投标中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件将被拒绝。

（二）响应文件的构成

响应文件由报价单、商务文件、技术文件三部份构成。

磋商供应商应当按照以下内容及顺序要求制作磋商响应文件：

- 报价单

（1）首次报价一览表（附件2）；

（2）磋商项目明细清单（附件3）。

2、商务文件（附件1）

（１）资格、资信证明文件

①法定代表人(负责人)授权书（附件5）；

②营业执照、税务登记、组织机构代码证；

③本项目要求的特定资质证书（附件6）；

④磋商供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（附件6）；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件4）；

⑥近三年来同类项目的成功案例（附件7，需提供合同复印件）；

⑦磋商供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入磋商响应文件。

（2）商务需求响应文件

①商务条款响应及偏离表（附件8）；

②商务需求响应方案；

③供应商认为需要的其他技术文件或说明。

要求：

1. 供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2、供应商所提供的所有资信、资格证明材料应均为有效期内的最新的资料，并需全部加盖单位公章。

3、技术文件

（1）对本项目的具体技术需求响应方案（对应第二部分第二条）；

（2）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条，见附件9）；

（3）保证服务质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案人力资源安排，另附项目实施人员一览表（附件10）；

（5）工程量/原材料、人工费清单（技术服务类项目提供，均不含报价）；

（6）设备配置清单（货物类项目提供，均不含报价，见附件11）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）磋商供应商建议的安装、调试、验收的方案和措施；

（9）磋商供应商需要说明的其他内容（格式自拟）。

（三）响应文件编制要求

1、磋商供应商应当按照磋商文件构成内容及顺序要求制作磋商响应文件，需要正本与副本。

2、竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项做出响应或偏离，并说明原因；

3、详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

4、与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小双面打印并装订。

5、不按磋商文件要求制作磋商响应文件的将视情扣分。

（四）响应文件份数和签署

1. 供应商应严格按照竞争性磋商文件要求的份数准备响应文件，正本、副本装订份数请详见第二部分第四条。每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2. 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

3. 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

（五）响应文件的装订、密封和标记

1、响应文件正、副本均须按磋商文件要求的内容及顺序用线装（或钉书钉）加胶装分别装订成册，文件胶装装订后页面不可抽取、不得有活动页、无破坏、不可拆分，并加盖骑缝章(或每份材料盖公章)。所有须盖章的均为供应商公章。

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或磋商供应商全权代表签字。封皮上写明磋商编号、磋商项目名称、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件”、“磋商时启封”字样。

3、如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

（六）响应文件提交截止时间

1、响应文件必须在规定的磋商截止时间前派人送达指定的磋商地点。

2、如有特殊情况，采购机构可推迟或取消采购，但应在相关的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，告之所有磋商供应商。

（七）响应文件的修改和撤回

1、磋商供应商如必须修改或撤回磋商文件，必须在磋商截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明磋商文件编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“磋商修改响应文件”、“磋商时启封”字样。

（八）磋商文件的有效期

- 1.自磋商截止日起60天内磋商响应文件应保持有效，有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

三、磋商保证金

（一）保证金缴退

1、磋商供应商须按要求提供磋商保证金，在签到时出示交纳凭证，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2、成交方的保证金在合同签订后五个工作日内凭合同退还。

3、未成交的保证金凭磋商供应商单位有效收据，在当日或次日开始无息退还。

（二）磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

四、响应无效及磋商终止条款

（一）响应无效条款：

1、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2、未按要求交纳磋商保证金的；；

3、磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、对于投标报价明显低于成本价，且响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该响应人投标无效

5、投标报价高于市场平均价格，磋商小组认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

6、商务需求不响应的；

7、主要性能参数指标负偏离 6 项（含）以上的；

8、磋商响应文件提供虚假材料的；

9、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

10、本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

11、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（二）磋商终止条款：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、响应人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

五、磋商与评审

（一）磋商仪式

（1）磋商仪式由招投标中心采购项目负责人主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加；

（2）主持人宣布会议开始，并介绍参加采购会的人员名单；

（3）主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）磋商响应供应商或其当场推荐的代表，检查磋商响应文件密封的完整性；

（5）主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评标室。

（二）磋商小组

（1）磋商仪式结束后，招投标中心将立即组织磋商小组进行磋商。

（2）磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（三）磋商工作纪律及保密

（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（四）磋商原则和方法

（1）磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）本次磋商采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（五）磋商程序、最后报价、综合评分

（1）响应文件审查：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）供应商的澄清

供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（3）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（8）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

（9）采购机构对磋商小组成员进行评价；

（10）宣布磋商结果，采购会议结束。

六、合同授于

1、成交结果将在相关网站公布。

2、成交供应商在《成交通知书》中要求的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织磋商小组，对磋商供应商提供的磋商文件进行综合评审。

二、磋商小组按签到序号听取投标单位的情况介绍，并就有关问题进行磋商。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法。

四、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分高低来进行排名，评出成交候选供应商或者成交供应商。

五、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

六、如果成交供应商自动放弃中标资格或因质疑或是投诉被取消中标资格的，可视情报经财政部门同意后根据评审结果按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 45分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分，优10-7分，中7-4分，差4-0分。 | 10分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，完全满足招标文件要求得基础分18分；技术指标高于或低于招标文件中非“★”技术指标要求的，根据偏离程度每一项加减0-1分；技术指标高于或低于招标文件中带 “★”技术指标要求的，根据偏离程每一项加减0-3分。专家视偏离程度酌情打分。 | 30分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优2-1.5分，中1.5-0.5分，差0.5-0分。 | 2分 |
| 实力 信誉 及 业绩 8分 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业规模、技术力量、经营状况等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 近两年以来投标人对类似项目的销售业绩（以合同复印件为准）情况，第一名得5分，第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分，其余（含没有提供业绩）得0分。 | 5分 |
| 售后 服务 10分 | 质保期 | 超过招标文件规定的质保期每增加一年得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 3分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施（已列入投标报价的除外）。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 专家对照采购文件的技术规范要求，投标文件的完整性，酌情打分。如果出现投标文件内容前后不一致，需要澄清之处，每处扣0.5分，扣完为止。 | 2分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》,需政府有关部门盖章确定有效。） | 35分 |

注：所有复印件均需要加盖投标单位公章。

第五部分　拟签订的合同文本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，台州学院招投标中心及台州市政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4、合同必须经台州学院招投标中心监证。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   响应文件格式范例

附件1                              　　　　正本或副本

项目名称

项目编号：TZC-2018-CSXXX（标项）

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

目　　录

1.报价单…………………………………………………………………………

1.1.首次报价一览表…………………………………………………………

1.2.　磋商项目明细清单…………………………………………………

2.商务文件………………………………………………………………………

2.1.资格、资信证明文件……………………………………………………

2.1.1.投标声明书………………………………………………………

2.1.2.法定代表人(负责人)授权书

2.1.3.营业执照…………………………………………………………

2.1.4.税务登记…………………………………………………………

2.1.5.组织机构代码证…………………………………………………

…….

2.2.商务需求响应文件………………………………………………………

2.2.1.商务条款响应及偏离表…………………………………………

2.2.2.商务需求响应方案……………………………………………………

……

3.技术文件

3.1.对本项目的具体技术需求响应方案

3.2.技术需求响应表…………………………………………………………

……

注：目录表按以上格式编写

附件2

首次报价一览表 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 总价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件3

磋商项目明细清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计费 | 1 |  |
| 2 | 建筑工程施工图设计费 | 1 |  |
| 3 | 安装工程施工图设计费（含音响系统） | 1 |  |
|  | … |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：1、本表要求同附件2的合计人民币数相等。

2.配件名称、数量及价格等内容参照此表填写，可另附表。

附件4

声 明 书

致：（台州学院招投标中心）：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为TZC-2018-CSXXX）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：                        日 期：

供应商全称（公章）：

附件5

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （磋商供应商全称）法定代表人，现授权委托                        （磋商供应商代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目）磋商活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的磋商全程各事项、磋商文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部磋商文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担磋商文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切磋商资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

磋商供应商全称（公章）：                              日期：

附：

磋商供应商代表姓名： 职务： 磋商供应商代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件6

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写响应人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件7

响应人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖响应人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 磋商需求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照磋商文件第二部分“磋商需求”内第三条“商务需求”填制，磋商供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

附件9

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本磋商文件第二部分“磋商需求”内第二条“技术需求”填制，磋商供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件10

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合磋商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附件11

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

服务承诺和优惠

供应商全称（公章）：                          标项：

| 项 目 | 服务内容及标准 | 服务优惠承诺 |
| --- | --- | --- |

注：本表为通用格式，投标单位应根据每个标项实际情况自行调整细项内容和增行填写。

投标地点示意图：