自行采购情况记录表

（□货物类  □服务类  □工程类）

| 采购负责人 |  |  | 马金金 |  | 采购项目 名称 | 多功能三维扫描仪 |  |  |  | 使用部门 |  | 艺术与设计学院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费项目 |  |  | 学校核拨 |  | 确认书号 | 台财采确[2018]1350号 |  |  |  | 采购负责人联系电话 |  | 13819676857 |  |  |
| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 型号规格或技术指标参数 |  |  |  |  | 数量 | 预算金额（元） |  |  | 推荐成交供货商 报价（元） |  |  | 供货时间及售后服务是否满足要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单 价 |  | 合 价 |  |
| 1 | 多功能三维扫描仪 | 型号规格：威布三维Reeyee pro 光源：白光LED； 扫描模式：手持精细扫描、手持快速扫描、固定全自动扫描、固定自由扫描； 扫描精度：0.05mm/0.1mm/0.3mm； 空间点距：0.16mm/0.2mm-2mm/0.5mm-2mm； 单片扫描范围：210*150mm； 彩色纹理扫描：支持彩色纹理扫描； 移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况； 数据输出格式：STL，ASC，OBJ； 电脑要求：显卡：NVIDIA GTX660及以上，显存：>2G，处理器：I5及以上，内存：16G及以上； 售后服务：整机质保1年。 素材支持：配备一个3d素材库，素材库数量须大于2万个，素材涵盖人物、卡通、教育、建筑、时尚、玩具、动物、植物、家居、工具、动漫游戏等类别，素材拥有25个以上特色专题，每个专题包含至少5个以上同类别优质素材。素材库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载，素材库系统须取得电脑终端与iphone移动终端及Android移动终端《计算机软件著作权登记证书》。 |  |  |  |  | 1 | 65000 | 65000 |  | 60000 |  | 60000 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  | 65000 |  |  | 60000 |  |  |  |
| 自行采购小组推荐意见 (主要从品牌、价格、性价比、售后服务及供货时间等方面比较不少于3家供货商的货物，说明推荐成交供货商的理由。) 多功能手持式白光三维扫描仪可自动捕捉与拟合模型数据，可为艺术创作转换提供更多可能。艺术作品的精神是通过细节表达的，正如看原作和看画册的极大区别一样。多功能手持式白光三维扫描仪可以最好精度地还原艺术原作的整体外形与局部细节，为可为艺术创作转换提供更多可能。 （1）南京威布三维科技有限公司 品牌：威布三维，型号：Reeyee pro，价格：6万（人民币），供货时间：合同签订后3个工作日内； 售后服务：免费上门安装调试培训，提供7x24小时的实时技术支持响应服务，且在接到产品故障通知后，将于2小时内提出解决方案； 光源：白光LED； 扫描模式：手持精细扫描、手持快速扫描、固定全自动扫描、固定自由扫描； 扫描精度：0.05mm/0.1mm/0.3mm； 空间点距：0.16mm/0.2mm-2mm/0.5mm-2mm； 单片扫描范围：210*150mm； 彩色纹理扫描：支持彩色纹理扫描； 移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况； 数据输出格式：STL，ASC，OBJ； 电脑要求：显卡：NVIDIA GTX660及以上，显存：>2G，处理器：I5及以上，内存：16G及以上； 售后服务：整机质保1年。 素材支持：配备一个3d素材库，素材库数量须大于2万个，素材涵盖人物、卡通、教育、建筑、时尚、玩具、动物、植物、家居、工具、动漫游戏等类别，素材拥有25个以上特色专题，每个专题包含至少5个以上同类别优质素材。素材库包含网站及APP，APP同步支持安卓及IOS下载，素材库系统须取得电脑终端与iphone移动终端及Android移动终端《计算机软件著作权登记证书》 （2）吴江中瑞机电科技有限公司 品牌：中瑞，型号：3DSense，价格：7万（人民币），供货时间：合同签订后7个工作日内； 售后服务：免费上门安装调试培训。 光源：白光LED； 扫描模式：手持精细扫描、手持快速扫描、固定全自动扫描、固定自由扫描； 扫描精度：0.08mm/0.1mm/0.3mm； 空间点距：0.16mm/0.2mm-2mm/0.5mm-2mm； 单片扫描范围：200*150mm； 彩色纹理扫描：支持彩色纹理扫描； 移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况； 数据输出格式：STL，ASC，OBJ； 电脑要求：显卡：NVIDIA GTX660及以上，显存：>2G，处理器：I5及以上，内存：16G及以上； 售后服务：整机质保1年。 （3）深圳市大昆三维科技有限公司 品牌：大昆三维，型号：DDKUN-scanner，价格：6.5万（人民币）供货时间：合同签订后7个工作日内； 售后服务：免费上门安装调试培训。 光源：白光LED； 扫描模式：手持精细扫描、手持快速扫描、固定全自动扫描、固定自由扫描； 扫描精度：0.05mm/0.1mm/0.3mm； 空间点距：0.16mm/0.2mm-2mm/0.5mm-2mm； 单片扫描范围：200*150mm； 彩色纹理扫描：支持彩色纹理扫描； 移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分屏显示，实时监测扫描进程，更便利地观察扫描实况； 数据输出格式：STL，ASC，OBJ； 电脑要求：显卡：NVIDIA GTX660及以上，显存：>2G，处理器：I5及以上，内存：16G及以上； 售后服务：整机质保1年。 推荐成交供应商：南京威布三维科技有限公司 理由：南京威布三维科技有限公司的产品完全符合本次的采购需求，且另外两家暂时没有3D素材库的支持。同时南京威布三维科技有限公司价格最低、服务更好、供货时间更短。在我们对南京威布三维科技有限公司Reeyee pro多功能手持式白光三维扫描仪的高校客户考察得知，目前主要客户有：南京大学、上海交通大学、天津城建大学、东南大学、南京工业大学等知名高校。 采购小组成员（至少3人）签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导意见 使用部门 |  |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  | 意 见 招投标中心 |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注： 1. 本表纸质稿一式两份，按采购项目填写，招投标中心留档、计财处报销各一份；

- 填表人可按表式要求自行延长表格，报价清单附本表后；

- 采购负责人将电子表格发至QQ30462786，纸质稿送交学校招投标中心办公室（椒江校区行政楼239室），在校内网

公示3天无异议后，即可按规定采购。