学院使用部门自行采购情况记录表

填表人：邵先亦                                                   填表日期： 2018年9月11日

| 采购负责人 |  | 邵先亦 |  |  | 采购项目 名称 |  | 高教仪器设备类（物电类）项目 |  |  |  |  | 使用部门 |  |  | 电信学院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费项目 |  | 学校核拨经费 |  |  | 确认书号 |  | 台学院确[2018]151号 |  |  |  |  | 采购负责人联系电话 |  |  | 669221 |  |
| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 型号规格或技术指标参数 |  | 数量 | 计量 单位 |  | 预算金额（元） |  |  |  | 推荐成交供货商 报价（元） |  |  | 供货时间及售后服务是否满足要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 单 价 | 合 价 |  |  |
| 1 | 可调狭缝 |  |  | SZ-22，刀片单向开启，测微头调整可定量读数。 狭缝可做角度调整。 弹性刀片结构，精度高。 缝宽：0-4mm 最小读数：0.01mm 缝高：25mm |  | 16 | 台 |  | 900.00 | 14400.00 |  |  | 800.00 | 12800.00 |  | 满足 要求 |
| 2 | 电子天平 |  |  | JA1002 |  | 24 | 台 |  | 800.00 | 19200.00 |  |  | 750.00 | 18000.00 |  | 满足 要求 |
| 3 | Adiabatic Gas Law Apparatus（绝热气体定律装置） |  |  | TD-8565 |  | 1 | 台 |  | 13800.00 | 13800.00 |  |  | 12654.00 | 12654.00 |  | 满足 要求 |
| 4 | 指针式万用表 |  |  | MF500 |  | 10 | 台 |  | 150.00 | 1500.00 |  |  | 148.50 | 1485.00 |  | 满足 要求 |
| 5 | 车床 |  |  | CJM250 |  | 1 | 台 |  | 8500.00 | 8500.00 |  |  | 7700.00 | 7700.00 |  | 满足 要求 |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 57400.00 |  |  |  | 52639.00 |  |  |  |
| 自行采购小组推荐意见 (主要从品牌、价格、性价比、售后服务及供货时间等方面比较不少于3家供货商的货物，说明推荐成交供货商的理由。) 仪器1：根据项目情况，我们联系了杭州精科仪器有限公司，报价12800.00，联系电话13706811911；北京派迪威仪器有限公司，报价9000.00元，联系电话13693127951；北京阿瑞德科技有限公司，报价14896.00，联系电话13521452201，要求他们对采购项目进行报价，并规定工期。对这几家公司的报价、技术参数、工期、施工经验等进行比较，考虑到售后服务的便捷性与保障性，且杭州精科生产的狭缝可以做角度调整，精度高，所以采购小组选定杭州精科仪器有限公司作为此次采购项目的中标单位。 仪器2：根据项目情况，我们联系了杭州虹源教学仪器有限公司，电话：13868173798，报价为：18200元，目前没货，需预约订购；杭州杨中电子仪器设备有限公司，电话：13805742326，报价为：14400元；杭州精科仪器有限公司，电话：13706811911，报价为：18000元，综合三家报价，技术参数，交货期和售后服务保质期等比较，此仪器属标准计量器具，杭州精科仪器有限公司提供的品牌持有国家技术监督部门颁发的CMC标志，仪器并带有透明防风罩，确保称重准确和分辨率，并配置标准的RS232数据接口，能连接打印机和计算机。上述两家售后只负责壹年，杭州精科仪器有限公司为叁年，所以采购小组选定杭州精科仪器有限公司作为此次采购项目的中标单位。 仪器3：PASCO始于1964年，目前已成为全球最知名的数字化实验设备和实验方案的供应商。在超过50年的时间里，PASCO几乎包揽了各项世界教育大奖。TD-8565 绝热气体定律装置主要是研究气体的压缩时温度压强和体积的变化。 PASCO绝热气体定律装置可以和850接口配套使用，计算机起到三通道可存储示波器的作用，在机器上绘出温度压强和体积曲线，通过对压强/体积的积分可以得到气体所做的功。目前，到学院报价的公司有杭州博源光电科技有限公司，联系电话18667916690，此公司是PASCO在中国的总代理商，为了能采购这台仪器，因此采用单一来源采购方式向绝热气体定律装置供应商杭州博源光电科技有限公司采购此产品。 仪器4：根据项目情况，我们在天猫及淘宝上调研了星牌MF500指针式万用表价格，南京祥瑞德家具专营店报价135元，增值税发票加10个点，共148.5元（https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.5c137640vApoSm&id=522996359641&cm_id=140105335569ed55e27b&abbucket=14） 云野电子商城报价185元，开票203.5元（https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.13.33797640i0iDII&id=560580442604&ns=1&abbucket=14#detail） 河南优利德仪器仪表有限公司报价115元，开票126.5元，但是是内磁的，不是外磁，外磁万用表性能更加稳定（https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.38.33797640i0iDII&id=528714551238&ns=1&abbucket=14#detail）上述商家提供的万用表均由星牌提供售后，全国联保。考虑到发货的时效性及价格还有万用表的性能，我们选择南京祥瑞德家居专营店作为供货商。 仪器5：根据项目情况，我们联系了黄山海安机械制造股份有限公司0559-2192096、池州浩翔机械设备销售有限公司18956617909、南京伟舜机电有限公司15240216306。要求他们对采购项目进行报价，并规定工期。黄山海安机械制造股份有限公司报价7900元，池州浩翔机械设备销售有限公司报价7700元，南京伟舜机电有限公司报价8100元。对三家公司的报价、技术参数、工期、施工经验等进行比较，介于池州浩翔机械设备销售有限公司报价最低、产品性价比高，送配件大礼包，采购小组选定池州浩翔机械设备销售有限公司作为此次采购项目的中标单位。 采购小组成员（至少3人）签名：邵先亦、徐爱娇、杜达敏 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导意见 使用部门 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 意 见 招投标中心 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注： 1. 本表一式两份，按采购项目填写，招投标中心留档、计财处报销各一份；

- 填表人可按表式要求自行延长表格，供货单位报价清单附本表后；

- 采购负责人将电子表格发到邮箱：30462786@qq.com，纸质稿送交学校招投标中心办公室（椒江校区行政楼239室），在校内网公示无异议后，按规定签订合同。