学院使用部门自行采购情况记录表

（货物类）

填表人：                                                      填表日期： 2016年  10 月 10 日

| 采购负责人 |  | 胡蓉 |  |  | 采购项目 名称 |  | 物电学院实验室监控设备 |  |  |  |  |  | 使用部门 |  | 物电学院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费项目 |  | 成教经费仪器设备 |  |  | 确认书号 |  | 台州确【2016】1580号 |  |  |  |  |  | 采购负责人联系电话 |  | 669870 |  |
| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 型号规格或技术指标参数 |  | 数量 |  |  | 计量单位 | 预算金额（元） |  |  |  | 推荐成交供货商 报价（元） |  | 供货时间及售后服务是否满足要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 合价 |  | 单 价 | 合 价 |  |
| 1 | 300万1/3” CMOS ICR日夜型筒形网络摄像机/半球 |  |  | DH-IPC-HDW4305S DH-IPC-HFW4305B |  | 23 |  |  | 套 | 550 |  | 12650 |  | 550 | 12650 | 是 |
| 2 | 6类网线 |  |  | CAT6 |  | 1000 |  |  | 套 | 3500 |  | 3500 |  | 3500 | 3500 | 是 |
| 3 | 电源线 |  |  | RVV2*1.0 |  | 1000 |  |  | 套 | 2800 |  | 2800 |  | 2800 | 2800 | 是 |
| 4 | 3T硬盘 |  |  | 3T |  | 4 |  |  | 套 | 750 |  | 3000 |  | 750 | 3000 | 是 |
| 5 | 摄像机专用电源 |  |  | AC 12V 30A |  | 2 |  |  | 套 | 450 |  | 900 |  | 450 | 900 | 是 |
| 6 | 带光口24口百兆交换机 |  |  | S1526 |  | 1 |  |  | 套 | 900 |  | 900 |  | 850 | 850 | 是 |
| 7 | 海康NVR32路高清网络监控录像机 |  |  | DH-NVR5832-E |  | 1 |  |  | 套 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 | 是 |
| 8 | 电线管 |  |  | PVC20 |  | 250 |  |  | 套 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 | 是 |
| 9 | 附件 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 | 是 |
| 10 | 安装费 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 | 2600 |  | 2600 |  | 2600 | 2600 | 是 |
| 11 | 税金 |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 | 1803 |  | 1800 |  | 1803 | 1800 | 是 |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31950 |  |  |  | 31900 |  |  |
| 自行采购小组推荐意见 (主要从品牌、价格、性价比、售后服务及供货时间等方面比较不少于3家供货商的货物，说明推荐成交供货商的理由。) 本次采购邀请了三家单位做方案和报价，第一家台州市鸿马信息技术有限公司；第二家浙江越际科技有限公司；第三家浙江金卡实业有限公司。其中第三家报价最低，且该单位于2013年施工了学校后勤宿舍周界监控和物电学院走廊、楼梯的监控，实施效果较好，主要施工人员在本学校有建设工程在做，且工期较长，售后维保比较方便。供货安装时间为1周。 采购小组成员（至少3人）签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导意见 使用部门 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 意 见 招投标中心 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注： 1. 本表一式两份，按采购项目填写，招投标中心留档、计财处报销各一份；

- 填表人可按表式要求自行延长表格，供货单位报价清单附本表后；

- 采购负责人将电子表格发到邮箱：ztbzx@tzc.edu.cn，纸质稿送交学校招投标中心办公室（椒江校区行政楼239室），在校内网公示无异议后，按规定签订合同。