台州学院采购招标文件

TZC-2018-GK036号

采购项目：电力系统及配电自动化设备项目

采购单位：电子与信息工程学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2018年10月12日

招

招招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 台州学院采购合同主要条款指引

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院电子与信息工程学院电力系统及配电自动化设备项目进行公开招标采购，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2018-GK036号

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：本项目分为1个标项。

| 序号 | 项目名称 | 技术规格 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字电力网络发电系统 | 详见技术和商务要求 | 8 | 9.625 | 77 |
| 2 | 供配电技术综合实验系统 | 详见技术和商务要求 | 8 | 9.75 | 78 |
| 合计 |  |  |  |  | 155 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2018年10月12日至2018年10月19日；

获取截止时间：2018年10月19日下午16：30；

质疑受理截止日期：2018年10月28日。

七、投标报名：

1、项目联系人：郑老师   联系电话及传真：0576-88660896

2、报名时间：2018年10月12日至2018年10月19日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续。电子邮箱：499142451@qq.com。

八、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会。

九、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2018年11月2日星期五上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请投标人在规定的投标截止及开标时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标保证金：

1、投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电力系统及配电自动化设备项目 | 15500 |

投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：33050 16635 00000 00852  开户行：中国建设银行台州市分行

2、递交投标文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后，中标供应商的投标保证金在合同签订后，凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内无息退还，咨询电话0576-88660896。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：蔡老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2018年10月12日

第二部分  招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 交货期（合同签订后几天内） | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全数字电力网络发电系统 | 详见附件一 | 8 | 套 | 50天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |
| 2 | 供配电技术综合实验系统 | 详见附件一 | 8 | 套 | 50天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |

- 二、技术与商务要求

（1）欢迎能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- （3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- （4）技术要求中带“*”的条款为主要性能参数指标。

- 附件一：

| 序号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全数字电力网络发电系统 | 8套 |
| *1.1 | 输入电源：三相380V±5% 50Hz；工作环境：温度-10℃－＋40℃；相对湿度≤85%、海拔≤4000m；系统容量：≤15kVA；外形尺寸：控制屏：170cm×88cm×180cm；同步电机机组：≤110cm×30cm×50cm。 |  |
| 1.2 | 系统的结构要求：要求根据功能设计成五个部分：输电线路及监视保护屏（含无穷大电源）、同步电机机组、自动系统控制柜、负载柜以及控制系统五大部分组成。 其中屏面材料无漏电隐患，保证绝缘电阻大于0.5兆欧姆，模拟方块的面板可以自由拆卸。 |  |
| 1.3 | 系统技术先进性： |  |
| 1.3.1 | 电力网络发电系统要求利用ST公司的高性能STM32 (STM32F103VET6）作为控制核心芯片。 |  |
| *1.3.2 | 要求完成准同期系统、调速系统和励磁系统的控制功能。每个分系统采用两块处理器，一块做为主控制处理按照输入指令和输入量实现功能，另一块通过触摸屏或上位机实现功能和输入量的控制。在电力网络发电系统中配有微机保护系统进行线路保护，并且每个分系统都设有以太网接口，通过modbus协议同上位机通信，上位机采用力控软件进行控制，可以单独控制每个分系统，也可以控制整个电力网络发电系统，还可以实现多个系统组网的控制，并可以进行潮流分析等实验。 |  |
| *1.3.3 | 设备要求具有局域网通讯功能，两台或两台以上设备可以构建个简单的局域网，在设备数量扩充增加后，还可通过网络平台进行联机和异地控制。设备还要求可与变电站自动化系统、线路保护实验台、线路保护及变压器保护实验台、工厂供电实验台等，同时通过网络连在一起，组成一个局部的模拟电网，可满足电网调度、潮流分析监控等课程的实验需要。 |  |
| *1.3.4 | 要求系统实现全数字化显示和控制。其显示界面清晰，控制简单，操作方便，而且直观易懂，使教师和学生更容易掌握操作方法。上位机应用控制软件要求采用北京力控电力版工业监控软件，其界面人性化设计，美观、生动、形象，和工业现场类似。操作时所设置的画面即时弹出，还可以进行参数的设置和功能的切换，对每次操作有操作事件记录。同时该界面也可进行修改。 |  |
| *1.3.5 | 电力网络发电系统要求可采集多路电信号数据，在上位机中可对以各个测试点的电压、电流读数进行保存并显示。还可观测到发电机端电压、发电机母线电压等电压波形。 |  |
| *1.4 | 系统要求设有电流型漏电保护，电压型漏电保护、交直流电源的过流保护等多种安全措施，同时要求实验连接导线采用高可靠全封闭手枪插型式，内部为无氧铜抽丝而成发丝般细的128股线，质地柔软，护套用粗线径、防硬化化学制品制成，插头要求采用实芯铜质件避免了学生双手摸电的可能。电力网络发电系统还要求具有跳闸保护，便与处理紧急事故。 |  |
| 1.5 | 全数字电力网络发电系统控制屏要求： |  |
| 1.5.1 | 交流电源要求：要求无穷大电源指内阻抗为零，频率、电压及相位都恒定不变的一台同步发电机，在本电力网络发电系统中，要求由15kVA调压器自耦调压器组成，通过调压器改变母线电压（0-430V连续可调），交流电源输出要求接有高灵敏度的电子线路过流保护和保险丝双重保护功能，相间电源、线间电源过电流或直接短路均能自动保护。同时带有三只指针式交流电压表监视三相交流电压输出。 |  |
| 1.5.2 | 双回路输电线路要求：要求采用典型的双回路远距离输电线路模型，每回线路分成两段，并设置中间开关站，使发电机与系统之间可构成四种不同联络阻抗，可以模拟双回路电路的动态参数和结构的变化，便于实验比较。通过电流互感器、电压互感器，使一次回路和二次回路分开，同时引出观察点的电压、电流信号进行数据采集、控制和波形分析。 |  |
| 1.5.3 | 测量仪表要求：提供实验过程中需要的直流电压表、直流电流表、交流电压表、交流电流表、频率表、有功功率表、无功功率表。 |  |
| 1.5.4 | 负载要求：负载要求由三只30Ω/2kW、六只15Ω/2kW电阻组成、通过开关切换，可分别得到30Ω、45Ω、60Ω三组不同的电阻。 |  |
| 1.6 | 全数字电力网络发电系统控制柜要求 |  |
| 1.6.1 | 微机准同期系统要求（要求供应商投标现场演示，操作演示视频）： |  |
| *1.6.1.1 | 要求由多路采集系统组成，分别检测无穷大电源电压、发电机电压等相关信号，通过信号转换、隔离、取样后送入主控制芯片，并计算相序、电压、频率、相位差（功角）、压差、频差，然后在触摸屏或上位机中显示，根据并网条件控制双回路输电线路中同步发电机和无穷大电源的并网。具有下列的特点：可选择全自动合闸（自动均压、均频与合闸）；半自动准同期合闸（用信号灯指示进行均压与均频操作，当条件满足时自动合闸）；可测定断路器的开关时间，可测定合闸误差角，可改变频差允许值，电压差允许值，观察不同整定值时的合闸效果。 |  |
| 1.6.2 | 微机励磁系统要求（要求供应商投标现场演示，操作演示视频）： |  |
| *1.6.2.1 | 1、产品要求采用全数字化设计，要求可实现功角的自动测绘。 2、该系统要求用来控制同步电机励磁电流大小，从而改变发电机输出端电压大小（在并网前）或调节输出无功功率大小（在并网后）。 上位机励磁方式要求为自并励，操作的时候有他励和自并励两种；控制方式可选择恒Ug、恒IL等两种；设有定子过电压保护和励磁电流反时限过励限制、最大励磁电流瞬时限制、欠励限制、伏赫限制等励磁限制功能；设有按有功功率反馈的电力系统稳定器（PSS）；励磁调节器参数可在线修改保存、灵活方便；具有实验波形记录功能，可以记录Uf、IL、UL、P、Q、α等信号的实时波形曲线，供实验分析使用。 |  |
| 1.6.3 | 微机调速系统要求（要求供应商投标现场演示，操作演示视频）： |  |
| *1.6.3.1 | - 该系统要求用来接受准同期控制器的控制信号，调节同步电机转速和输出电压频率，在发电机并网前用来调节发电机的输出电压频率和相位，并网后用来调节发电机的有功功率，在整个实验系统中担负着原动机调节的功能。 2、要求采用全数字化设计，输入为三相电源，额定电枢电流为12.5A，电枢回路采用单相全控桥（晶闸管）结构；STM32作为控制核心，所有的采集、控制、调节、监视及附加功能都由微处理器来实现，有丰富的软件功能模块、完善的检测和保护功能；上位机可对其电压、电流、转速等信号实时显示和控制、LED数码显示。 控制方式：恒α角调速，电压闭环调速，电流闭环调速。具有标准通讯接口及通讯协议，上位机也可对其电压、电流、转速信号实时显示和控制。 |  |
| *1.6.4 | TCP/IP以太网系统：要求设备可以以太网通信，通过串行全双工DMA方式与微机调速系统、微机励磁系统、准同期控制系统进行通信，实现并网状态、有功功率、转速等参数的协调控制，实现有功闭环及全自动并网功能。 另外，三个控制系统传送数据至TCP/IP以太网通信系统，系统解析三个控制器各自传送的数据，将数据整合成Modbus数据包，最后通过MODBUS-TCP协议将数据发给上位机监控管理软件，通过以太网实现系统的远程控制。 |  |
| 1.7 | 同步电机机组要求： - 直流电动机（原动机）PN=2.2KW，UN=220V，nN=1500r/min； 2）三相交流发电机SN=2KW ，UN=400V ，nN=1500r/min； 3）电机底座； 4）光电测速系统 |  |
| 1.8 | 上位机软件要求： 要求采用力控电力版6.0（FCPower）监控软件。 系统不仅拥有一个专业的、稳定可靠的、完善的电力SCADA平台(四遥数据采集与处理、数据的二次实时统计分析计算、事件报警实时/历史记录、专业报表、打印管理、监控界面、实时历史负荷曲线/棒图、用户权限管理、电力操作习惯(遥控、遥调、复归、闭锁等)、双网结构支持等等)，且拥有专业的实时及历史数据库的定义及表达工具,支持面向变电站一次间隔(回路)对象的实时数据库建模。系统具有多种独立的功能模块，如保护设备定值在线管理、事件报警管理、电能量实时采集管理、录波数据管理、操作票、数据转发管理、关系数据接口模块，支持基于EXCEL插件的运行、生产报表等，这些特色将为您定制客户化的电力监控系统提供极大的便利。系统的数据采集及转发模块内置多种行业和国际标准规约，如：CDT规约，DNP3.0规约，IEC870-5-101/102/103/104规约，SC1801规约，Modbus/Jbus（RTU/ASCII/TCP）规约，部颁多功能电度表规约、CANBus规约、LonWorks规约等，配置操作简单。 |  |
| 1.9 | 电脑要求： 商用台机 I5-4590/4G/500G/1G独显/DVD/19寸液晶/原装键鼠 |  |
| 1.10 | 要求供应商提供相应的实验指导书及相应连接线 |  |
| *1.11 | 要求完成实验项目 发电机组的起动与运转 （1）恒α角调速 （2）电压闭环调速 （3）转速闭环调速 同步发电机励磁控制实验 （1）微机励磁系统基本操作实验 （2）不同α角（控制角）励磁电压波形观测实验 （3）典型方式下的同步发电机起励实验 （4）控制方式及其相互切换实验 （5）跳灭磁开关灭磁和逆变灭磁 （6）伏赫限制实验 （7）欠励限制实验 （8）同步发电机强励实验 （9）调差实验 （10）过励限制实验 同步发电机准同期并列运行 （1）微机准同期系统基本操作实验 （2）自动准同期条件测试 （3）线性整步电压形成（相敏环节）测试 （4）压差、频差和相差闭锁与整定 （5）导前时间整定及测量方法 （6）手动准同期并网实验 （7）半自动准同期并网实验 （8）自动准同期并网实验 自并励实验 （1）电压闭环 （2）电流闭环 单机－无穷大系数稳定运行方式实验 （1）单回路稳态对称运行实验 （2）双回路和单回路的稳态对称运行比较实验 （3）单回路稳态非全相运行实验 单机带负荷实验 （1）投、切不同负荷的实验 （2）甩负荷实验 电力系统功率特性（功角）和功率极限（静态稳定性）实验 （1）无调节励磁时，功率特性和功率极限的测定 （2）微机他励时，功率特性和功率极限的测定 （3）单回路、双回路输送功率与功率角关系实验 电力系统暂态稳定性实验 同步发电机实验 （1）同步发电机空载实验和短路实验 （2）同步发电机外特性实验 |  |
| 1.12 | 各个厂家投标书中必须详细说明：产品安全保护功能，产品特点，产品主要配置清单、数量和产地，选用主要器件的参数，产品图片等供评标时专家参考 |  |
| 1.13 | 要求设备仪表数据可上传至局域网且通讯协议代码开放，技术辅助教师调试。 |  |
| 1.14 | 要求现场提供教学辅助微课视频并演示，要求里面包含各个实验的操作步骤，供学生课前预习和课后复习。 |  |
| 2 | 供配电技术综合实验系统 | 8套 |
| *2.1 | 整个供配电技术综合实验系统由电气系统主接线模拟屏、电气系统控制屏、电气系统后台保护台、主机系统及操作软件四部分组成。典型的一次系统，二次设备、监视仪表配套齐全。 |  |
| 2.2 | 电气系统主接线模拟屏、控制屏均采用组合式全封闭钢结构屏架，表面敷以铝合金装饰，屏架为直线型，屏后留有门以便安装和日常维护。屏面材料无漏电隐患，保证绝缘电阻大于0.5兆欧姆，模拟方块的面板可以自由拆卸. |  |
| *2.3 | 要求把PLC功能和智能仪表扩展到继电保护中，采用工业组态软件编程，对供配电系统进行监控。在完成继电特性、继电保护、变压器保护实验时可实时采集实验数据、波形等，并保留在教师计算机内。并通过计算机处理和分析，实现变电站电压无功综合自动调节及无人值守的要求。每台实验装置配置一台计算机，与教师计算机组成局域网，通过PLC整个供配电系统实现远程终端控制（RTU）功能。上位机软件采用工业组态软件，提供软件的连接库文件，用户可以在此软件平台上完成各种控制的研究。 |  |
| *2.4 | 输入电压：三相四线制380V±10% 50Hz，工作环境：环境温度范围为-5- +40℃相对湿度<85% (25℃) 海拔<4000m装置容量：<3KVA，台体尺寸：系统≤2800mm×600mm×2000mm，后台1630mm×650mm×1630mm |  |
| *2.5 | 安全性要求： 1装置要求设有电流型漏电保护，电压型漏电保护、隔离变压器浮地保护、交直流电源的过流保护等多种安全措施，学生的人身安全得到了保障，设备的安全性有了保障，同时采用了高可靠性安全实验导线，避免了学生双手摸电的可能。实验装置还具有跳闸保护，便与处理紧急事故。 2设备安全：仪表设有过量程保护功能，交直流电源具有短路保护。控制屏电源由接触器通过启、停按钮进行控制。调压器输出接有高灵敏度的电子线路过流保护和保险丝双重保护功能。 |  |
| 2.6 | 系统的组成 |  |
| 2.6.1 | 电气系统主接线模拟屏与电气系统控制屏要求： 控制屏采用的是按高低压成套配电装置之间的相互连接和排列位置而绘制的装置式主接线图，分为10kV级、220V/380V级两部分。提供线三段式线路保护模型，配有短路指示灯。 |  |
| 2.6.2 | 电气系统后台保护台 电气系统后台保护台主要提供一次侧电压互感器、电流互感器的二次侧端子、断路器、仪表等的控制接口、一些常规继电器以及备自投保护装置和PLC的安装。其中常规继电器是用来完成继电器特性实验和常规继电保护的实验。 |  |
| *2.6.3 | 电源板 该模块提供主电源输出，通过调压器输出0～380V连续可调交流电压，额定输出功率3kVA，并带有电流型漏电保护器和高灵敏度互感器组成的电子线路多重保护，一旦过流或发生短路自动切断电源，对调压器进行保护。带有一指针式交流电压表监视三相交流电压输出。并接有升流器，输出带有过流保护，最大输出电流可达20A。 直流电源及母线：提供二次回路所需的220V直流电压，带有过流保护和发光二极管指示。提供控制小母线输出。 |  |
| 2.6.4 | 二次回路 该模块提供一次系统的电压互感器、电流互感器的二次侧接线端子，输出可接继电器和微机保护装置。同时提供一次系统故障设置部分，带有两个切换开关，可分别进行实验内容选择（继电器特性、变压器保护、线路保护及其他）和故障点设置（停止、短路一、短路二、短路三），同时通过按钮可设置多种故障现象（三相短路故障、两相短路故障、单相接地故障等）。 |  |
| 2.6.5 | 断路器回路及信号指示 提供和展开断路器的控制回路接口，让学生更好的了解断路器的工作原理，用于完成线路保护的相关实验。 信号指示：两个光示牌、红绿只是灯各一只、蜂鸣器1只 |  |
| 2.6.6 | 控制开关： 该模块是一只D0724型万能转换开关和一只LW2-Z-1a.4.6a.40.20.20/F8型万能转换开关组成，主要用于综合实验中更好的模拟现场控制。提高实验的真实性。 |  |
| 2.6.7 | PLC主机模块： PLC采用的是西门子S7-200系列PLC主机和模块：主机为CPU224，提供14路输入和10路继电器输出；模块为EM223直流24V数字量组合模块2块，提供16路输入和16路继电器输出、提供8路输入和8路继电器输出。： |  |
| 2.6.8 | 测量仪表要求： *1、工业盒装交流电压表（2只）：标准柜装48mm*96mm结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。五位高可视度LED数码显示，采用测量范围0-500V，量程分为2V、20V、200V、500V，仪表精度0.5级，并具有超量程保护功能，带总线通信。 *2、工业盒装交流电流表（2只）：标准柜装48mm*96mm结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。测量范围0-20A，量程分为200mA、2A、20A，仪表精度0.5级，带有量程切换，并具有超量程保护功能，带总线通信。 *3、工业盒装直流电压表（1只）：标准柜装48mm*96mm结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。测量范围为0～300V，量程分为2V、20V、300V，仪表精度0.5级，带有量程切换，并具有超量程保护功能，带总线通信。 *4、工业盒装直流电流表（1只）：标准柜装48mm*96mm结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。测量范围为0～2A，量程分为20mA 、200mA、2A，仪表精度0.5级，带有量程切换，并具有超量程保护功能，带总线通信。 5、电秒表（1只）：要求采用单片机制作，带有启动和停止接线柱，显示单位分别为s和ms，量程可实现自动切换。 |  |
| 2.7 | 实验挂箱要求（并在标书中详细说明各个模块的型号，参数）： |  |
| *2.7.1 | 继电器（一） 要求由两只电磁式电流继电器组成，用于电机、变压器及输电线路的过负荷与短路保护线路中，作为启动元件。继电器名牌刻度值为线圈串联时的额定值。 |  |
| *2.7.2 | 继电器（二） 要求由一只低电压继电器和一只时间继电器组成。低电压继电器主要用于继电保护线路中，作为过电压保护或低电压闭锁的动作元件。时间继电器，作为辅助元件用于各种保护和自动线路中，使被控元件的动作得到可调的延时。 |  |
| *2.7.3 | 继电器（四） 该模块要求由一只中间继电器和一只延时中间继电器组成。中间继电器用于直流操作的各种保护和自动控制线路中，作为辅助继电器，以增加触点的数量和容量。继电器作为延时返回继电器，用于直流操作的各种保护和自动控制线路中，作为辅助继电器，以增加触点的数量和容量。 |  |
| 2.7.4 | 继电器（五） 该模块要求由两只电流型信号继电器组成。用于直流操作的保护和自动控制线路中，作为动作指示器。 |  |
| 2.7.5 | 继电器（六） 该模块要求由一只差动继电器构成，用于两绕组或三绕组电力变压器的单相保护线路中，作为主保护。可以完整、明显的测出工作电流、制动电流及它们的相位差制动特性曲线。 |  |
| 2.7.6 | 继电器（八） 该模块要求提供一只三相一次自动重合闸，用于输电线路上实现三相一次重合闸的控制回路中。继电器的额定电压为220V，中间元件电流绕组的额定电流为1A，时间元件的延时调整范围为0.25s～3.5s。 |  |
| 2.7.7 | 继电器（十六） 要求提供过压及跳跃闭锁继电器挂箱一只 |  |
| 2.7.8 | 按钮及电阻盘： 要求提供按钮及电阻盘挂箱一只 |  |
| 2.7.9 | 三相电量只能检测仪： 三相电量智能监测仪是一智能型三相电参数数据综合采集三相电量智能监测仪；三表法准确测量并现场显示三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流（真有效值）、三相电压（真有效值）、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等电参数。并带2路开关量输入及1路继电器报警输出。 |  |
| 2.7.10 | 微机线路保护装置要求（要求投标现场提供软件运行界面、系统架构图，要求投标现场提供样机，要求提供操作演示视频） |  |
| *2.7.10.1 | 1）适用范围：主要适用于220kV以下电压等级的不带有距离保护的线路保护，且具有测量、控制、远动、通讯功能，既可集中组屏，也可分散放于开关柜内。 2）保护功能要求：能够实现速断、速断方向、限时速断、限时速断后加速、限时速断方向、过电流、过电流后加速、过电流方向、过负荷、重合闸多种保护。 要求主界面上具备主控设置、保护使能、波形记录、参数校正、运行监控、历史记录等功能模块。 3）技术参数要求：设有以太网接口，通过modbus协议同上位机通信，上位机要求采用北京力控电力版工业监控软件，学生可以进行二次开发。 微机线路保护具体参数要求如下：电流速断定值1～5A;限时速断定值;1～5A限时速断延时;1～5s过电流定值;1～5A过电流延时;1～5s重合闸检无流定值;1～5A检同期允许角度;0～30负序电压;5～40V零序过流定值;0～5A零序过流延时1～5s; 二次开发功能：使学生学习的嵌入式知识和具体的工程应用相接轨。要求直接深入底层芯片级，要求采用C语言或者C++编程。具有二次开发功能如下：输入口开发功能；输出口开发功能；轻瓦斯告警二次开发设计等。 |  |
| 2.8 | 软件要求： 电脑控制系统由主控微机、智能遥信模拟显示灯、PLC、智能仪表等组成。主控微机采用工控微机或商用计算机。用户软件全部汉化，开机后自动进入用户主菜单，向用户提示各种操作及操作说明，另提供调试工具软件以便用户自行修改和扩展。要求详细说明软件的详细功能。 |  |
| *2.9 | 电脑要求： 商用台机 I5-4590/4G/500G/1G独显/DVD/19寸液晶/原装键鼠 |  |
| 2.10 | 要求可完成实验项目： 1、供配电常用继电器特性实验 1、供配电常用继电器特性实验 1.1典型电流继电器的特性实验 1.2典型电压继电器的特性实验 1.3典型中间继电器的特性实验 1.4信号继电器的特性实验 1.5差动继电器特性实验 2、供配电系统继电保护实验 2.1供电线路带时限的过流保护实验 2.2供电线路低电压启动过电流保护实验 2.3供电线路电流速断保护实验 2.4供电线路电流速断保护实验 2.5配电变压器过电流保护实验 2.6配电变压器的电流速断保护 2.7配电变压器的过负荷保护实验 2.8配电变压器纵联差动保护实验 3、供配电系统的二次回路与自动装置实验 3.1断路器的控制和信号回路实验 3.2 6~35kV系统的绝缘监视装置电路实验 3.3供配电系统一次重合闸实验 3.4线路过电流保护与自动重合闸综合实验 3.5线路过电流保护与自动重合闸后加速综合实验 3.6电力变压器的有载调压实验 3.7手动功率因数补偿实验 3.8自动功率因数补偿实验 4.供配电系统的微机监控实验 4.1系统电量监测与负荷曲线测绘 4.2断路器的远动控制与信号采集 4.3变电站电压无功综合自动调节 5.PLC在供配电保护控制中的应用实验 5.1线路带时限的过电流保护实验 5.2线路低电压启动过电流保护实验 5.3线路电流速断保护实验 5.4变压器过电流保护实验 5.5变压器的过负荷保护实验 5.6线路过电流保护与自动重合闸实验 5.7线路过电流保护与自动重合闸后加速实验 6、模拟供配电所送电和停电操作实验 7、上位机监控系统实验 1）上位机遥测实验 2）上位机遥控实验 3）上位机遥信实验 4）上位机变压器遥调实验 8、微机线路保护实验 8.1 LABVIEW的基础实验 8.2 微机线路保护装置基本功能实验 8.3 微机定时限过电流保护 8.4 微机无时限电流速断保护 8.5 故障录波实验 9、工厂供电电气接线图的认知 9.1 工厂供电一次电气接线模拟图的认知 9.2 工厂供电二次控制回路接线及信号回路实验 9.3 电压和电流互感器的接线方法 9.4 工厂供电倒闸操作 9.5 线路停送电操作 9.6 变压器倒闸操作 9.7 母线倒闸操作 9.8 电力变压器的有载调压实验 10、微机自动装置实训 10.1 备投投入条件测试 10.2 进线备投（明备用）及自适应实训 10.3 母联备投（暗备用）及自适应实训 10.4 无功补偿装置认知实训 10.5 手动/自动功率因数补偿实训 10.6 线路无功控制实训 10.7 VQC电压无功控制综合自动调节实训 11、电动机微机继电保护实训 11.1 变频器参数整定操作 11.2 变频器开环调速实训 11.3 三相异步电动机的启动方式 11.4 微机电动机保护装置参数整定操作 11.5 电动机的速断保护 11.6 电动机的反时限过流保护 |  |
| *2.11 | 要求供应商提供相应的实验指导书及相应连接线。 |  |
| 2.12 | 要求设备仪表数据可上传至局域网且通讯协议代码开放，技术辅助教师调试。 |  |
| 2.13 | 要求现场提供教学辅助微课视频并演示，要求里面包含各个实验的操作步骤，供学生课前预习和课后复习。 |  |
| 3 | 售后服务及其他 |  |
| 3.1 | 中标人应保证所提供的设备和技术达到本规格书所提出的各项要求。 |  |
| 3.2 | 设备调试后，按确认后的验收大纲及验收标准或相应的国家标准，买方和卖方共同对设备进行验收，达到验收标准后，买卖双方共同签署设备验收合格报告后投入使用； |  |
| 3.3 | 招标采购设备到达买方后，中标方应在收到买方通知后七天内派合适的技术人员前往 买方完成安装调试； |  |
| 3.4 | 合同签订后50天以内交货，安装调试期为两周，如因卖方责任而造成的延期而产生的费用由卖方负担； |  |
| 3.5 | 在用户所在地对用户进行为期5天的培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等 |  |
| 3.6 | 要求设有一个以上固定维修站，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务。 |  |
| 3.7 | 质保期为3年，质保期内提供免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由厂家负担。 |  |
| *3.8 | 在质保期内，设备发生故障或不能生产，供货方应在接到通知后24小时内派人到现场解决问题； |  |
| 3.9 | 质保期内，软件免费升级。质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 |  |
| 3.10 | 合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |  |
| 4 | 视频演示、培训及安装 |  |
| 4.1 | 招标现场根据用户指定，视频演示部分设备操作实验的微课视频。作为评委直观的了解设备的依据。 |  |
| 4.2 | 交付时，提供完善的培训体系，不低于3个工作日的全程培训。提供全套教学微课视频。 |  |

*备注：本招标文件技术指标中，标有“*”的技术指标要求为必须满足指标，负偏离作无效投标处理。

- 三、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副本4份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标项，请按标项号分别装订，密封要求同上。

2、▲进口设备采用美元报价，对于根据国家相关规定不能享受进口免税政策的设备采用人民币报价。采用美元报价的进口设备，评标价及实际结算均以开标时中国银行美元卖出价换算（实际支付货款时，以招标当日开标时的汇率为准，汇率风险由中标单位承担），预算金额以（开标时中国银行美元卖出价+0.15）进行换算。本项目的成交报价应包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、可免税进口设备的进口代理由中标人在具有台州学院2017-2018年进口代理商资格的公司中自行指定，采购方协助办理免税手续。在办理进口仪器设备过程中的所发生的外贸代理费由采购人负责，如代理费（含银行费）、报关、清关、海关监管费、仓储等费用。进口设备如遇无法办理免税手续则采购人有权终止合同。

第三部分  投标人须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、招标人：是指组织本次招标的台州学院招投标中心。

2、采购人：是指委托招标人采购本次项目的台州学院各部门、二级学院等单位。

3、投标人：是指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、产品：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （四）关于提供多家投标人提供同品牌同型号产品（服务）的资格认定

多家供应商提供相同品牌相同型号的产品参加同一项目竞争的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；报价相同时，取技术分最高者；均相同时，由评审小组集体决定。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌同型号的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定.

（五）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资格资信证明文件、技术文件和报价文件

1、资格、资信证明文件（附件1）

（1）声明书 (须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的内容，见附件2)；

（2）法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书，见附件3)；

（3）营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

（4）上年度企业资产负债表及损益表；

（5）本项目要求的特定资质证书（对应第一部分第五条第（二）款）（见附件5）；

（6）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件4）；

（7）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；（见附件5）；

（8）资信及商务需求响应表（见附件6）；

（9）近两年来相同项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；见附件7）；

（10）产品代理资格证明和制造商授权证；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

2、技术文件（附件8）

（1）对本项目的具体响应方案（对应第二部分第一、二条）：

①功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

②提供产品出厂标准、质量检测报告。

（2）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

（3）主要货物用材响应表(类似家具类货物采用) （附件10）；

（4）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）（附件11）；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（根据项目实施的内容、标准和实际情况拟配置各人员的具体情况见附件12 ）；

（8）项目负责人资格情况表（附件13）；

（9）技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件14）；

（10安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（11）投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

3、报价文件（附件15）

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（1）开标一览表（附件16）

（2）报价明细表（附件17)；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的；（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非中小企业无需提供，见附件18）及其相关的充分的证明材料；

（5）产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

投标文件制作说明：

1、请投标人严格按照上述内容及项目招标需求制作投标文件，所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

2、与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。否则将被扣分，最高扣1分。

3、开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查由评审小组负责，若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金否则采购机构将不接受投标文件。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还或自动转为履约保证金、质保金。

3、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请、收据等资料无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。资格资信证明文件、技术文件和报价文件各自密封（份数及装订要求详见第二部分第四条）；

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格资信证明文件、技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样；

3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表

人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资格资信证明文件、技术文件后，评标委员会先对资格资信证明文件、技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标人签到顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价、报价内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对资格资信证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定中标候选人，编写评审报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定中标候选人，同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中

“开标一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资格资信证明文件或技术文件里出现数字报价的；

5、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

6、投标报价高于市场平均价格，评标委员会认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

7、投标报价超过采购预算价格的；

8、需求不响应的；

9、主要性能参数指标负偏离6项（含）以上的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“*”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程由台州学院纪委监察部门负责监督。

- 七、定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐或确定中标供应商。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下5项内容及分值进行评审。

1、产品价格 35分；

2、技术性能方案 40分；

3、实力信誉及业绩 5分；

4、对招标文件响应程度  1分

5、售后服务 19分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如得分相同，投标报价低者为确定预中标供应商；如得分且投标报价相同的，技术指标优者为确定预中标供应商。

六、评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 40分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分。 专家打分参考：优20-15分，中15-10分，差10-0分。 | 20分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分， 专家打分参考： 优于招标文件要求的得10-8分； 基本满足招标文件要求得8-5分； 低于招标文件要求得5-0分。 备注：专家视偏离程度酌情打分，打*号为实质性要求，不满足则做无效标处理。 | 10分 |
|  | 样品演示 | 专家对各供应商按照招标文件中规定提供相关样品或者视频的，综合各供应商产品情况及演示情况比较后评价，提供样品但不演示不得分，未提供样品/样品视频不得分。 专家打分参考：优5-4分，中4-3分，差3-0分。 | 5分 |
|  | 产品品牌及 先进性 | 专家结合投标产品的品牌及先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分。 专家打分参考：优2-1分，中1-0.5分，差0.5-0分。 | 2分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分， 专家打分参考：优3分-2分，中2分-1分，差1分-0分。 | 3分 |
| 实力 信誉 及 业绩 5分 | 资质荣誉 | 综合比较投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、职业健康认证及其它国内权威机构认证并获得相关证书的情况综合打分。 专家打分参考：每项0.5分，其他资质超出部分，每项加0.2分，最多加2项，此项总分满分2分为上限。 备注： 销售商须有原厂制造商授权书，可参照原厂制造商的体系认证，但须酌情扣分0.2-0.4分。 | 2分 |

|  | 产品销售业绩 | 近三年以来相同项目的销售业绩（以合同复印件为准）情况。 专家打分参考： ≧400万元，优3分-2分； 400万-200万，中2分-1分； 200万-100万，差1分-0分； 100万以下，不得分。 备注： 业绩不满3年者，以成立日期开始计算，18*业绩/月份数。 | 3分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后 服务 19分 | 质保期 | 专家打分参考： 优6分-4分； 中4分-2分； 差2分-1分； 备注： 1、如代理商，则必须提供原制造商对该项目得产品质保承诺书。 2、满足招标文件规定的3年质保期，得3分。 | 6分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 专家打分参考： 优6分-4分； 中4分-2分； 差2分-0分； 响应时间超过72h及以上不得分。 备注： 1、具体响应时间以报修和维护人员现场开展维护工作的时间差为准。 2、代理商必须持有生产商对本项目的售后服务承诺书。 | 6分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。 专家打分参考： 专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 1分 |
|  | 其他优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施（已列入投标报价的除外）。 专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 6分 |
| 投标文件制作1分 | 对招标文件响应程度等 | 根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分0-1分。 | 1分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》，必须持当地经济信息部门盖章原件。） | 35分 |

第五部分　台州学院采购合同主要条款指引

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商确定）

采购项目编号：

招标项目名称：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲、乙双方根据台州学院关于          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

乙方保证本合同中所供应的国产商品是2016年7月1日以后生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

（注：商品型号、数量、配置等要求等详见附件清单。）

二、合同金额

本合同金额为美元USD：___________________

结算人民币（大写）：                    （¥             ）

注：1. 结算人民币以开标当日中国银行美元卖出价    ，加外贸代理费率   进行计算。

2.以上合同总价包括运抵各使用单位的运费及安装调试费等相关费用。

3.合同履行过程中的汇率风险由乙方承担。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金与质量保证金

签订合同时，乙方交纳人民币（合同价的5%）：（大写）          元（¥        ）作为本合同的履约保证金；货物交付使用并经验收通过后，自动转为质量保证金；使用十二个月后若无质量和服务问题于五个工作日内无息退还。

七、质保期

1. 质保期      年（自交货验收合格之日起计）。

八、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

十、进口代理商

1. 本项目进口代理商由乙方在台州学院2017-2018年进口代理商中指定为：

十一、货款支付：

1. 付款方式：

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

3.因进口货物无法办理免税手续的，采购人可以解除就该物的采购合同，并应当及时通知对方。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修更换。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后，     小时到达甲方现场予以维修服务。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.货物的免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

十四、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内组织初验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对技术复杂的货物，甲方有权邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；检测及验收费用全部由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内，或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之十的违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之十的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成，由台州市仲裁委员会按该会仲裁规则裁决。

十九、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，甲乙双方协商一致可以另行签订补充协议解决，或者遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式 四 份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲  方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或受委托人（签字）：           法定代表人或受委托人（签字）：

地  址：                                地 址：

邮  编：                                邮  编：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

开户银行：                                开户银行：

帐  号：                                              帐  号：

签约时间：         年     月     日。

签约地点：台州学院椒江校区。

第六部分：   应提交的有关格式范例

附件1：                                           本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（资格资信证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格资信证明文件目录

1、声明书；

2、法定代表人授权书；

3、营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

4、上年度企业资产负债表及损益表；

5、本项目要求的特定资质证书

6、投标人情况介绍；

7、投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；；

8、资信及商务需求响应表；

9、近两年来类似项目的成功案例；

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

附件2

声明书

台州学院招投标中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2018年  月   日

附件3

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写项目编号及项目名称）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名： 职务： 全权代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件5

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件6

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8                                               本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

1、对本项目的具体响应方案；

2、设备配置清单；

3、主要货物用材响应表

4、技术需求响应表；

5、保证工程质量的技术力量及技术措施；

6、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（附件6）；

7、项目实施人员一览表；

8、项目负责人资格情况表；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、安装、调试及验收方案和措施；

11、投标人需要说明的其他内容。

附件9

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“技术与商务要求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：            （标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小微企业声明函；

5、产品适用政府采购政策情况表。

附件16

开标一览表 (第  标)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 （元或美元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.以上报价应与“项目明细清单”中的“合计”数相一致；

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件17

报价明细表 (第  标)

项目编号：

[货币单位：人民币元或美元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同《开标一览表》的合计金额相等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州学院招投标中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标地点示意图：