台州学院采购询价通知书

TZC-2017-XJ007号

采购项目：大型中央空调维保、电梯维保项目

采购单位：后勤服务管理处

采购机构：台州学院招投标中心

2017年11月10日

目    录

第一部分  询价邀请

第二部分　采购需求

第三部分　供应商须知

第四部分  拟签订的合同文本

第五部分   应提交的有关格式范例

第一部分  询价邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标方式管理办法》等有关规定, 现就我校后勤服务管理处大型中央空调维保、电梯维保项目进行询价采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：TZC-2017-XJ007号

二、询价内容：

| 标 段 | 询价内容 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 大型中央空调维保、 | 1年 | 7.028万元 |
| 标段二 | 电梯维保项 | 1年 | 2.52万元 |

三、合格询价供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）本项目询价供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标；

2、（1）大型空调保养维修公司（标段一），电梯保养维修公司（标段二），具有独立承担民事责任能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（3）具有履行合同所必须的专业技术能力，空调控制参数设置，修正能力。

（4）具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

（5）严格遵守相关法律和行业行为规范，严格履行合同。

四、询价通知书获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、获取时间：2017年11月10日至2017年11月19日下午16：30止。

五、报名方式：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88660897

2、报名时间：2017年11月10日至2017年11月19日

3、通知书售价：本次通知书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱(ztbzx@tzc.edu.cn)办理报名手续。

六、询价截止及开标时间、地点：

本次询价将于2017年11月20日星期一下午14时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、询价保证金：

1、本项目的询价保证金为标段一人民币柒佰元，标段二人民币贰佰元。投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：3805 5833 4763  开户行：中国银行浙江省分行临海开发区支行

2、递交询价文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未成交方的询价保证金将在中标通知书发出后凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内无息退还。

八、质疑及投诉：

投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心                                 　　　　　    2017年11月10日

第二部份    询价需求

一、询价项目一览表

本次询价共二个标段，具体内容如下表：

| 标 段 | 设备名称及型号 | 技术需求 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 大型中央空调维保 | 详见附件一 | 1年 | 7.028万元 |
| 标段二 | 电梯维保 | 详见附件二 | 1年 | 2.52万元 |

二、相关技术和服务需求

附件一：

一、维修保养项目清单

| 主机品牌 | 主机型号 | 数量 | 所在区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海富田 | FTA-US-150W-2HB | 1台 | 椒江校区行政楼 | 水冷空调 |
| 上海富田 | SNOWING-320-1 | 2台 | 椒江校区教学楼 |  |
| 上海富田 | FTA-US-220W-2HB | 2台 | 椒江校区大礼堂 | 水冷空调 |
| 约克 | Ycws / 60 sc50 | 1台 | 临海影剧院 |  |
| 日本东芝 | MMY-AP1601HT8 | 1台 | 椒江校区行政楼 |  |
| 日本东芝 | MMY-AP2601HT8 | 1台 | 椒江校区行政楼 |  |
| 日本东芝 | MMY-4P2801HT8 | 1台 | 椒江校区行政楼 |  |
| 日本东芝 | MMY-AP3001HT8 | 1台 | 椒江校区行政楼 |  |
| 日本东芝 | MMY-AP3211HT8 | 1台 | 椒江校区行政楼 |  |
| 日本东芝 | MMY-AP3611HT8 | 2台 | 椒江校区行政楼 |  |

二、维修保养要求

1、所用的所有保养材料及零部件应当从原厂家或正规渠道采购。

2、进入设备运行期后每月巡检一次。

4、每年进入冬夏季前，必须进行换季保养，并将机组逐台进行测试保证机组运行正常。

5、如有故障，接到通知后，必须在24小时内赶到故障发生地点，并检查维修，所缺配件24小时内修复机组。以优惠价格提供维修所需要的配件。

三、其它要求

1、合同周期为一年。保养材料及更换的零部件保修期为2年。

2、在合同期内，如有新增大型空调，按合同执行，并且根据实际情况将维修保养时间调整为同一时间段。

3、付款方式，付款周期为6个月，分期付款，台州学院后勤服务管理处分别于保养期满6个月、12个月后的10个工作日内支付合同总价的50%。

4、现场勘察： 各投标人报名后，招标方将组织现场勘察，各投标供应商请于2017年11月15日前自行联系： 鲍老师13586108065，逾期恕不接待。

附件二：

一、维修保养项目清单

| 主机品牌 | 主机型号 | 数量 | 所在区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津奥的斯 | TKJ1000/1.0-BLW | 2台 | 椒江校区行政楼 |
| 上海永大 | TKJ1000/1.75-JXW | 1台 | 椒江校区生命楼 |
| 上海永大 | TKJ1000/1.75-JXW | 1台 | 椒江校区医化楼 |
| 西子奥的斯 | TKJ1000/1.0-JXW | 1台 | 临海校区图书馆 |
| 西子奥的斯 | TKJ1000/1.0-JXW | 1台 | 临海校区培训楼 |
| 上海浦东开灵电梯厂 | THJ2000/0.5-JXW | 1台 | 椒江校区食堂 |

二、维修保养要求

1、所用的所有保养材料及零部件应当从原厂家或正规渠道采购。

2、每半个月保养1次，每次保养完毕，需用方在《保养单》上签字确认。

3、当电梯以生故障或异常情况时，接到通知后12小时内赶到现场处理。维保完毕后，需用方在《派工单》上签字确认。以优惠价格提供维修所需要的配件。

三、其它要求

1、合同周期为一年。保养材料及更换的零部件保修期为2年。

2、在合同期内，如有新增电梯，按此合同执行，并且根据实际情况将维修保养时间调整为同一时间段。

3、付款方式，付款方式，付款周期为6个月，分期付款，台州学院后勤服务管理处分别于保养期满6个月、12个月后的10个工作日内支付合同总价的50%。

4、现场勘察： 各投标人报名后，招标方将组织现场勘察，各投标供应商请于2017年11月15日前自行联系： 鲍老师13586108065，逾期恕不接待。

第三部份   供应商须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本询价通知书适用于本次项目的询价、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）投标费用

不论询价结果如何，供应商均应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

（三）特别说明

询价供应商所标产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

二 、询价响应文件

（一） 询价响应文件的要求

1、供应商应按要求编制询价响应文件，并对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。

2、不按询价通知书的要求提供的询价响应文件将被拒绝。

- 询价响应文件的组成：

（1）投标承诺书（附件1）；

（2）询标项目明细清单（附件2）；

（3）技术规格商务条款偏离表（附件3）；

（4）法定代表人授权书（附件4）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件5）；

（6）企业法人有效营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证和社会保险登记证；

（7）本项目要求的特定资质证书；

（8）通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等（复印件盖公章）（视情选用）

（9）投标人情况介绍（如主要人员、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件6）；

（10）项目设计负责人资格情况表（附件7）；

（10）项目主要设计人员汇总表 （附件8）；

（11）服务方案（附件9） ；

（12）售后服务（包括服务网点介绍、服务内容、措施及承诺）（附件10）；

（13）报价供应商认为需要提供的其他技术资料。

说明：所有按上述要求提供的资格、资信等证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

（三） 询价响应文件的份数、密封及签署要求

1、询价响应文件一式四份，其中正本一份、副本三份，分别按询价响应文件构成所列内容及顺序装订成册，统一以A4纸大小双面打印并装订，每套响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。密封袋封面上写明询价编号及项目名称、询价供应商名称及标段号，并在信封口加盖单位公章或全权代表签名。

▲2、活页装订（是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）或者未按上述要求密封及加写标记的响应文件将被视为无效。

（四）询价截止时间

1、询价响应文件必须在规定的询价截止时间前派人送达指定的询价地点。

2、如有特殊情况，采购机构可推迟或取消采购，但应在相关的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，告之所有询价供应商。

（五）响应文件的修改和撤回

1、询价供应商如必须修改或撤回询价响应文件，必须在询价截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明询价文件编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“询价修改响应文件”、“询价时启封”字样。

（六）询价文件的有效期

3、询价文件有效期自询价截止日起60天内应保持有效，有效期不足的询价文件将被拒绝。

三、询价保证金

（一）保证金缴退

1、询价供应商须按要求提供询价保证金。

2、成交方的保证金在合同签订且供应商提出申请后五个工作日内凭退还（或直接转为质保金）。

3、未成交方的保证金将在供应商提出申请后五个工作日内由项目负责人负责通知财务无息退还。

（二）询价供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、将成交项目转让给他人或者在询价文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

7、其他严重扰乱询价程序的。

四、无效询价文件及废标确认

（一）发生下列情况之一的询价文件被视为无效标处理：

1、不具备采购文件规定询价资格要求的；

2、应交而未交询价保证金的；

3、询价代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，询价小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

5、投标报价高于市场平均价格，询价小组认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

6、商务需求不响应的；

7、主要性能参数指标负偏离 二 项（含）以上的；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（询价通知书中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（二）有下列情况之一的，本次询价作为废标处理：

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

五、询价程序

1、采购会由项目负责人主持，主持人宣布会议开始；

2、主持人介绍参加采购会的人员名单；

3、主持人宣布询价期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、询价供应商或其当场推荐的代表，检查询价响应文件密封的完整性；

5、主持人按询价响应人签到的先后顺序当场拆封询价文件进行唱标，作唱标记录；

6、如唱标过程中出现有疑义的标项，递交询标小组进行讨论确定；

7、询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐或确定成交供应商，对成交供应商进行资质后审并最终确认；

8、询价小组编写并出具评审报告；

9、采购机构对询价小组的专家进行评价；

10、宣布询价结果，采购会议结束。

六、询价原则和定标方法

1、询价供应商一次报出不得更改的价格。

2、询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐或确定成交供应商。

3、如遇相同最低报价，取交货期短者为成交单位；如两者均相同，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

七、合同授于

1、成交结果将在相关网站公布成交结果。

2、成交供应商在《成交通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次询价确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询价保证金并取消成交资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签订合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　拟签订的合同文本

项目名称：                               项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目询价的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：__________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

详见第二部分招标需求

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执两份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章） 台州学院                            乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：0576-88660896                          联系电话：

开户银行：临海中行开发区支行                     开户银行：

帐号：840012318708091001                         帐号：

地址及邮编：椒江市府大道1139号                  地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第五部分：  应提交的有关格式范例

附件1

本

***项目名称

项目编号：

询

价

响

应

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

响应文件目录

1、投标承诺书；

2、询标项目明细清单；

3、技术规格商务条款偏离表；

4、法定代表人授权书；

5、无重大违法记录声明；

6、企业法人有效营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证和社会保险登记证；

7、本项目要求的特定资质证书；

8、产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等；

9、投标人情况介绍；

10、项目负责人资格情况表；

11、项目服务人员汇总表；

12、服务方案；

13、售后服务；

14、报价供应商认为需要提供的其他技术资料。

附件1

投标承诺书

台州学院：

我方已收到台州学院大型中央空调维保、电梯维保项目的询价通知书，经考察现场和研究上述文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件。我方决定参加投标，并承诺如下：

一、我方愿以设计费    元，大写设计费人民币  拾  万  仟  佰   拾   元，承包上述工程的设计任务。上述设计费应是询价文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，其应包括设计成果各项内容、前期沟通、后续服务（含调研、踏勘、成果印刷、邮寄、设计评审会各项费等费用）、成果要求及税金、管理费用等所有费用。

二、我方承诺本项目的设计完成时间为：合同生效后  天内完成方案优化及修改；方案确定后  天完成初步设计；初步设计会审通过后  天完成施工图设计；施工图设计文件经审查发现问题后  天内完成补充、修改。

三、我方承诺按建设单位、评标委员会及图纸审查机构的意见，对设计方案和设计图纸进行修改完善。

四、我方承诺设计成果达到国家、省及台州市有关规定的要求。

五、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

六、我方的投标保证金已按招标文件的要求递交。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：   年   月  日

附件2

询标项目明细清单 (第 标)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

要求：

1、如本标段具体配置内容较多，请询价供应商视情填写本表，作明细说明；

2、要求同“附件1”的合计人民币数相等。

3、 ▲本表中的规格型号必须明确，询价通知书中明确要求定制的除外。

4、本表要求供应商在投标时提供电子文档（单独封装），以便网上公示使用。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件3

技术规格商务条款偏离表

|  | 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

要求：▲1、投标人须如实填写《技术规格商务条款偏离表》，招标规格与投标规格须一一对应,未按要求填写的，作无效标处理；

2、对于未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。注：此条放在《技术需求响应表》后。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件4

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （询价供应商全称）法定代表人（单位负责人），现授权委托                        （询价供应商代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目）询价活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的询价全程各事项、询价文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部询价文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担询价文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供可能要求的与其询价有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切询价资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

报价供应商全称（公章）：                              日期：

附：

询价供应商代表姓名： 职务： 询价供应商代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5

无重大违法记录声明

台州学院招投标中心：

现郑重承诺：本单位、法定代表人及项目授权代表自承诺之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录（以法院判决或行政处罚日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标（成交）资格、询价采购保证金不予退还等有关责任。

承诺单位（盖章）:

法定代表人（签字）:

授权代表（签字）：

职           务：

年      月      日

附件6

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件8

项目主要技术人员汇总表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 我方的项目经理、技术负责、施工、质量、设备材料、安全、财务以及各主要专业工种负责人均已列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件9

服务方案

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件10

售后服务

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

投标地点示意图：