台州学院采购竞争性磋商文件

TZC-2018-CS010号

采购项目：医学院专业实验室设备

采购单位：医学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2018年10月29日

招

磋

磋

磋磋商文件目录

- 磋商邀请

- 磋商需求

- 供应商须知

四、评标方法、评标标准

五、合同条款及格式

六、响应文件格式范例

第一部分  磋商邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定,现就我校医学院专业实验室设备项目进行竞争性磋商采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：TZC-2018-CS010号

二、磋商内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床思维软件 | 1套 | 50 |
| 2 | 言语矫治仪等 | 1批 | 73.4 |
| 3 | 智能康复训练系统等 | 1批 | 73.48 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件；

（二）本项目磋商供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2018年10月29日至2018年11月8日；

获取截止时间：2018年11月8日下午16：30；

五、磋商报名：

1、项目联系人：郑老师   联系电话及传真：0576-88660896

2、报名时间：2018年10月29日至2018年11月8日。

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证（已办理三证合一的仅需提供三证合一的营业执照扫描件即可）、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续，请以格式“XXXX公司参加TZC-2018-CS010号的报名资料” 作为电子邮件标题。电子邮箱：499142451@qq.com。

六、答疑会

本项目不需要现场答疑会。

七、响应文件提交的截止及开启时间、地点：

本次招标将于2018年11月14日星期三上午8时30分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开启，请响应人在规定的截止及开启时间前将响应文件送达开标地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

八、磋商保证金：

1、各标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临床思维软件 | 5000 |
| 2 | 言语矫治仪等 | 7340 |
| 3 | 智能康复训练系统等 | 7348 |

响应人应于开标前以电汇、转帐等形式提交磋商保证金，注明用途为“TZC-2018-CS010号磋商保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 0576-88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：33050 16635 00000 00852  开户行：中国建设银行台州市分行

2、递交磋商响应文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与响应人代表身份证一起出示备审。

3、未成交供应商的磋商保证金将在中标通知书发出后，成交供应商的磋商保证金在合同签订后，凭供应商提交的退磋商保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内退还，咨询电话0576-88660896。

九、质疑及投诉：

响应人如认为磋商文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取磋商文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：蔡老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2018年10月29日

第二部分  磋商需求

一、磋商项目一览表

本次磋商共3个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型号 | 数量 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床思维软件 | 见技术需求 | 1套 | 台州学院椒江校区 |
| 2 | 言语矫治仪等 | 见技术需求 | 1批 | 台州学院椒江校区 |
| 3 | 智能康复训练系统等 | 见技术需求 | 1批 | 台州学院椒江校区 |

标项一：临床思维软件

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床思维软件 | 详见附件一 | 1套 |

标项二：言语矫治仪等

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 言语矫治仪 | 详见附件二 | 1只 |
| 2 | 深层肌肉振动仪 | 详见附件二 | 1只 |
| 3 | 磁振热治疗仪 | 详见附件二 | 1只 |
| 4 | 悬吊康复工作站 | 详见附件二 | 1只 |
| 5 | 低温热塑板制作工具 | 详见附件二 | 1套 |

标项三：智能康复训练系统等

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能康复训练系统（成人联网版） | 详见附件三 | 1套 |
| 2 | 下肢关节康复器 | 详见附件三 | 1台 |
| 3 | 肘关节康复器 | 详见附件三 | 1台 |
| 4 | 半导体激光治疗机 | 详见附件三 | 1台 |
| 5 | 智能温热牵引系统 | 详见附件三 | 1台 |
| 6 | OT综合训练桌 | 详见附件三 | 5张 |
| 7 | PT训练床 | 详见附件三 | 1张 |
| 8 | 多功能止痛及肌肉刺激仪 | 详见附件三 | 1台 |

二、技术需求

附件一：临床思维软件

1. 综述

1.1、基于真实数据的虚拟病人进行病症诊断工作，在接近真实的临床诊疗环境之中，逐步训练学生正确的临床诊断步骤及思维能力。可实现对学生的临床思维能力、临床知识及技能掌握程度进行系统评估，有助于提高改进临床诊断学习效果。

1.2、可用于训练和提高医学生、实习医师、全科医师的临床思维能力，以及执业医师考试前培训、毕业考试和职称考试的临床思维考核。

1.3、平台支持机构独立主页，支持H5链接形式，支持对接到手机APP端口，方便学员统一入口完成学习考试任务。

1.4、平台支持对学员分年级管理，可安排对不同年级学员的不同学习、考核任务，考生手机端会收到对应学习/考试任务通知。

1.5  系统带有题库功能，支持客观题、读片题考核，支持自建题库、一键导入考题、自动组卷、自动评分和统计分析的功能。

1.6 支持理论考试与虚拟病人考试合并考试，并可配置理论考试题数与虚拟病人数。

1.7 支持设置考试终端，可限定为电脑端考试或移动端考试或者两者均可；支持指定对象考试。

2. 功能要求

2.1、是基于B/S架构的网络临床诊断和评估系统，windows系统和苹果系统电脑都可使用，不需安装客户端，任何电脑以及平板电脑或者手机都可通过网页登录教师账号/学生账号。可提供200名及以上的用户同时在网路上使用该系统进行学习或考核的平台。需同时支持互联网云系统或医院局域网本地化部署。支持PC端和移动端(IOS和Android系统)等多平台访问。现场需分别用电脑、IPAD和手机登录演示。

2.2、至少包含200例基于真实临床数据和高可信度的虚拟病人，注明病例来源、编者信息、适用对象、难易程度等，并提供病例清单，需进行现场演示。

2.3、症例是依据真实的病例资料所转换。学员可以完全依真实情境来进行诊疗程序快速增长诊疗能力及累积病例经验，而老师也能很方便的由学生的诊断记录来评估学生的学习进度。

2.4、具备符合诊断学要求的结构化体格检查部位，以及所有专科及常规检查方法，通过选择部位和检查方法来进行体格检查，检查方式和检查部位相绑定，培养学生可对不同体格类型的病人进行检查。

2.5、当学生操作软件时,可以透过系统内设定达到以下功能:

1） 模拟真实问诊的情形，让学生从临床常用分类的项目中选取问题、询问病患、并从病患的回答中得到对病患初步的病症的资料，藉以作进一步检验的依据。

2）可以选择常规的体检项目，用户可依不同需求选择体检工具及体检部位，从检验数据来辨识或证明对病患病症的假设。

3） 可以选择多项实验室检查项目，为病人安排实验室检查。检查报告自动生成，从检查报告结果来辨识或证明对病患病症的疑诊。对检查报告中的子项标记为诊断依据点。每个报告均需要具备检查意义。辅助检查的种类可分为常规检查及专项的检查。

4) 可进行各种拟诊及做出最终诊断。疑诊和鉴别诊断需对应到每条诊断依据上，每一条有效问诊、体查结果条目和各项检查报告均需要针对病例设置的疑诊进行鉴别，选择支持或排除。

- 针对诊断结果对病人作出相应治疗措施。需具备药物、手术、操作、护理等ICD-10的相关内容。健康建议字典库管理：维护常规的对于患者的日常健康建议，方便快速录入。

- 病例有难度分级，根据适用对象分为不同年级住培生和青年医生，根据使用目的分为自学和考试。

- 支持2段或以上合理的病情变化及诊疗阶段。

- 在线可立即接收操作反馈。教师可以实时对一个或多学生的训练过程进行监控，学生所做的每一项问诊、检查和诊断记录可以实时地、逐条地反应在教师端（平板和PC浏览器）的思维评分界面上，按照诊疗的5大步骤，对病例设置的诊断要点和学生操作项目进行自动评分和人工评价，对于学员完成的病例，方便老师查看学员整个思维过程。教师可以通过思维图有针对性地对学员的诊疗思维做出评价、评级。系统可根据后台设置的分值，进行自动评分。

- 系统支持查看学员临床诊疗能力分析，学员训练结束后，可以看到自己在此次诊疗过程中的表现及各部分的能力分布，并查看自己错误的地方以及正确的处置方法和原因分析，需进行现场演示。

- 系统支持在线病例交流讨论，学员可以对所学病例进行评价，同时可以与其它学员或导师进行线上交流，需进行现场演示。

辅助检查判读结果可以根据考试需求设定为自动显示或不显示。

11）系统支持自学、考核、候诊室接诊三种模式，学员可根据考核定量分析自己的临床诊疗能力水平，并使用自学模式提高自我临床诊疗思维的能力，通过候诊室接诊了解自己对某一类症状的诊疗能力表现。

12）系统支持疾病病程演变，学员对虚拟患者给予治疗后可以看到患者的病情演变，并根据病情演变情况调整治疗方案直到治疗结束，需进行现场演示。

2.6、带有自动评价系统，也可实现个性化评价。

1） 机构使用统计分析:系统在后台管理页面可自动统计机构内导师、学员、学习人次和考试人次以及资源数量。可直观显示每周、每月、每年学员使用平台的次数统计；可自动统计最近10次考试的通过率情况；可显示每个病例的学员使用次数及病例使用次数排名；可统计每位学员在平台上的学习记录并对学员进行学习表现的排名，需进行现场演示。

2）单场考试成绩统计，能够统计考试通过率、平均分、中位数、标准差、方差；能够统计考试成绩分布、完成度、评级；能够统计考生成绩排名，及成绩发展趋势；支持统计结果的可视化展示；

3）临床诊疗能力分析：能够分析考场所有考生整体临床能力水平，并通过诊疗能力雷达图等进行可视化展示；能够从问诊能力、体检能力、辅检能力、诊断能力、治疗能力等多个维度进行分析；

4）临床诊疗能力横向分析对比：能够根据学员专业、班级等不同维度，分析临床诊疗能力差异；能够跟踪全校学生的临床诊疗水平及其发展趋势，分析方式不低于10种；

5） 学习痕迹管理：能够统计每位学员历史自学和考试情况，包括学习时长、学习频率、成绩、评级、勤奋排名、能力排名等；能够根据专科、病种等，指定统计每个学生的历史自学情况，包括学习次数、时间、分数、评级、效果、班级排名等，需进行现场演示；

6）个人能力分析：能够根据个人自学、考试情况，对个人临床诊疗能力的不同维度进行分析，包括问诊能力、体检能力、辅检能力、诊断能力、治疗能力等；

7） 支持能力分析报告的导出。

2.8、导师账户

1）导师账户可以设置学员账号密码；可以查看学员表现、学员思维过程及全部评估结果；可编辑评估标准等。

2）导师账户可以设置多个虚拟教室让不同老师按照对象随意搭配病例到虚拟教室, 并按需要只开放给特定学生组。

3）学生成绩也可以设定只有权限的老师可以看。

4）支持评分三级权重修改，如诊断思维和临床决策一级得分权重；诊断、鉴别诊断、正确处置和病史采集等二级得分权重，满足对不同学员不同侧重点的考核；支持临床思维能力权重设置，可设置系统性、精准性、逻辑性、敏捷性、经济性等评价维度的权重，满足不同考核场景的使用。

5）支持理论考试与虚拟病人考试合并考试，并可配置理论考试题数与虚拟病人数。

6）支持设置考试终端，可限定为电脑端考试或移动端考试或者两者均可；支持指定对象考试；

7）支持设置考试后成绩显示时间，如交卷后立即显示或考场结束后立即显示或考试后由管理员手动发布；支持设置考试后答案显示时间，如不显示答案或公布成绩后显示答案，保证试卷的重复使用。

8）具备考试防作弊功能，学员出现冒名顶替、在线查阅资料等行为时自动锁死答题屏幕，并及时提醒监考老师。

9支持设置是否考核诊断依据，实现对不同层次学员、不同考试目的的匹配。

2.9、病例编辑功能，需现场编辑病例演示。

导师可自主选择和编辑病例，适应教学需求。由导师账户可直接进入后台管理系统进行病例编辑，

1）修改病人原始资料；

2）修改问诊资料答案部分；

3）修改体格检查项目及相应结果；

4）修改辅助检查项目及相应结果；

5) 修改对病例的详细的解释与验证结果；

6）修改对病例的诊断结果及标准项目。

3、商务条款：（与第二部分第三条商务需求类同要求，以此为准）

1）平台厂家必须有丰富的（5家以上）为医学院校和医院提供医学教育培训软件的合作经验，提供合作协议或中标通知书。

2）平台厂家必须为高新技术企业、软件企业，须提供高新技术企业和软件企业证书。

3）所投产品必须有在线虚拟诊疗系统、在线模拟问诊等软件著作权证书。

4）现场提供平台病例清单（含病例作者姓名和单位），不少于300个备查。

5）保修服务：36个月内提供免费的维修、维护保养服务（人为或自然灾害的原因损坏除外）。

6）平台免费升级服务承诺：每年新增的免费、公开病例内容会免费平移到客户的云平台，实现病例资源的不断更新和增长。

7）需现场演示学员APP、机构考试、机构管理等功能。

附件二：言语矫治仪等

（一）言语矫治仪

主要技术参数：

1、言语矫治仪用于言语障碍的康复训练、疗效监控，其主要技术指标：

（1）实时言语信号：

1）★谐波频率误差：±4%；

2）★基频实时响应速率：≤6ms；

3）★FFT实时响应速率：≤48ms；

4）★LPC实时响应速率：≤45ms；

5）★语谱图实时分辨率：

窄带60Hz：12.7ms±4%；

中带120Hz：12.7ms±4%；

宽带240Hz：12.7ms±4%；

2、电声门图用于对言语信号的实时采样，可与软件配套进行相应测试，其主要技术指标：

（1）电声门图：

1）增益：共三档：-6dB，0dB，6dB，误差±1.0dB；

2）频响：在70Hz～500Hz频率范围内0dB～-3dB；

3）★静止噪声≤5mV；

（2）口鼻混合式单通道低通滤波：

1）增益：共四档：25dB，30dB，35dB，40dB，每档误差±1.0dB

2）频响：在100Hz～700Hz频率范围内为-1.0dB～+1.0dB

3）★静止噪声≤2mV

4）★低通滤波：共三档：5kHz，10kHz，20kHz，截止频率处衰减≥50dB

主要组成：

配有台车（材质：ABS工程塑料，带万向轮）、专用主机（处理器：2GHz以上；硬盘：500GB；内存：4GB；操作系统：Windows）、单向型专业话筒（频率响应50Hz-15000KHz；灵敏度-52KHz）、有源音箱（灵敏度：450±50mV；频响范围：210Hz～20KHz）、彩色液晶宽屏显示器（最佳分辨率：1920x1080；尺寸：20英寸以上）、彩色喷墨打印机（USB接口，支持A4纸打印）、★电声门图仪、言语矫治仪专用软件包。

（二）深层肌肉振动仪

技术参数

★ 1、振动频率固定为36.7Hz，精度：±20％。振动次数：2200次/分钟。

2、振动头伸缩距离恒定，振动仪振动头伸缩距离为6.3mm，精度：±1mm。

3、振动头分为5种可选，直径分别为15mm、20mm、25mm、30mm、35mm，精度：±1mm。

4、手柄直径：手柄直径41mm，更适合亚洲人的手型，便于操作。

5、重量：方便操作和携带，重量仅2.5kg。

6、外形小巧：长150mm×宽50mm×高245mm。

配置

1、主机：1台

2、1.8米2芯电源线 2×0.75/1.5m：1根

3、GSM60B12-P1J电源适配器12V5A：1个

4、振动头35mm：1个

- 3-IN-ONE润滑剂（88.7ml）：1瓶

6、毛巾：1条

- 使用（技术）说明书：1本

- 产品合格证：1张

- 产品保修卡：1张

10、安装验收单：1份

（三）磁振热治疗仪

1、采用磁场、振动、热疗三种物理因子同时进行同步治疗。

2、双通道输出，微电脑控制，液晶或数码显示屏，操作简便。

3、具有多种安全保护，确保治疗患者的安全。

4、治疗强度、治疗时间均可调。

5、★具有USB软件升级接口及信息存储功能，方便机器日后的软件升级。

6、★磁导子具有温热治疗及急性炎症期无热治疗方式。

7、磁场强度：治疗垫周围1cm范围内的磁场强度为0mT≤B≤38mT。

8、★磁振动频率：磁振动频率为34~70Hz，精度为±10%。

9、振动输出电压：最大输出电压的有效值小于50V。

10、输出温度：40℃、45℃、50℃、55℃可供选择。

11、定时功能：定时时间在0min~99min范围内可调，短按步长为1min，长按步长为10min，精度±1min。

12、★具备≥7种治疗模式

13、具备7寸彩色液晶显示屏。

14、具有短路及过流保护功能。

15、防电击类型为BF型。

16、具有双重超温及隔离保护功能，确保治疗患者的安全。

17、★电磁兼容性符合YY 0505-2012，按GB 4824-2013分类属于1组B类。

（四）悬吊康复工作站

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 双滑移悬挂设备 | 承重200公斤 |
| 悬吊康复训练器 | 承重200公斤 |
| 扣环窄悬带 | 尺寸1050*85*10mm、承重180公斤 |
| 扣环宽悬带 | 尺寸 900*245*10mm、承重180公斤 |
| 头颈悬带 | 尺寸 740*100*3mm、承重180公 |
| 握带 | 尺寸 320*220*3mm、承重180公斤 |
| 握柄 | 尺寸250*140*40mm、承重180公斤 |
| 弹性辅力挂绳（黑-短） | 长30cm、承重30公斤 拉伸范围（%）33 50 100 150 阻力（公斤）4.0 4.7 6.7 8.6 |
| 弹性辅力挂绳（红-短） | 长30cm、承重50公斤 拉伸范围（%）33 50 100 150 阻力（公斤）4.0 4.7 6.7 8.6 |
| 旋转训练装置 | 不锈钢材质，承重180公斤 |
| 平衡垫 | 直径330mm、高600mm |
| 柱形垫 | 直径15cm、长60cm |
| 培训 | 操作使用技术培训课程分两个等级，按进阶式考核设计。 安排1-2名治疗师到技术培训基地参加为期一周的悬吊康复技术专项培训。 安排一名治疗师参加二级课程讲师主讲的二级课程培训班。 邀请一名治疗师参加全国年度的悬吊技术交流论坛。 |

（五）低温热塑板制作工具

配置参数：

1、数控恒温水箱1台：外尺寸：690*470*200 mm，内尺寸：620*400*100 mm；功率：2000W；

2、操作台1个：材料：实木+钢；尺寸：桌面高0.8m，总高1.3m;宽0.8米，长1.5米；有5个抽屉，10个挂钩。

3、移动推车1台：材料：不锈钢；产品尺寸：长73*宽52*高80mm、活动板40*40cm ；

4、台钳1台：材料：铁材料；尺寸：6寸，底部有三个固定孔；长*宽*高=32*18*10cm。

5、台式打磨机1台：安全线速：35（米/秒），额定电压：220V，额定频率：50HZ，输入功率：120W，同步转速：3000（r/min）；布抛光轮：1个，尺寸：5*50cm；砂轮：1个，尺寸：125mm；长螺丝：4个，尺寸：5mm*80mm。

6、铆杠1个：材料：不锈钢；产品尺寸：T字型：12*20*2cm。

7、套装工具1套：材料：五金工具类；内容：工具箱 1个，扣钳 2把，打孔钳、锤子、美工刀、钩刀、强力剪、热风枪、皮尺、钢丝剪 、圆口钳、、医用弯剪和医用直剪各 1把；

★8、医用高分子夹板一套：含手指固定夹板、拇指固定夹板、腕关节固定夹板、踝关节固定夹板、膝关节固定夹板、屈肌腱动力支具和伸肌腱动力支具各1个；

★9、低温热塑板若干：含白色P板若干（规格：460×610×2.4MM (12%网眼)；颜色：白色；软化时间：2min,硬化时间：3min；），红、黄、深蓝色彩虹板若干（规格：460×610×3.2MM (1%网眼)；软化时间：3min,硬化时间：5min；）、乳白色和杏色K板若干(规格：920×610×3.2MM；软化时间：3min,硬化时间：5min；)。

10、其他配套耗材1套：含38单面子母钉、38子母钉垫片、魔术搭扣带、带背胶蓝色海绵内衬、杏色弹性包边条、圆形内衬垫(肉色）、钩面魔术贴带、弹性魔术带。

附件三：智能康复训练系统等

（一）智能康复训练系统（成人联网版）

一、硬件部分：

智能康复训练系统（成人上下肢）              2台

65寸液晶电视机或高清投影200寸（可选）     1台

台式电脑                                    1套

打印机                                      1台

网络数据收发器                              1台

网络数据专用服务工作台                      1套

二、软件部分：

智能康复医疗管理系统 （软件 V 1.0）

包括六大功能模块：病历管理、治疗处方、训练模式、游戏模式、成绩管理、远程控制

三、技术参数：

★ 1、服务器技术方式：支持UDP通讯协议、支持IEEE802.15组网协议方式、支持FD格式通讯协议；

★ 2、具备六大模式：神经模式、骨科模式、心肺模式、被动模式、反馈模式、游戏模式

★ 3、具备四大保护功能：痉挛保护、磁控保护、声控保护、靶心率保护

4、硬件技术参数：电源：AC220V±10%、50Hz

输入功率：<800VA

定时范围：2～120min±1min

速度显示范围：0-99r/min±10%

速度设定范围：5-60r/min±10%

角度设定范围：0-330度±5

阻力设定等级：1-20；阻力力矩：0-20Nm

心率设定范围：0-150（设定级数每次5），精度±5次/min

5、彩色液晶屏显示，触摸屏和轻触键操作,具有全中文操作训练功能

6、具有语音提示功能

7、具有异常声音控制的急停功能

8、可进行定位角度往复训练

- 下肢关节康复器

1、微电脑智能化控制。

2、关节活动角度、患肢搁架调节范围大。

- 患肢搁架采用双侧撑杆，运行平稳，患肢固定简便、舒适、可靠。

- 宽视角大屏幕中文液晶显示，数据直观、准确。

5、设有超负荷自动反转的安全功能（力矩控制），机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时的力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。

6、设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自动关机。

7、有四种工作方式可供选择（常规毎5分钟增加1度毎15分钟增加1度④毎30分钟增加1度)，活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻炼理念。

- 机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段的康复锻炼要求。

9、配置通用型手控器，病人可自行控制机器的“伸” 、“屈”和“启”、“停”，既方便、实用，又提高了病人使用的安全感。

10、通过适当调整可做踝关节被动锻炼，实现一机多用。

11、膝关节角度活动范围：0度～120度

12、髋关节角度活动范围：10度～90度

13、踝关节角度活动范围：-30度～60度

14、角速度变化范围：0度/秒～4度/秒(无级可调)

15、机架长度调节范围：小腿260mm～590mm，大腿265mm～565mm

16、电源：AC220V，50Hz

17、噪音：≤50dB(A)

18、功耗：≤75VA

19、净重：19Kg

（三）肘关节康复器

1、 直流无刷电机，微电脑智能化控制，技术更先进，功能更完善。

2、关节活动角度、速度调节范围、患肢搁架调节范围大，能满足临床使用的各种要求。

3、关节活动范围可根据需要来任意设定。终止和起始角度均能以5度的递增或递减值设置，可实现活动范围的精确定位。

4、 宽视角液晶显示，数据直观，给临床记录和医学研究提供方便。

5、设有超负荷自动反转的安全动能（力矩控制），机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。

6、设有反复往返运动设置，机器运行到设定的终止角度后，将在5°的范围内往返运行三次后才向起始角度运行，以加强锻炼效果。

7、设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自功关机，为临床使用和管理提供了方便。

8、有四种工作模式可供选择（常规毎10分钟增加1度毎20分钟增加1度、④毎30分钟增加1度），活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻练理念。

9、机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段康复锻炼要求。

10、 肘关节活动范围：—5度～135度

11、支架长度调节：380mm～490mm

12、角速度变化范围：0度/秒～7度/秒(无极可调)

13、电源：AC220V，50Hz

14、功耗：≤50VA

15、主机净重：约13Kg（台式） ／ 约24Kg（立式）

16、噪音：≤50dB(A)

（四）半导体激光

1、产品名称： MDC半导体激光治疗机

2、规格型号： MDC-1000-3IBP

★3、激光类型： GaAlAs  进口半导体激光器(有报关单)

4、 主波长： 810±20nm

★5  主波长激光器单个激光器输出功率不小于600mw。

激光输出功率不稳定度:优于±5%  (以注册证/产品技术要求为准)

终端输出激光功率复现性:优于±5% (以注册证/产品技术要求为准)

6、辅助波长： 650±20nm,

★7、辅助波长激光器数不少于20个，激光器输出功率不小于100mw

8、激光输出功率：复合头：810nm: 0-1800，连续可调；

单管头：810nm: 0-500 mw (连续模式) , 连续可调；                              0-1000mw（脉冲模式）， 连续可调。

★9、激光工作方式：多激光器阵列，激光器直接出光（空间光）

10、激光输出模式：连续、脉冲

★11、激光器输出近窗口光斑直径：15mm±5mm  (以注册证/产品技术要求为准)

12、光斑直径：Ф50mm(单管头)、Ф120mm（复合头）

13、间断周期： 2S

14、间断宽度： 0.5S

15、定时范围： 1～99min

★16、显示方式：双液晶显示

17、冷却方式： 探头自然冷却，主机电源部分通过风扇强制风冷

18、产品分类：国家医疗器械三类产品，激光类等级4类

19、设备安全分类：Ⅰ类B型

20、输入功率≤80VA

21、熔断器： T型1A 250V，（φ5×20）

22、电源输入： AC220V±22V，50Hz±1Hz

23、设备类型：可移动式

24、重    量： 25kg

25、体    积： 480 mm﹡290 mm﹡840mm

26、支架类型： 进口360%全方向悬停支架(无需人工调节)

★27、治疗头自动识别功能；可连接多种不同外型尺寸的探头，针对不同病症疗效更佳

28、故障自诊断报警功能；并显示故障代码。

（五）智能温热牵引系统

★1、“内置式碳纤维”腰部加热器：安装在牵引床内的碳纤维，柔软耐折，增大使用寿命。温热等级有5级可调。

★2、颈部加热带：采用碳纤丝材料，可根据颈椎曲线自由弯曲，柔软舒适。温热等级有5级可调，温度精准控制。

3、传动装置：采用力矩电机，柔和牵引。

★4、牵引力精确：有自动检测功能、自动补偿功能。牵引力1~99Kg在牵引过程中可根据医生需要随时增减牵引力，无须停机。

5、床体采用德国原装阻尼器，防止床体迅速滑动，保障患者上下床时的安全。

★6、牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置。

7、腰背部床体凹凸截面设计。

★8、上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定带。

9、安全设置：颈腰牵引都配有紧急停止开关。

10、设定值锁定功能：防止误操作导致医疗事故的发生。

11、牵引绳采用柔软钢丝绳，外包耐磨PU防止钢丝毛刺扎手，固定轨道设计。

12、床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革。

13、独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示。

14、全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能。

15、自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用。

16、颈椎牵引高度209cm，患者治疗更舒适。

17、双通道独立操作，可同时治疗，互不影响

18、电  源：a.c.220V  50Hz，功  率：180VA ，牵引力：1-99Kg

牵引时间：0-99秒

（六）OT综合训练桌

1、外形尺寸：1150*700*900（mm）

2、含台面：1800*1030（mm)

3、产品包含：木插板、数字套圈、立式套彩盘、上螺丝、上螺母、几何图形插板、上肢协调训练器（手指）、数字插板

4、用途：多功能训练组合，可供多名患者同时使用，节省空间和有效利用时间。

（七）PT训练床

1.电源：AC220V  50HZ

2.整体床面尺寸：2070*1240mm

3.床体升降高度450-860mm

4.头部尺寸：690*1240

5.可调节角度：0°～75°

6.躯体尺寸：1365*1240

7.电机速度：8.7mm/s

8.升降方式：垂直

9.最大承重：300kg

10.电机数量：1个

11.快捷的床边开关控制床体升降，气弹簧调节头部的角度

（八）多功能止痛及肌肉刺激仪

★1、显示屏：7寸彩色液晶触摸屏

2、输出通道：8路，最多可同时治疗4个人

★3、治疗模式：全自动模式、急性疼痛模式、慢性疼痛模式、中频模式、肌肉训练模式、专家模式共六种

4、自增功能：带有自增功能，避免患者在治疗过程中产生适应性（提供证明）

★5、处方设计：单个治疗模式内参数三段式程序设计；（提供图片示例）

6、专家模式：20个自定义专家处方

- 触摸次数：单次治疗触摸操作次数为3次

8、负压吸引：开始治疗后即进入连续吸引，以确保治疗电极轻松、有效地固定，按开始键后自动进入安全吸引模式

9、工作频率：（提供证明）

9.1 干扰电：  4000-5000Hz

9.2 低  频：     1-1000Hz

  - 中  频：  2000-3000Hz

10、差频频率范围：0-1000Hz

11、低频调整范围：双路均为1-1000Hz，调制幅度应具有：0%、70%、100%

12、动态节率：为1s-10s

13、最大输出电流≤60mA

14、吸附负压：0-40KPa，极限负压值为-40KPa

15、安全设置：

15.1按防电击类型分类：II类设备

15.2按防电击的程度分类：BF型

15.3按GB4208规定的对进液的防护程度分类：IPX0设备；

15.4零启动自动安全锁功能

16、电流类型至少包含：干涉一（IF1）、干涉二(IF2)、干涉三(IF3)、中频模式（MF）、低频模式 (LF)

17、治疗时间设定范围：5～99分钟，以1秒为单位显示倒计时剩余治疗时间

设备推荐：国家中医药管理局推荐设备

以上参数中带“★”为必须满足条件。

三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - （2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后20天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间： 合同签订后20天内交货 - 地点：台州学院椒江校区 |

四、相关说明

1、磋商响应文件份数：按照磋商文件要求的顺序装订，正、副本各自密封，各需正本1份，副本3份。

2、现场勘察：无

第三部分  供应商须知

一、 总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商）。

采购人：是指台州学院。

采购机构：是指负责组织本次竞争性磋商的台州学院招投标中心（以下简称招投标中心）。

合格的供应商：

（1）符合竞争性磋商邀请中供应商的资格条件的规定；

（2）符合文件实质性条款的规定。

（三） 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

（四） 磋商费用

（１） 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（2）竞争性磋商招投标中心和采购人不收取文件工本费与成交服务费。

（五） 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、响应文件

（一） 响应文件的要求

1、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言及度量衡单位

（1） 供应商提交的响应文件以及供应商与招投标中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件将被拒绝。

（二）响应文件的构成

响应文件由报价单、商务文件、技术文件三部份构成。

磋商供应商应当按照以下内容及顺序要求制作磋商响应文件：

- 报价单

（1）首次报价一览表（附件2）；

（2）磋商项目明细清单（附件3）。

2、商务文件（附件1）

（１）资格、资信证明文件

①法定代表人(负责人)授权书（附件5）；

②营业执照、税务登记、组织机构代码证；

③本项目要求的特定资质证书（附件6）；

④磋商供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（附件6）；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件4）；

⑥近三年来同类项目的成功案例（附件7，需提供合同复印件）；

⑦磋商供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入磋商响应文件。

（2）商务需求响应文件

①商务条款响应及偏离表（附件8）；

②商务需求响应方案；

③供应商认为需要的其他技术文件或说明。

要求：

1. 供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2、供应商所提供的所有资信、资格证明材料应均为有效期内的最新的资料，并需全部加盖单位公章。

3、技术文件

（1）对本项目的具体技术需求响应方案（对应第二部分第二条）；

（2）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条，见附件9）；

（3）保证服务质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案人力资源安排，另附项目实施人员一览表（附件10）；

（5）工程量/原材料、人工费清单（技术服务类项目提供，均不含报价）；

（6）设备配置清单（货物类项目提供，均不含报价，见附件11）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）磋商供应商建议的安装、调试、验收的方案和措施；

（9）磋商供应商需要说明的其他内容（格式自拟）。

（三）响应文件编制要求

1、磋商供应商应当按照磋商文件构成内容及顺序要求制作磋商响应文件，需要正本与副本。

2、竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项做出响应或偏离，并说明原因；

3、详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

4、与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小双面打印并装订。

5、不按磋商文件要求制作磋商响应文件的将视情扣分。

（四）响应文件份数和签署

1. 供应商应严格按照竞争性磋商文件要求的份数准备响应文件，正本、副本装订份数请详见第二部分第四条。每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2. 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

3. 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

（五）响应文件的装订、密封和标记

1、响应文件正、副本均须按磋商文件要求的内容及顺序用线装（或钉书钉）加胶装分别装订成册，文件胶装装订后页面不可抽取、不得有活动页、无破坏、不可拆分，并加盖骑缝章(或每份材料盖公章)。所有须盖章的均为供应商公章。

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或磋商供应商全权代表签字。封皮上写明磋商编号、磋商项目名称、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件”、“磋商时启封”字样。

3、如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

（六）响应文件提交截止时间

1、响应文件必须在规定的磋商截止时间前派人送达指定的磋商地点。

2、如有特殊情况，采购机构可推迟或取消采购，但应在相关的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，告之所有磋商供应商。

（七）响应文件的修改和撤回

1、磋商供应商如必须修改或撤回磋商文件，必须在磋商截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明磋商文件编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“磋商修改响应文件”、“磋商时启封”字样。

（八）磋商文件的有效期

- 1.自磋商截止日起60天内磋商响应文件应保持有效，有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

三、磋商保证金

（一）保证金缴退

1、磋商供应商须按要求提供磋商保证金，在签到时出示交纳凭证，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2、成交方的保证金在合同签订后五个工作日内凭合同退还。

3、未成交的保证金凭磋商供应商单位有效收据，在当日或次日开始无息退还。

（二）磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

四、响应无效及磋商终止条款

（一）响应无效条款：

1、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2、未按要求交纳磋商保证金的；；

3、磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、对于投标报价明显低于成本价，且响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该响应人投标无效

5、投标报价高于市场平均价格，磋商小组认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

6、商务需求不响应的；

7、主要性能参数指标负偏离 6 项（含）以上的；

8、磋商响应文件提供虚假材料的；

9、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

10、本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

11、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（二）磋商终止条款：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、响应人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

五、磋商与评审

（一）磋商仪式

（1）磋商仪式由招投标中心采购项目负责人主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加；

（2）主持人宣布会议开始，并介绍参加采购会的人员名单；

（3）主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）磋商响应供应商或其当场推荐的代表，检查磋商响应文件密封的完整性；

（5）主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评标室。

（二）磋商小组

（1）磋商仪式结束后，招投标中心将立即组织磋商小组进行磋商。

（2）磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（三）磋商工作纪律及保密

（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（四）磋商原则和方法

（1）磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）本次磋商采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（五）磋商程序、最后报价、综合评分

（1）响应文件审查：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）供应商的澄清

供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（3）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（8）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

（9）采购机构对磋商小组成员进行评价；

（10）宣布磋商结果，采购会议结束。

六、合同授于

1、成交结果将在相关网站公布。

2、成交供应商在《成交通知书》中要求的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织磋商小组，对磋商供应商提供的磋商文件进行综合评审。

二、磋商小组按签到序号听取投标单位的情况介绍，并就有关问题进行磋商。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法。

四、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分高低来进行排名，评出成交候选供应商或者成交供应商。

五、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

六、如果成交供应商自动放弃中标资格或因质疑或是投诉被取消中标资格的，可视情报经财政部门同意后根据评审结果按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 45分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分，优10-7分，中7-4分，差4-0分。 | 10分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，完全满足招标文件要求得基础分18分；技术指标高于或低于招标文件中非“★”技术指标要求的，根据偏离程度每一项加减0-1分；技术指标高于或低于招标文件中带 “★”技术指标要求的，根据偏离程每一项加减0-3分。专家视偏离程度酌情打分。 | 30分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优2-1.5分，中1.5-0.5分，差0.5-0分。 | 2分 |
| 实力 信誉 及 业绩 8分 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业规模、技术力量、经营状况等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 近两年以来投标人对类似项目的销售业绩（以合同复印件为准）情况，第一名得5分，第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分，其余（含没有提供业绩）得0分。 | 5分 |
| 售后 服务 10分 | 质保期 | 超过招标文件规定的质保期每增加一年得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 3分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施（已列入投标报价的除外）。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 专家对照采购文件的技术规范要求，投标文件的完整性，酌情打分。如果出现投标文件内容前后不一致，需要澄清之处，每处扣0.5分，扣完为止。 | 2分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为30分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》。） | 35分 |

注：所有复印件均需要加盖投标单位公章。

第五部分　拟签订的合同文本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，台州学院招投标中心及台州市政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4、合同必须经台州学院招投标中心监证。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   响应文件格式范例

附件1                              　　　　正本或副本

项目名称

项目编号：TZC-2018-CSXXX（标项）

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

目　　录

1.报价单…………………………………………………………………………

1.1.首次报价一览表…………………………………………………………

1.2.　磋商项目明细清单…………………………………………………

2.商务文件………………………………………………………………………

2.1.资格、资信证明文件……………………………………………………

2.1.1.投标声明书………………………………………………………

2.1.2.法定代表人(负责人)授权书

2.1.3.营业执照…………………………………………………………

2.1.4.税务登记…………………………………………………………

2.1.5.组织机构代码证…………………………………………………

…….

2.2.商务需求响应文件………………………………………………………

2.2.1.商务条款响应及偏离表…………………………………………

2.2.2.商务需求响应方案……………………………………………………

……

3.技术文件

3.1.对本项目的具体技术需求响应方案

3.2.技术需求响应表…………………………………………………………

……

注：目录表按以上格式编写

附件2

首次报价一览表 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 总价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件3

磋商项目明细清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计费 | 1 |  |
| 2 | 建筑工程施工图设计费 | 1 |  |
| 3 | 安装工程施工图设计费（含音响系统） | 1 |  |
|  | … |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：1、本表要求同附件2的合计人民币数相等。

2.配件名称、数量及价格等内容参照此表填写，可另附表。

附件4

声 明 书

致：（台州学院招投标中心）：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为TZC-2018-CSXXX）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：                        日 期：

供应商全称（公章）：

附件5

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （磋商供应商全称）法定代表人，现授权委托                        （磋商供应商代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目）磋商活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的磋商全程各事项、磋商文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部磋商文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担磋商文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切磋商资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

磋商供应商全称（公章）：                              日期：

附：

磋商供应商代表姓名： 职务： 磋商供应商代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件6

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写响应人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件7

响应人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖响应人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 磋商需求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照磋商文件第二部分“磋商需求”内第三条“商务需求”填制，磋商供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

附件9

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本磋商文件第二部分“磋商需求”内第二条“技术需求”填制，磋商供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件10

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合磋商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附件11

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

服务承诺和优惠

供应商全称（公章）：                          标项：

| 项 目 | 服务内容及标准 | 服务优惠承诺 |
| --- | --- | --- |

注：本表为通用格式，投标单位应根据每个标项实际情况自行调整细项内容和增行填写。

投标地点示意图：