台州学院采购竞争性磋商文件

TZC-2018-CS009号

采购项目：航空工程学院实验室设备

采购单位：航空工程学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2018年11月11日

招

磋

磋

磋磋商文件目录

- 磋商邀请

- 磋商需求

- 供应商须知

四、评标方法、评标标准

五、合同条款及格式

六、响应文件格式范例

第一部分  磋商邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定,现就我校航空工程学院实验室设备项目进行竞争性磋商采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：TZC-2018-CS009号

二、磋商内容：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工、电力电子、机床电器与PLC综合实验台 | 12套 | 66 |
| 2 | 模拟飞行器 | 1套 | 33.5 |
| 3 | 无人机设备 | 1批 | 51.3188 |

三、合格磋商供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的磋商供应商资格条件；

（二）本项目磋商供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2018年11月11日至2018年11月21日；

获取截止时间：2018年11月21日下午16：30；

五、磋商报名：

1、项目联系人：郑老师   联系电话及传真：0576-88660896

2、报名时间：2018年11月11日至2018年11月21日。

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证（已办理三证合一的仅需提供三证合一的营业执照扫描件即可）、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续，请以格式“XXXX公司参加TZC-2018-CS009号的报名资料” 作为电子邮件标题。电子邮箱：499142451@qq.com。

六、答疑会

本项目不需要现场答疑会。

七、响应文件提交的截止及开启时间、地点：

本次招标将于2018年11月22日星期四上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开启，请响应人在规定的截止及开启时间前将响应文件送达开标地点，逾期或不符合规定的磋商响应文件恕不接受。

八、磋商保证金：

1、各标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电工、电力电子、机床电器与PLC综合实验台 | 6600 |
| 2 | 通航飞行模拟器 | 3350 |
| 3 | 无人机设备 | 5132 |

响应人应于开标前以电汇、转帐等形式提交磋商保证金，注明用途为“TZC-2018-CS009号磋商保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 0576-88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：33050 16635 00000 00852  开户行：中国建设银行台州市分行

2、递交磋商响应文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与响应人代表身份证一起出示备审。

3、未成交供应商的磋商保证金将在中标通知书发出后，成交供应商的磋商保证金在合同签订后，凭供应商提交的退磋商保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内退还，咨询电话0576-88660896。

九、质疑及投诉：

响应人如认为磋商文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取磋商文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；响应人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：蔡老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2018年11月11日

第二部分  磋商需求

一、磋商项目一览表

本次磋商共3个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型号 | 数量 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电工、电力电子、机床电器与PLC综合实验台 | 见附件一 | 12套 | 台州学院椒江校区 |
| 2 | 通航飞行模拟器 | 见附件二 | 1套 | 台州学院椒江校区 |
| 3 | 无人机设备 | 见附件三 | 1批 | 台州学院椒江校区 |

二、技术需求

附件一：电工、电力电子、机床电器与PLC综合实验台

1、设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 参考型号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 综合实验台架及主控屏 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 2 | - 实验桌 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 3 | - 双路可调电压源 | - 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 4 | - 可调恒流源 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 5 | - 交流电路实验箱 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 6 | - 电工原理（一） | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 7 | - 信号源 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 8 | - 十进制电阻及元件箱 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 9 | - 继电接触控制（一） | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 10 | - 功能模块 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 11 | - 可编程控制器 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 12 | - 变频器 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 13 | - 触摸屏 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 14 | - PLC模拟对象 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 15 | - 直线运动/步进电机 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 16 | - 直流电机转速控制 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 17 | - 功率器件 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 18 | - DSP控制的高性能变频调速实验系统 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 19 | - 实时采集控制单元 | 见附件一技术需求表 | - 1 |
| - 20 | - PCI实时板卡 | 见附件一技术需求表 | - 1 |
| - 21 | - 三相变频、逆变主电路 | 见附件一技术需求表 | - 1 |
| - 22 | - 三相逆变滤波电路 | 见附件一技术需求表 | - 1 |
| - 23 | - 工控一体机 | 见附件一技术需求表 | - 1 |
| - 24 | - 研究型三相永磁同步交流伺服电机系统 | 见附件一技术需求表 | - 1 |
| - 25 | - 车床电气线路元器件 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 26 | - 三相异步电机 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 27 | - 三相笼型异步电动机 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 28 | - 电机导轨 | 见附件一技术需求表 | - 12 |
| - 29 | - 多功能移动测试站 | 见附件一技术需求表 | - 2 |
| - 30 | - 实验导线及备件 | 见附件一技术需求表 | - 12 |

- 2、技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - ▲1 | - 综合实验台架及主控屏 | - 单、三相可调交流电源: 要求提供三相0～430V连续可调交流电源，同时可得到0～250V单相可调电源（配有一台1.5KVA的三相自耦调压器），配有三只指针式交流电压表，可在电压表上指示三相调压器的输出电压，电源输出超过3A或短路将断开主电源，并声光告警，采用电子线路和保险丝双重保护。 2）数字式交流电压表（1只）:0～450V 3）数字式交流电流表（1只）:0～3A 4）数字式功率、功率因数表（2只）:0～450V,0～3A 5）数字直流电压、电流表（各1只）:0-200V,0-2A - 6）照明及人身安全保护 |
| - 2 | - 实验桌 | - 实验桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面采用高密度度防腐防火板。造型美观大方，设有两只抽屉，用于置放工具，挂箱及资料等。实验桌设有四个轮子，便于移动和固定，有利于实验室布置； |
| - 3 | - 双路可调电压源 | - 调节范围：0～30V连续可调，最大输出电流：0.5A； - 提供±5V/0.5A，±12V/0.5A稳压电源； - 电压稳定度<3%，纹波电压<1mV，调节精度1%； - 具有短路保护和自动恢复功能。 |
| - 4 | - 可调恒流源 | - 调节范围：0-200mA连续可调，从0.00mA起调； - 最大开路电压：30V，开路保护 - 带三位半数显监示。 |
| - 5 | - 信号源及频率计 | - 信号源能输出各种波形，输出功率经过放大，另配一个频率计。 - 输出波形：方波、正弦波、三角波、二脉、四脉、八脉、单次脉冲； - 输出频率：3Hz-1MHz连续可调；幅值调节范围：0-17Vp-p；带有20dB、40dB衰减功能； - 带频率计，可作监视信号源输出，还可作外接频率计用； - 频率计精度：0.5级，频率计测试范围：0-1MHz； - 短路保护，调频时具有稳幅特性。 |
| - 6 | - 交流电路实验箱 | 提供3 组9个40W 灯泡，可完成三相电量的测量及Y/Δ连接实验，同时提供互感线圈，电度表，变压器（输入240V/0.227A输出36V/1.4A）等器件,可完成互感电路测量、变压器特性的测试、单相电度表的校验等实验。 |
| - 7 | - 电工原理（一） | 该面板要求可完成受控源、回转器、负阻抗变换器、选频电路、叠加原理和戴维南定理 |
| - 8 | - 十进制电阻及元件箱 | 提供十进制电阻箱、各种固定电阻及可变电阻、可变电容、电感、发光二极管、稳压管等。 |
| - 9 | - 继电接触控制箱（一） | 提供3只接触器、热继电器、时间继电器、3只按钮开关等低压电气器件，可进行低压电气控制的常规实训，配合ZM14B电机接线后可完成三相异步电机的控制实训。 |
| - 10 | - 功能模块 | 1）0-15V/1A可调直流电源； 2）0-20mA可调直流恒流源； 3）8路逻辑电平指示； 4）8路逻辑电平输出 5）直流电压表1只：测量范围：0-200V，精度1级； 6）直流电流表1只：测量范围：0-200mA，精度1级； |
| - 11 | - 可编程控制器 | 要求配置三菱FX3U-48MR（AC/DC/RELAY）主机，内置数字量I/O（24路数字量输入/24路数字量输出））；FX0N-3A模拟量模块（2路模拟量输入/1路模拟量输出）；FX3U-485BD通信模块；配套SC-09编程电缆。 |
| - ▲12 | - 变频器 | 要求配置三菱变频器FR-D720三相输出，输出功率0.4KW。集成RS485通信接口。具有过电压、欠电压保护，变频器、电机过温保护，接地故障保护，短路保护等保护功能。 |
| - 13 | - 触摸屏 | 要求将学校原有的触摸屏拉回，并进行改造，组合成触摸屏挂箱，并与其他挂箱能够兼容。 |
| - ▲14 | PLC模拟对象 | 要求提供抢答器、交通灯、机械手、运料小车，Y/△换接起动、运料小车的模拟控制模块。 |
| - 15 | 直线运动/步进电机 | 要求直线运动系统由直流电机、皮带、光电传感器、移动块等组成。可实现移动块的往复运动及简单定位控制。 步进电机系统装有一只三相步进电机，并在面板上标有刻度指示盘，用指针指示步进电机转动的角度。可进行步进电机的单步运行和连续运行，可选择三拍运行和六拍运行方式，可进行正反转的切换。 |
| - 16 | 直流电机转速控制 | 要求可进行电机转速闭环控制。在面板上安装有1个低压直流电机，可用模拟量信号控制其转速，电机转速为0～1500rpm连续可调。转速通过光电码盘进行检测，并转换后输出0～10V转速信号。 |
| - 17 | 功率器件 | 要求此实验箱实验项目除含GTR、MOSFET、IGBT等器件的驱动电路和开关特性研究外,还可对快恢复二极管、高速光耦、电感等在电力电子线路中的应用进行分析。面板设计时，要求留有较多的波形观察孔，通过改变线路参数，方便学生分析各工作点的情况以及了解参数改变对器件特性的变化。线路设计时，要求遵循先易后难，先分离后集成的原则，挑选了几种常见的、比较具有实用价值的驱动电路，使学生可学以致用。 |
| - 18 | DSP控制交流变频调速系统； | 变频调速系统由主回路和控制电路组成。 主回路利用交-直-交电源型变频器，功率器件要求采用MOSFET。 控制系统由DSP、控制检测电路、驱动与保护电路等组成。DSP控制的高性能变频调速系统可完成SPWM、空间矢量、磁场定向以及直接转矩控制方式的实验，要求可通过示波器观察各驱动信号、电动机线电压、 线电流、 气隙磁通分量。 可通过面板上的串行口与上位机相连，通过软件来采集电流、转速、磁通波形并加以保存，同时可改变PID、调制比、转子电阻等参数，观察对电机性能的影响。 由于主回路和控制回路相对独立, 用户可单独利用主回路或控制回路进行设计性实验。 |
| - 19 | 电机导轨、光电码盘和转速表 | 要求此导轨可放置各种实验电机，并保持上下、左右同心度偏差≤±5丝，通过橡皮连轴头和编码器连接，并用底脚固定螺丝固定电机。导轨上装有0.5级转速表指示电机正反转转速，带有模拟量和数字量接口的转速反馈。 |
| - ▲20 | 三相异步电机 | 提供100W，380V（Δ）,1420rpm的三相鼠笼异步电动机。 |
| - 21 | 三相笼型异步电动机 | 三相笼型异步电动机（带2048光电编码器）：PN=100W，nN=1420r/min，IN=0.48A,，UN=220V |
| - 22 | 实验连接线及配件 | 采用二种不同的实验导线，强电部分采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的， 外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良，弱电部分采用金属裸露型实验导 线，不仅避免了学生双手带电操作触电的可能。也防止了学生将强电插入弱电或元件而使之损坏的可能。 |
| - 23 | xPC-Target实时快速控制系统 （整个实验室配1套，要求现场提供样机和相关演示视频，供专家参考） |  |
| - ▲23.1 | 实时采集控制单元 | ·6路模拟量输入：输入电压0-5V、0-10V、0-±10V可选；6路独立AD转换，转换速率300KHz。 ·2路模拟量输出：输出电压0-10V、0-±10V可选；2路独立DA转换，转换速率1MHz。 ·8路PWM输出：TTL电平；最高调制频率50KHz；占空比最小时间调节5ns。 ·6路开关量输入信号：TTL电平。 ·6路开关量输出信号：TTL电平。 ·1个位置检测接口：可用于无刷电机、开关磁阻电机位置检测信号的输入。 ·1个光电编码器接口：可用于异步电机、交流伺服电机等光电编码器信号的输入。 |
| - 23.2 | PCI实时板卡 | 安装在目标机的PCI插槽中，作采集控制板和目标机之间数据通信用。 |
| - ▲23.3 | 三相变频、逆变主电路 | 要求该实验板组件可用于完成三相异步电机变频调速、直流电机PWM调速、直流无刷电机调速等实验。主电路由整流电路滤波电路，逆变桥及其驱动电路，交直流电流检测电路，保护电路等组成。设置直流电压表、直流电流表用于指示直流母线的电压和电流。 逆变桥及其驱动电路：逆变桥配有六个MOSFET和六个超快恢复二极管，设计有阻容吸收电路。驱动电路由专用集成芯片组成，驱动器由逻辑输入、电平转换、保护、输出等单元电路构成。交流电流检测要求采用霍尔电流互感器，直流电压、电流检测电路主要用于判断直流母线的过压，过流，欠压等，也可以作为反馈量用于电机调速、逆变实验闭环控制。 |
| - ▲23.4 | 三相逆变滤波电路 | 该实验部件要求主要用于逆变实验，主要有LC滤波电路和交流电压、电流检测电路组成。实验面板上还放置了交流电压表、交流电流表用于观察逆变实验时输出交流电压和电流。 |
| - ▲23.5 | 实验软件及实验例程 | 1）MATLAB R2013a； 2）Microsoft Visual Studio 2010； 3）Simulink库（针对实时板卡）； 4）所有实验项目的实验例程 |
| - 23.6 | 工控一体机 | 处理器E8400/内存2G/250G/主板/抽屉式键盘/嵌入式9寸液晶屏/启动盘/配套电脑桌 |
| - 24 | 研究型三相永磁同步交流伺服电机系统实验挂箱 （整个实验室配1套，要求现场提供样品并演示） | ▲（1）本交流伺服实验系统，要求使用高性能FPGA作为控制核心芯片。交流伺服闭环控制算法采用硬件描述语言编写，开环控制算法采用Simulink建模，直接生成硬件描述语言。本系统的上位机控制软件要求具有操作简单、可设置参数丰富和界面生动等特色，非常适合教学使用和研究所系统验证；要求可修改各种控制参数观看控制结果，利用Simulink也可动手编程电机算法并进行实验，以及利用Matlab进行电机数据分析和处理。因此学习VHDL语言与使用FPGA验证先进电机控制设计为未来研究方向； （2）硬件介绍：变频调速系统由主回路和控制电路组成。主回路采用交—直—交电源型工作电路，功率器件采用大功率IGBT模块。控制系统由FPGA开发板、信号检测电路、驱动与保护电路、过流保护电路等模块组成。 ▲（3）控制界面要求采用JVAV来设计，图形美观，系统采用USB通信方式，能实现转速和转矩控制，能够在界面上直观的显示转速波形、Iq、Id波形，并且能直观显示电机的转向等参数。 ▲（4）要求可支持脚步语言的算法实时控制，并后期可以扩展matlab来实现算法控制，现场提供matlab的算法控制编写流程视频。 |
| - 25 | 车床电气线路元器件 | 安装有断路器、熔断器、接触器、热继电器、变压器、整流桥所有主要机床电器，这些元器件直接安装在面板上，可以很清晰的看到它们的动作状况。 |
| - 26 | 多功能移动测试站 （整个实验室配2套，现场需提供样机并演示） | 1、100M带宽，1G Sa/s采样率； 2、体积不大于340mm*177mm*90mm，超薄设计，厚度不大于90mm,节省更多的桌面空间，功率 不高于18W,超安静设计； ▲3、8寸高清液晶屏，分辨率不小于800*600，多点触控电容屏，能像智能手机一样移动波形，手动 缩放，水平放大和垂直放大，快速找到要观察的波形，操作更便捷； 4、存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于40M点，即使采集的是12位比特的点，也可以实 现40M； 5、最大波形刷新率不低于70000次/秒； ▲6、内置WIFI模块，支持手机、平板app与示波器直连远程监控； 支持小信号测量，在无信号输入的情况下，示波器本机底噪不超过0.3mV； 7、时基精度不低于lppm,可做6位lppm精确度频率计； 8、支持SCPI，LABVIEW协议，方便二次开发； 9、具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、窗口、Timeout、第N边沿等触发类型，支持逻辑 触发’总线触发(I2C、SPI、RS232)； 10、具备波形截取功能，支持与同品牌系列信号源无缝对接； 11、支持与同品牌系列产品组通过WIFI无线组网实验室管理系； 本机闪存不小于128M,可存储不小于100组波形，供学生存档分析波形； ▲12、硬件12位AD的高精度示波器，幅度测量精确度3位半，波形垂直放大10倍后无量化噪声； |
| - ▲27 | 可完成实验项目 | （一）电工实验项目 1．基本电工仪表的使用 2．电路元件伏安特性的测量 3．电位、电压的测定及电位图的绘制 4．叠加原理的验证实验 5．戴维南定理的验证 6．R、L、C元件阻抗特性的测定 7．R、L、C串联谐振电路 8．RC选频网络特性测试 9．测量交流电路等效参数 10．日光灯功率因数的改善实验测试 11．互感电路测量 12．三相交流电路电压、电流的测量 13．三相电路功率的测量 14．功率因数及相序的测量 15．负阻抗变换器的特性 16. 单相电度表 17. 单相铁芯变压器特性的测试 （二）电力拖动部分技能实训 1、三相鼠笼式异步电动机的使用 2、三相异步电动机点动控制 3、三相异步电动机自锁控制 4、三相异步电动机既可点动又自锁控制 5、接触器联锁正转控制 6、接触器联锁反转控制 7、按钮联锁正转控制 8、按钮联锁反转控制 （三）PLC实验 1）、认识实训 · 软硬件结构 · 系统组成 · 基本指令练习 · 接线 · 编程下载 2）典型电动机控制实训 · 接触器控制的三相异步电动机点动控制实验 接触器控制的三相异步电动机自锁控制实验 · 接触器控制的三相异步电动机正反转实验 · 接触器控制的三相异步电动机星三角换接启动实验 · PLC控制的三相异步电动机点动控制实验 PLC控制的三相异步电动机自锁控制实验 · PLC控制的三相异步电动机正反转实验 · PLC控制的三相异步电动机星三角换接启动实验 2、模拟控制实训 1）十字路口交通灯控制 2）机械手控制 3）Y/△换接启动 4）运料小车控制 5）抢答器控制 3、实物控制实训 1）步进电机控制 2）直流电机直线运动控制 3）直流电机转速控制 4、网络通信技术实训： 1）基于PLC的RS-485网络通信技术 5、PLC、变频器、触摸屏综合应用技能实训 1）变频器功能参数设置与操作 2）变频器报警与保护功能 3）外部端子点动控制 4）变频器控制电机正反转 5）多段速度选择变频调速 6）模拟量（电压/电流）控制方式的变频调速 7）PLC控制变频器外部端子的电机正反转 8）PLC控制变频器外部端子的电机时间控制 9）PLC数字量控制方式的多段速 10）PLC通信方式的变频器开环调速 11）PLC控制的变频器闭环调速 12）PLC通信方式的变频器闭环定位控制系统 5、触摸屏控制综合实验 1）触摸屏控制方式的基本编程指令练习 2）触摸屏控制方式的LED控制 3）触摸屏控制方式的PLC与变频器开环调速 4）基于触摸屏控制方式的电机转速控制 （四）电力电子实验 1、电力电子技术（全控型器件特性部分） （1）功率场效应晶体管(MOSFET)的主要参数测量 （2）功率场效应晶体管(MOSFET)的驱动电路研究 （3）绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性及其驱动电路的研究 （4）电力晶体管（GTR）驱动电路的研究 （5）电力晶体管（GTR）的特性研究 2、交流调速实验： 1） 开环正弦波调制（SPWM）的高性能变频调速实验 2） 开环空间矢量控制（SVPWM）的高性能变频调速实验 3） 磁场定向控制（FOC）的高性能变频调速实验 4） 直接转矩控制（DTC）的高性能变频调速实验 3、XPC数字电力电子系统实验 1）DC/AC变换器（带闭环控制） ① 单相正弦波（SPWM）逆变电路实验 ② 三相正弦波（SPWM）逆变电路实验 ③ 三相电压空间矢量控制（SVPWM）逆变电路实验 2）数字交流变频调速系统实验 ① 采用SPWM调制方式下V/F调速系统 ② 采用空间电压矢量调制（SVPWM）方式的V/F调速系统 ③ 采用磁场定向控制（FOC）的高性能变频调速系统 4、基于FPGA开发的研究型三相永磁同步交流伺服电机系统实验： （1）交流伺服永磁同步电机的速度伺服实验 1）速度控制模式下的交流伺服永磁同步电机的转速起动波形观察； 2）速度控制模式下的交流伺服永磁同步电机的RPM、Id、Iq等控制环节的PID控制； 3）速度控制模式下的交流伺服永磁同步电机脚本语言控制算法的编写及控制。 （2）交流伺服永磁同步电机的转矩伺服控制实验 1）转矩控制模式下的交流伺服永磁同步电机的转速起动波形观察； 2）转矩控制模式下的交流伺服永磁同步电机的Id控制环节的PID控制； 3）转矩控制模式下的交流伺服永磁同步电机脚本语言控制算法的编写及控制。 （3）利用System Generator基于Simulink开发伺服电机开环SPWM控制算法实验 学生今后可自行设计的内容： 1）交流伺服永磁同步电机的位置伺服控制实验 2）直流伺服电机的位置伺服控制实验等 （五）车床电气实验 1、熟悉常用低压电器的机构、原理 2、主电路线路分析 3、控制电路线路分析 4、通过测量找出线路中的故障点 |

附件二：通航飞行模拟器

- 1、项目要求

| - 项目名称 | - 通航飞行模拟器 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | 进行通航固定翼、直升机等机型的飞行模拟、通过仿真操纵系统、仿真航电系统进行相关飞行训练与练习。 |

- 2、设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 通航飞行模拟器 | - 台 | - 1 | - 包含：环幕视觉景系统、仿真操纵杆、仿真联动总距杆、仿真联动脚踏、仿真仪表实时显示系统、飞行模拟主机、仿真模拟部件信号转换终端、直升机仿真外舱体、机场与地图软件扩展包 |

- 3、技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 通航飞行模拟器 | - 包含：环幕视觉景系统、仿真操纵杆、仿真联动总距杆、仿真联动脚踏、仿真仪表实时显示系统、飞行模拟主机、仿真模拟部件信号转换终端、直升机仿真外舱体、机场与地图软件扩展包等。 - 1. 设备工作环境与基本参数 - 1.1 温度：5-30℃； - 1.2 湿度：<80%（无冷凝）； - 1.3 电源：220VAC±10%，50 Hz。 - 1.4 场地要求：2.7 × 2 × 1.6米 - 1.5 设备总重量：250KG - 1.6设备符合航空教学培训大纲要求； - 1.7 拥有FAA认证或认证能力； - 2. 设备可操纵部件 - 2.1 仿真中置操纵杆 - 2.2 仿真联动总距杆 - 2.3 仿真联动脚踏 - 2.4 仿真仪表系统：设备仪表包括但不限于襟翼、驻车刹车、起落架、总电门、磁电机、灯光、点火、着陆尾钩、机翼折叠、保险、开关、切换等）； - 模拟特性 - 采用开放式架构实时控制器； - 可以支持多种实时操作系统； - 可验证微小的、可预测飞控的实时性能； - 可通过Simulink或独立其进行在线参数调节； - 可通过单独的控制器执行； - 3.6 可实现多种多样的实时参数显示方式； - 3.7 双闭环控制器（PID）设计； - 3.8 系统可实现频域和时域建模，阶跃响应和斜坡函数响应，稳态误差， - 3.9 八位数字I/O, 可独立编程；6路PWM； - 其他配置 - 双路12位D/A, +/-10V；2路16位增量式编码器； - 可输出MAT和M文件记录日志； - 5. 软件 - 5.1 提供超过100个可用全球机场 - 5.2 支持设备驾驶技术训练科目包括但不限于座舱实习、地面滑行、起落航线飞行、特技飞行、升限飞行、目视飞行、仪表飞行； - 5.3 支持 通航固定翼、直升机等多个机型的模拟。 |

- 附件三： 无人机设备

- 一、设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 参考型号 | - 参考厂家 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛投跟拍无人机 | CEEWA S1-C | 南京奇蛙智能科技有限公司 | - 5套 |  |
| 2 | 工业级四旋翼无人机 | X-6 | 南京奇蛙智能科技有限公司 | - 1套 |  |
| 3 | 小型固定翼无人机机机体 | 星宇小金星ASP | 小型固定翼无人机机机体 | - 15套 |  |
| 4 | 固定翼无人机PNP | MQ-9-PNP | 固定翼无人机PNP | - 2套 |  |
| 5 | 固定翼无人机PNP | ZH-1 | - 南京达索航空 | - 1套 |  |
| 6 | 植保多旋翼无人机带基站带测绘杆带电池充电器 | MG1-P RTK | - 深圳大疆创新科技有限公司 | - 1套 |  |
| 7 | 涡轮喷气式发动机(带测试系统) | SW60B | - 保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司 | - 1套 |  |
| 8 | 箱式无人机地面站 | W15 | - 深圳华之翼科技有限公司 | - 1套 |  |
| 9 | 30倍光学变焦相机 | Z-5A | - 南京奇蛙智能科技有限公司 | - 1套 |  |
| 10 | 视频图传眼镜 | DJI Goggles 竞速版 | 深圳大疆创新科技有限公司 | - 2套 |  |
| 11 | 倾斜摄影相机 | 倾斜3PRO | - 京航创智（北京）科技有限公司 | - 1套 |  |
| 12 | 无人机喊话器 | MP2 | - 深圳万联智创科技有限公司 | - 1套 |  |
| 13 | 便携无人机地面站 | CEEWA_G-1C | - 南京奇蛙智能科技有限公司 | - 1套 |  |
| 14 | RTK GNSS 地图套件 | EMLID UAV mapping kit | Emlid 公司 | 1套 |  |
| 15 | 锂电池充电器 | UA 3600w | - 深圳市永航新能源技术有限公司 | 1套 | - 3个 |
| 16 | 竞速无人机飞控 | F4 | OMNIBUS AIO | 10套 |  |
| 17 | 无人机图像传输发射机 | TBS UNIFY | The black sheep | 10套 |  |
| 18 | 无人机数据传输器 | XTEND-NH1 | 上海迅瞻电子 | 2套 | 一收一发 |
| 19 | 穿越机电调 | DALRC | 深圳市大力电子科技有限公司 | 10套 |  |
| 20 | 穿越机电机 | 致盈电机GTS2306 | 深圳致盈动力 | 40颗 |  |
| 21 | 无人机电子调速器 | ZTW壁虎120A | 深圳中特威科技有限公司 | 10套 |  |
| 22 | 无人机遥控器 | FUTABA 18SZ | 日本双叶电子工业株式会社 | 1套 |  |
| 23 | 无人机遥控器 | FUTABA 14SG | 日本双叶电子工业株式会社 | 1套 |  |
| 24 | 无人机遥控器 | Graupner MC-20 | 德国 Graupner | 1套 |  |

- 二、技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 抛投跟拍无人机 | - 机臂可折叠、10英寸及以上桨叶； - 集成无人机抛投功能； - 必须可以使用无线电通信方式进行飞行目标跟随拍摄（飞行器设计研究需要）； - 定位精度高度0.5米 - 多种跟随视角； - 4K 相机； - 相机可更换成gopro 专业相机； - 使用数字图传进行图像传输、并提供模拟图传连接接口； - 支持指点飞行； - 支持低电量自动返航； |
| - 2 | 行业级四旋翼无人机 | - 全碳纤高强度一体式机身设计 - 可搭载30倍变焦云台相机系列，红外云台相机系列等 - 轴距大于等于770mm，机臂伞状折叠设计，方便携带、快速展开 - 标准任务载荷下续航时间大于34分钟 - 最大飞行速度72 km/h - 10MHz图像传输带宽，通信距离≥5km - 可在12m/s大风下飞行、中雨可飞行 - 搭配便携式地面站，集成遥控器和地面站的功能为一体，方便操作 - 搭配远程管理系统；用户通过网页即可远程获取无人机的数据、图像并能远程控制无人机飞行 - 参数或其他功能优于以下列表 - 其他功能列表; - 参数. - 功能参数; - 任务航线规划功能; - 支持. - 可规划的任务航线航点数量; - 200个. - 自检保护功能; - 支持. - 机载数据记录功能; - 支持. - 一键起飞功能; - 支持. - 一键降落功能; - 支持. - 一键返航功能; - 支持. - 轴距; - 大于等于770mm. - 旋翼数量; - 4. - 收纳方式; - 伞状折叠. - 动力类型; - 电动. - 标准起飞重量; - 6.5kg/挂载Z-6A. - 载重能力; - 1.5kg. - 标准起飞重量下可用续航时间1（±2min）(通常大气状况2); - 34min. - 最大飞行速度; - 72 km/h. - 抗风能力; - 12m/s. - 防雨能力; - 中雨可飞行. - 标准操作人数; - 1人. - 展开时间; - 3min. - 链路频段; - 1.4GHz. - 通信距离（无线电通视条件3）; - ≥5km. - 图传带宽; - 10MHz. - 定位系统水平精度; - ±1.0m. - 定位系统垂直精度; - ±0.5m. - 电池规格; - 大于等于22.2V 22000 mAh. - 工作环境温度; - -20～55℃. - 储存环境温度; - -40～60℃. - 工作环境湿度; - ≤85%（非冷凝）. - 最大飞行高度; - 3000m. - *注1：可用续航时间指在地效区外，以8m/s地速巡航至电量二级报警时的续航时间，二级报警后尚余2.5min飞行时间； - 注2：通常大气状况指气压为101.325KPa，温度为20°C的静气流大气状况； - 注3: 无线电通视条件是指通常大气条件下，飞机与地面站处于空旷的开阔平原、天线正常架设且无电磁干扰的状态； - 配套3组以上电池，电池可以使用普通航模充电器进行充电，电池可以用于其他飞行器； - 配套充电器输出功率520W，输出电流1-20A可调， 输入100-240V |
| - 3 | 小型固定翼无人机机机体 | - 包含遥控无人机需要的机体、舵机、连杆、摇臂、燃油发动机，启动器，点火器； - 必须使用起落架滑跑起降； - 其中五台使用甲醇作为燃料、五台使用汽油作为燃料、五台使用电机作为动力； - 使用甲醇和汽油作为燃料的无人机机体必须是木质框架结构； - 使用电机作为动力的无人机机体需要提供每台飞机一块电池； - 为教学要求上单翼结构，前三点；翼展大于等于1200mm - 提供备用舵机15颗、提供甲醇燃料2桶、10L汽油一桶； - 提供飞行教案一本； |
| 4 | 固定翼无人机PNP | - 包含遥控无人机需要的机体、舵机、连杆、摇臂、燃油发动机，启动器，点火器； - 必须使用起落架滑跑起降； - 参数： - 材质：玻璃钢机身 轻木机翼 - 发动机: 20CC-30CC 汽油发动机 （可使用无刷电动机作为动力） - 无刷马达功率不低于 双天EA4130 355KV - 锂电池: 22.2V 6000MAH - 10000mah - 无刷电调: 80A - 螺旋桨: 16X8,17X8,18X6 - 起飞重量: 5.1KG - 空机重量3.2kg左右 - 舵机:副翼*2pcs，襟翼:2pcs, 升降: 2pcs，前起落架: 1pc - 全部使用19克舵机、提供备用舵机2颗； - 机翼面积: 64dm2 左右最佳； - 机翼最宽27cm 最窄14cm 最佳； |
| - 5 | 固定翼无人机PNP | - 机身长度大于2600mm； - 机翼长度大于3200mm； - 必须使用起落架滑跑起降； - 材质：玻璃钢机身、玻璃钢机翼； - 双尾撑结构； - 使用汽油发动机，排量大于等于80cc； - 螺旋桨23*10； - 舵机多于7个； - 起飞重量大于等于35公斤； - 空机重量小于12公斤； - 最大续航时间8小时； |
| - 6 | 植保多旋翼无人机带基站带测绘杆带动力电池、充电器 | - 机架对称电机轴距 1500 mm 单臂长度 619 mm - 外形尺寸 - 1460 mm×1460 mm×616 mm（机臂展开，不含螺旋桨） - 780 mm×780 mm×616 mm（机臂折叠）； - 高精度雷达模块、定高及仿地 高度测量范围：1-30m 定高范围：1.5-3.5m 避障系统 可感知范围：1.5~30m（感知15米远0.5cm半径横拉网线；感知30米远多股高压线） - 根据飞行方向实现前后方避障 防护等级 IP67 飞行参数 整机重量（不含电池） 9.9 kg 标准起飞重量MG-1P RTK:23.9 kg； - 最大有效起飞重量 24.8 kg（海平面附近）； - 最大推重比 1.71 @起飞重量23.7 kg； - RTK定位系统 GPS+GLONASS(全球）或者GPS+Beidou (亚太) 使用频点 GPSL L1&L2，GLONASS F1&F2 亚太版：GPS L1&L2，Beidou B1&B2 定位精度 平面：1cm+1ppm 高度：2cm+1ppm 定向精度 (0.2/R)° R为天空端两根天线之间的距离，单位为m 测速精度 0.03m/s ； - 电池电压 44.4V 放电倍率 20C 防护等级 IP54 容量 12,000mAh 重量 4.0kg 其它 注 释 最大起飞海拔高度是指飞行器可以在该海拔高度范围内起飞；飞行器最大飞行高度默认限制为30米（最高可达80米，雷达定高功能生效情况下）； - 遥控器工作频率 5.725 GHz 至5.850 GHz 信号有效距离（无干扰、无阻挡） NCC / FCC：5 km；SRRC / CE / MIC / KCC：3 km 等效全向辐射功率（EIRP） 5.8 GHz； - 遥控器内置备份电池320mAh,2s LiPo； 工作功耗 16 W； - 喷洒系统 作业箱 容 积 10 L 标准作业载荷 10 kg ； - 电池安装位置尺寸 151 mm×195 mm×70 mm ； - 喷 头 型 号 XR11001VS（流量：0.379L/min）； - 遥控器充电器型 号 A14-057N1A 电 压 17.4 V 额定功率 57 W 遥控器充电管家输出电压 8.7V 输出电流 6A Max - 智能平衡充电器 定输入电压 100V - 240V 最大输入电流 15A 可充电池组数 2 充电工作方式 CC/CV 额定输出电压 50.4V 总输出功率 2400W - 手持测绘仪通过接收 RTK 差分数据即可实现农田精准测量，并将测量数据传输至遥控器 App，实现精准规划。 |
| - 7 | 涡轮喷气式发动机(带测试系统) | - 尺寸：84mm 总长度：203mm - 本体总重量：783克 - 转速：50,000-160,000 - 标准推力：60N - 额定排气温度：650摄氏度 - 油耗(90%最高油门)：164克/分钟(144,000RPM) - 使用燃料：煤油或柴油 润滑油：5%美孚飞马二号 - 定期保养周期：每25小时 - 测试系统包含发动机试车台和推力实时显示窗口 |
| - 8 | 箱式无人机地面站 | - 包含工控计算机一台 8g以上ddr3内存，128G 固态硬盘、i3以上处理器；工控机提供PCI,PCI-E 1X ,PCI-E16X,USB四个,HDMI,VGA接口、SATA,LAN，RS232接口等接口； - 集成显示器1用于电脑桌面显示；分辨率高于1920*1080；亮度1000nit以上；显示器支持 HDMI/VGA/CVBS/DVI 等接口； - 集成显示器2用于电脑桌面显示；分辨率高于1920*1080；亮度1000nit以上；显示器支持 HDMI/VGA/CVBS/DVI /AV 输入等接口； - 内置工控机键盘和触摸屏鼠标； - 内置6s12000mah 锂电池；提供220v 500W 电源逆变电源输出，带有可靠散热器； - 内置电源电压显示，电源管理系统； - 内置锂电池充电电路。 - 内置5.8G模拟图传接收器、频点可选32个以上。 - 内置1瓦数传，通讯芯片使用xtend，包含对应的接收机； - 面板上有两个以上带防尘的摇杆、12通道信号输入、内置遥控器提供PPM信号输出、包含对应的接收机。 - 包含所有连接线、天线、 - 拉杆箱； |
| - 9 | 30倍光学变焦相机 | 含3轴增稳平台,拥有30倍光学变焦和4倍数码变焦功能，总像素高达216万，60°～2.3°视场角为视频拍摄提供更广阔的空间，能将百米之外的景物清晰呈现在眼前；机身采用全铝合金结构设计，体积轻巧防风沙抗中雨，结合专业的云台控制技术，稳像精度达±0.01°，即使在最远焦段也具有优秀的稳像效果； 指标; 参数. 功能指标; 三轴稳像; 支持. 透雾模式; 支持. 聚焦模式; 自动/手动/一次性自动聚焦. 电子倍焦; 4×. 日夜转换; 自动/手动. 强光抑制; 支持. 相机技术指标; 传感器尺寸; 1/2.8〞CMOS. 总像素; 216万. 视频分辨率; 1080P@30f. s; 光学变焦; f:4.7～141mm. 视场角; 60°～2.3°. 最低照度; 彩色：0.05Lux/F1.5；黑白：0.0. 5Lux/F1.5; 信噪声比（S/N）; ≥55dB（AGC Off，Weight ON）. 视频压缩模式; H.265/H.264/H.264H. 存储功能; TF卡（最大128G）. 网络协议; HTTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,Onvif,GB28181. 云台技术指标; 稳像精度; ±0.01°. 最大可控转速; 旋转方向(PAN) ：±200°/s. 俯仰方向(TILT) ：±200°/s. 可控转动范围; 旋转方向(PAN) ：±360°连续. 俯仰方向(TILT) ：-120°～+30°. 横滚方向(ROLL)：±45°. 整机技术指标; 工作环境温度; -20～60℃. 储存环境温度; -20～70℃. 工作环境湿度; ≤85%（非冷凝）. 尺寸; 152×97×141mm. 重量; 620g. 工作电压; 20~50V. 平均功耗; 4.5W. |
| - 10 | 视频图传眼镜 | - 重量 主体：502 g； 头带：500 g - 外形尺寸 主体：195×155×110 mm, - 头带（收缩状态）：255×205×92 mm - 屏幕尺寸 5 inch×2 屏幕分辨率 3840×1080（单屏为1920×1080） 通信频率 2.4 GHz / 5.8 GHz - 发射功率（EIRP） 2.4 GHz： 25.5 dBm (FCC)； 18.5 dBm (CE)； 19 dBm (SRRC) 5.8 GHz： 25.5 dBm (FCC)； 12.5 dBm (CE)； 18.5 dBm (SRRC) 图传格式 1080p30，720p60，720p30 录像格式 MP4 (H.264) 支持播放文件格式 MP4，MOV，MKV （视频格式：H264；音频格式：AAC-LC, AAC-HE, AC-3, DTS, MP3）； - 电池容量 9440 mAh - 充电器 输入：100-240 VAC，50 / 60 Hz，0.5 A 输出： 5 V 3 A / 9V 2A / 12 V 1.5 A - 包含天空端系统 重量 天空端模块：43.7 g； - 相机（含线）：18.2 g 宝塔天线：9.4 g； - 圆筒天线：9.4 g； - 偶极子天线：4.2 g 外形尺寸 - 天空端模块：72 × 33 × 14 mm - 相机：29.4 × 28.2 × 22.6 mm - 通信频率 2.4 GHz / 5.8 GHz 发射功率（EIRP） 2.4 GHz： 22.5 dBm (FCC)； 18.5 dBm (CE)； 19 dBm (SRRC) 5.8 GHz： 25.5 dBm (FCC)； 12.5 dBm (CE)； 25.5 dBm (SRRC) - 图传格式及最小延时 960p50：70 ms；720p60：60 ms；480p50：50 ms 最大图传距离 2.4 GHz： 7 km (FCC)；4 km (CE)；4 km (SRRC) 5.8 GHz： 4 km (FCC)；0.7 km (CE)； - 接口 S.Bus，Micro USB，PPM，UART，MMCX，Micro SD 卡槽 支持飞控系统 F3，F4，KISS，NAZE - 支持遥控器 X9D (Frsky)，DEVO 10 (Walkera)，T8FG (Futaba)，T14SG (Futaba)，WTF09sll (WFLY)，AT9S (RadioLink) - 工作环境温度 0℃至40℃ 输入电源 9 -16.8 V (3S-4S) |
| - 11 | 倾斜摄影相机 | - 技术参数不低于： - CMOS尺寸：23.5mm×15.6mm； - 像元尺寸：3.92μm - 最小曝光间隔：0.8秒； - 测图分辨率：可达1.2cm分辨率； - ISO感光度范围：ISO100-16000； - 快门速度范围：1/4000秒- 30秒； - 图像分辨率：6000×4000（3:2）； - 测量镜头：一个正射，四个45度向外倾斜镜头； - 供电：11.1V-25.2V宽电压供电； - 有效像素：总有效像素大于1.2亿，单个像素不低于2400万像素； - 镜头垂直焦距25mm, 倾斜焦距35mm； - 使用进口镜头，保证拍摄照片广域范围及中心范围无虚化； - 使用温度：-10℃~+40℃； - 开机：独立供电、统一开关机；功耗：20-26W； - 存储：MicroSD（TF）320G独立存储； - 数据提取：可一次性拷贝全部数据，无需分次提取； - 相机尺寸：长360*宽150*高120 - 五相机三维倾斜相机总重量1.8kg，由飞控控制五相机进行同时曝光； - 一体化外观设计，内置减震模块；带合金快速拆装模块； - 相机支持多旋翼、固定翼无人机搭载，可实现100km\h速度测绘作业不漏片； |
| - 12 | 无人机喊话器 | 基于数字信号无线传输，具有实时喊话和语音播报功能；该喊话系统喊话清晰，音质稳定，声音洪亮，传输距离远，体积小；机身安装有可擦写SD存储卡，可任意设置所要播放的警告，通知，音乐等； 定制数字语音通信模块及天线，具有更强的信号穿透力，同频信号干扰时仍能呈现清晰的语音，保证良好的信号收发效果； 先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术无论在嘈杂环境中,还是在信号覆盖的边缘地带，均可获得清晰的语音，保持高效沟通；大功率扬声器，保证声音清晰洪亮； 机载喇叭MK-A0102R 项目 规格参数 重量 500g 声音强度 125dB（距离1米） 80dB（距离100米） 有效传声距离 1000米 防啸叫距离 ≥ 20米 输入电压 9~28 V 接收电流 100 mA 电源接口 XT60（可更改） 频率范围 410~470MHz 4FSK数字调制方式 12.5KHz数据和语音7K60FXW 额定音频失真 ≤3% 接收灵敏度 -117 dBm 接收距离 10公里（无遮挡情况下） 功率放大器功率 100W/6Ω 频率响应 20Hz-20KHz 喇叭口大小（方形） 16cm * 8cm 手持对讲MK-A0102R 项目 规格参数 发射频率范围 410~470 MHz 信道数量 4 可切换警音曲数 9 内置电池 2200mAh 充电方式 USB充电 发射电流 1500 mA 发射功率 2W（33 dBm） 发射距离 10公里（无遮挡情况下） 数字声码类型 AMBE 数字协议 ETSI-TS102 361-1，-2，-3 应用范围： 安装于无人机、警车、广场、校园等；军警用于驱散、警告；公共广播；现场指挥； |
| - 13 | 便携无人机地面站 | 便携式地面站集成遥控器和高清图传，可以实时查看无人机拍摄视频，并支持APP地面站软件，可以查看无人机飞行状态和进行航迹规划，并可以操纵云台相机，录制视频可保存到本地；集成4G路由器，可将无人机数据及图像实时传送至云端及后台指挥中心； 支持飞行数据实时显示 支持航线设计，支持一键起飞，一键返航 支持航迹规划：无人机按照航迹自动飞行 支持电子地图操作：无人机实时位置，姿态以及操作更加直观 支持云台控制：控制云台俯仰和朝向，一键对头，一键垂直向下 支持视频实时显示，录像，抓图：实时视频高清回传，录像和拍照下载 安卓操作系统 4.5h工作时间（至低电报警） 集成高清图传，支持1080P视频传输 支持4G功能，搭配远程管理系统；用户通过网页即可远程获取无人机的数据、图像并能控制无人机飞行及任务载荷的功能； 功能列表; 参数. 技术参数; 通信距离; 10km. 飞机控制; 自动飞行，手动操作. 云台控制; 云台变倍、方向控制、拍照、录像. 支持载荷功能; 云台相机. 操作系统; 安卓. 内存; 3GB. 存储容量; 32GB. 屏幕尺寸; 8.0英寸. 屏幕分辨率; 1200*1920. 指取设备; 触摸. 4G网络; 移动TD-LTE，联通TD-LTE，联通FDD-LTE，电信TD-LTE，电信FDD-LTE. 供电方式; 内置电池，4.5h工作时间（至低电报警）. 视频输出; RJ45*2（LAN口，WAN口）. 数据交换; Type-C接口. 异常报警; 低电量报警，GPS信号丢失报警，图传断连报警. 充电; 12V DC输入，支持边充边用. 工作环境温度; -20～55℃. 工作环境湿度; ≤85%（非冷凝）. |
| - 14 | RTK GNSS 地图套件 | GNSS GPS / QZSS L1，GLONASS G1 北斗B1，伽利略E1，SBAS 72个跟踪通道; 数据 RTCM3校正 NMEA和ERB RINEX日志 2GB内部存储 定位 静态：5mm + 1ppm PPK：10mm + 1ppm RTK：25mm + 1ppm 垂直为2×水平 电气 通过USB充电 外部5-40V输入 30小时电池 FCC和CE认证 机械 IP67防水防尘 145mm x 145mm x 85mm 尺寸 690g重量 工作在-20 + 65°C 连接 LoRa 868/915 MHz无线电 WiFi（802.11a / b / g / n） 蓝牙（4.0 / 2.1 EDR） USB，RS232，PPS，事件 RTK GNSS接收器允许emlid Reach RS可靠地跟踪GPS，GLONASS，BeiDou，Galileo，QZSS和SBAS卫星； GPS的更新速率高达14Hz，GNSS的高达5Hz； 内置IMU和指南针； 内置高容量LiFePo4电池和可使用USB充电； RINEX日志和解决方案轨迹存储在内部存储器中，可以从ReachView应用程序轻松访问； |
| - 15 | 锂电池充电器 | 包含三个锂电池充电器：外场充电箱一个、室内用8S 充电器，9S 充电器各一个；室内充电器需配置好相应功率的可调电压的电源； 室外充电器参数 双通道独立输出，可同时为2组电池充电； 加固型安全箱保护外壳，牢固，抗摔，携带性好； 具备一定的防水功能； 人性化设计操作简单，一按键即可完成电池的保养； 合理的散热设计可用于恶劣环境工作； 规格参数 AC输入电压：180V-240V DC输入电压：24-32V 充电功率：500Wx2 充电电流：20.0Ax2 存储放电功率：30Wx2 LiPo电池节数：6节 平衡电流：500mA/节 尺寸：357x293x193mm 重量：6.5kg 8S 锂电池充电器参数优于以下参数 高效率同步整流输出 充电功率>=1300w 支持多种电池 LIPO LIFE LIHV NIMH NICD PB 可编程 强对流散热系统 图形触控操作界面 可检测单节电池电压和内阻 规格参数 输入电压： DC11.0V-32.0V 充电功率：1350W 充电电流：0.1-45.0A 放电功率：100W 放电电流：0.1-10.0A 再生式放电功率： 1350W 平衡电流：400mA/节 LiPo/LiFe/LiHV/Li-Ion电池节数：1-8节 NiMH/NiCd电池节数：1-20节 Pb电池电压：2-24V 尺寸：140x162x84mm 重量：1440g 9S 电池充电器参数参数优于以下参数 输入电压： DC15.0V-32.0V 充电功率：1350W 充电电流：0.1-25.0A 放电功率：100W 放电电流：0.1-10.0A 再生式放电功率： 1350W 平衡电流：400mA/节 LiPo/LiFe/LiHV/Li-Ion电池节数：1-8节 / 12节 NiMH/NiCd电池节数：1-20节 Pb电池电压：2-24V 尺寸：154x162x84mm 重量：1450g |
| - 16 | 竞速无人机飞控 | 穿越机用飞控 支持3-6s lipo 电源输入 独立气压计 AB7456，内置 OSD 芯片； 支持 betaflight v3.2 固件 带BEC 功能 SPI 总线 ICM20608； |
| - 17 | 无人机图像传输发射机 | 工作电压: 2S - 6S 锂电 工作电流: 600mA 功率可调25mv/200mw 自带osd 功能 支持竞赛用频点、满足竞赛要求 带摄像头供电电路。 |
| - 18 | 无人机数据传输器 | 内嵌美国Digi XTEND 1w 无线模块 数传电台 模块参数 工作电压: 2.8 - 5.5VDC regulated； 频段: 902 - 928MHz； 串行接口: 3V - 5V CMOS UART - 无需配置 发射工作电流: 730 mA (@ 5V, 1W TX Power Output) ； 接收工作电流: 80 mA (@ 5V, 1W TX Power Output)； 室内传输距离 (w/ 2.1 dB 偶极天线): 最远3000英尺(900 米) 户外视距传输 (w/高增益天线): 最远40 英里(64 km) 发射功率 (软件可调): 1mW - 1W (0 - 30 dBm) 吞吐数据率(软件可调): 9,600 or 115,200 bps RPSMA 天线接口 底板参数：通用DB9接口 通信参数：参照所使用模块的数据参数 供电要求：9-24V 包装内包含：数传电台*1，电源*1 |
| - 19 | 穿越机电调 | 四合一电调 最大电流持续40A；峰值50A 3-5S LIPO 输入电压； 5v@3a BEC 功能，支持四种驱动信号pwm/oneshot/multishot /Dshot300-1200；支持BLHELI 3.2X固件；重量16-20g ； 含减震球，连接线，470uf 电容，安装螺丝； |
| - 20 | 穿越机电机 | KV 值 2750 配置：12N14P 尺寸：定子直径 ：23mm 输出轴 ：6mm 最大效率 电流 (4-8A)>81% 最大电流(30s) 45A |
| - 21 | 无人机电子调速器 | - 125 A 持续电流工作； - （2-6s lipo ） - BEC输出：5.0V,6.0V,7.4V,8.4Vadjustable /8A - 超平稳与精确的油门线性； - 高转速支持：支持目前市面所见绝大部分工业化生产之高转速无刷电机； - 最新直升机定速功能，电调能够在马达负载改变的情况下自动通过油门补偿来维持转速不变； - 多档马达启动力度和可调马达进角，可实现完美的启动效果； SBEC四档可调电压(5.0V,6.0V,7.4V,8.4V)和持续8A电流供应，给舵机提供更强劲精准的动力； - 动力臂保护(防止电机在通电是突然转动)；超温保护；遥控信号丢失保护；低电压保护； - 通过LCD编程卡和PC 界面进行二级子菜单设置； - 数据记录功能； |
| - 22 | 无人机遥控器 | - 发射机：18SZ 18通道发射器*1 - 支持接收机：Futaba R7008SB 2.4G 高压版接收器*1 - 发射电：6V 1800mah(HT5F1800B) 发射机电池组*1 - 包含标准舵机5个、9克舵机10个。 - 包含Futaba R7008SB 2.4G 高压版接收器*1 |
| - 23 | 无人机遥控器 | - 14个通道 - 更响的计时器提示音，外加震动提示 - 支持全双工数据回传 - 支持所有FASST, FASSTest, FHSS接收，基本所有FUTABA的2.4g接受都支持 - 支持SBUS编程 - 摇杆有轴承； 开关线 1 x 说明书 整套遥控包含：原产遥控吊带一根、三线开关、塑料螺丝刀等. |
| - 24 | 无人机遥控器 | - 内部贴片天线； - MC-20HOTT器实现先进的遥控模型制造商来控制几乎任何模型； - 通过发送者和接收者之间的双向通信使用graupnerHOTT的2.4GHz传输技术保证了高可靠性的功能，与集成遥测，通过扬声器或耳机输出声音的输出，而超高速控制器的响应时间； - 发射器有一个24-模型的回忆，并设有简单的编程设置与电容触摸按键；两个高对比度，8行蓝色点亮的图形显示确保所有的参数设置和遥测数据的完美显示；它可以存储遥测数据和扩展模型存储器上的micro-SD存储卡；USB连接器的读出模式记忆和存储，并用于固件升级； |

三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - （2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后20天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间： 合同签订后30天内交货 - 地点：台州学院椒江校区B号楼 |

四、相关说明

1、磋商响应文件份数：按照磋商文件要求的顺序装订，正、副本各自密封，各需正本1份，副本3份。

2、现场勘察：无

第三部分  供应商须知

一、 总  则

- （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）采购方式及定义

本次采购采用竞争性磋商方式（以下简称磋商）。

采购人：是指台州学院。

采购机构：是指负责组织本次竞争性磋商的台州学院招投标中心（以下简称招投标中心）。

合格的供应商：

（1）符合竞争性磋商邀请中供应商的资格条件的规定；

（2）符合文件实质性条款的规定。

（三） 适用法律

本次竞争性磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

（四） 磋商费用

（１） 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

（2）竞争性磋商招投标中心和采购人不收取文件工本费与成交服务费。

（五） 竞争性磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本竞争性磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本竞争性磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、响应文件

（一） 响应文件的要求

1、供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2、响应文件的语言及度量衡单位

（1） 供应商提交的响应文件以及供应商与招投标中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

（2）除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、不按磋商文件的要求提供的磋商响应文件将被拒绝。

（二）响应文件的构成

响应文件由报价单、商务文件、技术文件三部份构成。

磋商供应商应当按照以下内容及顺序要求制作磋商响应文件：

- 报价单

（1）首次报价一览表（附件2）；

（2）磋商项目明细清单（附件3）。

2、商务文件（附件1）

（１）资格、资信证明文件

①法定代表人(负责人)授权书（附件5）；

②营业执照、税务登记、组织机构代码证；

③本项目要求的特定资质证书（附件6）；

④磋商供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书（附件6）；

⑤参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件4）；

⑥近三年来同类项目的成功案例（附件7，需提供合同复印件）；

⑦磋商供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入磋商响应文件。

（2）商务需求响应文件

①商务条款响应及偏离表（附件8）；

②商务需求响应方案；

③供应商认为需要的其他技术文件或说明。

要求：

1. 供应商的服务承诺应按不低于竞争性磋商文件中商务要求的标准。

2、供应商所提供的所有资信、资格证明材料应均为有效期内的最新的资料，并需全部加盖单位公章。

3、技术文件

（1）对本项目的具体技术需求响应方案（对应第二部分第二条）；

（2）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条，见附件9）；

（3）保证服务质量的技术力量及技术措施；

（4）保证工期的施工组织方案人力资源安排，另附项目实施人员一览表（附件10）；

（5）工程量/原材料、人工费清单（技术服务类项目提供，均不含报价）；

（6）设备配置清单（货物类项目提供，均不含报价，见附件11）；

（7）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（8）磋商供应商建议的安装、调试、验收的方案和措施；

（9）磋商供应商需要说明的其他内容（格式自拟）。

（三）响应文件编制要求

1、磋商供应商应当按照磋商文件构成内容及顺序要求制作磋商响应文件，需要正本与副本。

2、竞争性磋商文件中的技术与商务条款要求逐项做出响应或偏离，并说明原因；

3、详细阐述响应方案主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

4、与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保响应文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张。统一以A4纸大小双面打印并装订。

5、不按磋商文件要求制作磋商响应文件的将视情扣分。

（四）响应文件份数和签署

1. 供应商应严格按照竞争性磋商文件要求的份数准备响应文件，正本、副本装订份数请详见第二部分第四条。每份响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2. 响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印，正本由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在正本响应文件中。

3. 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

（五）响应文件的装订、密封和标记

1、响应文件正、副本均须按磋商文件要求的内容及顺序用线装（或钉书钉）加胶装分别装订成册，文件胶装装订后页面不可抽取、不得有活动页、无破坏、不可拆分，并加盖骑缝章(或每份材料盖公章)。所有须盖章的均为供应商公章。

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有磋商供应商公章或磋商供应商全权代表签字。封皮上写明磋商编号、磋商项目名称、磋商供应商名称，并注明“磋商响应文件”、“磋商时启封”字样。

3、如果磋商供应商未按上述要求密封及加写标记，招标方对磋商响应文件的误投和提前启封不负责任。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

（六）响应文件提交截止时间

1、响应文件必须在规定的磋商截止时间前派人送达指定的磋商地点。

2、如有特殊情况，采购机构可推迟或取消采购，但应在相关的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，告之所有磋商供应商。

（七）响应文件的修改和撤回

1、磋商供应商如必须修改或撤回磋商文件，必须在磋商截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明磋商文件编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“磋商修改响应文件”、“磋商时启封”字样。

（八）磋商文件的有效期

- 1.自磋商截止日起60天内磋商响应文件应保持有效，有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

三、磋商保证金

（一）保证金缴退

1、磋商供应商须按要求提供磋商保证金，在签到时出示交纳凭证，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。

2、成交方的保证金在合同签订后五个工作日内凭合同退还。

3、未成交的保证金凭磋商供应商单位有效收据，在当日或次日开始无息退还。

（二）磋商供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 磋商文件规定的其他情形。

四、响应无效及磋商终止条款

（一）响应无效条款：

1、供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

2、未按要求交纳磋商保证金的；；

3、磋商代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、对于投标报价明显低于成本价，且响应人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该响应人投标无效

5、投标报价高于市场平均价格，磋商小组认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

6、商务需求不响应的；

7、主要性能参数指标负偏离 6 项（含）以上的；

8、磋商响应文件提供虚假材料的；

9、未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

10、本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

11、不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的（磋商文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（二）磋商终止条款：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、响应人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

五、磋商与评审

（一）磋商仪式

（1）磋商仪式由招投标中心采购项目负责人主持，采购人代表、监督代表、供应商代表以及有关工作人员参加；

（2）主持人宣布会议开始，并介绍参加采购会的人员名单；

（3）主持人宣布磋商期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

（4）磋商响应供应商或其当场推荐的代表，检查磋商响应文件密封的完整性；

（5）主持人按磋商响应供应商签到的先后顺序当场拆封磋商文件，并送至评标室。

（二）磋商小组

（1）磋商仪式结束后，招投标中心将立即组织磋商小组进行磋商。

（2）磋商小组将按规定由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

（三）磋商工作纪律及保密

（1）评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（四）磋商原则和方法

（1）磋商小组必须按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）本次磋商采用综合评分法。具体评标内容及评分标准等详见《第四部分：评标方法及评分标准》。

（五）磋商程序、最后报价、综合评分

（1）响应文件审查：磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）供应商的澄清

供应商澄清、说明或者更正响应文件将以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（3）磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（4）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（5）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（7）评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（8）磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定预成交供应商，编写评审报告。

（9）采购机构对磋商小组成员进行评价；

（10）宣布磋商结果，采购会议结束。

六、合同授于

1、成交结果将在相关网站公布。

2、成交供应商在《成交通知书》中要求的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

3、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时将被扣罚磋商保证金并取消成交资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织磋商小组，对磋商供应商提供的磋商文件进行综合评审。

二、磋商小组按签到序号听取投标单位的情况介绍，并就有关问题进行磋商。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法。

四、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分高低来进行排名，评出成交候选供应商或者成交供应商。

五、评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序确定。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序确定。

六、如果成交供应商自动放弃中标资格或因质疑或是投诉被取消中标资格的，可视情报经财政部门同意后根据评审结果按顺序由排在后面的候选供应商递补，以此类推。

七、本次评分具体分值细化条款如下表：

1、标项一评分表

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 44分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分，优15-10分，中10-5分，差5-0分。 | 15分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，优于招标文件要求的得10-8分，基本满足招标文件要求得8-5分；低于招标文件要求得5-0分。专家视偏离程度酌情打分。打▲号为实质性要求，不满足则做无效标处理。 | 10分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 品牌 | 专家结合投标产品的品牌知名度打分，第一名得4分，第二名得2分，第三名得1分，其余得0分。 | 4分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优2-1.5分，中1.5-0.5分，差0.5-0分。 | 2分 |
|  | 样品演示 | 各供应商现场提供xPC-Target实时快速控制系统样机和相关演示视频。 现场提供研究型三相永磁同步交流伺服电机系统样机并进行演示。 现场提供多功能移动测试站样机并进行演示。 专家综合各供应商产品情况及演示情况比较后评价，提供样品但不演示不得分，未提供样品不得分。优10-7分，中7-4分，差4-0分。 | 10分 |
| 实力 信誉 及 业绩 10分 | 资质荣誉 | 综合比较投标人或者产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、高新技术企业认证证书及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的情况综合打分。 | 3分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 近两年以来投标人或产品制造商对类似项目的销售业绩（以合同复印件为准）情况，专家酌情打分，优7-5分，中5-3分，差3-0分 | 7分 |
| 售后 服务 10分 | 质保期 | 超过招标文件规定的质保期每增加一年得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 3分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施（已列入投标报价的除外）。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
| 投标文件制作1分 | 对招标文件响应程度等 | 根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分0-1分 | 1分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》，需政府有关部门盖章有效。） | 35分 |

2、标项二、三评分表

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 45分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分，优10-7分，中7-4分，差4-0分。 | 10分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，完全满足招标文件要求得基础分18分；技术指标高于或低于招标文件中非“★”技术指标要求的，根据偏离程度每一项加减0-1分；技术指标高于或低于招标文件中带 “★”技术指标要求的，根据偏离程每一项加减0-3分。专家视偏离程度酌情打分。 | 30分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优2-1.5分，中1.5-0.5分，差0.5-0分。 | 2分 |
| 实力 信誉 及 业绩 8分 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业规模、技术力量、经营状况等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 近两年以来投标人对类似项目的销售业绩（以合同复印件为准）情况，第一名得5分，第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分，其余（含没有提供业绩）得0分。 | 5分 |
| 售后 服务 10分 | 质保期 | 超过招标文件规定的质保期每增加一年得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 3分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施（已列入投标报价的除外）。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 专家对照采购文件的技术规范要求，投标文件的完整性，酌情打分。如果出现投标文件内容前后不一致，需要澄清之处，每处扣0.5分，扣完为止。 | 2分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》，需政府有关部门盖章有效。） | 35分 |

注：所有复印件均需要加盖投标单位公章。

第五部分　拟签订的合同文本

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 履约保证金

如需合同履约保证金请合同双方在签定合同时商定。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期 (选用)

1. 服务质量保证期      年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间：

2. 履行方式：

3. 履行地点：

九、款项支付

付款方式：

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3． 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在△小时内到达甲方现场。

4．在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担

一切费用。

十二、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十四、诉讼

- 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十五、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，台州学院招投标中心及台州市政府采购监管处各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

4、合同必须经台州学院招投标中心监证。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   响应文件格式范例

附件1                              　　　　正本或副本

项目名称

项目编号：TZC-2018-CSXXX（标项）

响

应

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

目　　录

1.报价单…………………………………………………………………………

1.1.首次报价一览表…………………………………………………………

1.2.　磋商项目明细清单…………………………………………………

2.商务文件………………………………………………………………………

2.1.资格、资信证明文件……………………………………………………

2.1.1.投标声明书………………………………………………………

2.1.2.法定代表人(负责人)授权书

2.1.3.营业执照…………………………………………………………

2.1.4.税务登记…………………………………………………………

2.1.5.组织机构代码证…………………………………………………

…….

2.2.商务需求响应文件………………………………………………………

2.2.1.商务条款响应及偏离表…………………………………………

2.2.2.商务需求响应方案……………………………………………………

……

3.技术文件

3.1.对本项目的具体技术需求响应方案

3.2.技术需求响应表…………………………………………………………

……

注：目录表按以上格式编写

附件2

首次报价一览表 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 招标项目 | 数量 | 总价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商地址：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2、以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3、项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件3

磋商项目明细清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计费 | 1 |  |
| 2 | 建筑工程施工图设计费 | 1 |  |
| 3 | 安装工程施工图设计费（含音响系统） | 1 |  |
|  | … |  |  |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：1、本表要求同附件2的合计人民币数相等。

附件4

声 明 书

致：（台州学院招投标中心）：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（姓名）系（磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（磋商项目名称）（编号为TZC-2018-CSXXX）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了磋商文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在响应人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有磋商响应文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名：                        日 期：

供应商全称（公章）：

附件5

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （磋商供应商全称）法定代表人，现授权委托                        （磋商供应商代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目）磋商活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的磋商全程各事项、磋商文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部磋商文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担磋商文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切磋商资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

磋商供应商全称（公章）：                              日期：

附：

磋商供应商代表姓名： 职务： 磋商供应商代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件6

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写响应人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件7

响应人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖响应人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件8

商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 磋商需求 | 是否响应 | 磋商供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照磋商文件第二部分“磋商需求”内第三条“商务需求”填制，磋商供应商应在此表上对每项作出承诺或说明。

附件9

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：本表参照本磋商文件第二部分“磋商需求”内第二条“技术需求”填制，磋商供应商应根据投标设备的性能指标、对照磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

附件10

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

说明：在填写时，如本表格不适合磋商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

附件11

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

服务承诺和优惠

供应商全称（公章）：                          标项：

| 项 目 | 服务内容及标准 | 服务优惠承诺 |
| --- | --- | --- |

注：本表为通用格式，投标单位应根据每个标项实际情况自行调整细项内容和增行填写。

投标地点示意图：