台州学院采购招标文件

TZC-2016-GK011号

采购项目：应用化学重点学科设备、医化分析测试实验室设备、生物医药试验检测类实验设备

采购单位：医化学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2016年10月27日

招招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 台州学院采购合同主要条款指引

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院医化学院应用化学重点学科设备、医化分析测试实验室设备、生物医药试验检测类实验设备项目进行公开招标采购 ，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2016-GK011号

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：本项目分为3个标段，有效投标人可对一个或多个标项进行选择性投标。

| 标段 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用化学重点学科设备 | 1批 | 11.08 |
| 2 | 医化分析测试实验室设备 | 1批 | 10.67 |
| 3 | 生物医药试验检测类设备 | 1批 | 22.24 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/ 。

2、获取时间：2016年10月27日至2016年11月2日下午16：30止。

七、投标报名：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88661929 88660896

2、报名时间：2016年10月27日至2016年11月2日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证、标书费交款凭证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续。

八、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会。

九、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年11月16日星期三上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标保证金：

1、第一标段的投标保证金为人民币壹仟壹佰元，第二标段的投标保证金为人民币壹仟元，第三标段的投标保证金人民币贰仟贰佰元。投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：840012318708091001  开户行：临海市中行开发区支行

2、递交投标文件时请带保证金收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料无息退还。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2016年10月27日

第二部分  招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共3个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 合同签订后几天内完工 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用化学重点学科设备 | 详见附件一 | 1 | 批 | 20 | 台州学院椒江校区指定实验室 |
| 2 | 医化分析测试实验室设备 | 详见附件二 | 1 | 批 | 20 | 台州学院椒江校区指定实验室 |
| 3 | 生物医药试验检测类实验设备 | 详见附件三 | 1 | 批 | 20 | 台州学院椒江校区指定实验室 |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- ▲（3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- 附件一：

- （一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 超声波细胞粉碎机 | - 1台 |  |
| - 2 | - 紫外可见分光光度计 | - 1台 |  |
| - 3 | - 手动可调程移液器 | - 2台 |  |
| - 4 | - 光化学反应仪 | - 1台 |  |
| - 5 | - 四用紫外分析仪 | - 1台 |  |
| - 6 | - 微波炉 | - 1台 |  |
| - 7 | - 微波合成/萃取反应仪 | - 1台 |  |

二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 超声波细胞粉碎机 | - 功能和用途：多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎，同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的植被、分散及加速化学反应等。 - 技术参数： - 频率范围：20-25KHz频率自动跟踪 - 功率：950W（1%-99%） - 显示方式：7寸TFT触摸屏显示 - 显示内容：时间，功率，温度 - 随机变幅杆：15 mm - 破碎容量：0.5-600ml - 占空比：0.1-99.9 % - 电源：220/110V 50Hz/60Hz - 温度报警：0-99 ℃ - 报警：超温、过载、时间 - 定时：0-999分钟 - 工作模式：间隙、连续 |
| - 2 | 紫外可见分光光度计 | 功能和用途：主要用于有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、医药卫生、环境保护、生命科学等各个领域的有机物定性，定量检测。 技术参数： ⑴波长范围：190nm-1100nm ⑵波长准确度：±0.3nm(开机自动校准) ⑶波长重复性：0.2nm ⑷光谱带宽：2.0nm ⑸杂散光：≤0.3%T (220nm,Nal;340nm,NaNo2) ⑹光源转换：全自动切换 ⑺光度方式：透过率、吸光度、能量 ⑻光度范围：-0.3～+3.0Abs ⑼光度准确度：±0.002Abs (0～0.5A) ±0.004Abs (0.5～1.0A) ±0.3%T (0～100%T) ⑽光度重复性：±0.001Abs (0～0.5A) ±0.002Abs (0.5～1.0A) ±0.15%T (0～100%T) ⑾基线漂移：0.001Abs/h(500nm,0Abs 2nm光谱带宽，预热2小时后) ⑿噪声：±0.0005Abs(500nm,0Abs 2nm光谱带宽) ⒀样品室：自动五联长样池 (14) 电脑1台 (15) 打印机1台 |
| - 3 | 手动可调程移液器 | 功能和用途：适用于微量液体溶液的定量移取； 技术参数： 容积：1000-5000 ul 精度：≤0.6% 误差系数：≤0.2% |
| - 4 | 光化学反应仪 | 功能和用途：主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。 技术参数： 一、主题部分 ⑴光源功率可连续调节大小，可以实现双旋转运动，和通入气体气（试管可以围绕冷阱旋转，保证光照均匀）。 ⑵杜斯集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。 ⑶汞灯功率调节范围：200~1000W可连续调节。光化学专业控制器（500W/1000W可选） ⑷氙灯功率调节范围：100~1000W可连续调节。 ⑸金卤灯功率调节范围：200~500W可连续调节。 ⑹冷却水循环装置制冷量：＞1000W ⑺冷却水循环装置设有脚轮和底部排液阀，温度范围 -20°-100°容积。 ⑻搅拌方式：可进行磁力搅拌和空气鼓泡搅拌 二、小容量反应部分 ⑴石英试管规格：30ml、50ml。 ⑵可同时处理8个样品。 ⑶八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的通气，旋转，搅拌速度。 三、大容量反应部分 ⑴玻璃反应器皿250ml ⑵强力磁力搅拌器使样品充分混匀受光。 四、多功能光化学反应仪产品配置： ⑴反应暗箱：1台， ⑵杜斯专用光源控制器：1台， ⑶双层石英冷阱：1只， ⑷汞灯：1000W 1支， ⑸氙灯：1000W 1支， ⑹金卤灯：500W 1支， ⑺双旋转八位磁力搅拌装置：1台， ⑻石英试管：30ml, 50ml各选8只， ⑼强力磁力搅拌器：1台， ⑽样品反应瓶：1只（250ml）， ⑾防紫外眼睛：1个， ⑿移动推车：1个 ⒀鼓泡器：1个 (14)冷水循环装置：光化学反应仪专用低温恒温循环器。 |
| - 5 | 四用紫外分析仪 | 功能和用途：主要用于生物遗传工程，分子遗传学，医学卫生，生物制品，药物研究，卫生防疫，嘉鹏科技，染料化工，石油化工，纺织行业，公安政法部门，文物考古部门等需要进行荧光分析检定的部门。 技术参数： ⑴紫外滤光片：200×80mm， ⑵紫外波长：254nm、365nm、302nm， ⑶紫外灯管：6W×4支， ⑷可见光：6W×1支。 ⑸紫外灯角度可调节，其可调节性能让光源照射到暗箱内任何位置，左右两侧设活动操作口 |
| - 6 | - 微波炉 | ⑴操作方式：微电脑式 ⑵底盘类型：平板式 ⑶内胆材质：不锈钢材质 ⑷容量：20-25L ⑸光波功能：支持 ⑹烧烤功能：支持 ⑺蒸汽功能：支持 ⑻预约功能：支持 ⑼童锁功能：支持 ⑽微博功率：800-1100W ⑾烧烤功率：800-1100W ⑿门锁类型：手拉式 ⒀额定电压：220V (14)额频率：50HZ |
| - 7 | - 微波合成/萃取反应仪 | ⑴微波频率：2455 MHz； ⑵微波功率：0~700Ｗ 线性可调 数字显示 ⑶输入功率：1100W ⑷温度测量：0~350℃ 进口红外测温仪 数字显示 可恒温控制 ⑸腔体容积：30L ⑹腔体尺寸：350*350*240 mm ⑺预置口直径：40mm ⑻回流口通经：30mm ⑼定时范围：0~900min 数字显示 ⑽搅拌器速度：10~500 r/min 连续可调 ⑾微波泄漏：小于5mw/cm2 ⑿250、500、1000 ml双口球型平底玻璃容器各一只 ⒀Φ24、Φ29mm标准玻璃接口各一只 (14)500mL玻璃容器一只，供进行微波真空低温干燥、浓缩实验使用。 (15)90W搅拌器一台 (16)压力为5Kg/cm2 ，耐温250℃，容量200mL压力容器1个 |

- 技术咨询：沈老师 15167698036

- 附件二：

- （一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 过滤器滤芯 | - 2套 |  |
| - 2 | - 过滤器 | - 1套 |  |
| - 3 | - 电磁阀 | - 1套 |  |
| - 4 | - 矩管 | - 2套 |  |
| - 5 | - 中心管 | - 2套 |  |
| - 6 | - 矩管护套 | - 1套 |  |
| - 7 | - 元素灯Pd | - 1个 |  |
| - 8 | - 元素灯Au | - 1个 |  |
| - 9 | - 元素灯Ag | - 1个 |  |
| - 10 | - 艾本德Eppendorf移液器 | - 1台 |  |
| - 11 | - 无油型石英红外池 | - 1台 |  |
| - 12 | - C18色谱柱 | - 1根 |  |
| - 13 | - C18色谱柱 | - 1根 |  |
| - 14 | - C18色谱柱 | - 1根 |  |
| - 15 | - 手性分析柱 | - 1根 |  |
| - 16 | 柱温箱 | - 2套 | - 与安捷伦液相色谱仪1100或1200 - 联用 |

二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器滤芯 | 功能和用途：除水除尘 技术参数： 压力范围：0-12公斤，自动滤水功能，过压保护 能与原有PerkinElmer电感耦合等离子光谱仪ICP-OES 7000联用 |
| 2 | 过滤器 | 配套压力控制表，流量检测窗 能与原有PerkinElmer电感耦合等离子光谱仪ICP-OES 7000联用 |
| 3 | 电磁阀 | 性能参数：DV 24V，铜芯金属压片，不锈钢外套，可拆卸 能与原有PerkinElmer电感耦合等离子光谱仪ICP-OES 7000联用 |
| 4 | 矩管 | 性能参数：石英材质，耐高温6000-8000度，耐酸，可清洗 能与原有PerkinElmer电感耦合等离子光谱仪ICP-OES 7000联用 |
| 5 | 中心管 | 性能参数：刚玉材质，耐温6000-8000度，耐酸可清洗 能与原有PerkinElmer电感耦合等离子光谱仪ICP-OES 7000联用 |
| 6 | 矩管护套 | 性能参数：石英材质，耐温6000-8000度 能与原有PerkinElmer电感耦合等离子光谱仪ICP-OES 7000联用 |
| 7 | 元素灯Pd | 功能和用途：测定试样中元素Pd的含量。 性能参数： 波长：244.8 nm 起辉电压：< 360V 工作电流：3 mA 最大电流：10—30 mA 预热时间：< 30 min 使用寿命：≥5000mA.h 漂移：预热30 min后在30 min内漂移 < 1% 噪音：发射强度波动噪音< 0.1% |
| 8 | 元素灯Au | 功能和用途：测定试样中元素Au的含量。 性能参数： 波长：242.79 nm 起辉电压：< 360V 工作电流：3 mA 最大电流：10—30 mA 预热时间：< 30 min 使用寿命：≥5000mA.h 漂移：预热30 min后在30 min内漂移 < 1% 噪音：发射强度波动噪音< 0.1% |
| 9 | 元素灯Ag | 功能和用途：测定试样中元素Ag的含量。 性能参数： 波长：328.1 nm 起辉电压：< 360V 工作电流：3 mA 最大电流：10—30 mA 预热时间：< 30 min 使用寿命：≥5000mA.h 漂移：预热30 min后在30 min内漂移 < 1% 噪音：发射强度波动噪音< 0.1% |
| 10 | Eppendorf移液器 | 1.采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 6.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 技术参数： 可调节范围：100-1000ml |
| 11 | 无油型石英红外池 | 石英红外池主要技术指标 极限真空度5×10 -4 mbar，最大耐压≤0.2Mpa。 最大加热功率：500 W,最高加热温度：500℃, 测温传感器类型：K161。 冷却方式：循环冷却水冷却。 池体样品架拆装密封方式：石英法兰密封（非传统油脂磨口密封）。 光谱仪样品舱安装定位方式：光路预对准红外池支架安装固定。 红外池材质：熔炼加工高纯石英料。 红外池窗片：CaF2，Φ40 mm，Thickness 2mm。 光谱透过开口尺寸：32 mm。 样品片最大尺寸：φ15×0.8mm。 |
| 12 | - XCharge C18色谱柱 | 功能和用途：分离碱性化合物。 参数： 长度：150mm 直径：4.6mm 粒径：5um 孔径：100A 比表面积：300m2/g 硅胶表面性质：有机硅胶 载碳量：22% 键合试剂：C18 封端：末端封尾 |
| 13 | - XAqua C18色谱柱 | 功能和用途：分离水溶性化合物。 参数： 长度：150mm 直径：4.6mm 粒径：5um 孔径：100A 比表面积：300m2/g 硅胶表面性质：有机硅胶 载碳量：18% 键合试剂：C18 封端：末端封尾 |
| 14 | - XPolare C18色谱柱 | 功能和用途：分离强极性化合物。 参数： 长度：150mm 直径：4.6mm 粒径：5um 孔径：100A 比表面积：300m2/g 硅胶表面性质：有机硅胶 载碳量：15% 键合试剂：C18 封端：末端封尾 |
| 15 | 大赛璐CHIRALCEL®OD-H手性分析柱 | 功能和用途：分离手性化合物。 参数： 长度：250mm 直径：4.6mm 粒径：5um 硅胶表面性质：硅胶，涂覆纤维素-三[3,5-二甲苯基氨基甲酸酯] 封端：末端封尾 |
| 16 | 柱温箱 | 功能和用途：控制色谱柱温度，有利于信号的稳定 参数： 控温范围（℃）：室温—100 上限温度保护（℃）：110 设定/显示：双四位LED显示 温度设定增减量（℃）：0.1 控温精度（℃）：±0.1 温度稳定性（℃）： ±0.1 功率（W）：125 可装柱子：1—2 恒温腔内尺寸（mm）：360H x 45W x 33D 能与安捷伦液相色谱仪1100或1200联用 |

- 技术咨询：林老师 13586108365

- 附件三：

- 一、设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 原位红外池 | - 1台 |  |
| - 2 | 分析等度高效液相色谱仪 | - 1套 | - 包括高压输液泵、紫外检测器、手动进样阀、色谱工作站、系统启动工具包及溶剂托盘等组成部件。 |
| - 3 | 恒温混匀仪 | - 1台 |  |
| - 4 | 水浴恒温振荡器 | - 1台 |  |
| - 5 | 水循环真空泵 | - 1套 |  |
| - 6 | 凝胶成像系统 | - 1套 |  |
| - 7 | 琼脂糖水平电泳仪 | - 1套 |  |
| - 8 | - 吉时利皮安表 | - 1块 |  |
| - 9 | - 激光器(配RS232接口) | - 1套 | - 447nm/1000 mW可调 |
| - 10 | - 激光器(配信号发生器) | - 1套 | - 447nm/3500 mW可调 |
| - 11 | - 双柱式手动压机 | - 1套 |  |

- 二、技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 原位红外池 | 功能和用途： 玻璃真空吸附红外原位表征实验系统，是专为纳米材料和材料反应过程研究开发的实验分析表征系统，用于实现对材料进行酸碱性测定表征实验、材料反应过程表面吸脱附动力学研究实验、表面反应原位分析等实验。可以在材料表面进行一氧化碳、一氧化氮、甲醇、乙醇等小分子化合物的化学吸附测定和活性表征，也可用氨、吡啶等对材料表面进行酸性位的测定。 应用专业领域包括：材料基础研究、药物化工、工业催化、环境化工等专业和学科方向的材料和反应过程研究开发应用。 技术参数： 极限真空度5×10 -4 mbar，最大耐压≤0.2Mpa。 最大加热功率：500 W，最高加热温度：500℃, 测温传感器类型：K161。 冷却方式：循环冷却水冷却。 池体样品架拆装密封方式：石英法兰密封(非传统油脂磨口密封)。 光谱仪样品舱安装定位方式：光路预对准红外池支架安装固定。 红外池材质：熔炼加工高纯石英料。 红外池窗片：CaF2，Φ40 mm，Thickness 2mm。 光谱透过开口尺寸：32 mm。 样品片最大尺寸：φ15×0.8mm。 |
| 2 | 分析等度高效液相色谱仪 | 功能和用途： 用来 对样品进行HPLC分析及半制备操作。 技术参数： 1、高压输液泵 流量范围; 0.0001-10mL/min. 最大工作压力; 42MPa，0-5mL/min. 压力脉动; ≤1.5%，at 10MPa. 流量准确度; ±0.2%，at 1mL/min. 流速重复性; ≤0.15%. 梯度准确度; ±2%. 梯度重复性; ≤0.2%. 外形尺寸; 455×265×190(长×宽×高). 重量; 12.8KG. 电源; 220V±10%，50HZ，120W. 通讯模式通; 通过RS232端口通讯协议，由PC 机反控. 接触材质; 316L、PTFE、Zr02、PEEK. 2、紫外检测器 波长范围; 190-800nm. 灯源; 氘灯(标准配置)，钨灯(可替换). 带宽; 8nm. 光程; 10nm. 波长精度; <±0.75nm. 波长重复性; ±0.2nm. 基线噪音; 0.5×10-5AU/h. 基线漂移; 1.5×10-4AU/h. 最小检测限; <1.5×10-8g/mL. 检测池体积; 10µl. 外形尺寸和重量; 455×265×190mm(长×宽×高). 重量; 10.4kg. 波长范围; 190-800nm. 灯源; 氘灯(标准配置)，钨灯(可替换). 带宽; 8nm. 光程; 10nm. 波长精度; <±0.75nm. 波长重复性; ±0.2nm. 基线噪音; 0.5×10-5AU/h. 基线漂移; 1.5×10-4AU/h. 最小检测限; <1.5×10-8g/mL. 检测池体积; 10µl. 外形尺寸; 455×265×190mm(长×宽×高). 重量; 10.4kg. 电源; 220V±10%，50HZ，120W. 通讯模式通; 通过RS232端口通讯协议，由PC 机反控. 3、7725i手动进样阀 进样量：20 μL 耐受温度：80℃ 最高耐受压力：48Mpa 材质：316不锈钢、Vespel(转子) pH范围：0-10 4、色谱工作站 5、系统启动工具包 6、溶剂托盘 外形尺寸：455×265×80mm(长×宽×高) 配置： 包括高压输液泵、紫外检测器、7725i手动进样阀、色谱工作站、系统启动工具包和溶剂托盘等主要模块。 |
| 3 | 恒温混匀仪 | 功能功能和用途： 用于样品孵化、催化、混匀以及保存，进行加热、制冷、振荡等过程。 技术参数： 1. 控温范围：0℃ ~ 100℃ 2. 温度均匀性： ≤±0.5℃ 3. 温度稳定性：±0.3℃ 4. 温度显示精度：0.1℃ 5. 升温速度：≤15min (从20℃ to 100℃) 6. 制冷时间：≤30分钟 (从室温下降到室温以下20℃ (环境温度为30℃下检测) 7. 制冷速度：≥7℃/min (从100℃降到20℃) ≥1.2℃/min (从室温开始下降10℃) 8. 制冷深度：当环境温度在20℃以下(含20℃), 模块最低温度可达0℃ 当环境温度在25℃以下(含25℃), 模块最低温度可达4℃ 当环境温度在30℃以下(含30℃), 模块最低温度可达10℃ 9. 振荡转速范围：200-1500 rpm (步进 1 rpm) (*) 10.振荡幅度与方式：2mm (水平回转) 11.时间设置最长：99h59min 12.最高温度：105℃ 配置： 1、混匀仪主机 2、模块MSC-100D：35x2.0mL |
| 4 | 水浴恒温振荡器 | 功能和用途： 用来 提供偶联反应条件，进行恒温振荡。 技术参数： 振荡频率; 20-300转/分. 振幅; 26mm. 容量(每层容量); 1000mL*6或 500mL*9 或250mL*12 (三角瓶) 或弹簧网架. 托盘尺寸(mm); 370*330. 定时范围; 0-999分钟. 恒温范围; 水温～98℃. 恒温精度; 0.1℃. 温度均匀度; ±0.2℃. 数显方式; LED. 输入功率; 1200W. 外形尺寸(mm); 690*470*530. 重量; 40kg. 电源; 220V 50Hz. 照明; 无. 配置：标配 |
| 5 | 水循环真空泵 | 功能和用途： 用来 样品抽滤，溶液过滤。 技术参数： 功率W; 180. 工作电压V/HZ; 220/50. 流量L/Min; 80. 扬程M; 10. 机体材质; Icr8Ni9Ti. 机体材质; 特殊防腐工程塑料. 最大真空度Mpa; 0.098. 单头抽气量L/min; 10. 抽气头个数; 2. 储水箱容积L; 15. 水箱材质; 特殊防腐工程塑料. 外表尺寸mm长*宽*高; 385*280*420. 配置：标配 |
| 6 | 凝胶成像系统 | 功能和用途： 全自动数码凝胶成像分析系统适用较高分辨率(双向凝胶电泳)和较高灵敏度，采用高科技手段的系统硬件配置，全自动电脑控制，高度程序化，保证摄录DNA/RNA电泳凝胶、蛋白电泳胶、斑点杂交等图像在低照度下的灵敏度、不掉失条带。最大程度地控制EB污染，有效保障实验操作人员的健康。有助于研究人员安全、正确、迅速地得到电泳照片和分析结果。 技术参数： - 摄像头: Tanon 3000高分辨率低照度数码摄像头 - 感光芯片: CCD芯片：SONY ICX 674 CCD芯片 - 冷却方式: 无 - 冷却温度: 无 - 感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: 75% - 暗电流: 1e-/pixel/sec. @ 25º C - 灵敏度: 低于10pg经EB染色的双链DNA - 读出燥声: 5.1e- RMS at 12 MHz - 信噪比: ≥68db - 曝光时间: 1ms-120min - 有效像数: 1920 X 1460 - 像数密度 : 16 bit (0 - 65535色) - 像素合并: 1×1，2×2，4×4 - 分辨率: 280万像素 - 动态范围: ﹥4.5个数量级 - 电动镜头: Computar M6Z1212M 2/3英寸大口径高通透镜头, F=1：1.2，12.5～75mm - 升降平台: 无 - 照明模式: 透射紫外，透射白光，反射白光，(可选配透射蓝光) - 激发光源: 透射：302nm，白光，(可选配透射蓝光)；双侧反射：LED反射白光灯(冷光)(R型:254nm,365nm紫外反射) - 滤光片位置: 可选配5位电脑控制自动定位滤光片轮 - 滤光片: 标配590nm，可选配535nm、605nm、699nm波长 - 拍摄面积: 紫外：21×26cm 白光：20×20cm 蓝光：20×20cm - 定时功能: 用户可自行设定定时自动关闭紫外光源的时间(1～60分钟) 配置:主机1台、传输线1根、凝胶成像系统等全部基本配置 |
| 7 | 琼脂糖水平电泳仪 | 功能和用途： 琼脂糖水平电泳仪，适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量； 技术参数： 外型尺寸：(L × W × H)：197 × 96 ×100mm 凝胶板规格：(L × W)：60 × 60mm 试样格：6 齿、8 齿，1.5mm 厚，11 齿，1.0mm厚、1.5mm 厚 重量：0.5kg 缓冲液总容量：120mL 配置： 电泳仪(主体)/1个；电泳仪(上盖)/1个；1.5mm6齿/8齿试样格/1个； 1.0mm/1.5mm11齿试样格/1个；制胶器/1个；凝胶托盘/2个；电泳导线/1付 |
| 8 | 皮安表 | 功能和用途： 测量低直流电流可能要求多个数字万用表。 静电计可测量较低电流，但其电路和功能昂贵。皮安培计提供灵敏的电流测量仪表，速度增强，设计坚固。 借助八个电流测量范围和高速自动量程，它可以测量从 20fA 至 20mA 的电流。 技术参数： 功能测量：直流+交流电流 显示器类型：数字式 最佳交流电流精确度：±0.04% + 400 fA 交流 最高工作温度：+50°C 尺寸：90 x 214 x 369mm 最低工作温度：0°C 交流电流测量分辨率：10fA ac 直流电流测量分辨率：10fA dc 宽度：214mm 重量：2.8kg 长度：369mm 最佳直流电流精确度：±0.04% + 400 fA 直流 高度：90mm 配置： 皮安计、保护屏蔽/保护罩(2 接线片)，低噪声 BNC 输入电缆 1.2m (4ft) |
| 9 | 激光器 (配信号发生器) | 功能和用途： 波长为447nm的激光器输出0-3.5W功率可调节的激光束，可通过信号发生器外给信号控制激光输出频率、出光时间和关断时间。 技术参数: 波长：447±5nm 工作模式：CW 输出功率：0-3500mW可调 功率稳定性（>4小时）：<1% 出光孔光斑(1/e2)：~3.5*3.5mm2 发散角：<1.4*0.2mrad 预热时间：<5 出光高度：24.8mm 工作温度：10~35℃ 电源：PSU-H-LED 另配与激光器匹配的信号发生器 配置： 激光头，激光电源，信号发生器 |
| 10 | 激光器 (配RS232接口) | 功能和用途： 波长为447nm的激光器输出0-1W功率可调节的激光束，可以通过RS232接口由PC直接控制激光器的开关，可以设置恒流模式和恒功率模式。 技术参数： 波长：447±5nm 工作模式：CW 输出功率：0-1000mW可调 功率稳定性（>4小时）：<1% 出光孔光斑(1/e2)：<2*5mm2 发散角：<2.5*0.2mrad 预热时间：<5 出光高度：24.8mm 工作温度：10~35℃ 电源：PSU-III-LED，带RS232接头 配置： 激光头，激光电源 |
| 11 | 双柱式压机 | 功能和用途： 手动压机由机架、工作台面、工作油缸、手动液压泵等组成，配上模具可用于冲孔、弯曲、拉伸、折边、压形等操作。本次购买主要是制作复合材料的薄膜。 技术参数： 公称压力(KN)：; 500. 液体工作压力(Mpa)：; 40. 行程(mm)：; 210. 压力头到工作台面最大距离(mm)：; 885. 工件进入最大宽度(mm)：; 650. 配置：成套标配 |

- 技术咨询：贾老师 13958559162

- 三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - ▲（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后7天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间：合同签订后20天内交货 - 地点：台州学院椒江校区指定实验室 |

- 四、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副本5份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

第三部分  投标人须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、招标人：是指组织本次招标的台州学院招投标中心。

2、采购人：是指委托招标人采购本次项目的台州学院各部门、二级学院等单位。

3、投标人：是指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、产品：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资格资信证明文件、技术文件和报价文件

1、资格、资信证明文件（附件1）

（1）声明书 (须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的内容，见附件2)；

（2）法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书，见附件3)；

（3）营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

（4）上年度企业资产负债表及损益表；

（5）本项目要求的特定资质证书（对应第一部分第五条第（二）款）（见附件5）；

（6）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件4）；

（7）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；（见附件5）；

（8）资信及商务需求响应表（见附件6）；

（9）近两年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；见附件7）；

（10）产品代理资格证明和制造商授权证；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

2、技术文件（附件8）

（1）对本项目的具体响应方案（对应第二部分第一、二条）：

①功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

②提供产品出厂标准、质量检测报告。

（2）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

（3）主要货物用材响应表(类似家具类货物采用) （附件10）；

（4）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）（附件11）；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（根据项目实施的内容、标准和实际情况拟配置各人员的具体情况见附件12 ）；

（8）项目负责人资格情况表（附件13）；

（9）技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件14）；

（10安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（11）投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

3、报价文件（附件15）

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（1）开标一览表（附件16）

（2）报价明细表（附件17)；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的；（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非中小企业无需提供，见附件18）；

（5）产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

投标文件制作说明：

1、请投标人严格按照上述内容及项目招标需求制作投标文件，所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

2、与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。否则将被扣分，最高扣1.5分。

3、开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查由评审小组负责，若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金否则采购机构将不接受投标文件。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还或自动转为履约保证金、质保金。

3、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请、收据等资料无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。资格资信证明文件、技术文件和报价文件各自密封（份数及装订要求详见第二部分第四条）；

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格资信证明文件、技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样；

3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表

人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资格资信证明文件、技术文件后，评标委员会先对资格资信证明文件、技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标人签到顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价、报价内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对资格资信证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定中标候选人，编写评审报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定中标候选人，同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中

“开标一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资格资信证明文件或技术文件里出现数字报价的；

5、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

6、投标报价高于市场平均价格，评标委员会认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

7、投标报价超过采购预算价格的；

8、需求不响应的；

9、主要性能参数指标负偏离6项（含）以上的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程由台州学院纪委监察部门负责监督。

- 七、定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐或确定中标供应商。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下5项内容及分值进行评审。

第一、二、三标段

1、产品价格 35分；

2、技术性能方案 43分；

3、实力信誉及业绩 10分；

4、对招标文件响应程度  2分

5、售后服务 10分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如得分相同，投标报价低者为确定预中标供应商；如得分且投标报价相同的，技术指标优者为确定预中标供应商。

六、第一、二、三标段评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 43分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的各项基本性能、配置的完善性以及技术方案的适用性综合打分，优10-7分，中7-4分，差4-0分 | 10分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品的各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，偏优20-15分，基本符合15-8分，偏差8-0分 | 20分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优5-4分，中4-2分，差2-0分 | 5分 |
|  | 品牌 | 专家结合产品知名度、市场占有率、信誉度等酌情打分，优5-4分，中4-2分，差2-0分 | 5分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分 | 3分 |
| 实力 信誉 及 业绩 10 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业注册资本、企业规模、相关财会报表、职工社保缴纳情况以及缴纳税收等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 资质信誉 | 综合比较投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的情况综合打分。 | 2分 |
|  | 技术人员 | 本次项目的项目经理资质等级、配备工程师,人员数量等情况由评委综合比较打分。 | 1分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 专家结合投标人及原厂商近两年来同类产品的销售业绩,专家酌情打分，优4-3分，中3-2分，差2-0分 | 4分 |
| 售后 服务 10分 | 质保 | 质保期及质保期满后的具体维保方案。 | 5分 |
|  | 服务承诺 | 服务网点、服务方式、维护响应时间。 | 2分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。 | 1分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 1、根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分0-1.5分 2、电子文档是否按招标文件要求提供，有得0.5分，无不得分 | 2分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》。） | 35分 |

第五部分　台州学院采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 品牌型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等或可以详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

合同签订前，乙方应先缴纳合同总金额   %的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经台州学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。合同总金额   %的合同履约保证金转为质量保证金，待满  年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物在免费保修期中，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）台州学院                             乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：0576-88660896                          联系电话：

开户银行：临海中行开发区支行                     开户银行：

帐号：840012318708091001                         帐号：

地址及邮编：台州市椒江区市府大道1139号          地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   应提交的有关格式范例

附件1：                                           本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（资格资信证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格资信证明文件目录

1、声明书；

2、法定代表人授权书；

3、营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

4、上年度企业资产负债表及损益表；

5、本项目要求的特定资质证书

6、投标人情况介绍；

7、投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；；

8、资信及商务需求响应表；

9、近两年来类似项目的成功案例；

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

附件2

声明书

台州学院招投标中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2016年  月   日

附件3

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写项目编号及项目名称）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名： 职务： 全权代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件5

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件6

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8                                               本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

1、对本项目的具体响应方案；

2、设备配置清单；

3、主要货物用材响应表

4、技术需求响应表；

5、保证工程质量的技术力量及技术措施；

6、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（附件6）；

7、项目实施人员一览表；

8、项目负责人资格情况表；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、安装、调试及验收方案和措施；

11、投标人需要说明的其他内容。

附件9

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：            （标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小微企业声明函；

5、产品适用政府采购政策情况表。

附件16

开标一览表 (第  标)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件17

报价明细表 (第  标)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同附件2的合计人民币数相等。

3.本表要求供应商在投标时提供电子文档（单独封装），以便网上公示使用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州学院招投标中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标地点示意图：