学院使用部门自行采购情况记录表

填表人：    缪鸣安                                            填表日期： 2017 年 11 月 20日

| 采购负责人 |  | 周全宝 |  |  | 采购项目 名称 |  | 一号教学楼一楼东边门厅设计及装修工程 |  |  |  |  |  | 使用部门 |  | 创业学院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费项目 |  | 学校核拨经费 |  |  | 确认书号 |  | 台学院确【2017】057 |  |  |  |  |  | 采购负责人联系电话 |  | 18806573988 |  |
| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 型号规格或技术指标参数 |  | 数量 | 计量单位 |  | 预算金额（元） |  |  | 推荐成交供货商 报价（元） |  |  |  | 供货时间及售后服务是否满足要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单 价 |  | 合 价 |  |  |
| 1 | 一号教学楼一楼东边门厅设计及装修工程 |  |  | 见附件 |  | 1 |  |  | 49000 | 49000 |  | 48549 |  | 48549 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 49000 |  |  | 48549 |  |  |  |  |
| 自行采购小组推荐意见 (主要从品牌、价格、性价比、售后服务及供货时间等方面比较不少于3家供货商的货物，说明推荐成交供货商的理由。) 本次采购联系了三家装修设计公司，情况如下： - 台州市万米建筑设计有限公司，报价48549元。 - 台州华星装饰工程有限公司，报价51000元， - 宁波海天星装饰设计有限公司台州分公司，报价55000元， 从设计方案，公司规模以及价格优势考虑，决定台州市万米建筑设计有限公司为一号教学楼一楼东边门厅设计及装修公司。 采购小组成员（至少3人）签名：周全宝、 李友富、潘瑛、缪鸣安 2017 年 11 月 23 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导意见 使用部门 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 意 见 招投标中心 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注： 1. 本表一式两份，按采购项目填写，招投标中心留档、计财处报销各一份；

- 填表人可按表式要求自行延长表格，供货单位报价清单附本表后；

- 采购负责人将电子表格发到邮箱：ztbzx@tzc.edu.cn，纸质稿送交学校招投标中心办公室（椒江校区行政楼239室），在校内网公示无异议后，按规定签订合同。

- 附件：

室内装饰工程预算清单

| 工程名称：台州学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：人民币元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 项目内容 | 单 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  | 位 |  | 主材 | 辅材 | 损耗 | 人工 |  |  | （元) | （元） |  |
| ◤Ⅰ | 、装饰工程◢ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【1.1 | 、大厅】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-101 | 石膏板造型 |  | M² | 16 | 62 | 35 | 4.9 |  |  | 45 | 146.9 | 2350 |  |
| 1-102 | 乳胶漆调色 |  | M² | 212.2 | 15 | 8 | 1.8 |  |  | 18 | 42.8 | 9090 |  |
| 1-103 | 亚克力水管 |  | M | 45 | 30 | 3 | 2.6 |  |  | 12 | 47.6 | 2144 |  |
| 1-104 | 灯带 |  | M | 45 | 65 | 2 | 3.4 |  |  | 15 | 85.4 | 3841 |  |
| 1-105 | 广告栏 |  | 个 | 1 | 800 |  |  |  |  | 50 | 850.0 | 850 | 可吸铁石使用 |
| 1-106 | 木制信箱 |  | M² | 1.08 | 183 | 25 | 10 |  |  | 85 | 303.4 | 328 |  |
| 1-108 | 标语、LOGO |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1500.0 | 1500 | 暂估 |
| 1-110 | 铁艺框架 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2000.0 | 2000 | 暂估 |
| 1-111 | 亚克力板带印刷 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 500.0 | 500 | 暂估 |
| 1-112 | 正方体工艺装饰摆设 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 5000.0 | 5000 | 暂估 |
| 1-113 | 门头金属广告字 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  | 7600.0 | 7600 |  |
|  |  | 大厅小计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35202 |  |
| 【1.2 | 、电气安装工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-201 | 强电管线预埋安装 |  | M² | 100 | 0 | 6 | 0.5 |  |  | 4 | 10.5 | 1050 | 管线预埋、敷设，PVC管，强电线 |
| 1-202 | 灯具、电气面板安装人工费 |  | M² | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3.0 | 300 | 人工费 |
| 1-203 | 轨道 |  | M | 9 | 35 |  |  |  |  |  | 35.0 | 315 |  |
| 1-204 | 射灯 |  | 只 | 18 | 52 | 0 | 0 |  | 0 |  | 52.0 | 936 | LED射灯，选样 |
| 1-205 | 三开单控 |  | 只 | 2 | 15.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.5 | 31 | 正泰7E系列 |
| 1-206 | 五孔塑料插座 |  | 只 | 3 | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 10.0 | 30 | 正泰7E系列 |
| 1-207 | 消防门五金 |  | 项 | 1 | 700 | 50 |  |  | 100 |  | 850.0 | 850 | 合页、门锁 |
|  | 电气安装工程小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3512 |  |
| 【1.3 | 、其他工程】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-301 | 预埋线管/管道墙地面开槽 |  | ㎡ | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 8 |  | 8.0 | 800 | 按建筑面积计算 |
| 1-302 | 线槽/管槽水泥砂浆抹平 |  | ㎡ | 100 | 0 | 1 | 0 |  | 2.5 |  | 3.5 | 350 | 按建筑面积计算 |
| 1-303 | 材料二次搬运费 |  | ㎡ | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 6.0 | 600 | 按建筑面积计算。若电梯不可使用，单价×2 |
| 1-305 | 内装饰脚手架费用 |  | ㎡ | 100 | 0 | 6.5 | 0 |  | 0 |  | 6.5 | 650 | 按建筑面积计算 |
| 1-306 | 装修垃圾清理及外运输 |  | ㎡ | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5.0 | 500 | 按建筑面积计算。若电梯不可使用，单价×2 |
| 1-307 | 已完成成品保护费 |  | ㎡ | 100 | 0 | 3 | 0 |  | 0.5 |  | 3.5 | 350 | 按建筑面积计算 |
| 1-308 | 家政服务 保洁 |  | ㎡ | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5.0 | 500 | 开荒清扫，不含玻璃保洁 |
|  | 其他工程小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3750 |  |
| 一 | 直接费小计 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42464 |  |

| 二 | 管理费 | 元 |  | （一）×3% |  |  |  |  | 1274 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 材料票税金（11%） | 元 |  | ｛（一）+（二）｝×11% |  |  |  |  | 4811 |  |
| ∑ | 工程造价合计 | 元 |  | （一）+（二）+（三） |  |  |  |  | 48549 |  |