台州学院采购招标文件

TZC-2016-GK001号

采购项目：生物环工类设备包、制药化工类设备包、全自动胶囊机

采购单位：生命科学学院、医药化工学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2016年9月22日

招招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 台州学院采购合同主要条款指引

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院生命科学学院生物环工类设备包、医药化工学院制药化工类设备包、全自动胶囊机项目进行公开招标采购 ，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2016-GK001号

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：本项目分为3个标段，有效投标人可对一个或多个标项进行选择性投标。

| 标段 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物环工类设备包 | 1批 | 41.6210 |
| 2 | 制药化工类设备包 | 1批 | 29.3357 |
| 3 | 全自动胶囊机 | 1套 | 15.0000 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/ 。

2、获取时间：2016年9月22日至2016年9月30日下午17：00止。

六、投标报名：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88661929 88660896

2、报名时间：2016年9月22日至2016年9月30日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证、标书费交款凭证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续。

七、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会

八、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年10月11日星期二上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

九、投标保证金：

1、第一标段的投标保证金为人民币肆仟元；第二标段的投标保证金为贰仟元，第三标段的投标保证金为人民币壹仟伍佰元。投标人应于开标前将投标保证金以汇票、本票、电汇、转帐、现金缴款单等形式提交。其中汇票、本票、现金等形式的请于开标前到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）交纳保证金，电汇、转账形式的请将汇款至：

开户名称：台州学院  帐号：840012318708091001  开户行：临海市中行开发区支行

2、递交投标文件时请带保证金收据或汇款、转账底单与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料无息退还。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2016年 9 月 22日

第二部分  招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共3个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 合同签订后几天内完工 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物环工类设备包 | 详见附件一 | 1 | 批 | 30 | 台州学院椒江校区指定实验室 |
| 2 | 制药化工类设备包 | 详见附件二 | 1 | 批 | 30 | 台州学院椒江校区指定实验室 |
| 3 | 全自动胶囊机 | 详见附件三 | 1 | 套 | 30 | 台州学院椒江校区指定实验室 |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- ▲（3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- 附件一：

- （一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 环境振动分析仪 | - 4台 |  |
| - 2 | 旋风除尘器 | - 1套 |  |
| - 3 | 袋氏除尘器 | - 1套 |  |
| - 4 | SBR法间歇式设备 | - 1套 |  |
| - 5 | 污泥比阻测定设备 | - 1套 |  |
| - 6 | 便携式溶解氧测定仪 | - 2台 |  |
| - 7 | 循环水真空泵 | - 2台 |  |
| - 8 | 水准仪（配脚架塔尺） | - 5台 |  |
| - 9 | 经纬仪（配脚架） | - 5台 |  |
| - 10 | - 电热恒温水浴锅 | - 6台 |  |
| - 11 | - 四气路大气采样器 | - 2台 |  |
| - 12 | - 标准COD消解器 | - 2台 |  |
| - 13 | - pH测定仪 | - 4套 |  |
| - 14 | - 电导率仪 | - 3套 |  |
| - 15 | 数显熔点测定仪 | - 1台 |  |
| - 16 | 旋光仪 | - 2台 |  |
| - 17 | - 恒流泵 | - 4台 |  |
| - 18 | - 药品柜 | - 4张 |  |
| - 19 | 实验凳 | - 100张 |  |
| - 20 | - 双垂直电泳槽 | - 3台 |  |
| - 21 | - 控温式远红外消煮炉 | - 1台 |  |
| - 22 | - 漩涡震荡器 | - 4台 |  |
| - 23 | - 液氮罐 | - 1台 |  |
| - 24 | - 移液器 | - 12套 |  |
| - 25 | - 电泳仪 | - 2台 |  |
| - 26 | - 电泳槽 | - 4只 |  |
| - 27 | - 电热恒温鼓风干燥箱 | - 1台 |  |
| - 28 | - 恒温摇床 | - 1台 |  |
| - 29 | - 生化培养箱 | - 2台 |  |
| - 30 | - 气浴恒温振荡器 | - 1台 |  |
| - 31 | - 微波炉 | - 1台 |  |
| - 32 | - 医用净化工作台 | - 1台 |  |
| - 33 | - 高压灭菌锅 | - 1台 |  |
| - 34 | - 密封式电炉 | - 20台 |  |
| - 35 | 土壤温度测定仪 | - 8台 |  |
| - 36 | 便携式温湿度计 | - 8台 |  |
| - 37 | 便携式照度计 | - 8台 |  |
| - 38 | - 不锈钢电热板 | - 2台 |  |
| - 39 | - 体视显微镜 | - 20台 |  |
| - 40 | 倒置生物显微镜（可拍照） | - 1台 |  |

二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 |  | - 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 环境工程实训室项目 |  |  |  |
| 1 | - 环境振动分析仪 |  | 功能和用途： 采用数字信号处理技术，能同时测量全身垂向(W.B.z)计权振级(也是环境振级)、全身水平(W.B.x-y)计权振级，以及不计权振动加速度级。 技术参数： - 提供制造厂家授权书 - 提供计量生产许可证 - 振动传感器灵敏度：40mV/m·s-2；频率范围1Hz～150Hz； - 测量范围：48～158dB(A)；量程控制：48~138,58~148,68~158； - 频率计权：并行 W.B.z（全身垂向）、W.B.x-y（全身水平）、以及平直频率响应 - 频率范围：1Hz～80Hz - 检波特性：数字检波、峰值因数≥3 - 准确度：2型，符合GB/T10071-1988中对2型仪器的要求 - 时间计权：并行指数平均(时间常数1 s, 8 s)、线性平均 - 测量时间：积分测量时间：1 s到24 h分档或任意设定 - 测量指标：主要测量指标：并行瞬时VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD以及统计分析图、累计分布图或24h V Leq分布图 - 数据存贮：64 kB的FLASH，可以保存128组测量结果 - 显示器：240×160点阵LCD显示，有EL背光，一屏能显示十二个环境振动参数以上。直接显示各种图形,分辨率：0.01dB - 工作电源：4节LR 6 碱性电池或可充电电池，也可使用5 V外接电源 - 质量：主机：0.5 kg，加速度传感器：550 g - 输出接口：RS 232接口，可接微型打印机打印测量结果，也可接PC机送出测量结果 配置: 主机1台、传输线1根、高能碱性电池（LR6）5节、外接电源（充电器）12V1只、铝合金携带箱1只和打印纸5卷等全部基本配置 |
| 2 | 旋风除尘器 |  | 功能和用途： 应用吸收液和旋流板塔结构来吸收去除废气的实验； 技术参数： 工作电压：220V 功率：1.5KW 风量测量：数显在线风量仪 占地面积：150*70（cm） 安装方式：落地 配置： - 鼓风机一台：离心式鼓风机1.1 KW - 配尘箱：有机玻璃材料，配空气泵、混合搅拌器、实验灰尘 - 旋风除尘器1只 - 在线风量仪：LED数字式，M3/min - 专用取样头：10个 - 取样口：具备处理前、后取样口 - TSP大气采样器 1台 安装方式：落地安装 |
| 3 | 袋氏除尘器 |  | 功能和用途： 一种利用布袋来进行除尘的实验设备,利用机械振动方式来清除布袋中积累的灰尘。 技术参数： 工作电压：220V 功率：3KW 过滤袋：φ12*60（cm） 风量控制：变频控制器 鼓风机：1.1KW 风量测量：数显在线风量仪 占地面积：250*70（cm） 安装方式：落地 配置： ①变频控制器一台：小功率变频控制器1.5KW ②鼓风机一台：离心式鼓风机1.5 KW ③配尘箱：有机玻璃材料，配空气泵、混合搅拌器、实验灰尘 ④除尘箱：有机玻璃材料，除尘布袋Φ25×100（cm）4个，机械振动器 ⑤在线风量仪：LED数字式，M3/min ⑥专用取样头：15个 ⑦取样口：具备处理前、后取样口 ⑧TSP大气采样器 1台 安装方式：落地安装 |
| 4 | SBR法间歇式设备 |  | 功能和用途： 在一个活性污泥反应器中，按不同的时间来进行：进水、曝气、静置沉淀、排水排泥、污泥活化的系列过程，组成一个不断循环的运行周期来处理可降解有机废水的实验。 技术参数： 电源:AC220V 50Hz 反应器体积: 75*40*45(cm) 功率:80W 水箱体积:80L 工作周期:进水期→反应期→沉淀期→排水期→闲置期 安装方式:落地 占地面积：115*45（cm） 配置： ①100升有机玻璃活性污泥反应器一只 ②磁力泵一只 ③空气泵一只 ④水箱二只（进、出水各一只） ⑤污泥搅拌器一只（配数显式调速器） ⑥自动控制仪表五只 ⑦电磁阀一只 ⑧电气控制箱一只 ⑨不锈钢支架一只 ⑩占地面积180 ×60（cm） （落地安装） |
| 5 | 污泥比阻测定设备 |  | 功能和用途： 用于污泥过滤脱水性能测定的实验设备 技术参数： 电源：AC220V 50Hz 功率：550W 循环水箱：40L 循环水泵：CHL2-50 缓冲筒：φ20*20（cm） 抽滤：10*28（cm） 安装方式：落地 占地：80*50 配置： ①30×φ10(cm)有机玻璃抽滤筒二只 ②20×φ20(cm)有机玻璃真空缓冲筒二只 ③φ8(cm)具塞布氏漏斗二只 ④真空压力表四只 ⑤水力循环真空泵一台(不锈钢水泵，二个水射器) ⑥100ml玻璃量筒二只 ⑦不锈钢支架一只 ⑧秒表二只 ⑨占地面积90×60（cm） （落地安装） |
| 6 | 便携式溶解氧测定仪 |  | 功能和用途： 可进行溶解氧浓度、溶解氧饱和度、电极电流及温度测量 具有自动温度补偿功能，可进行零氧校准、满度校准、气压校准和盐度校准 具有数据断电保护、自动关机等电源管理功能，对测量结果可以贮存、删除、查阅。最多可贮存各250套测量的实验数据 技术参数： 1、测量范围： 溶解氧：(0.00～19.99)mg/L；溶解氧饱和度：(0.0～199.9)% 温 度：(0.0～40.0)°C 2. 自动温度补偿范围:(0~40)°C；基准温度：20°C±1°C 3. 基本误差： 溶解氧浓度：±0.10 mg/L； 溶解氧饱和度：±2.5％； 温 度：±0.3℃±1个字 4、响应时间：不大于45s( 20℃时90%响应 ) 5、稳定性：±0.10 mg/L /3h 6、电 源：4节AA碱性电池 7、外形尺寸(mm)：210×100×45 8、重 量：约0.5 kg 配置： DO-958-B型溶解氧电极（极谱型覆膜式） |
| 7 | 循环水真空泵 |  | 功能和用途： 循环水多用真空泵 技术参数： 材质：铸铁 驱动方式：电动 功率：180（w） 极限压力：0.098（Mpa） 工作电压：220/50（V/HZ） 流量：60（L/min） 扬程：8（M） 单头抽气：10（L/min） 配置： 抽气头数：2（个） 储水箱容积：15（L） 外形尺寸：385×280×420（mm） |
| 8 | 水准仪（配脚架塔尺） |  | 功能和用途： 建立水平视线测定地面两点间高差。 技术参数： 最短视距：0.3mm； 每公里测量标准偏差： 1.0mm； 成像： 正像； 倍率： 32； 物镜口径： 38mm； 安平范围： ±15； 补偿精度： ±0.5； 圆水泡精度： 8/2mm； 度盘分度值： 1°or 1log； 仪器净重： 1.25kg； 配置： 标配+脚架塔尺 |
| 9 | 经纬仪（配脚架） |  | 功能和用途： 根据测角原理设计的，用于测量水平角和竖直角的仪器。 技术参数: 望远镜 成像:正像；放大倍率:30×； 有效孔径:45mm； 分辨率:3＂； 视场角:1°30′； 最小视距:1.4m； 视距乘常数: 100； 视距乘常数: 0； 筒长: 157mm； 测角部分 测角方式:绝对编码式； 编码盘直径: 79mm；最小显示读数:1＂/5＂可选；精度: 2＂； 探测方式 水平角：对径； 垂直角 ： 对径 激光指示器（波长：635 功率：0.5mw 激光经纬仪适用） 聚焦点方式：调焦； 有效射程 ： 120m； 显示部分 显示器类型：对面中文显示； 数据输出 接口： RS-232C 水准器 长水准器：30″/2mm；圆水准器：8′/2mm 自动垂直补偿器 系统： 液体电子传感器 ±4′ 水泡补偿 ± 3′ 精度： 液体电子传感器：1″ 管水准器：30″/2mm 光学对中器 成像：正像； 放大倍率： 3×； 调焦范围 ：0.5m～∞； 视场角： 5°； 激光对中器 对中精度 ： 1.5m处1.5mm； 激光点直径： 1.5m处2.5mm 无限位微动螺旋 螺旋个数 ： 1个水平/1个垂直 物理特征 使用环境温度：-20℃～+45℃；机载电池： 可充电镍—氢电池/AA电池 电压 ： 直流6V； 连续工作时间：10小时； 尺寸：165mm X 157mm X 318mm ； 重量：4.3kg； 配置： 标配+脚架 |
| 环境工程实验室项目 |  |  |  |
| 10 | 电热恒温水浴锅 |  | 功能和用途： 电热恒温水浴锅用于蒸馏、干燥、浓缩及温渍化学药品或生物产品等。 技术参数: 电源电压 ：220V-50Hz 消耗功率 ：1500W 温度波动 ：±0.5℃ 控温范围 ：室温+5℃~100℃ 工作室材质 ：不锈钢内胆 水浴锅排列 ：双列六孔 工作室尺寸 ：500*300*110mm 配置：标配 |
| 11 | 四气路大气采样器 |  | 功能和用途： 仪器广泛应用于大气环境监测、室内空气环境的采样和检测，适用于长期间采集两种气体和平衡样。 技术参数: 1.流 量 范 围: 0.1～1.0L/ min ；0.1～1.5 L/ min ；（四路） 2.负 载 能 力: ≥26000 Pa 3.流量稳定性: ≤5 ％ 4.定 时 范 围: 0～999 min 5.定 时 误 差:优于±1‰ 6.连续工作时间: >6小时 7.工 作 噪 音: ≤50dB (A) 8.电 源:直流 9.6V（内置8节大容量镍氢充电电池） 交流 220V 50Hz 9. 充 电 电 流：300 mA（标准型） 10.外 形 尺 寸: 200mm×140mm×145mm 11.仪 器 质 量: 2.5Kg（含电池组） 12.显 示 器: 3位LED显示 13.使 用 环 境: a、储存温度：-40℃～55℃ b、工作温度：-10℃～40℃ c、相对湿度：≤95 ％ d、大气压力：80kpa～110kpa 配置：标配+采样瓶 |
| 12 | 标准COD消解器（8孔） |  | 功能和用途： 标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉，可对8个24号标准磨口的250mL锥形瓶回流装置同时进行加热。 技术参数: 执行标准：国家标准GB11914-89 消解样品数：8 消解瓶容量：8孔为250ml（24#磨口柱形瓶） 消解样品量：8孔为20ml 测量范围：0～1000mg/L（大于1000mg/L的水样稀释后测定） 消解时间：不大于2小时（用户可通过按键自行调整消解时间） 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）相对标准偏差不大于5.0%； 工业有机废水（500mg/L）相对标准偏差不大于8.0% 环境温度：≤45℃ 加热功率：分段加热升温阶段1000W，保温阶段500W（用户可通过程序自行调整设定） 加热方式：远红外加热 仪器尺寸：400mm(L) * 300mm(W) * 610mm(H) 配置：标配+消解瓶 |
| 13 | 精密ph计 |  | 功能和用途： 台式精密ph计用于测定各种溶液中的pH（H离子活度）。 技术参数: 大屏幕LCD段码式液晶显示 自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准 有手动温度补偿功能 E-201-C-Q9型pH复合电极 仪器级别：0.01级 1、测量范围：pH：(0.00～14.00), pHmV：(0～±1999)mV；mV（自动极性显示） 2、分辨率：pH：0.01pH ,mV：1mV 3、基本误差：pH：±0.01pH±1个字,mV：±0.1%（FS） 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω， 5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 6、温度补偿范围：(0～60)℃, 7、被测溶液温度：（5～60）℃ 8、电源：AC (220±22)V，(50±l )Hz 9、外形尺寸（mm）：290×210×95, 10、重量：1.5kg 配置： 标配+校准液 |
| 14 | 电导率仪 |  | 功能和用途： 用于测定电导率，电阻率，总固态溶解物，盐度及当前溶液的温度；自动校准，自动量程交换等功能；具有标定功能，支持两点标定。 技术参数: 测量参数; 电导率，电阻率，TDS，盐度，温度. 测量范围; 电导率; 0.055μS/cm～199.9mS/cm （全量程测量，无需更换电极）. 电阻率; 5.00Ω·cm～18.25MΩ·cm. TDS; 0.000 mg/L～100g/L. 盐度; (0.00～8.00)%. 温度; （-5.0～135.0）℃. 基本误差; 电导率; ±0.5%FS. 电阻率; ±0.5%FS. TDS; ±0.5%FS. 盐度; ±0.1%. 温度; ±0.3℃. 电源; DC稳压电源(9V DC，800mA，内正外负). 尺寸(mm)，重量(kg); 250×195×100，2. 配置： 标配、通用电源(9VDC,800mA,内正外负）、 RS232通讯线、 TP－16型串行打印机连线、USB接口连接线 |
| 生物工程实验室项目 |  |  |  |
| 15 | 数显熔点测定仪 |  | 功能和用途：测定晶体物资的熔点以确定其纯度。主要用于药物、染料、香料等晶体有机化合物熔点之测定。 特点： 光电检测，数字显示,配有RS232接口，可向PC机传送数据，显示融化曲线。 技术参数： 熔点测量范围：室温-300℃ 熔点显示最小示值：0.1℃ 线性升温速率：0.2,0.5, 1.0, 1.5, 2,3,4,5(℃/min) 测量温度准确率：＜200℃时：±0.5℃ ≥200℃时：±0.8℃ 重复性(最大偏差)：0.3℃ 配置：光电检测，数字显示,配有RS232接口，可向PC机传送数据，显示融化曲线。 |
| 16 | 旋光仪 |  | 功能和用途：用来测定光学活性物质旋光能力大小和方向的仪器； 应用范围：采用国内最先进的数字电路及微机控制技术，背光液晶显示，测试数据清晰静观，保存三次复测结果，并计算平均值，可测深色样品，配有RS232接口，可向PC机传送数据。 测量模式：旋光度、糖度 光源：发光二极管(LED) + 干涉滤光片 工作波长：589nm(钠D光谱) 旋光度：±45°（旋光度）±120°（糖度） 最小读数值: 0.001° 准确度:±（0.01°+测量值×0.05%） 重复性:≤0.002° 显示方式;液晶 试管：200mm、100mm 可测样品最低透过率：1% 输出通讯接口：RS232 仪器净重：28kg 外形尺寸：600mm×320mm×220mm 配置：RS232输出通讯接口，其他标配 |
| 17 | 恒流泵 |  | 功能和用途：为各种层析分离或反应提供稳定的流量输出。 技术参数： 输出通道：双通道（数显：参考数值1-600） 输出流量：2×（1-600）ml/h 输出压力：≥3 kg/cm2 尺寸：120×120×180 配置：标配 |
| 18 | 药品柜 |  | 功能和用途：药品、玻璃容器，实验耗材存放。 技术参数： 1000*500*2000 柜身：喷塑铝合金框架结构，采用32*32mm厚2mm方形铝合金型材，连接件采用锌合金连插件连接。背板及侧板采用“沪千”牌中密度三聚氰胺双贴面板。 结构：上部门框玻璃对开门，内设多层固定阶梯隔板，下部储物柜，全木质对开门。 层板：采用18mm中密度板基材，表面粘贴0.9mm厚美国威盛亚耐腐蚀贴面理化板。 导轨：采用“TDC”牌三节优质静音导轨。 铰链：采用“TDC”牌优质铰链。 拉手：不锈钢弓形拉手。 脚垫：进口工程塑料注塑一次成型，耐腐蚀，高低可调。 配置：标配 |
| 19 | 实验凳 |  | 功能和用途：实验室配套用品，供学生实验时使用 技术参数：铁面圆凳，可升降，圆盘脚，耐用 配置：配三级气杆 |
| 基础生物实验室项目 |  |  |  |
| 20 | 双垂直电泳槽 | 功能和用途：用于蛋白质凝胶电泳 技术参数： 外型尺寸（L×W×D）：150×100×140mm； 凝胶板规格（L×W）：83×75mm； 试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚； 缓冲液总容量：约400ml 配置： 标配+两套凝胶板（1.0cm，1.5cm） |  |
| 21 | 控温式远红外消煮炉 | 功能和用途：用于样品消化 技术参数： 炉孔温度调控范围： 室温至450℃ 单孔温度与平均温度偏差：不大于20 ℃ 升温时间：满功率加热，室温升至450℃，不大于30分钟 消化样品数量：35个/次（35孔） 消化管尺寸：21×230mm 电源电压：220v±10%，50HZ 最大功率：2000瓦 绝缘电阻：任一端对机壳不低于5MΩ 外形尺寸：480×305×180mm 重量：不大于20kg 配置： 标配+配送消化管，消化管架 |  |
| 22 | 漩涡震荡器 | 功能和用途：主要适用于对各种试剂、溶液、化学物质进行固定、振荡、混匀处理。 技术参数： - 电源：220V/50HZ 2.功率：40W 3.转速：000转/分 4.工作方式：点动、连续 5.工作台直径：55mm橡胶 配置：主机一台，说明书，电源线 |  |
| 23 | 液氮罐 | 功能和用途：室内长期贮存生物样品或者液氮。 技术参数： 1.几何容积： 10.0 L 2.空重：6.5 kg 3.口径：80 mm 4.外径：303 mm 5.高度：540 mm 6.提筒外径：63 mm 7.提筒高度：120 mm 8.提筒数量：6 ea 9.可选锁盖： √ 配置：主罐一台，锁盖，保护套，提筒6个。 |  |
| 24 | 移液器 | 功能和用途： 微量液体精确移取。 量程（0.1～2.5µl、2-20µl、10-100µl、100-1000µl），每量程各12支 技术参数： 配置：移液器，说明书，工具。 量程; 增量; 测量体积（μl）; 允许最大系统误差 （不准确度）; 允许最大随机误差 （不精确度）. %; μl; %; μl. 0.1-2.5μl; 0.05μl; 2.5; 2.50%; 0.0625; 2.00%; 0.05. 1.25; 3.00%; 0.0375; 3.00%; 0.0375. 0.25; 12.00%; 0.03; 6.00%; 0.015. 2-20μl; 0.5μl; 20; 0.90%; 0.18; 0.40%; 0.08. 10; 1.20%; 0.12; 1.00%; 0.1. 2; 3.00%; 0.06; 2.00%; 0.04. 10-100μl; 1μl; 100; 0.80%; 0.8; 0.15%; 0.15. 50; 1.00%; 0.5; 0.40%; 0.2. 10; 3.00%; 0.3; 1.50%; 0.15. 100-1000μl; 5μl; 1000; 0.60%; 6; 0.20%; 2. 500; 0.70%; 3.5; 0.25%; 1.25. 100; 2.00%; 2; 0.70%; 0.7. |
| 25 | 电泳仪 | 功能和用途： 分离，鉴定，纯化核酸和蛋白质。 技术参数： 1.并联输出：2组 2.输出范围（显示分辨率）：0-600V(1V) 0-100mA(1mA) 60W 3.外形尺寸（W×D×H）：315×290×128 mm 4.重量：约5Kg 配置：电泳仪，说明书，电源线 |  |
| 26 | 电泳槽 | 功能和用途： 适用于鉴定，分离、制备DNA，以及测定其分子量。 技术参数： 1.外型尺寸（L×W×H）：310×150×90mm 2.凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3.试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 4.缓冲液总容量：约650ml 5.重量：1Kg 配置：电泳槽，凝胶板4块（60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm），试样格4个（11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚），说明书 |  |
| 27 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 功能和用途： 供工矿企业、化验室外、科研单位等作干燥、烘焙、熔腊、灭菌之用。 技术参数： 1.控温范围 ：室温+10-200℃ 2.工作室尺寸 ：500*600*750mm 3.工作室材质 ：304不锈钢板 4.温度波动 ：±1℃ 5.控温精度 ：0.1℃ 6.定时范围 ：0~9999min 7.电源电压 ：220V-50Hz 8.消耗功率：2200W 9.外形尺寸：665*720*1075mm 10.包装尺寸：880*740*1240mm 11.净重：78kg 配置：标配 |  |
| 28 | 恒温摇床 | 功能和用途： 广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。 技术参数： 1.显示方式： LCD(液晶显示屏) 2.对流方式： 强制对流式 3.振荡方式： 回旋振荡式 4.驱动方式： 多维驱动式 5.开门方式： 单开门 6.环境温度要求（℃）： 5～25 7.温度控制范围（℃）： 4～60℃ 8.温度分辨精度（℃）： ±0.1 9.温度波动度（℃）： ≤±0.1（37℃时） 10.温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时） 11.制冷设定方式： 手动 12.回旋频率范围（r/min）： 30～300 13.回旋频率精度（r/min）： ±1 14.摇板振荡幅度（mm） Φ26 15.定时范围（h）： 0～500 16.摇板尺寸（mm）： 496*350 17.摇板数量（块）： 2 18.净重（kg）： 165 19.容积（L）： 173 20.内胆尺寸（mm）： 615*440*640 21.外型尺寸（mm）： 720*630*1275 22.包装尺寸（mm）： 840*750*1445 23.最大容量（ml*支）： 50*56/100*56/250*28/500*22/750*18 24.功率（W）： 950 25.电源： AC 220V 50/60Hz 配置：标配+摇板2块 |  |
| 29 | 生化培养箱 | 功能和用途： 用于环境保护、卫生防疫、药检、农副、水产等科研、院校、生产部门，是水体分析和BOD测定、细菌、霉菌、微生物和培养、保存，植物栽培、育种试验的专用设备。 技术参数： 1.容积 (L)：150 2.温控范围（℃）：0~60 3.温度波动度（℃） ：±0.3 4.温度均匀性（℃）：±0.3 5.时间：定时开、关（最长99小时，最短1分钟） 6.消耗功率（W）：600 7.工作室尺寸（mm）：500*400*750 8.外形尺寸（mm）：650*620*1430 9.净重/毛重Net （kg）：94 10.搁板尺寸（ mm）：434*380 11.架子（提供 / 最多）：2/10 配置：标配 |  |
| 30 | 气浴恒温振荡器 | 功能和用途： 适用于环境保护，医疗教学、卫生防疫、药检、动植物学、海洋科学食品工程等科研，是水体分析的BOD测定、细菌、病毒、霉菌、微生物的培养保存，植物栽培带振荡器的专用恒温设备。 技术参数： 1.电 源 交流220V±10% 50Hz±2% 2.温控范围 RT-50℃ 3.控温精度 ±1℃（LED数显控温） 4.振荡托盘 470×370(mm) 5.振荡速度 启动~280转/分 6.振荡幅度 20mm 7.外形尺寸 700×480×450(mm) 8.工作环境温度 0～40℃ 9.工作环境相对湿度 85%以下 配置：标配 |  |
| 31 | 微波炉 | 功能和用途： 加热。 技术参数： 1.产品容量：20L 2.操控方式：电脑式 3.内胆材质 ：纳米涂层 4.底盘类型：传统转盘式 配置：标配 |  |
| 32 | 医用净化工作台 | 功能和用途： 提供局部高洁净工作环境、通过性较强的净化设备。在教学、电子、生物工程、科学实验等方面应用广泛，是微生物学、组织培养、分子生物学实验常用仪器之一。 技术参数： 1.洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E） 2.菌落数：≤0.5个/皿．时（Φ90㎜培养平皿） 3.平均风速：0.25~0.45m/s (快、慢双速） 4.噪音：≤62dB(A) 5.振动半峰值：≤0.5μm(x.y.z方向） 6.照度：≥300LX 7.电源配置：AC单相220V/50Hz 8.最大功率：800W 9.重量：<250㎏ 10.高效过滤器规格及数量：1355×558×50×① 11.荧光灯/紫外灯规格及数量：20W×①/20W×① 12.适用人数：双人双面 13.外形尺寸：1540×680×1600㎜ 14.工作区尺寸：1360×650×520㎜ 配置：主机，说明书，电源线，过滤器1个，荧光灯1个，紫外灯1个 |  |
| 33 | 高压灭菌锅 | 功能和用途： 适用于医疗卫生事业，科研，农业等单位，对医疗器械，敷料，玻璃器皿，溶液培养基等进行消毒灭菌。 技术参数： 进口高压灭菌锅 1、容积：50L,标配3个SS网篮；底板；排水软管；排气瓶；滑动制动器； 2、可选杀菌温度：105-135℃； 3、最大可允许压力（表压）0.126MPa； 4、温度显示范围：5-137℃； 5、温度范围（保温）：45-60℃； 6、材料：不锈钢（SUS304）； 7、灭菌定时：1-250分钟； 8、压力计量程：0-0.4Mpa； 9、外部尺寸：540（W）*1040（H）*530（D）mm；内部尺寸：300￠*710Dmm； 10、耗电量：2000W；重量：57kg； 11、可预设多种灭菌及保温程序：琼脂培养基、液体培养基灭菌；固体/医疗器皿灭菌； 12、安全功能设置及示警系统：双向（检测）内联锁装置；超压电断开；超温电断开；灭菌时间读书定时器漏电断路器和过载电流检测器；缺水保护装置；温敏导线或短路检测器；密封保险盖（具有检查功能）；排气检查系统（随时可用）（压力）安全阀；加热故障检测器 13.代理商需安装到位，办理好《特种设备使用许可证》，并去台州市指定部门做好相关登记 配置：主机，说明书，电源线，3个SS网篮；底板；排水软管；排气瓶；滑动制动器 |  |
| 34 | 密封式电炉 | 功能和用途：加热 技术参数： DL-1.5 1500W 配置：标配 |  |
| 35 | 土壤温度测定仪 | 数字式温度计（含温度探头） 功能和用途：用于测定土壤温度，要求便携 技术参数： 温度探头要求：硬度可以插入土壤，深度20cm左右 测量范围 -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ 输入 Single 分辨率 -50℃～ 199.9℃...0.1℃ -50℉～ 199.9℉...0.1℉ 准确度 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) 功能 H Data Hold & Display ℃/℉ 切换选择 0.1°/1° 分辨率选择 T1 或 T2 输入选择 T1 - T2: T1-T2 的温度差 3-1/2液晶显示 超出范围指示: 1------ 低电池指示: BT 输入保护 热电隅最大输入电压: 60V DC or 24 Vrms AC 取样率:每秒 2.5次. 操作温度 0℃～50℃ (32℉～122℉), 0～90% R.H. (0～35℃) 电源 one 9V battery 尺寸 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) 重量 157g 配置 主机，2个温度探头（可直接插入土壤），电池,使用说明书 |  |
| 36 | 便携式温湿度计 | 功能和用途： 用于测定空气温度和湿度，要求便携 技术参数： 檔位 湿度: 10% ~ 95% R.H. 温度: -20 ℃ ~ +60℃ (-4℉ ~ +140℉ ) 分辨率 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉ 准确度 湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.) 温度: ± 0.8℃, ± 1.5℉ 反应时间 湿度: 45% R.H. →95% R.H. ＜ = 3min 95% R.H. →45% R.H. ＜ =5min 温度: 1℃/2 sec 操作及储存温湿度 0℃ to 50℃＜80%R.H. -10℃ to 60℃＜70% R.H. 电源 one 9V battery 尺寸 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H) 重量 200g 配置 标配+皮盒,电池,使用说明书 |  |
| 37 | 便携式照度计 | 数字式照度计 功能和用途： 用于测定光照强度，要求便携 技术参数： 产品特性 1.可测量0~20000 Lux/Fc。 2.可测量光强度。 3.可存储数据 4. RS-232接口可与计算机联机。 具体参数见下： 显示器 3 1/2 位液晶显示器 测量档位 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux) 过载显示 显示“OL ” 分辨率 0.01 Lux (0.01fc) 准确度 ±(3%rdg + 5dgts) 重复测试 ±2% 温度特性 ±0.1%/℃ 取样率 2.5次/秒 感光体 光二极管 记录组数 最多255组 记录笔数 16000笔 RS-232传输速率 9600bps 操作温湿度 0℃～40℃ ( 32℉ ～ 104℉ )， 10～80％RH 储存温湿度 10℃～60℃ ( 14℉ ～ 140℉ )， 10～70％RH 电源 单个 9V 电池，型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604 电池寿命 连续使用约 50 小时 (碱性电池) 光检测引线长度 150cm 光检测尺寸 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm 电标尺寸 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm 重量 300克 配置 标配+使用说明书、皮套、电池、RS-232连接线、9pin转25pin转接头 、程序磁盘片、调整棒 |  |
|  | 不锈钢电热板 | 功能和用途：不锈钢数显恒温加热台广泛应用于样品的烘培、干燥和做其它温度试验，是生物、遗传、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。 技术参数： 特点： 1、面板选材不锈钢，导热性能好，有优越的抗腐蚀性能； 2、加热温度可常温至300℃（数显可调），配双层散热层，不变形； 3、性能稳定，操作简单，使用安全。 功率：1500-2000w 加热面积：700-800cm2 外形尺寸：400*300mm 电源：220v，50Hz 使用条件：环境温度-20℃～+60℃；相对湿度<80%。 电气强度：可经电压1500V50HZ正弦交流电耐压试验，耐压时1M1N无击穿现象。 泄漏电流：<0.5MA。 绝缘电阻：>2MΩ。 接地电阻：<0.1Ω。 功率偏差值：+5%～-10%。 配置 不锈钢面板，双层散热层 |  |
|  | 体视显微镜 | 功能和用途： 用于动植物材料显微解剖和观察 技术参数： 1、专业的交角式体视光学系统 2、标准放大倍率：8—50X 连续可变 3、目距调节范圈：55-75mm 4、观察头：45度倾斜，360度旋转 *5、工作距离：≥115mm 6、连续变倍比：1：6.3 7、大视野、高眼点视度可调目镜10X/22 *8、支架：弯臂V型导轨式支架 ； *9、底座：弯臂V型导轨式大底座，240×291mm ； 10、照明：全球宽电压电源．100-240V电压范圈内．均能正常工作．亮度稳定，上 下 LED照明； *11、5倍物镜：视场中心最小分辨力≥212mm *12、4倍物镜：视场中心最小分辨力≥159mm *13、2倍物镜：视场中心最小分辨力≥119mm *14、1倍物镜：视场中心最小分辨力≥79mm *15、0.8倍物镜：视场中心最小分辨力≥63mm *16、变倍时像平面的位移量≤0.29mm *17、总放大率误差：±2.6% *18、左右光学系统像面方位差≤0.7° *19、左右系统放大率差≤0.42％ *20、左右光学系统像面不一致性：上下方向≤0.05 *21、左右光学系统像面不一致性：左右方向≤0.30 *22、电器安全性能介电强度：接电阻抗≤0.062Ω *23、电器安全性能介电强度：泄漏电流≤0.018mA 配置 标配+0.8倍、1倍、2倍、4倍、5倍物镜 |  |
|  | 倒置生物显微镜（可拍照） | 功能功能和用途： 用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究，同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。 技术参数： 1、观察筒：铰链式三目观察筒，45°倾斜，铰链组可进行360度选转，固定式目镜筒，瞳距调节范围不小于50-75mm,固定式5：5分光，1/2CTV； 2、目镜：平场高眼点大视野目镜：PL10X/22mm，视度可调； 3、物镜：超长工作距无限远平场消色差物镜LWDPL4X/0.13，工作距离≥10.4mm; LWDPL10X/0.25，工作距离≥7.3mm; 超长工作距无限远平场消色差物镜LWDPL20X/0.40，工作距离≥6.8mm，LWDPL40X/0.65WD≥3.0mm； 4、转换器：不少于5孔转换器； 5、载物台：采用先进的硬模涂层工艺技术，耐磨抗腐蚀，固定平台尺寸不小于215x250mm，移动行程不小于120x80mm,φ35皮式培养皿托座； 6、调节机构：低手位粗微同轴调节机构，带有粗调节松紧调节装置，粗调行程不小于9mm,焦面向上6.5mm，向下2.5mm；微调精度0.002mm； 7、聚光镜：数值孔径NA=0.3，长工作距离WD72mm，可拆卸； 8、照明系统：采用外置宽电压变压器，5w LED照明，预定中心，灯源亮度可调，带灯源亮度指示条，带红外感应功能； 9、摄像系统：不小于300万像素CCD芯片专业摄像系统，专业图像分析检测软件必须具备：视频图像动态缩放功能，可无极放大、鼠标跟踪实时缩放窗口：课件资源类型包括：术语、图库、试题、考点、教案、课件等。软件为达到示教和科研的需要，同时必须具备以下功能:（1）模拟显微镜观察功能：实时圆形视场观察，模拟显微镜观察；（2)全局导航窗口；（3）显微镜视频图像直方图实时显示；（4)拍照到剪切板功能：在WORD或其他文档处理中进行快速黏贴，也可在显微镜视频上进行黏贴，进行不同视场对比；（5）鼠标跟踪实时缩放口、彩色光标，软件具有U盘控制功能；（6）为后续功能拓展需要，要求具有数字切片系统； 10、相关硬件和软件、驱动程序都必须符合国家标准，通过国家软件注册，有注册证或著作权证；为确保售后服务，摄像系统（摄像头和软件）与显微镜必须是同一品牌。 配置： 目镜：10倍 物镜：4倍、10倍、20倍、40倍 不小于300万像素CCD芯片专业摄像系统，专业图像分析检测软件 |  |

- 技术咨询：严老师 18758631225

- 附件二：

- （一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 电热套 | - 4台 |  |
| - 2 | 电热套 | - 40台 |  |
| - 3 | 恒温水浴锅 | - 40台 |  |
| - 4 | 封闭式电炉 | - 60台 |  |
| - 5 | 电导电极 | - 2支 |  |
| - 6 | 精密数字温度温差仪 | - 2台 |  |
| - 7 | - 808nm温控型自由光路激光器 | - 1台 |  |
| - 8 | - 艾本德Eppendorf移液器 | - 1台 |  |
| - 9 | - 艾本德Eppendorf移液器 | - 1台 |  |
| - 10 | - 艾本德Eppendorf移液器 | - 1台 |  |
| - 11 | - 气体压缩机 | - 1套 |  |
| - 12 | 四氟芯层析柱 | - 30支 |  |
| - 13 | 旋转蒸发器 | - 5台 |  |
| - 14 | 电子天平 | - 1台 |  |
| - 15 | 电子天平 | - 2台 |  |
| - 16 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | - 30台 |  |
| - 17 | 药典筛 | - 2套 |  |
| - 18 | 玻璃仪器气流烘干器 | - 2台 |  |
| - 19 | - 周转盘 | - 5个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 20 | - 货架 | - 4个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 21 | 灭蝇灯 | - 1台 |  |
| - 22 | - 烘手器 | - 1台 |  |
| - 23 | - 溶出度测试仪 | - 1台 |  |
| - 24 | - 搅拌机 | - 2台 |  |
| - 25 | - 微型颗粒机 | - 2台 |  |
| - 26 | - 半自动胶囊灌装板 | - 2台 |  |
| - 27 | - 伯乐bio-rad小型水平电泳槽 | - 1台 |  |
| - 28 | - 片剂硬度测试仪 | - 2台 |  |
| - 29 | - 伯乐bio-rad小型垂直电泳槽 | - 1台 |  |
| - 30 | - 片剂脆碎度测试仪 | - 2台 |  |
| - 31 | - 溶出度试验仪 | - 2台 |  |
| - 32 | - 伯乐基础电泳仪 | - 1台 |  |
| - 33 | - 台式低速大容量离心机 | - 1台 |  |
| - 34 | - 万能粉碎机 | - 1台 |  |
| - 35 | - 快速粉碎整粒机 | - 1台 |  |
| - 36 | - 片剂包衣机 | - 1台 |  |
| - 37 | - 旋转式压片机 | - 1台 |  |
| - 38 | - 拖布架 | - 2个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 39 | - 垃圾桶 | - 5个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 40 | - 方凳 | - 35张 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 41 | - 操作台 | - 5个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 42 | - 操作台 | - 2个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 43 | - 操作台 | - 8个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 44 | - 平板手推车 | - 2台 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 45 | - 医药车（双层） | - 3台 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 46 | - 周转盘 | - 5个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 47 | - 周转盘 | - 5个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |
| - 48 | - 周转盘 | - 5个 | - 不锈钢材质，按照尺寸大小定制 |

（二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电热套 | 技术参数： 电 源 220v 50hz 容 量 1000ml 功 率 530W 控温精度 ±3℃ 加热温度 表面温度最高380℃ 沸 腾 250ml水10—25分钟 炉 丝 Cr20Ni80 绝 缘 层 无碱玻璃纤维，可耐温450℃ 绝缘系数 相对湿度≤35%时≥500兆 保 温 层 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 上口直径 145mm 套 深 85mm 外壳直径 260mm 外壳高度 165mm 重 量 1400g+50g |
| 2 | 电热套 | 技术参数： 电 源 220v 50hz 容 量 250ml 功 率 210W 控温精度 ±3℃ 加热温度 表面温度最高380℃ 沸 腾 250ml水10—25分钟 炉 丝 Cr20Ni80 绝 缘 层 无碱玻璃纤维，可耐温450℃ 绝缘系数 相对湿度≤35%时≥500兆 保 温 层 采用硅酸铝棉真空定型环保保温体 上口直径 95mm 套 深 60mm 外壳直径 230mm 外壳高度 155mm 重 量 1200g+50g |
| 3 | 恒温水浴锅 | 技术参数： 孔数： 2孔 加热功率： 500W； 控温范围： 室温~100℃； 温升速度： 至100℃≤70min； 控温精度： ≤±0.5； 工作尺寸： 300长*160宽*120高 外型尺寸： 460*220*220； 容积： 6.2升 |
| 4 | 封闭式电炉 | 技术参数： 型号： DDF-1KW； 额定电压： 220V； 额定功率： 1000W； 额定频率： 50Hz； 盘面直径： 150mm； |
| 5 | 电导电极 | 功能和用途：是电导率仪的配件。主要用于电导率的测定。 技术参数： 电导率测量范围 0.00 - 500mS/cm 分辨率 自动可变 精度 ±0.5% TDS测量范围 0.00mg/L - 500g/L 盐度测量范围 0.00 - 80.00ppt 电阻率测量范围 0.00 - 20.00MW×cm 温度测量范围(℃) 自动/手动 -5.0 - 105.0 直接输入电极常数 具备 温度补偿 自动/手动 终点判定 自动/手动 |
| 6 | 精密数字温度温差仪 | 功能和用途：测定温度。 技术参数： 测量范围： * 温度：-50～150℃(可扩展至±200℃) * 温差：≤¦±10℃¦（基温范围同温度范围） * 分辨率： 温度：0.1℃或0.01℃ 温差：0.001℃ * 定时显示时间范围：0～99s * 数字接口:RS232C串行口（选配） |
| 7 | 808nm温控型自由光路激光器 | 功能和用途：激光具有极高的发光效率和发光强度，半导体激光的光电转换效率最高可达80%,大大的降低能耗。特点：低功耗、输出功率高；工作距离远；体积小。 技术参数： 输出波长：808nm 输出功率： 808nm 100～5000mw 工作电压： 3~6V DC 工作电流 ：≤5500mA 光束发散度：0.5～50mrad 光学透镜：光学镀膜玻璃 或塑胶透镜 尺寸：Φ10.8×25mm；Φ12×40mm；Φ16×55mm；Φ22×80mm；Φ26×100mm； 39×39×100mm；49×49×130mm（可定制） 工作温度 ：－10～40℃ 储存温度 ：－40～85℃ 激光等级：Ⅲb |
| 8 | 艾本德Eppendorf移液器 | 1.艾本德移液器采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 6.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 技术参数： 可调节范围：0.5-5ml |
| 9 | 艾本德Eppendorf移液器 | 1.艾本德移液器采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 6.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 技术参数： 可调节范围：20-200ul |
| 10 | 艾本德Eppendorf移液器 | 1.艾本德移液器采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀； 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3.四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）； 5.伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； 6.密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。 技术参数： 可调节范围：1-10mL |
| 11 | 气体压缩机 | 1.电源：单相交流220V，50Hz 2.排气压力：0.3MPA 3.排气量：0.9m3/h 4.整机重量：45kg 6.噪音：≤55dB(A) |
| 12 | 四氟芯层析柱 | 功能和用途：用于分离混合物各组分 技术参数： 尺寸大小：1999*250*24 |
| 13 | 旋转蒸发器 | 功能和用途：用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。 技术参数： 主机：0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降 冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器 温度：自动控制室温-99度数字显示 加热锅：不锈钢特氟隆复合锅透明罩 输入功率：1000W 电压：220V/50HZ |
| 14 | 电子天平 | 功能和用途：用于称量物体质量 技术参数： 称量范围(g) ：200 可读性(mg) ：0.1 重复性 (≤mg) ：±0. 1 线性 (≤mg) ：±0.2 秤盘尺寸(mm) ：Φ90 风罩尺寸150*165*200(mm) 外形尺寸365*223*338(mm) |
| 15 | 电子天平 | 功能和用途：用于称量物体质量 技术参数： 称量范围：0～3100g 可读性：0.1g 秤盘尺寸：Φ160mm 输出接口：RS232C(选配) 外形尺寸：220×175×70 mm 电源：专用电源适配器（输入220V 50Hz） |
| 16 | 集热式恒温加热磁力搅拌器 | 功能和用途：用于需要磁力搅拌的加热反应 技术参数： 1、电源： 220V+10V 50HZ 2、转速：0-2500转/分（五级调速） 3、搅拌功率：40W 4、加热功率：≤800W 5、控温范围：RT-299℃ |
| - 17 | 药典筛 | 功能和用途：用于对颗粒药品进行分级、筛分、过滤、去杂等 技术参数： 1号筛 2000±70um 10目 2号筛850±29um 24目 3号筛355±13um 50目 4号筛250±9.9um 65目 5号筛180±7.6um 80目 6号筛150±6.6um 100目 7号筛125±5.8um 120目 8号筛90±4.6um 150目 9号筛75±4.1um 200目 |
| - 18 | 玻璃仪器气流烘干器 | 功能和用途：用于烘干玻璃仪器 技术参数： 规格：功率800W 工作电源：220V/50HZ 长度：170/200(mm) 数量：30孔 温度：40/120℃ 精度：±5℃ 尺寸(mm)：400×40 重量：7Kg |
| - 19 | - 周转盘 | - 75*50（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 20 | - 货架 | - 150*75*180（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 21 | 灭蝇灯 | 功能和用途：用于杀灭虫蝇 技术参数： 输入电压：220V 50HZ 输出高压：2000-2500V 覆盖面积：90-100m2 功率：40W 配套灯管：2*15W诱蚊灯管 重量：3.6kg 尺寸：49.5*9.5*32.5cm |
| - 22 | 烘手器 | 功能和用途：用于干燥洗过手之后手上残留的水的装置 技术参数： 型号： fj-t09a2c（带接水盘） 功率: 1400w 风速： 约100m/s 净重：4.5kg 吹干时间：5-9s 产品尺寸： 470x250x165mm |
| - 23 | 溶出度测试仪 | 功能和用途：测量药物从片剂或剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度的检测仪器 技术参数： 调速范围：20-200转/分 调速精度：±2转/分 温控范围：室温-45°C 温控精度：±0.3°C 定时范围：六点0-999分 转篮摆动：±1毫米 浆杆摆动：±0.05毫米 电源：220V 50Hz 1000W |
| - 24 | 搅拌机 | 功能和用途：用于水分与配料、粘结剂均匀搅拌，并实现混合与传送。 技术参数： 有效工作容积:10l 浆轴转速:25r/min 电机功率:370w 1400r/min 混合周期:5 ~ 20 min 倒料形式:手动 重量:65 外形尺寸600*280*450mm |
| - 25 | - 微型颗粒机 | 功能和用途：可将混合的粉末状料制成颗粒状，烘干后压片，亦可将凝结成块物料粉碎 技术参数： 生产能力：20-25kg/h 滚刀速度：45r/min 滚刀直径：60mm 滚转角：＞360° 电机规格：A06324 370W 1400r/min 外形尺寸：400*530*550（mm） 重量：70kg |
| - 26 | - 半自动胶囊灌装板 | 功能和用途：用于颗粒包装 技术参数： 型号：0号 加工定制：是 材质：糯米 包装层次：内层包装 |
| - 27 | - 伯乐bio-rad小型水平电泳槽 | 功能和用途：鉴定、分离、制备DNA及测定其分子量 技术参数： 凝胶盘大小（W×L）：7×7cm或7×10cm样品通量：8-30个 溴酚蓝染料迁移速率：4.5cm/hr（at 75V） 基座缓冲液容量： 270ml（最多） |
| - 28 | - 片剂硬度测试仪 | 功能和用途：用于测试片剂的硬度值 技术参数： 圆筒内部尺寸 直径286mm 深度39 mm 划落高度 156mm 圆筒旋转速度测试范围 25±1转/分 圆筒旋转速度测试精度 ±1转/分 圆筒旋转转速测试范围 100圈±1圈 圆筒旋转转速测试精度 ±1圈 外形尺寸 360×300×340mm 电压功率 220V / 50HZ / 50W |
| - 29 | - 伯乐bio-rad小型垂直电泳槽 | 功能和用途：对核酸、蛋白样品的分离、纯化、制备等，分析型蛋白电泳满足纯度鉴定、复杂蛋白样品分析 技术参数： 凝胶数：1-4块 预制胶：Ready Gel预制胶 手灌胶：用Mini-Protean长玻板制胶 玻板尺寸（W*L）：短玻板10.1*7.3cm，带封边垫条的长玻板10.1*8.2cm 凝胶大小（W*L）：手灌胶8.3*7.3cm，预制胶8.6*6.8cm 2块缓冲液体积：700mL 4块缓冲液体积：1000mL 典型SDS-PAGE电泳时间：35-45min（200V恒压） 建议电源：PowerPac Basic或PowerPac HC 大小（W*L*H）12*16*18cm |
| - 30 | - 片剂脆碎度测试仪 | 功能和用途：测试片剂的脆碎度。 技术参数： 转盘圆筒数量：2个 圆筒内部尺寸：内径286mm，深度39mm 药物滑落高度：156mm 旋转速度范围：25转/分 旋转速度精度：±1转/分 转动圈数范围：100圈 转动圈数精度：±1圈 电源：220V/50HZ/40W 外型尺寸：（370×300×340）mm3 |
| - 31 | - 溶出度试验仪 | 功能和用途：检查药物从片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。 搅拌桨摆动幅度：≤0.5mm 转篮摆动幅度：≤1mm 转杆与溶出杯轴偏差：≤2mm 调速范围：25～200转/分 转速分辨率：1转/分 稳速误差：≤±4 % 调温范围：5.0（室温）- 45.0℃ 温度分辨率：0.1℃ 控温误差：≤±0.3℃ 计时累计时间：最长99小时59分钟 工作噪声：＜60dB 电源功率：AC220V/50Hz，5A |
| - 32 | - 伯乐基础电泳仪 | 功能和用途：用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。 技术参数： 电压：10-300V 电流：4-400mA 功率：75W（最大） 定时：1-999min 显示：发光二极管 |
| - 33 | - 台式低速大容量离心机 | 功能和用途：采用离心的方法分离大量的物质。 技术参数： 最高转速：4000r/min 最大相对离心力：3800（×g） 1号水平式容量：100mL×4（4000rpm）；15mL×24（4000rpm） 电源：220V，50Hz，400W 外形尺寸：660*460*415mm 重量：70kg |
| - 34 | - 万能粉碎机 | 功能和用途：用于物料的粉碎。 技术参数： 单次产量：2-10kg/h 粉碎细度：10-120目 电压：220V 转速：7000r/min 电机功率：1.1kW 体积：420*300*700mm 重量：75kg |
| - 35 | - 快速粉碎整粒机 | 功能和用途：用于颗粒的破碎和整理。 技术参数： 旅簧长度：185mm 滤孔直径：1-8mm 生产能力：50-100kg/h 电机功率：0.55kW 转速：1500-3000r/min 外形尺寸：800*600*1200mm |
| - 36 | - 片剂包衣机 | 功能和用途：将成型的芯片进行均匀的外层包衣及抛光的机械。 技术参数： 糖衣锅直径：400mm 糖衣锅转速：46r/min 主电机功率：0.55kW 鼓风机功率：35W 电热丝功率：500W 生产能力：5kg/次 外形尺寸：485*585*810 机械重量：75kg |
| - 37 | - 旋转式压片机 | 功能和用途：将颗粒状或粉末状原料压制成各种片剂。 技术参数： 转台冲模数： 9付 最大工作压力：40kn 最大压片直径：13mm 最大压片厚度：6mm 最大充填深度：15mm 电动机功率：1.5kw 转台转速： 0-30转/分 电压：220V 产量：19000片/小时 外形尺寸(长×宽×高)：600×960×1150mm 机器重量：220kg |
| - 38 | - 拖布架 | - 100*150（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 39 | - 垃圾桶 | - 30*50（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 40 | - 方凳 | - 30*20*50（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 41 | - 操作台 | - 100*75*85（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 42 | - 操作台 | - 150*75*85（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 43 | - 操作台 | - 200*75*85（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 44 | - 平板手推车 | - 100*85（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 45 | - 医药车（双层） | - 85*75*85（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 46 | - 周转盘 | - 20*15（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 47 | - 周转盘 | - 30*20（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |
| - 48 | - 周转盘 | - 50*30（cm），不锈钢材质，按照尺寸大小定制。 |

- 技术咨询：林老师 13586108365

- 附件三：

- （一）项目要求

| - 项目名称 | - 全自动胶囊机 |
| --- | --- |
| - 主要功能及用途 | - 全自动胶囊机可适用于固体制剂中硬胶囊剂的定量分装生产。通过分囊、将物料定量充填、合囊等过程，以全自动方式完成胶囊充填的生产。 - 适用范围：可适用充填00—5#硬胶囊，适用的物料为粉状、颗粒状或微丸等药料，特别适用于大规模硬胶囊剂的生产。除适用于制药生产外，还适用于保健品、食品等行业的硬胶囊剂充填生产。 |

- （二）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全自动胶囊机 | - 套 | - 1 | - 随机带0号规格的模具。选配3号规格的模具 |

- （三）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 全自动胶囊机 | 装有强迫下料装置，从而提高了药粉装量精度。 适用于任何进口、国产达标的机制胶囊，空胶囊上机率不低于99.99%，装药上机率不低于99.95%，成品率不低于99.9%。 采用PLC控制、人机界面，功能齐全。缺料缺囊及料道出现故障时，自动报警，自动停机，实时每粒计量和累计产量的显示功能。 要求整机外形美观、工艺精细，操作简单、使用方便。 加大工作台面，保证了运行的稳定性。所有与药物接触部分均采用优质不锈钢，与药粉接触部分零部件（1）、计量盘SUS316L；（2）、充填杆SUS316L；（3）、上、下模块SUS316L；（4）、料斗SUS304；（5）、刮粉器、刮粉刀SUS304；（6）、密封圈等SUS316L。 整机所有轴承均、电器、分度器均采用优质进口品牌。 产品标准化，设备零部件可通用互换，更换模具便捷准确。 充填底座为三维调节机构，充分解决了在生产工程中的漏粉问题，避免了计量盘与铜盘之间的摩擦现象，提高装量精度，延长使用寿命。 整机所属凸轮均采用优质进口品牌，先进工艺，保证配件不易磨损。 多自动油泵配置，保证每个凸轮、齿轮都设有油管，可进行实时加油（加油为自动，时间、次数可调）。 胶囊出料口增加了空压机装置，确保胶囊在出料口不会出现因静电堵塞在出料口而导致的问题。 采用原装进口直线无油轴承90只，提高设备使用寿命。 产量：12000粒/小时 机器重量：600kg 机器体积：715×805×1800mm 电源：380V 50HZ 电机功率：电机1.1KW 真空0.75KW 吸尘1.1KW 孔数：2孔 真空：20m³/h-0.04-0.08Mpa 吸尘：17.6Kpa 180m³/h 噪声：＜80DB(A) 上机率：空胶囊99.99% 满胶囊99.95% 适应胶囊：0#,3#，随机带0号规格的模具并加配3号规格的模具。 装量差异：±3%—±4% 主要电器配件配置表:名称; 数量; 生产商. 触摸屏; 1; 进口品牌. PLC可编程控制器; 1; 进口品牌. 开关电源; 1; 进口品牌. 交流接触器; 4; 进口品牌. 中间继电器; 3; 进口品牌. 空气开关; 2; 进口品牌. 变频调速器; 1; 进口品牌. 热继电器; 3; 进口品牌. 计数传感器; 1. 料位检测器; 1. 主电机; 1; 进口品牌. 高精度凸轮分度箱; 2; 进口品牌. 轴承; 90; 进口品牌. 真空泵（水环式）; 1. 吸尘器; 1. |

- 技术咨询：林老师 13586108365

- 三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - ▲（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后7天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间：合同签订后30天内交货 - 地点：台州学院椒江校区指定实验室 |

- 四、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副本5份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

第三部分  投标人须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、招标人：是指组织本次招标的台州学院招投标中心。

2、采购人：是指委托招标人采购本次项目的台州学院各部门、二级学院等单位。

3、投标人：是指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、产品：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资格资信证明文件、技术文件和报价文件

1、资格、资信证明文件（附件1）

（1）声明书 (须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的内容，见附件2)；

（2）法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书，见附件3)；

（3）营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

（4）上年度企业资产负债表及损益表；

（5）本项目要求的特定资质证书（对应第一部分第四条第（二）款）（见附件5）；

（6）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件4）；

（7）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；（见附件5）；

（8）资信及商务需求响应表（见附件6）；

（9）近两年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；见附件7）；

（10）产品代理资格证明和制造商授权证；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

2、技术文件（附件8）

（1）对本项目的具体响应方案（对应第二部分第一、二条）：

①功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

②提供产品出厂标准、质量检测报告。

（2）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

（3）主要货物用材响应表(类似家具类货物采用) （附件10）；

（4）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）（附件11）；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（根据项目实施的内容、标准和实际情况拟配置各人员的具体情况见附件12 ）；

（8）项目负责人资格情况表（附件13）；

（9）技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件14）；

（10安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（11）投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

3、报价文件（附件15）

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（1）开标一览表（附件16）

（2）报价明细表（附件17)；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的；（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非中小企业无需提供，见附件18）；

（5）产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

投标文件制作说明：

1、请投标人严格按照上述内容及项目招标需求制作投标文件，所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

2、与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。否则将被扣分，最高扣1.5分。

3、开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查由评审小组负责，若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金否则采购机构将不接受投标文件。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还或自动转为履约保证金、质保金。

3、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请、收据等资料无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。资格资信证明文件、技术文件和报价文件各自密封（份数及装订要求详见第二部分第四条）；

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格资信证明文件、技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样；

3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表

人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资格资信证明文件、技术文件后，评标委员会先对资格资信证明文件、技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标人签到顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价、报价内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对资格资信证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定中标候选人，编写评审报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定中标候选人，同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中

“开标一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资格资信证明文件或技术文件里出现数字报价的；

5、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

6、投标报价高于市场平均价格，评标委员会认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

7、投标报价超过采购预算价格的；

8、需求不响应的；

9、主要性能参数指标负偏离6项（含）以上的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程由台州学院纪委监察部门负责监督。

- 七、定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐或确定中标供应商。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下5项内容及分值进行评审。

第一、二、三标段

1、产品价格 35分；

2、技术性能方案 43分；

3、实力信誉及业绩 10分；

4、对招标文件响应程度  2分

5、售后服务 10分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如得分相同，投标报价低者为确定预中标供应商；如得分且投标报价相同的，技术指标优者为确定预中标供应商。

六、第一、二、三标段评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 43分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的各项基本性能、配置的完善性以及技术方案的适用性综合打分，优10-7分，中7-4分，差4-0分 | 10分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品的各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，偏优20-15分，基本符合15-8分，偏差8-0分 | 20分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优5-4分，中4-2分，差2-0分 | 5分 |
|  | 品牌 | 专家结合产品知名度、市场占有率、信誉度等酌情打分，优5-4分，中4-2分，差2-0分 | 5分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分 | 3分 |
| 实力 信誉 及 业绩 10 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业注册资本、企业规模、相关财会报表、职工社保缴纳情况以及缴纳税收等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 资质信誉 | 综合比较投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的情况综合打分。 | 2分 |
|  | 技术人员 | 本次项目的项目经理资质等级、配备工程师,人员数量等情况由评委综合比较打分。 | 1分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 专家结合投标人及原厂商近两年来同类产品的销售业绩,专家酌情打分，优4-3分，中3-2分，差2-0分 | 4分 |
| 售后 服务 10分 | 质保 | 质保期及质保期满后的具体维保方案。 | 5分 |
|  | 服务承诺 | 服务网点、服务方式、维护响应时间。 | 2分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。 | 1分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 1、根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分0-1.5分 2、电子文档是否按招标文件要求提供，有得0.5分，无不得分 | 2分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数） | 35分 |

第五部分　台州学院采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 品牌型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等或可以详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

合同签订前，乙方应先缴纳合同总金额   %的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经台州学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。合同总金额   %的合同履约保证金转为质量保证金，待满  年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物在免费保修期中，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）台州学院                             乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：0576-88661929                          联系电话：

开户银行：临海中行开发区支行                     开户银行：

帐号：840012318708091001                         帐号：

地址及邮编：台州市椒江区市府大道1139号          地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   应提交的有关格式范例

附件1：                                           本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（资格资信证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格资信证明文件目录

1、声明书；

2、法定代表人授权书；

3、营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

4、上年度企业资产负债表及损益表；

5、本项目要求的特定资质证书

6、投标人情况介绍；

7、投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；；

8、资信及商务需求响应表；

9、近三年来类似项目的成功案例；

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

附件2

声明书

台州学院招投标中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2016年  月   日

附件3

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写项目编号及项目名称）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名： 职务： 全权代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件5

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件6

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8                                               本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

1、对本项目的具体响应方案；

2、设备配置清单；

3、主要货物用材响应表

4、技术需求响应表；

5、保证工程质量的技术力量及技术措施；

6、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（附件6）；

7、项目实施人员一览表；

8、项目负责人资格情况表；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、安装、调试及验收方案和措施；

11、投标人需要说明的其他内容。

附件9

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：            （标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小微企业声明函；

5、产品适用政府采购政策情况表。

附件16

开标一览表 (第  标)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件17

报价明细表 (第  标)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同附件2的合计人民币数相等。

3.本表要求供应商在投标时提供电子文档（单独封装），以便网上公示使用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州市政府采购中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标地点示意图：