报价明细表 (第二标)

项目编号：  TZC-2016-GK0011号

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 过滤器滤芯 | - PE/新加坡 | - N9306067 | - 2 | 1450.00 | 2900.00 |  |
| 2 | - 过滤器 | - PE/新加坡 | - N0775325 | - 1 | 4750.00 | 4750.00 |  |
| 3 | - 电磁阀 | - PE/新加坡 | - 0992-3401 | - 1 | 2300.00 | 2300.00 |  |
| 4 | - 矩管 | - PE/新加坡 | - N0770338 | - 2 | 2750.00 | 5500.00 |  |
| 5 | - 中心管 | - PE/新加坡 | - N0775177 | - 2 | 2200.00 | 4400.00 |  |
| 6 | - 矩管护套 | - PE/新加坡 | - N0775289 | - 1 | 1050.00 | 1050.00 |  |
| 7 | - 元素灯Pd | - 曙光明/北京 | - Pd | - 1 | 400.00 | 400.00 |  |
| 8 | - 元素灯Au | - 曙光明/北京 | - Au | - 1 | 400.00 | 400.00 |  |
| 9 | - 元素灯Ag | - 曙光明/北京 | - Ag | - 1 | 400.00 | 400.00 |  |
| 10 | - 艾本德Eppendorf移液器 | - 艾本德/德国 | 100-1000ul | - 1 | 1550.00 | 1550.00 |  |
| 11 | - 无油型石英红外池 | - 帕奇堡/大连 | S&Y712 | - 1 | 24200.00 | 24200.00 |  |
| 12 | - C18色谱柱 | - 华谱/北京 | - XCharge C18色谱柱 | - 1 | 3850.00 | 3850.00 |  |
| 13 | - C18色谱柱 | - 华谱/北京 | - XAqua C18色谱柱 | - 1 | 3300.00 | 3300.00 |  |
| 14 | - C18色谱柱 | - 华谱/北京 | - XPolare C18色谱柱 | - 1 | 4950.00 | 4950.00 |  |
| 15 | - 手性分析柱 | - 大赛璐/上海 | - CHIRALCEL®OD-H | - 1 | 12650.00 | 12650.00 |  |
| 16 | 柱温箱 | - 奥特/天津 | AT-330 | - 2 | 2500.00 | 5000.00 |  |
| 合计人民币：大写柒万柒仟陆佰元整 小写：￥77600.00 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同附件2的合计人民币数相等。

3.本表要求供应商在投标时提供电子文档（单独封装），以便网上公示使用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：        销售代表

日        期：      2016.11.16