学院使用部门自行采购情况记录表

（工程类）

填表人：陈雰                                              填表日期：      年    月    日

| 采购负责人 |  | 陈雰 |  |  | 采购项目 名称 |  | 建工大楼实训中心改造项目（411、410、307） |  |  |  |  |  |  | 使用部门 |  | 建筑工程学院 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费项目 |  | 学校预算经费 |  |  | 确认书号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购负责人联系电话 |  | 13454679060 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 型号规格或技术指标参数 |  | 数量 |  | 计量单位 |  | 预算金额（元） |  |  | 推荐成交供货商 报价（元） |  |  |  | 供货时间及售后服务是否满足要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单 价 |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢制讲台 |  |  | (1470*730*800) |  | 1 |  | 张 |  | 1300 | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网线 |  |  | 5类 |  | 9 |  | 箱 |  | 450 | 4050 |  | 450 |  | 4050 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水晶头 |  |  | 一舟 |  | 390 |  | 颗 |  | 0.8 | 312 |  | 0.8 |  | 312 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 加线盒 |  |  | 86型面板 |  | 142 |  | 个 |  | 11 | 1562 |  | 11 |  | 1562 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络模块双口 |  |  | 一舟 |  | 142 |  | 个 |  | 10 | 1420 |  | 10 |  | 1420 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铜地插 |  |  |  |  | 72 |  | 个 |  | 30 | 2160 |  | 30 |  | 2160 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电源线红、黄、黄绿 |  |  | 中策2.5平方 |  | 1500 |  | 米 |  | 1.5 | 2250 |  | 1.5 |  | 2250 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 信息箱 |  |  | 正泰明装多媒体信息箱 |  | 6 |  | 个 |  | 100 | 600 |  | 100 |  | 600 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 强电箱 |  |  | 正泰 |  | 3 |  | 个 |  | 85 | 255 |  | 85 |  | 255 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 空气总开关 |  |  | 正泰\63A |  | 3 |  | 个 |  | 60 | 180 |  | 60 |  | 180 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 空气分路开关 |  |  | 正泰32A |  | 9 |  | 个 |  | 10 | 90 |  | 10 |  | 90 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 线槽 |  |  | 50X30 |  | 100 |  | 根 |  | 13 | 1300 |  | 13 |  | 1300 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 地面开挖水泥修复 |  |  |  |  | 2 |  | 项 |  | 2150 | 4300 |  | 2150 |  | 4300 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 人工安装费 |  |  |  |  | 3 |  | 项 |  | 2215 | 6645 |  | 2215 |  | 6645 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 税费 |  |  |  |  | 1 |  | 项 |  | 1585 | 1585 |  | 1585 |  | 1585 |  | 是 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28009 |  |  | 28009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 自行采购小组推荐意见 (主要从品牌、价格、性价比、售后服务及供货时间等方面比较不少于3家供货商的货物，说明推荐成交供货商的理由。) 1、按报价最低者成交原则 本次采购有三家报价，浙江安芷科技有限公司报价最低，选择为本次采购成交供应商，具体报价如下： ： 采购内容; 型号规格或技术指标参数; 浙江安芷科技有限公司 （单价）; 台州市鸿马信息技术有限公司（单价）; 台州思扬办公设备有限公司 （单价）. 钢制讲台; (1470*730*800); 1300; 1350; 1400. 网线; 5类; 450; 470; 465. 水晶头; 一舟; 0.8; 1; 1. 加线盒; 86型面板; 11; 12; 12.5. 网络模块双口; 一舟; 10; 11; 11.5. 铜地插; 30; 30; 35. 电源线红、黄、黄绿; 中策2.5平方; 1.5; 1.8; 1.8. 信息箱; 正泰明装多媒体信息箱; 100; 110; 110. 强电箱; 正泰; 85; 95; 90. 空气总开关; 正泰\63A; 60; 80; 85. 空气分路开关; 正泰32A; 10; 15; 13. 线槽; 50X30; 13; 14; 14. 地面开挖水泥修复; 2150; 2250; 2350. 人工安装费; 2215; 2300; 2400. 税费; 1585; 1696.56; 1750.5. 合计; 28009; 29972.6; 30925.5. 采购小组成员（至少3人）签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 领导意见 使用部门 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  | 意 见 招投标中心 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1. 本表一式两份，按采购项目填写，招投标中心留档、计财处报销各一份；

- 填表人可按表式要求自行延长表格，供货单位报价清单附本表后；

- 采购负责人将电子表格发到邮箱：30462786@qq.com，纸质稿送交学校招投标中心办公室（椒江校区行政楼239室），在校内网公示无异议后，按规定签订合同。