台州学院采购招标文件

TZC-2017-GK021号

采购项目：生命科学与工程实验教学中心建设项目

采购单位：生命科学学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2017年9月28日

招

招招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 台州学院采购合同主要条款指引

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院生命科学与工程实验教学中心建设项目进行公开招标采购，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2017-GK021号

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：本项目分为5个标段，有效投标人可对一个或多个标项进行选择性投标。

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础生物实验室扩建项目 | 1批 | 43.37 |
| 2 | 生物环工类设备 | 1批 | 44.68 |
| 3 | 环境工程实验室装置 | 1批 | 27.83 |
| 4 | 水环境监测与治理技术综合实训平台 | 1套 | 20.00 |
| 5 | 实验室家具 | 1批 | 21.63 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2017年9月28日至2017年10月17日；

获取截止时间：2017年10月15日下午16：30；

质疑受理截止日期：2017年10月17日。

七、投标报名：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88660897

2、报名时间：2017年9月28日至2017年10月15日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续。电子邮箱：ztbzx@tzc.edu.cn。

八、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会。

九、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2017年10月27日星期五上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请投标人在规定的投标截止及开标时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标保证金：

1、各标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础生物实验室扩建项目 | 4300 |
| 2 | 生物环工类设备 | 4400 |
| 3 | 环境工程实验室装置 | 2700 |
| 4 | 水环境监测与治理技术综合实训平台 | 2000 |
| 5 | 实验室家具 | 2100 |

投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：3805 5833 4763  开户行：中国银行浙江省分行临海开发区支行

2、递交投标文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后，中标供应商的投标保证金在合同签订后，凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内无息退还，咨询电话0576-88660896。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2017年9月28日

第二部分  招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共5个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础生物实验室扩建项目 | 详见附件一 | 1 | 批 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |
| 2 | 生物环工类设备 | 详见附件二 | 1 | 批 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |
| 3 | 环境工程实验室装置 | 详见附件三 | 1 | 批 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |
| 4 | 水环境监测与治理技术综合实训平台 | 详见附件四 | 1 | 套 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |
| 5 | 实验室家具 | 详见附件五 | 1 | 批 | 30天 | 台州学院椒江校区指定实验室 |  |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- （3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- 附件一：

- 一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 台式高速冷冻离心机 | - 2套 | - 进口设备 - 此款为本标项的核心产品 |
| - 2 | - PCR仪 | - 1套 | - 进口设备 |
| - 3 | - 电泳仪 | - 2套 |  |
| - 4 | - 电泳槽 | - 4套 |  |
| - 5 | - 移液器 | - 1套 |  |
| - 6 | - 超微量紫外分光光度计 | - 1套 |  |
| - 7 | - 纯水仪 | - 1套 | - 进口设备 |
| - 8 | - 恒温摇床 | - 2套 | - 压缩机质保5年 |
| - 9 | - 电子天平 | - 1套 |  |
| - 10 | - 液氮罐 | - 2套 |  |
| - 11 | - 生化培养箱 | - 2套 | - 压缩机质保5年 |
| - 12 | - 灭菌锅 | - 1套 | - 进口设备 |
| - 13 | - 医用净化工作台 | - 2套 |  |
| - 14 | - 冰箱 | - 1套 |  |
| - 15 | - 精密电子天平 | - 1套 |  |
| - 21 | - 人工气候箱 | - 1套 | - 压缩机保质5年 |
| - 22 | - pH测定仪 | - 2套 |  |
| - 23 | 倒置生物显微镜（可拍照） | - 1套 |  |

- 二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台式高速冷冻离心机 | 进口设备 一、技术参数 最高转速：15200rpm； ★最大离心力：25814g； ★最大容量：4×400ml； ★水平转子可一次性离心50ml尖底离心管16根、15ml尖底离心管36根。 温度控制范围：-10-40℃ 温度显示，样品温度显示 加减速控制：9级加速控制/10级减速控制 具有最高转速离心计时功能，保证离心时间 离心时间控制：9小时59分钟或连续离心、快速离心功能 无碳刷免维护电机驱动 ★AUTO-LOCK转头自锁功能，避免因螺纹引起的发丝现象。 具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 可配质量超轻和强耐腐蚀性的碳纤维转头 各种转头经过生物安全认证 具有自动转头识别，不平衡检测，自动锁盖和内锁装置；状态自诊断；多电路保护 适用多种转头，包括：水平转头、定角转头、微量角转头、酶标板转头等，满足实验室分子生物学各种不同的需求。 配置： 冷冻离心机主机一台 48x2ml微量角转子一个 30x15ml角转子一个 - 标准功能配置 - 第三方认证的ClickSeal防生物污染密封盖，语种选择，电子式门锁。 2. 转头锁定机制：Auto-Lock Ⅲ转头自锁。 3. 碳纤维转子具有更长的寿命和更轻的质量。 - 空间指标 尺寸 : 高×宽×深：360 x 623 x 605 mm |
| 2 | PCR仪 | 进口设备 技术参数 ★1、反应容器：可做2 x 48 x 0.2ml反应管或2 x 48孔反应板。 2、单管样品体积：5–100 μl ★3、升降温速度： 4°C /秒 4、温控范围：0~100°C 5、温控精度：± 0.2°C 6、温控均一性：± 0.4°C（10 秒达到90°C 时孔间差） 7、具有梯度功能，可同时运行8个不同温度 ★8、“蜂巢式”加热模块，减轻模块质量，提高升降温速度 9、梯度温控精度：± 0.4°C（最后排，NIST-探头检测） 10、行/列温控均一性：± 0.4°C（30 秒达到目标温度时同排孔间差） 11、梯度温控范围：30–100°C 12、梯度温差范围：1–24°C 13、具有程序自动编写器 14、超大内存可以存储超过1000个的程序 15、前置的涡轮风扇，保证快速散热，降低实验室噪音 16、配置：主机 1台；双48孔模块1个 二、标准功能配置 1. 工作温度 15-31℃ 2. 工作和存储湿度 20-80% 3. 工作电源 100–240 VAC (±10%), 50–60HZ. 4. 控温模式：逻辑运算式和温度模块式、文字和半图形程序编辑两种方式可选、可调节热盖，可广泛应用于各种反应管。 5. 48 x 2 x 0.2ml反应管，可独立进行PCR。 |
| 3 | 电泳仪 | 一、技术参数 1、并联输出：2组 2、输出范围（显示分辨率）：0-600V(1V) 0-100mA(1mA) 60W 3、数字显示，同时显示电压、电流和定时时间 4、具有存储记忆功能，具有过压、过流、过载、变载、空载等报警保护功能 5、适宜普通蛋白、核酸电泳 二、标准功能配置 1. 微电脑智能控制，连续可调。 2. 在工作状态中，可以实时微调。 3. 采用开关电源输出。 三、空间指标 尺寸 : 高×宽×深：315×290×128 mm |
| 4 | 电泳槽 | 功能和用途： - 技术参数 1、外型尺寸（L×W×H）：310×150×120mm 2、凝胶板规格(L×W)：60×60mm；120×60mm；60×120mm；120×120mm 3、试样格：11+25齿(1.0mm厚)；6+13齿,8+18齿(1.5mm厚)；2+3齿(2.0mm厚) 4、缓冲液总容量：650ml 5、制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶； 6、透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察； 7、凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察； 8、高柔韧性导线，开盖断电，确保安全； 9、可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修； 10、纯度≥99.95%的铂金电极丝，导电性能最佳； 11、配置：电泳槽(主体 不含铂金丝) 1个 活动电极 红 1个 活动电极 黑 1个 电泳槽(上盖) 1个 试样格 1.0mm25齿/11齿 4把 试样格 1.5mm13齿/6齿 1把 试样格 1.5mm18齿/8齿 1把 试样格 2.0mm3齿/2齿 1把 制胶器 1个 凝胶托盘 60mm*60mm 2个 凝胶托盘 60mm*120mm 1个 凝胶托盘 120mm*60mm 1个 凝胶托盘 120mm*120mm 1个 电泳导线 1付 12、适用于鉴定，分离、制备DNA，以及测定其分子量。 二、标准功能配置 1. 可充分满足PCR电泳96孔的快速一次完成，并方便8道移液器的使用。 2. 专用制胶膜盘，制胶方便。 3. 桥式设计，节省缓冲液。 4. 耐高温，不变形。 5. 透明上盖设计，方便观察。 6. 聚碳酸脂注塑成型，无渗漏。 |
| 5 | 移液器 | 一、技术参数 1、Research plus系列单道可调量程移液器，量程0.1～2.5µl、、2-20µl、10-100µl、100-1000µl四个一套。 2、耐高温抗腐蚀，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 3、四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察； 4、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 二、标准功能配置 1. 符合人体工程学设计，质量轻便。 2. 减少手部用力，避免重复性劳损。 3. 采用高科技材质，坚固耐用，抗高温，耐腐蚀。 4. 可匹配任意通用吸头。 5. 单道可调移液器具备独立活塞设计，通道可单独拆卸，节省维修成本。 |
| 6 | 超微量紫外分光光度计 | 一、技术参数 1、适于DNA、RNA、蛋白样品无稀释的快速检测；检测量1ul～2uL，适用于极微量样品的检测；采用长寿命进口紫外光源(氙灯)；无需开机预热；样品无需进行稀释，可进行快速、简便的检测，检测范围宽；无需比色皿。 2、波长范围 全光谱测量（190-900nm） 3、波长精度 1nm 4、分辨率 ﹤1.5nm 5、检测下限约 2ng/Ul(双链DNA) 6、检测上限 ≥15000ng/uL(双链DNA) 7、蛋白质测量范围 0.1-100mg/ml(200,400可选，BSA) 8、吸光率精确度 0.002(1mm光程) 9、吸光率准确性 2%（257nm） 10、吸光率范围 0.02-300(相当10mm光程) 11、样品检测速度 2秒-5秒/个 12、杂散光 0.05%@600nm，<0.10%@435nm 13、软件：配有数据分析软件，一次测量可记录≥1000个样品数据，可实现全波段光谱扫描 二、标准功能配置 1. 不需要电脑，可单机操作。 2. 核酸检测周期：< 5s。 |
| 7 | 纯水仪 | 进口设备 一、技术参数 1、进口纯水系统1套，产水符合ASTM一级超纯水和三级纯水要求。适合为HPLC、GC-MS、AAS、ICP-MS、离子色谱、TOC分析、光度测定、缓冲液配置、实验室设备供水等应用。 2、该系统以自来水作为进水，连续生产一级超纯水和三级纯水。系统纯化单元包括：预纯化柱纯化、并联的RO柱反渗透、纯化柱精制、双波长紫外灯氧化去除TOC、终端过滤去除细菌颗粒和新型的袋式水箱等。 3、产水指标： ASTM Type 1 超纯水 - 超纯水制备速度：120L/h - 超纯水分配速度：2L/min - 电导率：0.055 μS/cm @ 25 °C - 电阻率：18.2 MΩ × cm @ 25 °C - TOC < 2ppb - 产水颗粒物 @0.2μm <1/ml - ★产水微生物 <0.001CFU/1ml ASTM Type 3 超纯水 - 纯水制备速度：16L/h - 纯水分配速度：3L/min - 典型产水电导率：< 20 μS/cm（受进水水质及温度影响） - 典型产水电阻率：< 0.05 MΩ × cm（受进水水质及温度影响） - 产水颗粒物 @0.2μm <1/ml - ★产水微生物 <0.001CFU/1ml 4、纯化组件： - ★活性炭和5um颗粒过滤的预处理柱去除水中的颗粒污染物，保护反渗透膜 - ★并联双反渗透柱，自动反渗柱冲洗，防止水垢产生，延长反渗柱寿命； - ★内置水平放置双波长紫外灯185+254nm。 - ★整合的精纯化柱，采用先进的全下垂流纯化方式，有效防止树脂分层，且装填量大，保证柱效。 - ★终端过滤器采用0.2μm +0.45μm复合滤膜结构，符合无菌过滤的HIMA和ASTM规定，有效过滤面积不小于100cm2 。 - ★应用袋式水箱，内置抛弃型储水袋，无需清洗，使用低溶出的生物安全性材料 S71 Film，容积50L，系统带分流泵，水袋配有单向通气阀。 5、监测控制功能 - ★进水和产水水质同步监测，可以独立设定进水、产水监控临界值，自动报警。 - 控制运行参数和历史记录均可设置PIN码数据保护，数据可通过以太网、SD卡、RS232传输存储。 - ★系统可倒计时显示各组件运行寿命，预报更换维护时间，耗材更换自动提醒。统计真值来自实际监控水质，非驻留时间估值。 - ★彩色触摸屏操作取水，可定时、定量取水，可无级调速取水 - 全中文图形化指示界面，方便直观，系统流程状态一目了然 - 自动记录产水水质、用水量、报警和维护信息 - 系统具有自我诊断，维护信息提示功能，方便用户控制、维护系统，人机对话模式操作 - *维护菜单和操作菜单全中文界面 - 系统定时自动内循环，免人工维护，随时取水即符合标准水质。 6、工作条件 - 环境温度: 5℃～45℃ - 进水电导：< 1500 μS/cm @ 25 °C - 进水TOC：< 2000ppb - 相对湿度: 80%无冷凝 - 进水硬度：360ppm （CaCO3） - 电源：100–240 V (± 10%), 50–60 Hz, 80 W (max.), 130 VA (max.) - 进水:自来水；压力0.5-6.9 bar，建议 > 2 bar。 二、标准功能配置 1. 该系统由自来水作进水，连续生产分析级纯水。由自来水预过滤组件，预纯化柱，反渗透膜，连续电流去离子模块\纯水存储水箱和超纯水系统组成。 2. 仪器内置连续电流去离子模块（EDI），带有专利碳涂层防止结垢无需额外软化住。 3. 系统操作：全自动控制操作，自动清洗功能。 4. 具有RFID识别耗材真伪及使用时间的功能，当耗材安装错误或过期时，自动停止供水并将系统调整到待机暂停状态并报警，以保证系统安全。 |
| 8 | 恒温摇床 | 技术参数 名称型号： 双层小容量全温度恒温摇床 控制方式： P．I．D（微电脑环境扫描微处理芯片） 显示方式： LCD(液晶显示屏) 对流方式： 强制对流式 振荡方式： 回旋振荡式 驱动方式： 多维驱动式 开门方式： 单开门 环境温度要求（℃）： 5～25 温度控制范围（℃）： 4～60℃ 温度分辨精度（℃）： ±0.1 温度波动度（℃）： ≤±0.1（37℃时） 温度均匀度（℃）： ≤±1（37℃时） 制冷设定方式： 手动 回旋频率范围（r/min）： 30～300 回旋频率精度（r/min）： ±1 摇板振荡幅度（mm） Φ26 定时范围（h）： 0～500 摇板尺寸（mm）： 496*350 摇板数量（块）：2（上层夹瓶 下层弹簧摇板） 净重（kg）： 165 毛重（kg）： 190 容积（L）： 173 最大容量（ml*支）： 50*56/100*56/250*28/500*22/750*18/1000*12 功率（W）： 950 电源： AC 220V 50/60Hz 带紫外灯管 二、空间指标 内胆尺寸（mm）： 615*440*640 外型尺寸（mm）： 720*630*1275 包装尺寸（mm）： 840*750*1445 |
| 9 | 电子天平 | 一、技术参数 1、采用60M ARM高速处理器，环境滤波优化设置，出色的微量加样技术，最新的数字处理技术，快速获得稳定的称量结果。 2、独特的应用功能：18种称量单位及自定义单位 3、标配RS232通讯接口，带日期和时间的GLP/GMP打印(内置时钟电池) 3、量程 (g)：220 4、可读性 (g)：0.0001 5、重复性sd (g)：0.0001 6、线性误差 (g)：±0.0002 7、典型稳定时间：4s 8、准确度类别：I 9、校准：自动外部校准，配备砝码 10、秤盘尺寸 (mm)：Ø 90 11、秤盘上方有效高度 (mm)：240 12、天平外形尺寸(宽x高x长) (mm)：217x365x343 13、净重 / 毛重 (kg):5.7/9.5 |
| 10 | 液氮罐 | 一、技术参数 1、产品主要特点： 采用高强度铝合金制造，产品质量轻； 高真空多层绝热设计； 可灵活转动的铰链式提手，易于携带。 可选配锁盖，以保护容器内贮存的样品的安全； 配有保护套，便于产品的携带，也可防止产品在使用中的磕碰撞伤。 提供不低于五年的真空质量保证。 - 产品技术参数 几何容积L ：10 空重kg ：6.2 口径mm ：50 外径mm ：303 高度mm ：530 静态液氮日蒸发量 L/d ：0.12 静态液氮保存期 d ：86 提筒外径 mm： 38 提筒高度 mm ：120 提 筒 数 量 N ：6 细管容量（单层） ：0.5 ml 792 ：0.25 ml 1788 细管容量（双层） ：0.5 ml — ：0.25 ml — 二、标准功能配置 1. 静态液氮日蒸发率低。 2. 配有保护套，可防止产品在使用中的磕碰撞伤。 3. 高真空多层绝热设计。 |
| 11 | 生化培养箱 | 一、技术参数 1、镜面不锈钢工作室，双门结构，双层钢化玻璃观察窗； 2、采用由高低压力保护的压缩机组，智能制冷无霜运行技术； 3.全方位立体加热技术，箱内装有独立控制的照明灯； 4、控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。 5、控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。 6、容积(L)：150 7、环境条件：温度5～30℃、相对最高湿度80%、 高度至 2000m 8、控温范围：0～ 60℃ 内精确控温 9、温度精确度：± 0.1℃ at 37℃ 10、温度均匀度：± 0.3℃ at 37℃ 11、消耗功率：670W 12、架子（提供/最多）：2/10 - 标准功能配置 1.具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小，寿命长，温度波动小。 2.镜面不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，箱内温度和环境温度相差较大时，也能清楚的观察箱内物品，不锈钢抛光搁板，搁板支架可随意调节，使用便，安全。 3.设计合理的风道结构，微风气流循环设计，使工作室内温度均匀；内胆配有220V电源插座，便于用户进行BOD等实验操作。 4.全方位立体加热技术，保证工作室温度的均一性，箱内装有独立控制的照明灯，可清晰观察箱内物品。 |
| 12 | 灭菌锅 | 进口设备 一、技术参数 1.主要技术指标 ★1.1 腔体容量：有效腔体容积: 50 L 内部容积: 58 L ★1.2 开盖方式: 脚踏开关，上掀盖. ★1.3 标配带有2级可调风扇制冷（容器冷却风扇）缩短一半冷却时间 1.4 灭菌：105℃ - 135℃(0.019 - 0.212MPa) 1.5 加热：45 －104 摄氏度 (0 to 0.015Mpa) 1.6 保温：45－ 95 摄氏度 1.7 最大操作压力：0.263MPa 1.8 温度显示方法：数字式 1.9 压力显示：压力表 ★1.10加热功率：2.0 kW 1.11 安全装置：液位传感器, 漏电保护,盖子互锁,过热保护,在超压保护, 温度传感器监测, 安全阀 1.12 时间显示范围：灭菌、加热1－99小时, 1－ 999分钟 (可设置: 0:01 to 9:59/10 到 99)保温：可设置1－ 99小时/固定到 4 小时 ★1.13温度数据，压力数据输出，监控系统。外部数据采集器连接后，温度可被记录。温度传感器和记录仪独立于灭菌器。腔内温度有可追溯性。 ★1.14 明亮指示灯设置在操作面板的上部。根据压力状态（正常压力/实际工作压力）.指示灯光颜色变化 1.15 多种灭菌模式：温度设定多样化，温度设定范围可以从45℃到135℃分级设定或者设定一个温度. 包括培养基保温模式，液体灭菌模式，正常灭菌，灭菌保温，加热保等 1.16主体尺寸：410W x 477 Dx 970H（mm） 1.17自重：60kg ★1.18 带投标品牌生产企业的中华人民共和国特种设备制造许可证（压力容器） ★1.19 可选配特有的生物安全灭菌盒 ★1.20 专利的水位传感器，在加热圈旁边，不会影响加热，独立分开（Patent） 2．基本配置： 主机一台;附件：2个不锈钢篮子(直径300 x 182 mm)，1个腔体底盘，4个脚轮制动器，1本操作说明书，1个文件夹（为存放操作手册），1个螺钉（为装订文件夹用），1张保修卡，1张客户卡，1张检查单 二、标准功能配置 1、容积：50L,标配3个SS网篮；底板；排水软管；排气瓶；滑动制动器。 2、最大可允许压力（表压）0.126MP。 3、可预设多种灭菌及保温程序：琼脂培养基、液体培养基灭菌；固体/医疗器皿灭菌； 4、安全功能设置及示警系统：双向（检测）内联锁装置；超压电断开；超温电断开；灭菌时间读书定时器漏电断路器和过载电流检测器；缺水保护装置；温敏导线或短路检测器；密封保险盖（具有检查功能）；排气检查系统（随时可用）（压力）安全阀；加热故障检测器 |
| 13 | 医用净化工作台 | 一、技术参数 - 洁净等级 ISO5级，100级 Class 100 - 平均风速 ≥0.3m/s（可调） - 噪声 ≤62Db(A) - 照度 ≥300Lx - 电源 AC单相220V/50Hz - 输入功率 500VA - 重量 170kg - 工作区尺寸 1360×690×520 - 装置外形尺寸 1500×750×1600 - 高效过滤器规格及数量 610×610×50×2 - 荧光灯/紫外灯规格及数量 14w×2/5w×2 - 菌落数 ≤0.5个/皿（直径90）.时 - 适用人数 双人双面术参数： 二、标准功能配置 1. 采用可调风量风机系统，接角型开关及无级调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态。 2. 垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流透入及操作异味对人体的刺激。 三、空间指标 1. 工作区尺寸(mm) 1360×690×520 2. 外形尺寸(mm) 1500×750×1600 |
| 14 | 冰箱 | 一、技术参数 - 控温方式：机械控温 - 制冷方式：直冷 - 能效等级：一级 - 高度：1.51-1.6m - 压缩机：定频 - 宽度：60cm以下 - 深度：56-60cm - 总容积：150-210升 - 面板材质：彩钢 - 门款式：双门 |
| 15 | 精密电子天平 | - 技术参数 1、中文操作面板－使操作更加简单便捷，前置式水平调节泡－方便操作者对天平进行水平调节；多组合式风罩－5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸，充分满足您不同的称量需求；动态温度补偿功能－时时修正环境温度变化对称量结果的影响 2、多种称量单位－毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位 3、校准：外部校准 4、量程(g)：210 5、可读性(g)：0.001 6、重复性(g)：0.001 7、线性误差(g)：0.002 8、准确度级别：II 9、秤盘尺寸(mm)：ø120 10、秤盘上方空间(mm)：185 11、外形尺寸(宽x高x长)(mm)：196x287x320 |
| 16 | 人工气候箱 | 功能和用途： 该产品适用于植物的生长和组织培养，种子发芽、育苗、微生物的培养试验；昆虫小动物的饲养；水质监测的BOD测定；药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等，以及其他用途的光照，恒温、恒湿的专用试验设备。适用于生命科学、细胞微生物、分子基因遗传等研究；是生物工程、医学、农学、水产、畜牧等众多领域从事科研及生产常用的理想辅助设备，提供了精准的恒温恒湿及模拟光照的实验条件。 一、技术参数 - 控温范围：0~50℃，无光照0~50℃，强光照10~50℃ - 温度波动度：±1°C - 温度偏差：±0.1°C 温度均匀度:≤1.0°C - 特制温度巡航监视报警范围：设定值±8°C - 光照强度：距离光源10厘米15000LX， - 控湿范围：50-95%RH - 湿度波动度：±7%RH - 智能控制体系：2017款-STC-90C58RD工业级，P、I、D自适应控制模式 - 适合植物生长的发光芯片：半导体2835，灯光寿命8年，年光衰≤2%。 - 发光色温指标：6450K - 工作室风速：0.4m/s - 白天、黑夜经历时间设定范围0-99小时59分，以分钟为最小设置单位。 - 压缩机延时保护时间：3~10分钟用户可调 - 工作方式：365天连续运行 - 工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 - 电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ 二、标准功能配置 1．铝合金壳体，实心门。进口压缩机、环保制冷剂 2．微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便；白天、黑夜经历时间设定范围0-99小时59分，以分钟为最小设置单位 3．配置2017款江南品牌植物LED光源，光照节省电能55%，制冷省电20%。 4．智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。 5. 风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。 6. 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆。 三、空间指标 1、容积：500L 2、外形尺寸：700*700*1950mm 3、工作室尺寸：640*640*1220mm |
| 17 | 精密ph计 | 一、技术参数 大屏幕LCD段码式液晶显示 自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准 有手动温度补偿功能 E-201-C-Q9型pH复合电极 仪器级别：0.01级 1、测量范围：pH：(0.00～14.00), pHmV：(0～±1999)mV；mV（自动极性显示） 2、分辨率：pH：0.01pH ,mV：1mV 3、基本误差：pH：±0.01pH±1个字,mV：±0.1%（FS） 4、输入阻抗：不小于1×1012Ω 5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h 6、温度补偿范围：(0～60)℃ 7、被测溶液温度：（5～60）℃ 8、电源：AC (220±22)V，(50±l )Hz 9、外形尺寸（mm）：290×210×95 10、重量：1.5kg 二、空间指标（mm）：290×210×95 |
| 18 | 倒置生物显微镜（可拍照） | 功能和用途： 用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究，同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。 一、技术参数 1、观察筒：铰链式三目观察筒，45°倾斜，铰链组可进行360度选转，固定式目镜筒，瞳距调节范围不小于50-75mm,固定式5：5分光，1/2CTV； 2、目镜：平场高眼点大视野目镜：PL10X/22mm，视度可调； 3、物镜：超长工作距无限远平场消色差物镜LWDPL4X/0.13，工作距离≥10.4mm; LWDPL10X/0.25，工作距离≥7.3mm; 超长工作距无限远平场消色差物镜LWDPL20X/0.40，工作距离≥6.8mm，LWDPL40X/0.65WD≥3.0mm； 4、转换器：不少于5孔转换器； 5、载物台：采用先进的硬模涂层工艺技术，耐磨抗腐蚀，固定平台尺寸不小于215x250mm，移动行程不小于120x80mm,φ35皮式培养皿托座； 6、调节机构：低手位粗微同轴调节机构，带有粗调节松紧调节装置，粗调行程不小于9mm,焦面向上6.5mm，向下2.5mm；微调精度0.002mm； 7、聚光镜：数值孔径NA=0.3，长工作距离WD72mm，可拆卸； 8、照明系统：采用外置宽电压变压器，5w LED照明，预定中心，灯源亮度可调，带灯源亮度指示条，带红外感应功能； 9、摄像系统：不小于300万像素CCD芯片专业摄像系统，专业图像分析检测软件必须具备：视频图像动态缩放功能，可无极放大、鼠标跟踪实时缩放窗口：课件资源类型包括：术语、图库、试题、考点、教案、课件等。软件为达到示教和科研的需要，同时必须具备以下功能:（1）模拟显微镜观察功能：实时圆形视场观察，模拟显微镜观察；（2)全局导航窗口；（3）显微镜视频图像直方图实时显示；（4)拍照到剪切板功能：在WORD或其他文档处理中进行快速黏贴，也可在显微镜视频上进行黏贴，进行不同视场对比；（5）鼠标跟踪实时缩放口、彩色光标，软件具有U盘控制功能；（6）为后续功能拓展需要，要求具有数字切片系统； 10、相关硬件和软件、驱动程序都必须符合国家标准，通过国家软件注册，有注册证或著作权证；为确保售后服务，摄像系统（摄像头和软件）与显微镜必须是同一品牌。 |

- 备注：技术要求中带“★”的条款为主要性能参数指标。

- 附件二：

- 一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 自动凯氏定氮仪 | - 1套 |  |
| - 2 | 扫描分光光度计 | - 2套 |  |
| - 3 | 精密电子天平（200g/0.0001） | - 4套 |  |
| - 4 | 电子天平（1000g/0.01） | - 22套 |  |
| - 5 | 电子天平 | - 1套 |  |
| - 6 | 密封式电炉 | - 30个 |  |
| - 7 | 标本展示柜 | - 10个 |  |
| - 8 | 生化培养箱 | - 2套 | - 压缩机质保5年 |
| - 9 | 双垂直电泳槽 | - 5套 |  |
| - 10 | 恒温水浴锅 | - 3套 |  |
| - 11 | 体视显微镜 | - 20套 | - 此款为本标项的核心产品 |
| - 12 | 手持激光红外测距仪 | - 4套 |  |
| - 13 | 全波长扫描分光光度计 | 1套 |  |
| - 14 | 精密电子天平（200g/0.0001） | - 1套 |  |
| - 15 | 紫外可见智能多参数测定仪 | - 1套 |  |
| - 16 | VOC检测仪 | - 2套 | - 此款为本标项的核心产品 - 质保3年 |
| - 17 | 光催化实验氙灯光源 | - 1套 |  |
| - 18 | 吸声系数驻波管测定装置 | - 1套 |  |
| - 19 | 标准COD消解器 | - 2套 |  |
| - 20 | 紫外分光光度计 | - 2套 |  |
| - 21 | 四气路大气采样器 | - 2套 |  |
| - 22 | COD氨氮总磷浊度四参数测定仪 | - 1套 |  |

- 二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 自动凯氏定氮仪 | 功能和用途： 利用凯氏定氮法对食品、农作物、种子、土壤、肥料等样品的含氮量或蛋白质含量进行分析。 技术参数： 测量范围：0.1-240mg N(毫克氮)，N（氮）回收率优于99.5% 重复精度：0.5%(CV) 测定样品重量：固体<6g 液体<16ml 蒸馏速度：< 5min/样品 蒸馏时间：可任意设置(1小h内) 冷却水消耗：1.5 L/min 电源输入范围：AC（175-265）V 额定电流；功率：7.5A；1600W 电 源：AC (220±22)V；（50±1）Hz 外形尺寸（mm）：400×361×746 机箱外型编号：WXW-A009-4 |
| - 2 | 扫描分光光度计 | 功能和用途： 190-1100nm范围内，可自行设定任何区间，并在相应的区间内 对待测样品进行吸光度、透过率的图谱扫描.扫描间隔、扫描 区间、扫描速度、T/A方式等可自行设置。用于紫外吸收物质波长的确定、含量的检测。 技术参数： 波长范围：190-1100nm 光谱带宽： 1.0nm 光学系统： 高性能全息光栅 1200 条/毫米 波长准确度： ±0.3nm 波长重复性： ≤0.1nm 光度准确度： ±0.002A(0-0.5A);±0.004A(0.5-1A);±0.2%T(0-100%T) 光度重复性： ≤0.001A(0-0.5A);≤0.002A(0.5-1A);≤0.15%T(0-100%T) 杂散光： ≤0.03%T（220nm,360nm 处） 扫描速度：高、中、低速可选，最高 3800nm/min 波长设置方式：自动 光度范围：-4 ~ 4A, 0-200%T.0-9999C 稳定性： ±0.001A/h （500nm 预热后） 基线平直度： ±0.0015A (200-1000nm) 光度噪声： 0.0005Abs(500nm 处) 工作方式： A, T, C, E 光源：进口长寿命氘灯，钨灯 检测器：进口硅光二极管 显示方式： 320×240 位点阵式液晶显示器 键盘：薄膜数字式按键 数据输出： USB 标准数据输出口，并行打印输出口 电源： AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz 仪器尺寸： 590 x 420 x 260mm 模式： 单机模式/联机 重量： 20kg 波长范围：190-1100nm 光谱带宽：1nm 波长准确度：±0.3nm 波长重复性：≤0.2nm 光度准确度：0.2%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A) 光度重复性：≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A) 杂散光：≤0.03%T＠220nm , 360nm 稳定性：±0.001A/h ＠500nm 基线平直度：±0.0015A 噪声：±0.0005A 显示方式：320*240大屏幕液晶显示 工作方式：T,A,C ,E 扫描速度：高、中、低三档可选 ,最高3800nm/min 波长设置方式：自动 显示范围：0-200%T , -4.0 - 4A 检测器：进口硅光二级管 光源：进口长寿命钨灯、氘灯 键盘：薄膜数字式按键 数据输出：USB口 打印输出：并口 电源：AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz 仪器尺寸：590*420*260mm 主机重量：20kg 配置： 标配Mapada专业扫描软件 |
| - 3 | 精密电子天平（200g/0.0001） | 功能和用途： 用于实验室样品试剂的称量 前置式水平调节泡－方便操作者对天平进行水平调节 多组合式风罩－5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸 优化的微小加样称量－采用最新的数字处理技术 动态温度补偿功能－时时修正环境温度变化对称量结果的影响 技术参数： 称量范围：0-220g 读数精度：0.1mg 重复性：±0.1mg 线性误差：±0.2mg 秤盘尺寸：直径90mm 外型尺寸：196x310x320mm |
| - 4 | 电子天平（1000g/0.01） | 功能和用途： 用于实验室样品试剂的称量。 技术参数： 称量范围：0-1000g 读数精度：10mg 秤盘尺寸：130mm×130mm 外型尺寸：320mm×218mm×138mm 净重：1.6Kg |
| - 5 | 电子天平（20kg，0.1g） | 功能和用途： 用于实验室样品试剂的称量。 技术参数： 称量范围：0-20000g 读数精度：0.1g 秤盘尺寸：255 mm x190 mm 外型尺寸：300mm×120mm×160mm |
| - 6 | 密封式电炉 | DL-1.5 1500W |
| - 7 | - 标本展示柜 | 功能和用途： 用于存放和展示昆虫标本。 技术参数： 1米长*0.4米厚*2米高 配置: 1、双开门，门为玻璃材料的透明材料； 2、中间隔板5层，金属材质或者玻璃材质； 3、中间隔板高度可调。 |
| - 8 | 生化培养箱 | 功能和用途： SPM型智能生化培养箱具有微电脑可编程模式精准恒温的基本功能（制冷降温和加热升温双向调温系统）。常用于细胞、微生物、霉菌的培养和保存；生物制品、药品、疫苗、血液及各种标本的保存和试验；材料、零件等的质量检测及其他用途的恒温实验。是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要基础性实验设备，是低温恒温试验、培养试验、环境试验等领域应用最广泛的仪器之一。 技术参数： 1．公称容积：258L 2．控温范围：0~50℃ 3．温度波动度：±1°C 温度均匀度：≤±1°C 4．温度偏差修正范围：-5°C~+5°C可调 5．压缩机延时保护时间：3分、4分、5分6分多级可调。 6．外形尺寸：600*625*1725 (mm) 7．工作室尺寸：500*480*1150(mm) 8．工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 9、加热功率：250W 10．工作环境：温度10 ~ 35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 11．电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ 性能特点 1．具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全. 2．微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便。 3．智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。 4. 风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；采用优质聚氨脂发泡箱体，观察门设计 ，绝热性能好，美观大方。 5. 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆。 |
| - 9 | 双垂直电泳槽 | 功能和用途： 适用于蛋白凝胶电泳 技术参数： - 外型尺寸（L×W×D）：150×100×140mm； - 凝胶板规格(L×W)：83×75mm； - 试样格：10、15齿，1.0mm厚；10、15齿，1.5mm厚；； - 重量：1kg - 缓冲液总容量：约400ml； 配置: 电泳槽主体1个，电泳槽下槽1个，电泳槽上盖1个，1.0mm10齿试格2把，1.0mm15齿试样格2把，1.5mm10齿试格2把，1.5mm15齿试样格2把，原位制胶器1个，脚垫2块，凹玻璃板（粘1.5mm边条）2块，凹玻璃板（粘1.0mm边条）2块，平玻璃板4块，斜插板2块，玻璃板（单胶堵板）1块，电泳导线1根 |
| - 10 | 恒温水浴锅 | 功能和用途： 在实验过程中作精密恒温和辅助加热之用。 技术参数： 工作电压：AC220V,50Hz 功率：1500W 控温范围：室温＋5℃～99℃ 控温器：PID 微处理器控制，触摸式，数字显示 传感器：铂电阻PT100 精确度：±0.1℃ at 37℃ 波动度：±0.1℃ at 37℃ 均匀度：±0.5℃ at 37℃ 配置： 内部304不锈钢，外部08f 容积24L 双列6孔 |
| - 11 | 体视显微镜 | 功能和用途： 用于动植物材料显微解剖和观察 技术参数： 1、专业的交角式体视光学系统 2、标准放大倍率：8—50X 连续可变 3、目距调节范圈：55-75mm 4、观察头：45度倾斜，360度旋转 *5、工作距离：≥115mm 6、连续变倍比：1：6.3 7、大视野、高眼点视度可调目镜10X/22 *8、支架：弯臂V型导轨式支架 ； *9、底座：弯臂V型导轨式大底座，240×291mm ； 10、照明：全球宽电压电源．100-240V电压范圈内．均能正常工作．亮度稳定，上 下 LED照明； *11、5倍物镜：视场中心最小分辨力≥212mm *12、4倍物镜：视场中心最小分辨力≥159mm *13、2倍物镜：视场中心最小分辨力≥119mm *14、1倍物镜：视场中心最小分辨力≥79mm *15、0.8倍物镜：视场中心最小分辨力≥63mm *16、变倍时像平面的位移量≤0.29mm *17、总放大率误差：±2.6% *18、左右光学系统像面方位差≤0.7° *19、左右系统放大率差≤0.42％ *20、左右光学系统像面不一致性：上下方向≤0.05 *21、左右光学系统像面不一致性：左右方向≤0.30 *22、电器安全性能介电强度：接电阻抗≤0.062Ω *23、电器安全性能介电强度：泄漏电流≤0.018mA 配置 标配+0.8倍、1倍、2倍、4倍、5倍物镜 |
| - 12 | 手持激光红外测距仪 | 功能和用途： 用于实验室样品试剂的称量。 技术参数： 测量距离：0.05-50m 测量精度±1.5mm 激光等级2 测量单位m 电源4x1.5VlR03（AAA） 重量0.14kg |
| - 13 | 全波长扫描分光光度计 | 功能和用途： 通过简单的参数设定，方便地进行光度分析、定量分析、动力学测试，配合专业的Mapada的扫描分析软件，可实现全波长光谱扫描、多波长测试、DNA/蛋白质分析。 技术参数: 波长范围：190-1100nm 光谱带宽：2nm 波长准确度： ±0.5nm 波长重复性： ≤0.2nm 光度准确度：±0.3%T(0-100%T) ±0.002Abs（0-0.5Abs ±0.004Abs(0.5-1.0Abs) 光度重复性 ≤0.15%T(0-100%T) 0.001Abs（0-0.5Abs） 0.002Abs（0.5-1.0Abs） 杂散光： ≤0.05 %T@220nm,360nm 稳定性： ±0.001//h（500nm处） 基线平直度： ±0.002A 噪声水平： ±0.001A 光度范围：0-200%T -0.3-3A 0-9999C 数据输出：USB接口 打印输出：并行口 检测器：进口硅光二极管 显示系统：128*64位点阵式大屏幕LCD 光源：进口长寿命钨灯、氘灯 外形尺寸：460*380*180mm 电源：AC 220V/50Hz或110V/60Hz 重量： 18kg 配置：联想（Lenovo）天逸5060台式办公电脑整机（I5-6400 4G 1T GT730 2G独显 WiFi 蓝牙 Win7）21.5英寸。 |
| - 14 | 精密电子天平（200g/0.0001） | 功能和用途： 应用于工业、家庭、商业学校、科研等单位作快速测量物体的质量和数量。 技术参数: （200g/0.0001） |
| - 15 | 紫外可见智能多参数测定仪 | 功能和用途： 应用于工业、家庭、商业学校、科研等单位作快速测量物体的COD，氨氮，总磷，浊度四个参数。 技术参数: 1. 同时测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度四个参数； 2. 比色系统、消解系统、定时系统集于一体； 3. 高清晰度彩色液晶显示屏，人性化操作提示，使用更简单； 4. 具有智能数据分析曲线图表功能，数据分析一目了然； 5. 大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细； 6. 配备全透明进口耐热材料的保护罩，充分保证实验的安全可靠； 7. 冷光源、窄带干涉、光源寿命达10万小时； 8. 消解孔上端附有航空隔热层保护，有效防止烫伤； 9. 同时支持比色皿、比色管两种比色方式； 10. 彩色液晶、大屏显示、浓度直读，中文显示界面、全中文键盘； 11. 可存储1.2万个历史数据（日期、时间、参数、测定结果）； 12. 内置56条曲线，其中20条标准曲线，无需调节，可直接使用，其余36条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用； 测定项目; COD; 氨氮; 总磷; 浊度. 测定范围; 5－5000mg/L(分段）; 0.02－30mg/L(分段）; 0.002－10mg/L(分段）; 0.5－400NTU. 测定精度; COD<50mg/L,≤±10％ COD>50mg/L,≤± 5％; ≤±10％; ≤±5％; ≤±5％. 最低检出限; 0.1mg/L; 0.01mg/L; 0.001mg/L; 0.1NTU. 测定时间; 20分钟; 10～15分钟; 35～50分钟; 1分钟. 批处理量; 12支水样; 20支水样; 12支水样; 不限. 重 复 性; ≤±5％; ≤±5％; ≤±5％; ≤±5％. 光源寿命; 10万小时. 光学稳定; ≤0.001A/10分钟. 抗氯干扰; [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选); ─; ─; ─. 消解温度; 165℃±0.5℃; ─; 120℃±0.5℃; ─. 消解时间; 10分钟; ─; 30分钟; ─. 比色方式; 比色管、比色皿; 比色管、比色皿; 比色管、比色皿; 比色皿. 存储数据; 1.2万. 曲线数量; 56条. 通讯接口; USB/红外(选配). 显示方式; 彩色液晶(分辨率 320 X 240). 供电方式; 220V交流电源. 定时开关; 3个; 3个; 3个; ─. |
| - 16 | VOC检测仪 | 功能和用途： 用于工业安全监测，环境保护监测等总挥发有机物的检测 技术参数: 1、尺 寸：25.5×7.6×6.4 cm 2、重量：738g（含锂电池） 3、采样方式：泵吸式 4、外壳材质：工程塑料，橡胶外套 5、防护等级：IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋 6、电磁辐射：EMI/RF等级：EMC Directive 2004/108/EEC 7、工作温度：-20℃～ 50℃ 8、环境湿度：0% ～ 95%相对湿度（无冷凝） 9、产品认证： ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4 UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D IECEx认证: Ex ia IIC T4 10、显 示 屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 11、显示语言：中文/英语+符号 12、显示内容：实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 13、按 键：1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 14、报警方式：95dB@30cm蜂鸣器， 红色LED 15、报警信号：气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 16、报警设置：单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 17、数据存储：内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 18、采样间隔：1-3600秒可调 19、数据通讯：USB（通过底座）、RS232（通过旅行充电器）、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定； 可选内置无线模块实现无线数据传输 20、泵 流 速：450cc/min～550cc/min 21、电 池：4.2V/3300mAH可充电锂离子电池，碱性电池盒使用4个AA电池 22、运行时间：可连续工作16小时（视工作环境和使用频率） 23、充电时间：8小时 24、标定方式：两点/三点式零点/扩展标定 25、传 感 器：标配10.6eV（可选9.8/11.7eV）紫外灯的PID传感器 26、响应时间：2 s（T90） 27、检测精度：10-2000ppm异丁烯标定点的±3% 28、传感器参数 UV灯类型 检测范围 分辨率 —————————————————————— 10.6eV 1ppb ～10000ppm 1ppb 9.8eV 0.01ppm ～5000ppm 10ppb 11.7eV 0.1ppm ～2000ppm 10ppb —————————————————————— |
| - 17 | 光催化实验氙灯光源 | 功能和用途： 光催化有机污染物 技术参数： 灯泡功率：300W； 功率调整范围：150W-300W连续可调； 电源纹波：±0.3%；（峰-峰值） 光不稳定性（瞬态）：《±0.5%； 光不稳定性（周期）：《±6%；（4H） 最大电流：20A； 总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W；（带UV 可见区 17.6W 紫外区 6.6W） 平行光发散角：平均6°； 平行光光斑直径：30mm-60mm；（依照射距离） 灯箱-电源连接线缆无高压传输特性； 灯泡使用寿命：不低于1000H；（耗材） 散热形式：金属扇风机+径向金属散热模组； 运输体积：(L)61.5cm*(W)42cm*(H)32cm； 运输重量：13KG； 配置： 专用300W 氙灯稳流电源； 灯箱及散热模组； 转向及滤光装置； 透射-反射式滤光片；（VISREF） 标准电源线一根； 电源灯箱七芯连接线一根； |
| - 18 | 吸声系数驻波管测定装置 | 功能和用途： 用于材料吸声系数的测定 技术参数： （1）测试传声器：Φ12.7mm预极化测试电容传声器(预装AWA14421) （2）频率范围：低频管Φ104×1400mm：180Hz～1800Hz（按照《GB/T 18696.1-2004》和《ISO 10534-1:1996》要求）90Hz～1800Hz（按照《GBJ 88-1985》要求） （3）测量声压级范围：35dB～135dB （4）测试数据保存格式：WORD和JPG （5）扬声器输出功率：10W 阻抗6Ω （6）使用条件：气 温：0℃～ +40℃ 相对湿度：25%～90% 气 压：65kPa～108kPa 配置： - 无缝不锈钢驻波声学管一支 - 不锈钢滑动探测平台一个 - 音频发生、放大系统一套（计算机集成） - 自动跟踪音频滤波系统一套（计算机集成） - 声压级测定系统一套（计算机集成） - 声学数据分析计算软件系统一套 - 工业计算机一台（17”液晶显示器） - hp1000系列激光打印机一台 - 占地面积：350×60（cm） 桌面防置 |
| - 19 | 标准COD消解器 | 功能和用途： 标准COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉，可对8个24号标准磨口的250mL锥形瓶回流装置同时进行加热。 技术参数: 执行标准：国家标准GB11914-89 消解样品数：8 消解瓶容量：8孔为250ml（24#磨口柱形瓶） 消解样品量：8孔为20ml 测量范围：0～1000mg/L（大于1000mg/L的水样稀释后测定） 消解时间：不大于2小时（用户可通过按键自行调整消解时间） 测量误差：邻苯二甲酸氢钾标准溶液（500mg/L）相对标准偏差不大于5.0%； 工业有机废水（500mg/L）相对标准偏差不大于8.0% 环境温度：≤45℃ 加热功率：分段加热升温阶段1000W，保温阶段500W（用户可通过程序自行调整设定） 加热方式：远红外加热 仪器尺寸：400mm(L) * 300mm(W) * 610mm(H) 配置：消解瓶 |
| - 20 | 紫外分光光度计 | 功能和用途： 测定物质紫外和可见光照射下的吸光度 技术参数: 光学系统：双光束比例监测 波长范围：190nm—1100nm 波长示值误差：正负1.0nm 光谱带宽：2nm 透射比示值误差：正负0.3% 杂散光：小于等于0.05% 基线平直度：正负0.002 漂移：小于等于0.35%/h 外形尺寸:470mm乘400mm乘210mm 重量：11kg 采用 C-T 光路单色器、双光束比例检测光学系统。 步进电机细分直接驱动光栅， 扫描速度可达 2500nm/min。 多种附件和功能扩展卡可供选择。 |
| - 21 | 四气路大气采样器 | 功能和用途： 仪器广泛应用于大气环境监测、室内空气环境的采样和检测，适用于长期间采集两种气体和平衡样。 技术参数: 1.流 量 范 围: 0.1～1.0L/ min ；0.1～1.5 L/ min ；（四路） 2.负 载 能 力: ≥26000 Pa 3.流量稳定性: ≤5 ％ 4.定 时 范 围: 0～999 min 5.定 时 误 差:优于±1‰ 6.连续工作时间: >6小时 7.工 作 噪 音: ≤50dB (A) 8.电 源:直流 9.6V（内置8节大容量镍氢充电电池） 交流 220V 50Hz 9. 充 电 电 流：300 mA（标准型） 10.外 形 尺 寸: 200mm×140mm×145mm 11.仪 器 质 量: 2.5Kg（含电池组） 12.显 示 器: 3位LED显示 13.使 用 环 境: a、储存温度：-40℃～55℃ b、工作温度：-10℃～40℃ c、相对湿度：≤95 ％ d、大气压力：80kpa～110kpa 配置：采样瓶 |
| - 22 | COD氨氮总磷浊度四参数测定仪 | 功能和用途： 1.同时测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、浊度四个参数； 2.比色系统、消解系统、定时系统集于一体； 3.高清晰度彩色液晶显示屏，人性化操作提示，使用更简单； 4.具有智能数据分析曲线图表功能，数据分析一目了然； 5.大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细； 6.配备全透明进口耐热材料的防喷罩，充分保证实验的安全可靠； 7.冷光源、窄带干涉、光源寿命10达万小时； 8.消解孔上端附有航空隔热层保护，有效防止烫伤； 9.同时支持比色皿、比色管两种方式； 10.彩色液晶、大屏显示、浓度直读，中文显示界面、全中文键盘； 11.可存储1.2万个历史数据（日期、时间、参数、测定结果）； 12.内置48条曲线，其中10条标准曲线，无需调节，可直接使用，其余38条扩展 曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用； 13.支持曲线自动校正并自动保存； 14.打印当前数据和所有存储的历史数据； 15.向计算机传输当前数据和历史数据，支持USB传输、红外无线传输（可选）； 16.室温～190℃消解温度调节范围，兼容性更广； 17.1分钟～96小时超大定时时间调节范围，通用性更强； 18.智能定时与加热，延时保护，节省能耗； 19.可同时消解12支水样； 技术参数： 测定项目; COD; 氨氮; 总磷; 浊度. 测定范围; 5－5000mg/L(分段）; 0.02－30mg/L(分段）; 0.002－10mg/L(分段）; 0.5－400NTU. 测定精度; COD<50mg/L,≤±10％ COD>50mg/L,≤± 5％; ≤±10％; ≤±5％; ≤±5％. 最低检出限; 0.1mg/L; 0.01mg/L; 0.001mg/L; 0.1NTU. 测定时间; 20分钟; 10～15分钟; 35～50分钟; 1分钟. 批处理量; 12支水样; 20支水样; 12支水样; 不限. 重 复 性; ≤±5％; ≤±5％; ≤±5％; ≤±5％. 光源寿命; 10万小时. 光学稳定; ≤0.001A/10分钟. 抗氯干扰; [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤10000mg/L(可选); ─; ─; ─. 消解温度; 165℃±0.5℃; ─; 120℃±0.5℃; ─. 消解时间; 10分钟; ─; 30分钟; ─. 比色方式; 比色管、比色皿; 比色管、比色皿; 比色管、比色皿; 比色皿. 存储数据; 1.2万. 曲线数量; 48条. 通讯接口; USB/红外(选配). 显示方式; 彩色液晶(分辨率 320 X 240). 供电方式; 220V交流电源. 定时开关; 3个; 3个; 3个; ─. |

- 附件三：

- 一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 制药废水处理基本工艺流程实验装置（自动控制） | 1套 | - 此款为本标项的核心产品 |
| - 2 | 工业废水处理流程模拟实验装置（计算机控制） | 1套 | - 此款为本标项的核心产品 |
| - 3 | UASB厌氧消化塔实验装置 | 1套 |  |
| - 4 | 废水可生化性测定实验装置 | 1套 |  |
| - 5 | 微滤-超滤设备 | 1套 |  |
| - 6 | 铁碳微电解实验装置 | 2套 |  |
| - 7 | 双碱法脱硫实验装置（带数据采集） | 1套 |  |

二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 制药废水处理基本工艺流程实验装置（计算机控制） | 功能和用途: 为了了解制药废水中常用的单元操作技术，掌握由这些单元操作组成的处理流程，观察废水、污泥和空气在处理过程中的举动，特别为制药废水处理专业科研及教学研制的实验装置 。整套装置由可编程序时间控制器对其废水的流入、加药、曝气、反冲洗、排放、排污等进行自动控制。每个设备间均有取样口，对其每一段的处理效果进行监测，整套设备连接使用也可分开单独使用。 技术参数： 处理水量10～20L/h、设备外形总尺寸：长×宽×高=6000mm×500mm×1700mm 电源 220V 功率2000W 配置: 混合配水箱、初沉池、调节池、UASB升流式厌氧污泥床、生物接触氧化池、二沉池、普通快滤池、活性炭吸附、氧化杀菌系统等组成。进水流量计、污水提升水泵、提升流量计、三相分离器、整套设备由可编程序时间控制器1套、加热恒温水浴1套、数字温度控制仪1台、温度控制系统1套、、循环恒温水泵、湿式气体流量计、水封槽；半软性填料、微孔曝气器、充氧泵、气体流量计、二沉池：普通快滤池：滤料、排水槽、反冲洗水箱、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架，计算机控制电路板1块、电脑联接线1根、计算机通讯接口 1只。 联想(lenovo) 扬天T4900d 商用家用办公台式电脑整主机+21.5英寸显示器 I3-7100/4G/500G/核显。 |
| - 2 | 工业废水处理流程模拟实验装置（计算机控制） | 功能和用途： 为了了解工业废水中常用的单元操作技术，掌握由这些单元操作组成的处理流程，观察废水、污泥和空气在处理过程中的举动，特别为水处理专业科研及教学研制的实验装置 。整套装置由可编程序控制器对其废水的流入、加药混凝、曝气、反冲洗、排放、排泥等进行自动控制。对其每一段的水处理效果进行监测，整套设备连接使用、也可分开单独使用、每一个污水池都有开发取样口。 技术参数: 处理水量：5～15L/h、设备外形尺寸： 5500mm×500mm×1600mm、电源 220V 功率1200W 配置： 设备本体全部为透明有机玻璃制成包括微电解槽 1套、混凝反应槽1套、竖流式沉淀池1套、曝气合建二沉池1套、虹吸滤池1套、活性炭吸附池等组成 1套、配有废水箱1只、水箱 3只、不锈钢搅拌器2套、串激电机 1台、曝气设备2套、不锈钢材料电解槽1套、回流恒流泵1台、水泵2台、转子流量计2只、气体流量计1只、气泵 1台、电磁阀2只、抽吸真空泵1台、可编程时间控制器 1套、直流稳压电源 1台、倒顺开关1个、活性碳填料1套、虹吸滤池填料1套、计算机控制电路板1块、电脑联接线1根、计算机通讯接口 1只、软件1套、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、连接管道和球阀、带移动轮子不锈钢台架等组成。公司赠送1套与本装置配套使用3D交互式动态仿真软件(虚拟实训系统)。 联想(lenovo) 扬天T4900d 商用家用办公台式电脑整主机+21.5英寸显示器 I3-7100/4G/500G/核显。 |
| - 3 | UASB厌氧消化塔实验装置 | 功能和用途： 应用厌氧微生物在塔式反应器中对可降解有机物进行厌氧消化的实验。 技术参数： 电源：AC220V 50Hz 反应器有效体积：10L 水箱体积：80L 功率：2KW 控温范围：0-30℃ 安装方式：落地 时空范围：8次开关/日 占地面积：120*55（cm） 配置： ①Φ100*1500mm有机玻璃夹套式厌氧反应器一只 ②水箱二只（进、出水各一只） ③计量泵一只（进水样） ④湿式气体流量计一只 ⑤恒温水箱一只（不锈钢） ⑥磁力泵一只（恒温水循环） ⑦数显控温器一只（铂电阻传感器） ⑧电气控制箱一只 ⑨不锈钢支架一只 ⑩占地面积120 ×60（cm） （落地安装） |
| - 4 | 废水可生化性测定实验装置 | 功能和用途： 对被测废水进行充氧，再接种一定量的微生物，经不同时间培养，用溶解氧测定仪测定耗氧情况，来判断该废水可生化性程度的实验。 技术参数： - 电源：AC220V 50Hz - 充氧瓶体积：655ml - 功率：40W - 工作方式：连续 - 充氧头：6只 - 安装方式：桌面 - 占地面积：90*25（cm） 配置： ①充气泵一只 ②不锈钢六头曝气平台一只 ③有机玻璃曝气瓶六只 ④溶解氧测定仪一台 ⑤占地面积100 ×50（cm） （桌面安装） |
| - 5 | 微滤-超滤设备 | 功能和用途： 本装置是用于实验室的小型膜过滤装置，能广泛应用于溶液或气体物质分离、浓缩和提纯（高分子、细胞、微生物、病毒、水中胶体、杂质、铁锈、细菌、藻类等的分离技术）。它利用具有选择透过能力的薄膜做分离介质，膜壁密布微孔。原液在一定压力下通过膜的一侧、溶剂及小分子溶质透过夞壁为滤出液，而较大分子溶质被膜截留，从而达到物质分离及浓缩的目的。膜分离过程为动态过滤过程，大分子溶质被膜壁阻隔，随浓缩液流出膜组件，膜不易被堵塞，可连续长期使用。过滤过程可在常温、低压下运行，无相态变化、高效节能。 技术参数： 处理水量：100L/h、设备外形尺寸：2500 mm×600 mm×1500 mm、电源 220V 功率700W 配置：处理水量：100L/h、设备外形尺寸：2500 mm×600 mm×1500 mm、电源 220V 功率700W、 |
| - 6 | 铁碳微电解实验装置 | 功能和用途： 废水的铁内电解法的原理非常简单,就是利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池。这些细微电池是以电位低的铁成为阴极,电位高的碳做阳极,在含有酸性电解质的水溶液中发生电化学反应的。反应的结果是铁受到腐蚀变成二价的铁离子进入溶液。对内电解反应器的出水调节PH值到9左右，由于铁离子与氢氧根作用形成了具有混凝作用的氢氧化亚铁,它与污染物中带微弱负电荷的微粒异性相吸,形成比较稳定的絮凝物(也叫铁泥)而去除。 技术参数： 处理水量：25L/h。设备外形总尺寸：700 mm×400 mm×1400 mm、电源 220V 单相三线制 功率300W 配置： PVC材料废水池1只、有机玻璃铁碳微电解池1套、防腐蚀磁力提升水泵1台、进水流量计(浮子型4-40 L/h)1只、气泵1台、气体流量计1只、铁肖填料1批、连接管路及球阀1批、电控箱1只、漏电保护开关1只、按钮开关2只、电源线 1只、带移动轮子不锈钢台架等组成1套。公司赠送1套与本装置配套使用3D交互式动态仿真软件(虚拟实训系统)。 |
| - 7 | 双碱法脱硫实验装置（带数据采集） | 功能和用途： 数据采集双碱法脱硫 技术参数： 处理气量约：100-300m3/h、吸收效率：80%、塔径、Φ200 mm高1500 mm、装置外形尺寸2300 mm×550 mm×2200 mm、电源 380V 功率3000W、） 配置： 微电脑SO2进、出浓度检测1套、风压检测1套、11寸彩色液晶触摸屏1套、数据处理分析系统1套、通讯接口1只、在线温度湿度检测1套、打印机1套、吸收塔1套、吸收浆液螺旋喷头1套、除雾器喷头1批、吸收液槽 1套、前后人工采样口2组、液体流量计1只、塑料离心风机1套、不锈钢风量调节阀1套、浆液泵1台、耐腐清水泵1台、流量调节阀1只、制浆系统1套、水箱1只、气体混合系统1套、除雾器2套、气体配气缓冲器1套、吸收液槽曝气风机1台、吸收液槽曝气装置1套、优质除沫器 1 套、带SO2气体与钢瓶1套（10升）、减压器1只、SO2气体流量计1只、电控箱1只、漏电保护开关、按钮开关、Φ110PVC连接管路及球阀1批、带移动轮子不锈钢支架等。公司赠送1套与本装置配套使用3D交互式动态仿真软件(虚拟实训系统)。 |

- 附件四：

- 一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 水环境监测与治理技术综合实训平台 | 1套 |  |

二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 环境工程类实验室项目 |  |  |
| 1 | - 水环境监测与治理技术综合实训平台 | 功能和用途： 本实验/开发平台是根据高等教育的改革方向，培养应用型高技能人才的战略思想，以前沿技术为导向，紧密结合工业生产领域中污水处理设备的功能和特点，并针对高等院校对水处理工艺应用和创新实验教学的实际需要而专门研制的综合性实验装置，涉及环境工程、环境监测与治理技术、环境监测与评价、水污染控制工程、给排水工程技术、城市水净化技术、自动控制等多种技术的综合应用，满足各高等院校环境工程、环境科学、建筑环境与设备工程、市政工程等相关专业的实验教学与工程设计，以及科研创新。 技术参数： 输入电源：单相交流220V±10% 50Hz 工作环境：环境温度范围为0℃～＋40℃ 、相对湿度＜85%（25℃） 装置容量：＜2kVA 外形尺寸：700mm×600mm×1800mm（控制柜） 3010m×800mm×1700mm（对象） 安全保护：具有漏电压、漏电流保护装置，安全符合国家标准。 配置: 水环境监测与治理技术实验/开发平台主要由控制系统、供水系统和污水处理系统三部分组成。以下为实验对象配置和电气控制柜基本配置。 1、不锈钢钢架、不锈钢原水箱、A2/O系统部件、A2/O系统部件、MBR膜生物反应器、SBR1系统部件、SBR2系统部件、格栅调节池、沉砂池、砂滤柱、二沉池、加药池、 磁力驱动泵、电磁隔膜计量泵、搅拌调速系统、曝气头、风机、滗水器、空气堰式 、DO传感器、PH传感器、气体流量计、液体流量计、浮球液位开关、组合填料。 2、电气控制柜、PLC控制器、EM222模块、EM231模块、EM232模 块、彩色触摸屏、低压电气、空气开关、保险丝、交流接触器、操作开关、开关电源、DO仪、PH仪、水环境监测与治理技术视频教学软件 配套工具： 包含复合管割刀、有机玻璃胶水、注射器、卷尺、扳手、尖嘴钳、生料带、内六角扳手、记号笔、十字螺丝刀、一字螺丝刀、插线板、万用表、剥线钳、斜口钳、焊锡丝、电烙铁、烙铁架、剪刀、PVC管剪刀、导线架等。 |

- 附件五：

- 一）总体要求

1.1外形尺寸：长、宽、高的误差≤3mm；邻边垂直度：台面对角线、框架对角线 1000mm的误差≤3mm，2000mm的误差≤4mm，3000mm的误差≤5mm；地脚平稳性：误差≤ 2mm。

1.2工艺要求：

1.2.1木制贴面和封边部件应严密、平整，不允许有脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，表面的圆角、倒棱应均匀一致。

1.2.2钢结构部件表面必经静电环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度≥ 0.5mm，平整光滑，无有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等。预留孔或钻孔位置符合规定要求。切割、钻孔和倒角后应去毛刺。

1.2.3各种配件安装严密、平整、端正、牢固。金属配件应做除锈和防腐处理。2.环保要求说明：

1.所有货物严格执行国标《室内装饰装修材料、木家具中有害物质限量》（GB18580-2001）和《室内装饰装修材料，人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB18580-2001）标准。

3.材质要求说明：

一）中央台、边台、水槽台等实验台

主框架和架边：采用上海宝钢60mm*40mm(厚1.5mm)竖立柱方钢组成的C型骨架,模具冲压标准化连接件,表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具防酸碱、防腐蚀的特点、且承重。

前后梁：采用上海宝钢1.5mm厚优质冷轧钢板折弯成型为60*40 mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

底柜托梁：采用上海宝钢40mm *25mm（厚1.5mm）优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

箱体：采用18mm厚吉林森工“露水河”牌三聚氰胺环保板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。

台面：采用12.7m实芯理化板，四周边缘背边加工，总厚度为25.4mm。

柜门及抽屉：采用18mm厚吉林森工“露水河”牌三聚氰胺环保板，正面配以铝合金一字拉手，断面以优质2mmPVC封边条配进口胶王热熔封边作防水处理。

试剂架部分：立柱架采用1.5mm厚100*40矩形材料，优质钢板制成挂勾，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。立柱上沿高度方向可由松紧螺母调节高度。试剂架隔板采用10mm厚玻璃，边缘有可活动不锈钢管档边，可在立柱底座配以墩式多功能插座盒（带电源指示灯）。

二）通风柜（全钢型）：分为上箱、台面、下箱三部分

上箱部分：①外壳采用上海宝钢1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。②前后支柱采用专用铝合金型材框架，表面经环氧树脂塑粉高温固化处理。③内衬板、导流板采用6mm厚抗倍耐特板制作，三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布，确保不同比重气体均能有效排出。④视窗为5mm厚安全防暴钢化玻璃，可以利用滑轮及配重上下开启，停于任意位置，最大开启高度750 mm，视窗把手采用铝合金型材表面经纯环氧树脂静电喷涂。⑤在铝合金型材立面上设有日光灯开关、风机开关，并预留多组已开挖的插座、遥控水阀和气阀位置并辅以塑料件装饰。电源输出220V 10A或380V 15A，电路配带过载及短路保护装置。⑥通风采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶。面风速0.3-0.5m/s，噪音≤65dB。同时可选配PP材质外壳和叶轮的塑料离心风机。

台面部分：采用上海威盛亚牌实芯理化板。配置PP杯槽，单联上水嘴。在台面前端置有冲压了很多孔径的拱形专用补风铝型材，用于柜外同柜内风阻大小不一样时的补风，防止柜内出现负压。

下箱部分：①外壳采用上海宝钢1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，内衬6mmPVC板加以铆钉紧固。②后端预留200mm水电通道，背板为6mmPVC板，开挖洞口，便于上下水、电源、气体管路等安装。③设计防酸储物功能，托斗采用PVC材料焊制成型。

三）吊柜（全木结构）

柜体：采用露水河牌18mm厚三聚氰胺环保板，断面PVC封边，专用连接件连接组合。内含一层隔板。

柜门：采用露水河牌18mm厚三聚氰胺环保板，配铝合金一字型拉手。

四）五金配件及其它

导轨：采用广东东泰“DTC”牌优质三节静音导轨。

铰链：采用广东东泰“DTC”牌优质铰链。

拉手：采用铝合金一字拉手。

柜脚：采用优质实验室专用高强度不锈钢调节脚，可调平衡高度50mm。

连接件：采用工程塑料拼装件与钢制三套件合用。

地脚：采用高强度钢，纯尼龙或改性硬聚氯乙烯外加防腐伸缩套，可调高度30-40mm，螺杆直径12mm，具防滑减震耐蚀的特点。

化验龙头：采用台湾科恩牌实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。

水槽：采用台湾科恩牌PP材料一体成型，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。

洗眼器：采用加厚铜质 表面涂层，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外 线辐射 喷淋头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开 控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭，有1.5米伸缩软管，固定座，最大耐水压：7pa

滴水架：采用高密度的PP注塑成型，挂壁式，可拆卸滴水棒,组合方便,底部有去水孔

插座：采用正泰牌10A 220V或15A380V多功能插座，适合各种仪器插头。

- 二）设备配置清单

| 序号 | 产品 | 规格 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 9000*1500*800 | 钢木结构，台面为黑色12.7mm厚耐酸碱实心理化板，柜体为18mm厚 E1级三聚氰胺环保板， | 4个 |
|  | 水槽台 | 700*1500*800 | 钢木结构，台面为黑色12.7mm厚耐酸碱实心理化板，柜体为18mm厚 E1级三聚氰胺环保板 | 8套 |
|  | 试剂架 | 9000*380*750 | 立柱为100*40矩形材料，10毫米钢化玻璃层板，带多功能电源插座。 | 4个 |
|  | 化验室龙头 | 三联水龙头 | 铜质，带上水软管。 | 8个 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | PP材质，带下水软管。 | 8套 |
|  | 洗眼器 | 桌上型单口 |  | 8个 |
|  | 滴水架 | 700*550*17.5 | PP材质可拆卸滴水棒, 方便组合,底部有去水孔. | 8个 |
| 2 | 实验边台 | 9340*750*800 | 钢木结构，台面为黑色12.7mm厚耐酸碱实心理化板，柜体为18mm厚 E1级三聚氰胺环保板 柜门带锁 | 2 |
| 3 | 实验边台 | 8150*750*800 | 钢木结构，台面为黑色12.7mm厚耐酸碱实心理化板，柜体为18mm厚 E1级三聚氰胺环保板，柜门带锁 | 7个 |
|  | 试剂架 | 8150*289*750 | 立柱为100*40矩形材料，10毫米钢化玻璃层板，带多功能电源插座。 | 7个 |
|  | 水槽 | 500*400*300 | 铜质，带上水软管。 | 7套 |
|  | 化验室龙头 | 三联水龙头 | PP材质，带下水软管。 | 7个 |
|  | 滴水架 | 700*550*17.5 | PP材质可拆卸滴水棒, 方便组合,底部有去水孔 | 7个 |
| 4 | 吊柜 | 7800*300*600 | 全木结构，柜体为18mm厚 E1级三聚氰胺环保板，铝合金条形拉手, 柜门带锁 | 7个 |
| 5 | 通风柜 | 1200*850*2350 | 全钢结构。全钢外壳框架支撑，高分子材料内衬的双层结构，柜体采用1.2mm厚优质冷轧板，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，台面为黑色12.7mm厚耐酸碱实心理化板（带挡水条）。液晶控制面板、多功能插座、三防日光灯照明、带PP小杯槽上下水。 | 4套 |

- 三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）标项一、二、四，质保期： 1 年及以上；标项三，质保期：2 年及以上；标项五，质保期： 5 年及以上。 - （2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后7天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间：详见招标项目一览表 - 地点：台州学院椒江校区指定实验室 |

- 四、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副本7份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标项，请按标项号分别装订，密封要求同上。

2、▲进口设备采用美元报价，对于根据国家相关规定不能享受进口免税政策的设备采用人民币报价。采用美元报价的进口设备，评标价及实际结算均以开标时中国银行美元卖出价换算（实际支付货款时，以招标当日开标时的汇率为准，汇率风险由中标单位承担），预算金额以（开标时中国银行美元卖出价+0.15）进行换算。本项目的成交报价应包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3、可免税进口设备的进口代理由中标人在具有台州学院2017-2018年进口代理商资格的公司中自行指定，采购方协助办理免税手续。在办理进口仪器设备过程中的所发生的外贸代理费由采购人负责，如代理费（含银行费）、报关、清关、海关监管费、仓储等费用。进口设备如遇免税无法办出则采购人有权终止合同。

第三部分  投标人须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、招标人：是指组织本次招标的台州学院招投标中心。

2、采购人：是指委托招标人采购本次项目的台州学院各部门、二级学院等单位。

3、投标人：是指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、产品：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （四）关于提供多家投标人提供同品牌同型号产品（服务）的资格认定

多家供应商提供相同品牌的产品参加同一项目竞争的，按一家供应商认定。非单一产品采购项目中，多家供应商提供招标文件中载明的核心产品品牌相同的，按一家供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的评审得分最高一家为有效供应商；评审得分相同时，取报价最低一家为有效供应商；均相同时，由评审小组集体决定。

（五）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资格资信证明文件、技术文件和报价文件

1、资格、资信证明文件（附件1）

（1）声明书 (须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的内容，见附件2)；

（2）法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书，见附件3)；

（3）营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

（4）上年度企业资产负债表及损益表；

（5）本项目要求的特定资质证书（对应第一部分第五条第（二）款）（见附件5）；

（6）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件4）；

（7）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；（见附件5）；

（8）资信及商务需求响应表（见附件6）；

（9）近两年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；见附件7）；

（10）产品代理资格证明和制造商授权证；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

2、技术文件（附件8）

（1）对本项目的具体响应方案（对应第二部分第一、二条）：

①功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

②提供产品出厂标准、质量检测报告。

（2）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

（3）主要货物用材响应表(类似家具类货物采用) （附件10）；

（4）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）（附件11）；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（根据项目实施的内容、标准和实际情况拟配置各人员的具体情况见附件12 ）；

（8）项目负责人资格情况表（附件13）；

（9）技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件14）；

（10安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（11）投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

3、报价文件（附件15）

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（1）开标一览表（附件16）

（2）报价明细表（附件17)；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的；（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非中小企业无需提供，见附件18）及其由政府相关部门出具的证明材料；

（5）产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

投标文件制作说明：

1、请投标人严格按照上述内容及项目招标需求制作投标文件，所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

2、与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。否则将被扣分，最高扣1.5分。

3、开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查由评审小组负责，若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金否则采购机构将不接受投标文件。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还或自动转为履约保证金、质保金。

3、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请、收据等资料无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。资格资信证明文件、技术文件和报价文件各自密封（份数及装订要求详见第二部分第四条）；

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格资信证明文件、技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样；

3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表

人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资格资信证明文件、技术文件后，评标委员会先对资格资信证明文件、技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标人签到顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价、报价内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对资格资信证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定中标候选人，编写评审报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定中标候选人，同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中

“开标一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资格资信证明文件或技术文件里出现数字报价的；

5、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

6、投标报价高于市场平均价格，评标委员会认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

7、投标报价超过采购预算价格的；

8、需求不响应的；

9、主要性能参数指标负偏离6项（含）以上的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程由台州学院纪委监察部门负责监督。

- 七、定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐或确定中标供应商。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下5项内容及分值进行评审。

标项一、二、三、四

1、产品价格 35分；

2、技术性能方案 44分；

3、实力信誉及业绩 10分；

4、对招标文件响应程度  1分

5、售后服务 10分

标项五

1、产品价格35分；

2、技术性能方案 37分；

3、实力信誉及业绩 20分；

4、对招标文件响应程度  1分

5、售后服务 7分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如得分相同，投标报价低者为确定预中标供应商；如得分且投标报价相同的，技术指标优者为确定预中标供应商。

六、评分具体分值细化条款如下表：

标项一、二、三、四

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 44分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分，优10-7分，中7-4分，差4-0分。 | 10分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，优于招标文件要求的得25-18分，基本满足招标文件要求得18-10分；低于招标文件要求得12-0分。专家视偏离程度酌情打分。 | 25分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品（尤其是主要产品）的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 品牌 | 专家结合投标产品（尤其是主要产品）的品牌知名度打分，第一名得4分，第二名得2分，第三名得1分，其余得0分。 | 4分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优2-1.5分，中1.5-0.5分，差0.5-0分。 | 2分 |
| 实力 信誉 及 业绩 10分 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业规模、技术力量、经营状况等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 资质荣誉 | 综合比较投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的情况综合打分。 | 2分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 近两年以来投标人对类似项目的销售业绩（以合同复印件为准）情况，专家酌情打分，优5-4分，中4-2分，差2-0分 | 5分 |
| 售后 服务 10分 | 质保期 | 超过招标文件规定的质保期每增加一年得1.5分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 3分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施（已列入投标报价的除外）。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
| 投标文件制作1分 | 对招标文件响应程度等 | 根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分0-1分 | 1分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》。） | 35分 |

标项五

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 37分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的整体技术方案的先进性、适用性、合理性综合打分，优6-4分，中4-2分，差2-0分。 | 6分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，优于招标文件要求的得9-6分，基本满足招标文件要求得6-3分；低于招标文件要求得3-0分。专家视偏离程度酌情打分。 | 9分 |
|  | 产品 质量 | 提供质量检测部门出具的与采购项目同类产品的质量检验报告（一年之内）每出具一项得1分，最多不超过5分。 | 5分 |
|  | 环保 检测 | 投标方需提供本次项目所用人造板甲醛释放量的质检部门的检测报告，其中游离甲醛释放量：≤5mg/100g得4分；>5mg/100g,≤7mg/100g得3分；>7mg/100g,≤9mg/100g得2分。 | 4分 |
|  | 材料 选用 | 专家结合投标产品选用的台面、水槽、板材、配套件等材料品牌、产地的选用情况综合打分。优10-7分，中7-4分，差4-0分 | 10分 |
|  | 产品生产、交货、现场安装施工方案 | 专家结合供应商的产品生产方案、交货方案和现场安装施工组织方案的科学合理性和安装质量和时间保证、检测、认可程序综合打分。优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
| 实力 信誉 及 业绩 20分 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业注册资本、企业规模、相关财会报表、职工社保缴纳情况以及缴纳税收等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 资质信誉 | ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系、环境标志产品认证证书、工商部门颁发的企业信用等级证书、著名商标或省级名牌、职业健康体系认证证书每个得1分，最高不超过5分。 | 5分 |
|  | 设备情况 | 公司现有设备情况（品牌、产地、规格、用途的详细说明）1-5分； 设备情况要求提供设备照片、进货发票原件或复印件或相关证明，并制作在投标技术文件中。 | 5分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 专家结合投标人近两年来同类产品额度20万元以上的销售业绩（以合同复印件为准，原件备查），第一名得7分，第二名得4分，第三名得2分，第四名得1分，其余的（或者没有提供业绩的）得0分。 | 7分 |
| 售后 服务 7分 | 质保期 | 超过招标文件规定的质保期每增加一年得1分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 服务承诺 | 质保期内及质保期满后的具体维保方案、服务网点、服务方式、维护响应时间。专家横向比较各投标人的承诺，酌情打分。 | 2分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施。 | 2分 |
| 投标文件制作1分 | 对招标文件响应程度等 | 1、根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分1分 | 1分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为45分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×45（小数点后保留2位小数） | 45分 |

第五部分　台州学院采购合同主要条款指引

（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商确定）

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 品牌型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等或可以详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

合同签订前，乙方应先缴纳合同总金额   %的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期      年。（自最后一批货物验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经台州学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。合同总金额   %的合同履约保证金转为质量保证金，待满  年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内非因人为原因发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如协商不成，甲方有权直接自行选择上述三项处理方式任一项进行处理。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用及责任。

5.上述的货物在免费保修期中，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。如乙方拒不到场，视为其同意甲方之验收结果并不得异议。

- 在合同履行过程中，因乙方人员在合同履行过程中造成甲方或其自身人身或

财产损害，由乙方承担全部责任。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达，并与甲工作人员办理交接手续，否则视为未交付。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方甲方可直接从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 因乙方逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿甲方损失、承担甲方为实现债权所支出的费用（包括律师费、差旅费等）；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方违反本合同其他条款之约定（包括但不限于侵犯第三方知识产权，擅自转包分包，未完成履行、未完成履行售后服务承诺等），应向甲方支付合同总价5%违约金；如导致甲方对第三方承担责任的，乙方同时应赔偿甲方相应的损失并支付甲方为此支出之维权费用（包括律师费等）。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）台州学院                             乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：0576-88660896                          联系电话：

开户银行：临海中行开发区支行                     开户银行：

帐号：840012318708091001                         帐号：

地址及邮编：台州市椒江区市府大道1139号          地址及邮编：

签约时间：         年     月     日。

签约地点：台州学院椒江校区。

第六部分：   应提交的有关格式范例

附件1：                                           本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（资格资信证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格资信证明文件目录

1、声明书；

2、法定代表人授权书；

3、营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

4、上年度企业资产负债表及损益表；

5、本项目要求的特定资质证书

6、投标人情况介绍；

7、投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；；

8、资信及商务需求响应表；

9、近两年来类似项目的成功案例；

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

附件2

声明书

台州学院招投标中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2017年  月   日

附件3

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写项目编号及项目名称）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名： 职务： 全权代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件5

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件6

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8                                               本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

1、对本项目的具体响应方案；

2、设备配置清单；

3、主要货物用材响应表

4、技术需求响应表；

5、保证工程质量的技术力量及技术措施；

6、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（附件6）；

7、项目实施人员一览表；

8、项目负责人资格情况表；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、安装、调试及验收方案和措施；

11、投标人需要说明的其他内容。

附件9

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：            （标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小微企业声明函及其由政府相关部门出具的证明材料；

5、产品适用政府采购政策情况表。

附件16

开标一览表 (第  标)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 （元或美元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.以上报价应与“项目明细清单”中的“合计”数相一致；

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件17

报价明细表 (第  标)

项目编号：

[货币单位：人民币元或美元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同《开标一览表》的合计金额相等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州学院招投标中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标地点示意图：