- 一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 小儿胸腔穿刺模型 | 2套 |  |
| - 2 | 臀部肌肉注射模型 | 10套 |  |
| - 3 | 前臂静脉注射外套模型 | 20套 |  |
| - 4 | 皮内注射模型 | 10套 |  |
| - 5 | 普通护理人 | 20套 |  |
| - 6 | 高级动脉血气分析训练模型 | 2套 |  |
| - 7 | 小儿腹腔穿刺模型 | 2套 |  |
| - 8 | 标准生理模拟人 | 1套 | 进口设备， 此款为本标项的核心产品 |
| - 9 | ICU病床 | 1张 |  |
| - 10 | ICU悬臂吊桥 | 1套 |  |
| - 11 | 标准气道管理模型 | 1套 |  |

- 二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 小儿胸腔穿刺模型 | 向胸膜中注液及注气为电动，只要按控制器面板上的按钮即可自动向胸膜腔内注入气体或液体，自动形成模拟气胸或胸腔积液。 采用优质硅橡胶模具成型，质地柔软，手感逼真。模拟人五官彩色化妆，生动形象，犹如真人。 语音提示：穿刺部位错误，会有自动语音提示。如沿着肋骨下缘穿刺时，控制器会发出“穿刺部位错误，损伤了神经血管！”的语音警告。 穿刺正确时，有较明显的落空感，效果逼真。 穿刺部位可自动密封，穿刺上百次无泄露。局部皮肤可更换可修补。 |
| - 2 | - 臀部肌肉注射模型 | 该模型设计简单明了，半边臀部区域内有注射部位区分虚线标志、注射模块组成。注射模块可以注射液体、方便取出、捏干液体，是学员实习的理想产品。 |
| - 3 | - 前臂静脉注射外套模型 | 可穿戴式模型在设计上轻便、精巧、易携带。皮肤的质感非常逼真、反复穿刺、针孔不明显。 触摸皮肤下血管的感觉和进针感都和真人相似。可进行注射、输血（液）、抽血等穿刺功能。皮肤与血管可自由方便更换。 |
| - 4 | - 皮内注射模型 | 手臂共提供八个部位进行皮试练习，其中四个部位有不同等级红色皮丘。 如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 每个位置可以进行几百次注射练习。 |
| - 5 | - 普通护理人 | 四肢关节全部采用螺丝固定，关节左右弯曲上下活动灵活，永不脱落。头部眼睛部位还采用液晶模拟瞳孔，真实模拟正常状态。由进口塑胶材料，经不锈钢模具浇注工艺制成。要求形象逼真、操作真实、结构标准、经久耐用。 主要功能： 冼头、洗脸 眼耳清洗、滴药 口腔护理、假牙护理 气管切开护理 氧气吸入疗法 鼻饲法 洗胃法 心内注射法 胸外心脏复苏急救法 气胸 乳房护理 胸腔穿刺 肝脏穿刺 腹腔穿刺 骨髓穿刺 腰椎穿刺 三角肌注射 静脉注射 静脉穿刺 静脉输液（血） 女性导尿术 女性灌肠法 女性膀胱冲洗 臂部肌肉注射 整体护理：擦浴、穿换衣服 四肢关节左右弯曲 注：备用注射模块可便更换 |
| - 6 | - 高级动脉血气分析训练模型 | 本模型由仿真手臂模型与电子血液循环装置组成，具有真实的血液流动，能触诊桡动脉，手感真实。搏动速度和强弱可以调节。 根据亚洲成年男性左手腕的解剖结构设计，采用进口热塑材料，皮肤柔软，骨性标示明显。 手掌向上，对桡动脉进行穿刺、抽血、输液，穿刺时有明显的落空感，并有回血产生，多次穿刺后针眼不明显。 可更换皮肤和动脉血管。 |
| - 7 | - 小儿腹腔穿刺模型 | 仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 体表标志明显：肋弓下缘、剑突、脐、腹股沟、髂前上棘、髂嵴，均可明显感知。 穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 |
| - 8 | - 标准生理模拟人 | 进口设备 一、基本特征 超高仿真模拟人，外形和真人版大小，细节仿真度高，如眉毛为一根根一体式种植毛发。高仿真模拟人可选两种控制端：由内置有生理驱动模型的工作站电脑进行无线控制，模拟人会根据基础疾病及对药物和临床治疗措施的感知，如给药、辅助通气、按压位置和手法正确的胸外按压、潮气量改变等，自动做出与真人一样的生理和药理反应，最大程度模拟真实人体生理特征。便携的网络版显示模式，使得任何电脑、平板、手机都无需装载任何客户端，直接连接到模拟人无线网络，都能直观显示模拟人当前的生命体征。 便携式无线模拟人，易于野外操作；气体驱动装置、模拟血液体液储液罐及充电电池完全内置，模拟人通过无线网络和工作站连接，任意具有无线网络功能的电脑均可在安装操作系统后作为工作站使用。 成年男性体格外观，身高178cm，生殖器可更换。 皮肤触感逼真，颈和四肢关节灵活运动，肘关节及以下上肢、膝关节及以下下肢可卸下，模拟截肢，也方便搬运。 具有自主呼吸，呼吸时可见胸部起伏，前胸和后背均可听及呼吸音。 可行经口经鼻气管插管，面罩通气，环甲膜切开术和穿刺术，模拟舌水肿，气管阻塞，喉痉挛。 模拟人包含5个导联接触点（其他是3个点），可连接临床真实5导联心电监护仪，实时记录心电图及生命体征；进行真实电除颤、心脏体外起搏和无创血压测量。5导联数据无需任何客户端，均可在网络范围内的电脑、pad等终端直接显示。 双侧手背，前臂，肘静脉置管注射，成功可见回血，三角肌区域肌肉注射，骨内注射，双侧胸导管引流胸腔积液和血胸，双侧气胸针刺减压。 具有喉音和其它各种预先录制的语音，并可通过无线麦克风像真人一样说话。 模拟人可以安置在标准的手术台，ICU病床，地面，甚至车辆上，可仰卧，俯卧，侧卧或坐直。 4个软件许可密匙，2个基础病人，4个预置模拟临床场景（SCE），用户可自己编辑无限SCE。 二、详细功能特点 1.气道特征： 逼真的上呼吸道：可进行直接喉镜检查及经口、经鼻插管，并能够使用特殊的气道器械如LMA喉罩、气管内插管、鼻咽气道和口咽气道等。本模拟人可检出右主气管内插管并作出适当反应。支气管内插管仅引起单侧胸廓起伏及呼吸音。 气道管理和通气：模拟人肺泡内及动脉内气体浓度可反映出相应的通气及吸氧的有效性。 胃扩张：插管误入食管可导致胃扩张，并出现呼吸音、胸廓活动消失及呼出气中测不到CO2。 牙齿可掉落：如果喉镜的放置方法错误，则模型的上前牙可脱落。 舌水肿：可妨碍但不会导致插管完全无法进行。 气道阻塞：使操作者不能看到喉部，无法插管，但可进行面罩通气，造成“不能插管，但可通气”的临床情景。 喉痉挛：声带关闭，无法插管和通气；和咽后壁肿胀一起使用时可造成“不能插管，不能通气”的临床情景。 环甲膜：可进行环甲膜穿刺、环甲膜穿刺气管内喷射通气、导丝引导逆行插管技术及环甲膜切开等操作。 支气管阻塞：可表现右侧和（或）左侧主支气管完全堵塞，模拟下呼吸道阻塞，导致肺部无法通气及双侧呼吸动度不一致。 气囊-活瓣-面罩呼吸：支持气囊-活瓣-面罩式手持呼吸器通气，并对吸入的空气产生反应；如果未进行有效通气，无呼吸患者血氧饱和度会自动下降。 气道开放手法：支持压头抬颏法开放气道及不仰头抬颌法开放气道。 2 、呼吸系统 自主呼吸：模型具备正常潮式呼吸及肺不张、气胸、哮喘和COPD等病理生理条件下的呼吸。 CO2的呼出：支持检测呼出气是否存在CO2，CO2气体瓶内置于模拟人体内，不需要线路连接。 气胸或血胸：可使胸膜腔容量增大，导致呼吸不对称。 针刺减压：可行双侧气胸减压。将针头插入第二肋间隙和锁骨中线的交界处，即可进行气胸减压。 胸腔引流：可在第五肋间隙和腋中线的交界处行双侧胸导管插入术；同时可使用吸引设备，从模拟的胸膜腔中引流出液体，液体的流出可立即引起生理反应。 胸廓活动度：和通气同步（自主或正压通气）。胸廓活动的幅度和潮气量成正比。 脉搏血氧饱和度：血氧饱和度（SpO2）会自动和肺内的氧气浓度和肺内分流分数成比例。 动脉血气分析：系统会持续计算PaO2、PaCO2和pH值，并显示在模拟监护仪上。而且模拟监护仪不需安装任何专属客户端；任何电脑也不需要安装客户端，随时可以链接到网络显示以上参数。 静脉血气分析：系统会持续计算PvO2 和PvCO2值，并显示在模拟监护仪上。而且模拟监护仪不需安装任何专属客户端；任何电脑也不需要安装客户端，随时可以链接到网络显示以上参数。 潮气量：支持潮气量修改，且系统会根据潮气量情况，自动调整呼吸频率. 可以调节神经肌肉阻滞程度，模拟全麻或者诱导麻醉等多种状态下的患者。可通过软件模拟气体或药物等不同的麻醉方式，模拟人能够做出自主反应。 改变肺顺应性，可设置及监测呼气末二氧化碳的数值。 3 、心血管系统 五导联心电监护：模型上有5个电极连接位，支持用真实监护仪实时连续监测模拟人心电图及生命体征变化，正常和异常的心律均和患者的生理学指标相关（如血压、心输出量等）。 脉搏：可触及双侧颈动脉、肱动脉、股动脉、腘动脉、胫后及足背动脉搏动等14处脉搏搏动，且脉率和心搏周期同步；如果收缩期压低于某个阈值，则脉搏会自动消失或手动设置脉搏消失时动脉血压值。 胸外按压：模拟人支持美国心脏协会有关基本生命支持CPR的指南，并具有实时的反馈及CPR质量监测；手法正确和充分的胸外按压会引起相应的生理反应，包括模拟模拟循环、心输出量、中心及外周血压、颈动脉脉搏方面的变化及 CO2浓度重新回归等，同时ABP曲线、PAP曲线会有与按压同步的实时反馈。支持AHA认证。 CPR监测标准可自定义，如：设置胸外按压幅度，胸廓反弹率，胸部按压次数等。 除颤：支持使用真实人工及自动外部除颤器进行电除颤。 心脏起搏：可进行经胸心脏起搏。起搏可导致血压及心输出量发生相应的生理改变。 血压测量：可使用标准血压计和听诊器行双侧手臂血压测量。 室早概率：可设置室早百分率，自主设定室早发生频率。 心律：可设置不少于67种心律失常，且只需选择某一心律后，与此心律相关的参数（如心率，血压，呼吸等）系统可自动关联，无需单独设置各相关参数。 支持外周阻力，左/右心室阻力，肺动脉阻力等设置。 4 、各种声音 呼吸音：正常与异常呼吸音和左右肺的通气密切相关，前胸不少于8个呼吸音听诊部位，后背不少于6个呼吸音听诊部位。 心音：正常及异常心音和心搏周期密切相关，并可用标准听诊器闻及心音，心音的听诊部位为胸骨左右上缘、胸骨右下界及心尖部。 喉音：模型可发出已经预录的男女性声音，包括喘息声、哭声、急促呼吸声、呻吟声、大声或轻声的咳嗽及咕哝声。 说话声：支持用户自定义语音，且模型可发出各种预录的说话声，如大声或轻声的咳嗽、尖叫、咕哝声、及各种简单语言（英语）包括“是”、“不是”、“哎呦”、“我的腿受伤了”、“我的胸口发紧”、“哦，好难受”，及其它语言。 无线麦克风：模拟人头部有扬声器，可转接任何通过无线麦克风说出的话；麦克风的音量可以通过其本身调节。 肠鸣音：模拟人腹部有四个区域可听及肠鸣音：右上腹、左上腹、右下腹和左下腹。每个解剖区域都可独立设置为肠鸣音正常、肠鸣音减弱、肠鸣音亢进或肠鸣音消失。 5 、体液系统 体液和血液：具有体液和血液两套循环系统，能够根据病情自动进行体液调节。 创伤出血：可同时模拟两个位置出血，如大动脉出血、静脉出血、全身多处出血，失血导致生理指标自动发生符合血液动力学的变化，失血速率由伤口大小和平均动脉压决定 (MAP)，并可进行手动调节。 静脉穿刺：双侧手背，前臂和手臂外周静脉穿刺注射，正确穿刺可见回血。 肌肉注射：右臂三角肌肌肉注射。 骨内注射：左臂骨内注射 尿液：可排尿，可导尿。 分泌物：可模拟流泪、口腔及鼻分泌物。 6 、神经系统 眨眼：眼睑可自行眨动，并可反应模拟人的病理生理状态；眼睑的眨动可进行调节，并可对每只眼睛单独调节。 瞳孔：具有瞳孔对光反射，模拟瞳孔的散大及缩小； 抽搐：可模拟病人的抽搐等多种神经系统症状。 7 、关节 腕、肘、膝、踝关节自由活动。 颈项可自由活动，于创伤模拟时可限制活动。 双侧上肢可于肘关节处卸下，双侧下肢可于膝关节处卸下，模拟截肢的情形。 8 、药理学 可模拟不同种类的多种药物的治疗，模拟人能够根据药物种类和剂量，做出自主反应；软件具有药代动力学特征，可自动计算药物的半衰期，作用时间及效应部位血药浓度，并可模拟多种药物的拮抗反应。 可模拟肌肉注射、静脉注射、骨内注射和输液等多种给药途径。 对于药物操作可进行实时监控和记录。 对药物可以直接在软件中重置，取消药物对生理状态的影响。 9 、监护功能 可以连接大多数的真实临床监护设备，监控结果和即时状态一致。 心电监测，模拟人包含5个连接点，可接真实5导联心电监护仪。 监护仪能适时监测并记录病人的生理状态。 触屏模拟监护仪可实时同屏展示6种波形图和4种数字生理指标。无需安装客户端。 可于模拟监护仪上展示12导联心电图，播放化验单、CT片、X线片及视频。以上结果无需安装客户端，即可直接在其他无线终端显示。 总共可监测多种生理指标包括：心率（HR），脉搏（P），呼吸频率（RR），心电图，ABP（动脉血压），平均动脉压（MAP） ，肺动脉压（PAP），CVP（中心静脉压）， SpO2（血氧饱和度）， ETCO2（呼吸末二氧化碳分压）， 肺毛细血管契压（PCWP ）， 肺泡内氧分压（PAO2）， 动脉血氧分压（PaO2）， 动脉血二氧化碳分压（PaCO2），体温等。以上结果无需安装客户端，即可直接在其他无线终端显示。 三 、软件系统 两套操作系统可选：基于Windows或Mac操作系统的电脑控制端（widows和Mac均可使用），可使用完整版操作软件和简洁版vivo功能软件。 软件基于BS结构：内置web服务器，无需附客户端，任何一台带有无线网络功能的计算机，在输入密码后，都可通过浏览器访问中心控制系统，实现对模拟人的调控。 工作站软件内置生理驱动模型，可逼真呈现各种生理药理反应。 多系统支持：支持常用的Windows系统和安全性更高的Apple Mac系统，使用者可根据自己喜好进行选择。 可在多台电脑安装教学版软件，实现多机多情景病例模拟教学，模拟过程中体现生理驱动技术，真实的模拟临床病例的生理变化。 系统标配为4个软件许可密匙，2个基础病人，4个预置模拟临床场景，预置4个病例全部由资深医学专家编写，包括：严重过敏反应，严重青年性哮喘，心力衰竭伴肺水肿，硬膜下血肿。 除预设的患者情况和病例外，支持用户自定义患者和病例，实现患者及病例的无限扩充。 软件可设置分组权限，不同的使用者具有不同的权限，实现如教师、学员或其他人群对系统的差异化使用。 软件使用快捷、灵活，可在任意时间点对病人进行重置操作，回到初始状态；并可在任意时间点设置节点，在运行过程中教师可根据情况回到设置过节点的任一状态。 支持软件无限升级，以实现更多的功能和应用。 软件系统分为多个子系统：包括模拟病例系统、病例编辑（情景）系统、状态系统、药物系统、液体交换系统、心血管系统、呼吸系统等。 病例运行可选多种模式：自动模式、手动模式、生理驱动模式，且各种模式集成于同一界面，无需退出，操作方便简单。 四、硬件配置 无线模拟人模型：男性，含有5个导联触点。 高级工作站电脑MAcbook Pro，一台。 MACBOOK电脑工作站搭载操作软件：全功能生理驱动操作系统一套；简洁版操作软件一套。 4个软件许可密钥。 常用可更换配件包 电子版用户手册 |
| - 9 | - ICU病床 | 1.规格：2130×980×570~800mm 2.床体主梁采用优质冷轧板材和管材焊接而成，30×60×1.5的矩形管材，床板采用1.2mm的C12轧板一次冲孔压成型，带有透气孔，表面规则凹凸形状，横梁采用ф33×3钢管，联接轴采用方圆螺丝连接活动顺畅无松动。 3.背板升降角度0-75°，腿板升降角度0-45°，整体升降570-800mm。 4.高级静音中控刹脚轮，ф125mm脚轮，聚氨酯轮缘，主体PA6，单个承重达75kg以上，美观耐用。 5.床体四周有4个输液杆插孔，床体两侧配有2个多体位引流钩。 6.丝杆采用全程双向防抱死结构，主要部件采用黄铜45#碳钢丝杆，静音耐磨，传动连接件为ABS材质。 7.金属表面采用双重环氧树脂粉末静电喷涂，工件经过除油→水洗→除锈→水洗→水洗→表调→磷化→磷化→水洗→钝化→烘干→静电喷塑→180°高温固化→冷却多道工序处理，工件表面防锈抗菌。 8.床体两侧配有ABS工程塑料护栏，采用缓冲升降装置，美观大方，操作方便。 9.床头尾板采用优质一次性成型ABS材料制作，可轻松拆卸，美观大方，经久耐用，安全可靠。 |
| - 10 | - ICU悬臂吊桥(干湿分离) | 1.水平旋转角度：0—340° 2.终端箱上最大承重：180kg 3.标准供气：2个氧气、2个吸引、2个空气 4.标准供电：3孔电源插座12个 5.设备托盘：5个 输液杆架：一套 (平台、抽屉、气体接口、电源插座、网络接口＼电话接口 可根据客户要求灵活选配。) lCU旋臂吊桥用于医院病房，是现代重症监护病房必备的医疗抢救辅助设备．主要有桥架、干段和湿段组成。其特点在于台理的干湿分离结构．湿段配置升降灵活的输液架和输液泵架。干湿段配置有可升降调节的医疗监护仪器平台．在干湿段上分别将氧气、空气、吸引、强弱电、网络输入终端配置在医护人员抬手可及的塔体上。移动旋转部分采用阻尼制动漂移。为临床治疗提供了照明解决方案．另外还可根据您的需求选配通信传呼、监控、可视电话、背景音乐以及教学和远程会诊系统。 |
| - 11 | - 标准气道管理模型（进口） | 产品概述：解剖结构正确、精准，提供真实的操作反馈。支持鼻腔插管，支持球囊面罩通气。 功能详解：模型气道根据真人CT扫描数据重建制作而成拥有解剖结构逼真的鼻腔、下颌，如鼻甲清晰可见；解剖结构正确、精准； 坚固底座固定，独特的颈部结构设计，可以满足各种所需体位，能够在气道管理过程中提供真实的反馈信息； 充气舌模拟真实的形状、质感； 喉罩、喉镜、鼻咽导管、可直接经鼻纤维喉镜检查等均可在本模型上操作；高分子材料制成，经久耐用。 底盘附含吸盘底座，可以吸附于操作台，方便使用，不易滑动。 硬件组成： 黑色包装袋 x 1 产品手册 x 1 说明书光盘 x 1 润滑液 x 1 模拟成人肺袋 x 3 |