台州学院采购询价通知书

TZC-2017-XJ008号

采购项目：高速精密切割机等设备、等离子清洗机、金属丝网实验园温差效应控制系统等设备项目

采购单位：机械工程学院、生命科学学院

采购机构：台州学院招投标中心

2017年11月17日

目    录

第一部分  询价邀请

第二部分　采购需求

第三部分　供应商须知

第四部分  拟签订的合同文本

第五部分   应提交的有关格式范例

第一部分  询价邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标方式管理办法》等有关规定, 现就我校高速精密切割机等设备、等离子清洗机、金属丝网实验园温差效应控制系统等设备项目进行询价采购。凡具备本项目报价人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商均可参加。

一、项目编号：TZC-2017-XJ008号

二、询价内容：

| 标 段 | 询价内容 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标段一 | 高速精密切割机等设备 | 1批 | 8.464万元 |
| 标段二 | 等离子清洗机 | 1批 | 6万元 |
| 标段三 | 金属丝网实验园 | 1批 | 6万元 |
| 标段四 | 温差效应控制系统等设备 | 1批 | 5.42万元 |

三、合格询价供应商的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

（二）本项目询价供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标。

四、询价通知书获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、获取时间：2017年11月17日至2017年11月28日下午16：30止。

五、报名方式：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88660897 88660896

2、报名时间：2017年11月17日至2017年11月28日

3、通知书售价：本次通知书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续。电子邮箱：1447792893@qq.com

六、询价截止及开标时间、地点：

本次询价将于2017年11月29日星期三下午14时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、询价保证金：

1、各标项的询价保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速精密切割机等设备 | 800 |
| 2 | 等离子清洗机 | 600 |
| 3 | 金属丝网实验园 | 600 |
| 4 | 温差效应控制系统等设备 | 500 |

投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：3805 5833 4763  开户行：中国银行浙江省分行临海开发区支行

2、递交投标文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后，中标供应商的投标保证金在合同签订后，凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内无息退还，咨询电话0576-88660896。

八、质疑及投诉：

投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2017年11月17日

第二部份    询价需求

一、询价项目一览表

本次询价共4个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速精密切割机等设备 | 详见附件一 | 1 | 批 | 20天 | 台州学院椒江校区指定实验室 | 机械工程学院 |
| 2 | 等离子清洗机 | 详见附件二 | 1 | 批 | 20天 | 台州学院椒江校区指定实验室 | 物电工程学院 |
| 3 | 金属丝网实验园 | 详见附件三 | 1 | 批 | 20天 | 台州学院椒江校区指定实验室 | 生命科学学院 |
| 4 | 温差效应控制系统等设备 | 详见附件四 | 1 | 批 | 20天 | 台州学院椒江校区指定实验室 | 生命科学学院 |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- （3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- 附件一：

- 一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 高速精密切割机 | 1台 |  |
| - 2 | 金刚石砂轮片 | 5片 |  |
| - 3 | 金相试样磨抛机 | 1台 |  |
| - 4 | 金刚石磨盘 | 4张 |  |

二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 高速精密切割机 | 功能和用途: 适用于对金属、电子元件、陶瓷材料、晶体、硬质合金、岩样、矿样、混凝土、有机材料、生物材料（齿、骨）等材料进行精密的无变形切割。 技术参数： - 1) 数量：1台； - 2) 进刀速度：0~1.50mm/s（调节步长为0.01）； - 3) 砂轮转速：1950rpm； - 4) 最大行程：Z轴50mm；Y轴200mm；X轴(手动）50mm - 5) 切割片尺寸：200×32×1mm - 6) 切割功率：1500W 7) 三轴可控： Y轴配方共有10种，每种包含切割速度，切割行程。 Z轴配方共有10种，每种包含切割速度，切割行程。 8) 切割室采用不锈钢材质，液晶显示。 - 9) 电源：380V 50Hz - 10) 外形尺寸：1000mm×1035mm×1200mm（长×宽×高） |
| - 2 | 金刚石砂轮片 | - 1) 数量：5片； - 2) 尺寸：￠200×32×1mm； |
| - 3 | 金相试样磨抛机 | - 1) 数量：1台； 2) 工作电压：220V 50HZ 3）磨抛盘直径：φ203mm 转速50-1000转/分（变频调速） 4）电 动 机：YSS7124、550W 5）外形尺寸：700×670×320mm 6）重量：50kg 7）自带冷却装置 |
| - 4 | 金刚石磨盘 | - 1) 数量：4张； - 2) 尺寸：￠200mm |

- 附件二：

- 一)设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 等离子清洗机 | 1套 |  |

- 二)技术需求表

| - 序号 | - 名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 等离子清洗机 | 紧凑的台式设备，可调节RF功率，分为低、中、高档可调，符合CE安全标准 清洗舱：长6.5英寸，直径3英寸 常用工作气体：空气、氧气、氩气、氮气或者混合气体 1/8英寸标准锥管螺纹针型阀控制气流和腔体压力 1/8英寸标准锥管螺纹三通阀便于气体混合，隔离舱体和排气的快速切换 整机尺寸：8.5H*11W*8D （单位Inch），档位功率设置：输入功率100W ▲ 应用射频线圈，产生等离子功率对应表： 抵挡功率范围： 电压680V DC 电流 10mA DC 工作功率6.8 W 中档功率范围： 电压700V DC 电流 15mA DC 工作功率10.5 W 高档功率范围： 电压720V DC 电流 125mA DC 工作功率18 W 真空托盘，调整待处理样品的放置高度，确保处理的等离子浓度和均匀度均达到最佳 真空实时监测单元：实时监测腔体内的真空 ▲高级真空干泵一套，支持各类普通气体的等离子清洗；附带软管，软管箍，进气道适配器，定心环和摆动钳等连接套件 |

- 附件三：

- 一)设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 金属丝网实验园 | 1批 |  |

- 二)技术需求表

| - 序号 | - 名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 金属丝网实验园 | 一、基本要求 在野外空地上，等距布置安装8个六边形的围框，边长2.5米，0.5米间隔分布，高2.5米，其中金属框高2米，钢丝网总高2.5米，8个设备采用金属骨架和钢丝网相结合，钢丝网眼大小1平方厘米左右。金属骨架要达到相应的机械强度，每个装置设计一扇进出的钢丝门，以便工作人员进出。 二、技术指标 1、地面平面规划为六边形 2、三段长边2.5米 三段短边.05米， 3、长短边交错相连接 4、高度2.5米 5、所有面，全部用钢丝网密封 三、售后服务： 1、质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修； 2、若碰到仪器设备由于硬件设计等原因出现的更新升级需无偿提供仪器设备更新服务。 |

- 附件四：

- 一)设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 温差效应控制系统 | 4 套 |  |
| - 2 | 低温光照培养箱 | 1套 |  |

- 二)技术需求表

| - 序号 | - 名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 温差效应控制系统 | 一、基本要求 用于野外空地上的8个金属丝网实验园，在其中4个在金属丝网边长上安装控温装置，可以自动控制升温（对应其他4个）。 二、技术指标 1、自动温控器4套 2、温控可调范围：环境温度+0~10℃（0~10℃用户可调） 三、售后服务： 1、质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修； 2、若碰到仪器设备由于硬件设计等原因出现的更新升级需无偿提供仪器设备更新服务。 |
| - 2 | 低温光照培养箱 | - 控温范围：-10~50℃ 温度范围为5~15℃（可开50%的光）；温度范围为0~5℃（可开10%的光）；温度范围为15~50℃（可开全光） - 温度波动度：±1°C - 温度偏差：±0.5°C 温度均匀度:≤1.0°C - 特制温度巡航监视报警范围：设定值±8°C - 智能控制体系：2016款-STC-90C58RD工业级，P、I、D自适应控制模式 - 适合植物生长的发光芯片：半导体2835，灯光寿命8年，年光衰≤2%。 - 每层发光板尺寸：480*420mm ；发光色温指标：6450K - 工作室风速：0.4m/s - 光照度：0~300μmol·m-2·s-1，内置4层顶置垂直LED灯，光照10级可调 - 多段编程，可设30段不同的温度、湿度、光照度，每段时间设定范围0-99小时59分，以分钟为最小设置单位 - 压缩机延时保护时间：3~10分钟用户可调。 - 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） - 工作环境：温度10~35°C，湿度85%RH以下，无腐蚀性气 - 电源要求：220V（范围187-246V）、50HZ 二、性能特点 1．具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全。 2．微电脑全自动控制、触摸开关，操作简便；可编程控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、光照度等。 3．智能化低温制冷调节方式,会自动识别环境气候变化,来调节制冷上下差值,兼顾控温精确性和用电节能性。 4. 风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀。采用聚氨脂发泡壳体，美观大方，保温性强。 5. 具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高；不锈钢内胆。 三、空间指标 1.外形尺寸：650*690*1900mm 2.工作室尺寸：530*530*1200mm 3.容积：358L |

- 三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - （2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，满壹年后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后7天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间：详见招标项目一览表 - 地点：台州学院椒江校区指定实验室 |

第三部份   供应商须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本询价通知书适用于本次项目的询价、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）投标费用

不论询价结果如何，供应商均应自行承担所有与询价采购活动有关的全部费用。

（三）特别说明

询价供应商所标产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

二 、询价响应文件

（一） 询价响应文件的要求

1、供应商应按要求编制询价响应文件，并对所提供的全部资料的真实性、合法性承担法律责任。

2、不按询价通知书的要求提供的询价响应文件将被拒绝。

- 询价响应文件的组成：

（1）报价单（附件1）；

（2）询标项目明细清单（附件2）；

（3）技术规格商务条款偏离表（附件3）；

（4）法定代表人授权书（附件4）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（附件5）；

（6）企业法人有效营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证和社会保险登记证；

（7）本项目要求的特定资质证书；

（8）产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等（复印件盖公章）（视情选用）

（9）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件6，）；

（10）项目负责人资格情况表（附件7，视情选用）；

（10）项目服务人员汇总表 （附件8，视情选用）；

（11）供货方案（附件9） ；

（12）售后服务（包括服务网点介绍、服务内容、措施及承诺）（附件10，）；

（13）报价供应商认为需要提供的其他技术资料。

说明：所有按上述要求提供的资格、资信等证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

（三） 询价响应文件的份数、密封及签署要求

1、询价响应文件一式四份，其中正本一份、副本三份，分别按询价响应文件构成所列内容及顺序装订成册，统一以A4纸大小双面打印并装订，每套响应文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。密封袋封面上写明询价编号及项目名称、询价供应商名称及标段号，并在信封口加盖单位公章或全权代表签名。

▲2、活页装订（是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）或者未按上述要求密封及加写标记的响应文件将被视为无效。

（四）询价截止时间

1、询价响应文件必须在规定的询价截止时间前派人送达指定的询价地点。

2、如有特殊情况，采购机构可推迟或取消采购，但应在相关的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，告之所有询价供应商。

（五）响应文件的修改和撤回

1、询价供应商如必须修改或撤回询价响应文件，必须在询价截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购机构。

2、修改文件必须密封，在密封袋上写明询价文件编号、采购项目名称、供应商名称、并注明“询价修改响应文件”、“询价时启封”字样。

（六）询价文件的有效期

3、询价文件有效期自询价截止日起60天内应保持有效，有效期不足的询价文件将被拒绝。

三、询价保证金

（一）保证金缴退

1、询价供应商须按要求提供询价保证金。

2、成交方的保证金在合同签订且供应商提出申请后五个工作日内凭退还（或直接转为质保金）。

3、未成交方的保证金将在供应商提出申请后五个工作日内由项目负责人负责通知财务无息退还。

（二）询价供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2、供应商在响应文件中提供虚假材料的；

3、除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

5、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

6、将成交项目转让给他人或者在询价文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

7、其他严重扰乱询价程序的。

四、无效询价文件及废标确认

（一）发生下列情况之一的询价文件被视为无效标处理：

1、不具备采购文件规定询价资格要求的；

2、应交而未交询价保证金的；

3、询价代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，询价小组认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

5、投标报价高于市场平均价格，询价小组认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

6、商务需求不响应的；

7、主要性能参数指标负偏离 二 项（含）以上的；

8、投标文件提供虚假材料的；

9、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

10、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（询价通知书中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（二）有下列情况之一的，本次询价作为废标处理：

1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

五、询价程序

1、采购会由项目负责人主持，主持人宣布会议开始；

2、主持人介绍参加采购会的人员名单；

3、主持人宣布询价期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、询价供应商或其当场推荐的代表，检查询价响应文件密封的完整性；

5、主持人按询价响应人签到的先后顺序当场拆封询价文件进行唱标，作唱标记录；

6、如唱标过程中出现有疑义的标项，递交询标小组进行讨论确定；

7、询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐或确定成交供应商，对成交供应商进行资质后审并最终确认；

8、询价小组编写并出具评审报告；

9、采购机构对询价小组的专家进行评价；

10、宣布询价结果，采购会议结束。

六、询价原则和定标方法

1、询价供应商一次报出不得更改的价格。

2、询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐或确定成交供应商。

3、如遇相同最低报价，取交货期短者为成交单位；如两者均相同，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

七、合同授于

1、成交结果将在相关网站公布成交结果。

2、成交供应商在《成交通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次询价确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、成交供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚询价保证金并取消成交资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签订合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　拟签订的合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 品牌型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等或可以详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

合同签订前，乙方应先缴纳合同总金额   %的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期      年。（自最后一批货物验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经台州学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。合同总金额   %的合同履约保证金转为质量保证金，待满  年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内非因人为原因发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

如协商不成，甲方有权直接自行选择上述三项处理方式任一项进行处理。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用及责任。

5.上述的货物在免费保修期中，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。如乙方拒不到场，视为其同意甲方之验收结果并不得异议。

- 在合同履行过程中，因乙方人员在合同履行过程中造成甲方或其自身人身或

财产损害，由乙方承担全部责任。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达，并与甲工作人员办理交接手续，否则视为未交付。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，甲方甲方可直接从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可单方面解除本合同。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5. 因乙方逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿甲方损失、承担甲方为实现债权所支出的费用（包括律师费、差旅费等）；如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

6.乙方违反本合同其他条款之约定（包括但不限于侵犯第三方知识产权，擅自转包分包，未完成履行、未完成履行售后服务承诺等），应向甲方支付合同总价5%违约金；如导致甲方对第三方承担责任的，乙方同时应赔偿甲方相应的损失并支付甲方为此支出之维权费用（包括律师费等）。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）台州学院                             乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：0576-88660896                          联系电话：

开户银行：临海中行开发区支行                     开户银行：

帐号：840012318708091001                         帐号：

地址及邮编：台州市椒江区市府大道1139号          地址及邮编：

签约时间：         年     月     日。

签约地点：台州学院椒江校区。

第五部分：  应提交的有关格式范例

附件1

本

***项目名称

项目编号：

询

价

响

应

文

件

单位全称（公章）：

地    址：

时    间：

响应文件目录

1、报价单；

2、询标项目明细清单；

3、技术规格商务条款偏离表；

4、法定代表人授权书；

5、无重大违法记录声明；

6、企业法人有效营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证和社会保险登记证；

7、本项目要求的特定资质证书；

8、产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等；

9、投标人情况介绍；

10、项目负责人资格情况表；

11、项目服务人员汇总表；

12、供货方案；

13、售后服务；

14、报价供应商认为需要提供的其他技术资料。

附件1

报价单

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 标段号 | 品牌、型号及规格 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、 |  |  |
|  | 2、 |  |  |
|  | 3、 |  |  |
| 本标段合计报价（大写） （小写） |  |  |  |
| 交货期： 成交后（ ）天内 |  |  |  |

要求：

请供应商按以上格式认真填写，不得随意更改型号，如填写错误以标书要求为准，以上报价应包括所有一切需涉及的费用。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件2

询标项目明细清单 (第 标)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |

要求：

1、如本标段具体配置内容较多，请询价供应商视情填写本表，作明细说明；

2、要求同“附件1”的合计人民币数相等。

3、 ▲本表中的规格型号必须明确，询价通知书中明确要求定制的除外。

4、本表要求供应商在投标时提供电子文档（单独封装），以便网上公示使用。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件3

技术规格商务条款偏离表

|  | 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |

要求：

▲1、投标人须如实填写《技术规格商务条款偏离表》，招标规格与投标规格须一一对应,未按要求填写的，作无效标处理；

2、对于未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。注：此条放在《技术需求响应表》后。

3、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件4

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （询价供应商全称）法定代表人（单位负责人），现授权委托                        （询价供应商代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写招标编号及项目）询价活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的询价全程各事项、询价文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部询价文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担询价文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供可能要求的与其询价有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切询价资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

报价供应商全称（公章）：                              日期：

附：

询价供应商代表姓名： 职务： 询价供应商代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件5

无重大违法记录声明

台州学院招投标中心：

现郑重承诺：本单位、法定代表人及项目授权代表自承诺之日前三年内在经营活动中没有重大违法记录（以法院判决或行政处罚日期为准）。如本承诺失实，自愿承担被取消中标（成交）资格、询价采购保证金不予退还等有关责任。

承诺单位（盖章）:

法定代表人（签字）:

授权代表（签字）：

职           务：

年      月      日

附件6

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

项目负责人资格情况表

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件8

项目服务人员汇总表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 到现场服务 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附注：1. 我方驻现场的项目经理、技术负责、施工、质量、设备材料、安全、财务以及各主要专业工种负责人均已列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件9

供货方案

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

附件10

售后服务

报价供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日        期：

投标地点示意图：