台州学院采购招标文件

TZC-2016-GK007号

采购项目：流体机械实验室设备、机械类设备、材料科学类设备

采购单位：机械学院、物电学院

采购类别：货物类

采购机构：台州学院招投标中心

2016年9月30日

招招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 台州学院采购合同主要条款指引

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院机械工程学院、物电学院流体机械实验室设备、机械类设备、材料科学类设备项目进行公开招标采购 ，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2016-GK007号

二、采购组织类型：分散采购自行组织

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：本项目分为3个标段，有效投标人可对一个或多个标项进行选择性投标。

| 标段 | 采购内容 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流体机械实验室设备 | 1批 | 20.50 |
| 2 | 机械类设备 | 1批 | 31.8054 |
| 3 | 材料科学类设备 | 1批 | 33.20 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/ 。

2、获取时间：2016年9月30日至2016年10月14日下午17：00止。

七、投标报名：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88661929 88660896

2、报名时间：2016年9月30日至2016年10月14日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证、标书费交款凭证等扫描件发送至指定电子邮箱办理报名手续。

八、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会

九、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于：2016年10月27日星期四上午9时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请在此时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标保证金：

1、第一标段的投标保证金为人民币贰仟元，第二标段的投标保证金为人民币叁仟壹佰元，第三标段的投标保证金人民币叁仟叁佰元。投标人应于开标前将投标保证金以汇票、本票、电汇、转帐、现金缴款单等形式提交。其中汇票、本票、现金等形式的请于开标前到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）交纳保证金，电汇、转账形式的请将汇款至：

开户名称：台州学院  帐号：840012318708091001  开户行：临海市中行开发区支行

2、递交投标文件时请带保证金收据或汇款、转账底单与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料无息退还。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2016年9月30日

第二部分  招标需求

一、招标项目一览表

本次招标共3个标段，具体内容如下表：

| 标段号 | 顶目名称 | 规格型 号 | 数量 | 单位 | 合同签订后几天内完工 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流体机械实验室设备 | 详见附件一 | 1 | 批 | 30 | 台州学院椒江校区指定实验室 |
| 2 | 机械类设备 | 详见附件二 | 1 | 批 | 30 | 台州学院椒江校区指定实验室 |
| 3 | 材料科学类设备 | 详见附件三 | 1 | 批 | 30 | 台州学院椒江校区指定实验室 |

- 二、具体技术需求

（1）欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所列技术需求的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

- （2）本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求,并未规定所有的技术细节,投标人应提供符合国家各项有关质量及行业标准要求和本技术要求的全新合格产品。

- ▲（3）技术要求中未特别注明的，所有配件皆为产品的标准配置。

- 附件一：

- （一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 流体力学综合实验装置 | 3套 |  |
| - 2 | 离心泵测试系统 | 1套 |  |

二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 环境工程实训室项目 |  |  |
| 1 | 流体力学综合实验装置 | 主要用途： 可测定雷诺、伯努力、沿程阻力系数和突扩、（新能源教具）突缩、阀门局部阻力系数、可进行孔板、文丘里和皮托管流量系数的实验。 技术参数： 外形尺寸：2200×600×1900mm 工作电压：220V 功率：370W 主要配置：实验桌、储水箱；雷诺测试管；伯努利测试管；沿程阻力系数测试管；突扩、突缩测试管；阀门局部阻力系数测试管；孔板流量计测试管；、文丘里流量计测试管；和皮托管测试管；测压板直接显示总水头线和测压管水头线。 |
| 2 | 离心泵测试系统 | 功能： 1、人工/自动控制试验过程，如泵的起、停；电压升、降；电流互感器换档；阀门开、关；工况的自动调节等； 2、自动采集和处理试验数据，包括： a.试验过程中各参数(包括：流量、入口压力、出口压力、转矩、转速、电压、电流、输入功率、温度等)可实时显示并自动采集，屏幕上同时显示采集到的各种数据和试验曲线； b.试验过程中采集的试验数据，存储在独立文件中，整台试验完成后(或是每项试验完成后)测试数据可存储在数据库文件中； c.在试验过程中，如取到了坏点，可以重新采集覆盖已采的数据，也可删除、插入一组数据； d.各种被试泵和电机的额定参数、试验条件(包括：传感器系数、管路选择、判定依据等)，可根据产品类型预先输入到数据库文件中，试验时读取文件即可； e.根据试验要求，进行试验曲线的拟合、平滑、外推、内插，绘制各种试验曲线，可以任意更改曲线坐标值以满足各种水泵试验的需求，打印试验报告，试验曲线和报告可以生成EXCEL电子文档； f.试验数据可以人工编辑、修改，然后重新生成报告，存储于数据库文件中的试验原始数据可随时调出； g.按有关技术标准，对产品合格进行分析判定； 3、水泵实时监测，要求显示出流量、出口压力、进口压力、电流、电压、功率、功率因素、频率等； 4、测量不确定度：达到或优于 GB/T 3216 和 GB/T 12785 规定的 1 级精度 用途：水泵的输入电压、电流、功率、频率、功率因数； 类泵工作性能试验。 配置清单： - 序号; - 设备名称; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 304开式水箱; - 套; - 1; - 2方的容量2m*1m*1m（长宽高）. - 2; - 废水收集系统; - 套; - 1. - 3; - 开式 DN10管路; 套; - 1. - 4; - 开式 DN15管路; 套; - 1. - 5; - 开式 DN20管路; 套; - 1. - 6; - 开式 DN25管路; 套; - 1. - 7; - DN10手动阀门; - 个; - 2. - 8; - DN15手动阀门; - 个; - 2. - 9; - DN20手动阀门; - 个; - 2. - 10; - DN25手动阀门; - 个; - 4. - 11; - 0.6Mpa压力变送器; - 个; - 1. - 12; - -0.1Mpa~0.1Mpa压力变送器; - 个; - 1. - 13; - DN25电磁流量计; - 个; - 1. - 14; - 三相电参数; - 台; - 1; - 可以测量单三相. - 15; - 直流电参数; - 台; - 1; - 可以测量直流电参数. - 16; - 数据采集模块; - 个; - 1; - 8路差分通道 - 测试压力，流量. - 17; - 转速测量仪; - 台; - 1; - 测试工频转速. - 18; - 工控机; - 台; - 1. - 19; - 显示屏; - 台; - 1. - 20; - 激光打印机; - 台; - 1; - 激光彩色打印机. - 21; - 测试系统软件; - 套; - 1. - 22; - 琴弦式测量控制柜; - 套; - 1; - 采用插箱箱结构. 测试的主要参数范围: 1）管路设计 DN10，DN15，DN20，DN25四种管径 2）流量： 0-5m3/h 3）扬程：进口-0.1Mpa-0.1Mpa，出口0.6Mpa 4）电压：三相15kW，单相3KW，最高电压500V交流电，最大电流0-50A；3kW直流电源，最高电压400V，最大电流40A； 5）常温 6）测试介质：清水 |

- 技术咨询：倪老师 15867083056

- 附件二：

- （一）设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 机械制图测绘用装配体模型 | 6套 |  |
| - 2 | 机械设计课程设计挂图 | 2套 | - 每套23幅 |
| - 3 | 创意组合式铝制轴系结构设计实验箱 | 6台 |  |
| - 4 | 立式光学计 | 6台 |  |
| - 5 | 机构运动简图测绘模型 | 2套 | 每套10件 |
| - 6 | 多感觉实验机械手系统 | 1套 |  |
| - 7 | NI便携式教学实验平台 | 10套 |  |
| - 8 | 单级圆柱齿轮减速器教学模型 | 20台 |  |
| - 9 | 电动洛氏硬度计 | 2台 |  |
| - 10 | 型维氏硬度计 | 1台 |  |
| - 11 | 真空干燥箱 | 1台 | 配真空泵 |
| - 12 | 陶瓷纤维马弗炉 | 1套 |  |

二）技术需求表

| - 序号 | - 设备名称 | - 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| - 环境工程实训室项目 |  |  |
| 1 | 机械制图测绘用装配体模型 | 功能和用途： 用于机械制图课，学生拆画装配图和零件图。 技术参数： 铣刀头：280*220*150（长*宽*高）全铝合金，配有装配图、零件图、爆炸图 开式滑动轴承座：180*160*100（长*宽*高）全铝合金，配有装配图、零件图、爆炸图 微动机构：240*100*140（长*宽*高） 全铝合金 千斤顶：150*80*100（长*宽*高）全铝合金 安全阀：200*130*120（长*宽*高）全铝合金 球阀：150*180*260（长*宽*高）全铝合金，配有装配图、零件图、爆炸图 配置： 包括铣刀头、微动机构、对开式滑动轴承座、千斤顶、安全阀、球阀，每套各6件 |
| 2 | 机械设计课程设计挂图 | 功能和用途： 适用于机械设计课程教学、机械设计课程设计教学使用。 技术参数： 图幅：A1（长841mm宽541mm）； 装饰：无镜框； 数量：每套23幅； |
| 3 | 创意组合式铝制轴系结构设计实验箱 | 功能和用途： 适用于机械设计课程开设轴系结构设计、结构分析等设计性、综合性实验。 技术参数： 材质：铝制； 外形尺寸：580×360×150mm； 零件数量：每套有8类56种168件零件； 质量：20kg； |
| 4 | 立式光学计 | 测量范围（mm）：0~180 工作台： 圆形平面工作台（mm）：φ88； 圆形带筋工作台（mm）：φ88 方形带筋工作台（mm）： 142×130 辅助工作台测轴与测帽配合的外径尺寸：φ6g6 小三点工作台平行度允差：0.0015mm 仪器精度指标 示值误差： 60μm范围内±0.20μm；超过60μm范围为±0.25μm 示值稳定性： 0.1μm 投影光学计管 分划板分度值：0.001mm 分划板分度范围：±0.1mm 测量力（N）： 2±0.2 零位调节范围：20格 测量杆的自由升降距离： 0.5mm 投影光学计管外径配合尺寸：φ28h6 测量杆与测帽配合的外径尺寸：φ6g6 环境要求 室温：20℃±3℃ 相对湿度：≤60% 仪器质量：21kg；仪器外形尺寸（mm）：长340×宽160×高750 |
| 5 | 机构运动简图测绘模型 | 功能和用途： 适用于机构认知及机构运动简图测绘实验，也可供机械原理课堂教学演示。 技术参数： 数量：每套10件，包括铆钉机构、简易冲床机构、装订机机构、鄂式破碎机机构、步进输送机、假肢膝关节机构、机械手腕部机构、抛光机机构、牛头刨床机构、制动机构； 材质：模型机壳采用整体PVC工程塑料制作，转动件由铝合金及钢材制作。 |
| 6 | 多感觉实验机械手系统（含电脑） | 功能和用途： 具有接近觉、接触觉、滑动觉、力觉、热觉等五种感觉的单自由度智能机械手，所有感觉集中于手爪部位，通过手爪对模拟工件的操作，实现感觉信息的测量。它由升降手臂、手腕、多感觉手爪、控制装置及电脑（用户自备）等部件组成。由于拥有多种感觉，该系统不仅具有传统机械手的示教再现操作功能，还可以进行机器人多种感觉的实验、多信息融合实验、目标识别实验和智能抓取等。 作为实验装置，它可使学生直接面对科学研究的前沿，除了多个实验项目可做生动的演示外，还在信息处理部分能融入自己的算法思想。在技术上，它具有控制方式灵活、人机界面友好、实验系统结构开放等特点。可作为“自动化”、“电气工程与自动化”、“机械制造及其自动化”、“机电一体化”、“电子信息工程”等专业的本科生开设《机器人技术》课程的实验，也可作为相关专业研究生实践及研究开发的平台。 技术参数： 多感觉实验机械手及控制装置 1套 由接近觉、接触觉、滑动觉、力觉、热觉等五种感觉的单自由度智能机械手，所有感觉集中于手爪部位，通过手爪对模拟工件的操作，实现感觉信息的测量。它由升降手臂、手腕、多感觉手爪、控制装置及电脑等部件组成。 性能及参数： 输入电源：三相四线～380V±10% 50Hz 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度≤85%（25℃） 海拔＜4000m 装置容量：＜1kVA 设备外型尺寸：1200mm×800mm×1100mm 安全保护：具有漏电保护，安全符合国家标准 可完成实验教学内容： 机械手操作实验 接近觉实验 接触觉实验 滑动觉实验 热觉实验 力觉实验 基于力觉、热觉的信息融合和目标识别实验 基于多感觉的自适应抓取实验 示教和再现操作 （工作方式类同于一般示教再现机器人） 自适应抓取实验 （抓取鸡蛋、玻璃瓶等易碎物） 多信息融合算法实践 电脑 1台 酷睿双核，Intel 3.0G以上CPU，4GB内存； 300G以上硬盘； 22”液晶； 32X以上光驱，DVD带刻录功能。 多感觉实验机械手及控制装置软件及其源程序 1套 作为实验装置，它可使学生直接面对科学研究的前沿，除了多个实验项目可做生动的演示外，还在信息处理部分和系统开发部分能融入自己的算法思想。所以要求开放该装置的控制系统软件及其源程序，以便于根据教学需要对该多感觉实验机械手的软件功能做裁剪或功能整合，既可以演示该系统的功能，也可以教学生进一步基于该装置进行检测系统功能开发、设计，以此推出各种层次、各种类型的学生实验。 |
| 7 | NI便携式教学实验平台 | 带模拟输入/输出和数字线的数据采集引擎（200kS / s，16位，±10V）。 通过8条数字输入和数字输出线（兼容3.3V TTL）连接低电压TTL(LVTTL)和5V TTL数字电路。 +5V、+15V和-15V电源输出（功率500mW）。 通过NI LabVIEW软件进行编程，扩展功能。 借助NI Multisim SPICE软件进行仿真和比较。 |
| 8 | 单级圆柱齿轮减速器教学模型 | 功能和用途： 《基础工业工程》的动作分析实验,《生产计划与控制》的生产线平衡实验。 技术参数： 尺寸：200*170*160，材料：铝合金。 |
| 9 | 电动洛氏 硬度计 | 功能和用途： 测定淬火及调质钢材的洛氏硬度。主要用于淬火或调质后钢材的硬度之测定。 技术参数： 测量范围: 20-70HRC；20-88HRA. 试验力：150Kg. |
| 10 | 维氏硬度计 | 功能和用途： 测定黑色金属、有色金属、硬质合金及表面渗碳、渗氮层的维氏硬度值。 技术参数： 测量范围：5-2900HV 试验力：1、2、2.5、3、5、10、20、30、50公斤力 物镜和压头切换：自动切换 试样允许最大高度：170mm 最小检测单位：0.5微米 |
| 11 | 真空干燥箱 | 功能和用途： 真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 技术参数： 温控范围：10-250°C 真空度：<133Pa 输入功率：1400W 内胆尺寸：415*370*345 配真空泵 |
| 12 | 陶瓷纤维马弗炉 | 功能和用途: 金属材料的热处理 技术参数： 额定温度1300℃；容积8L； 控制方式：可控硅控制，可编程序30段，PID参数自整定功能，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，具有温度校正功能和温度补偿功能。 测温元件：热电偶采用铂-铑铂测温。 |

- 技术咨询：序号1-8倪老师 15867083056  序号9-12高老师 13958567015

- 附件三：

- 一、设备清单

| - 序号 | - 设备名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 高温箱式电阻炉 | - 1台 |  |
| - 2 | - 微型高压反应釜 | - 1台 |  |
| - 3 | - 粉末样品支架 | - 1个 |  |
| - 4 | - 金相显微镜摄像系统 | - 3套 |  |
| - 5 | - 台式砂光机 | - 3台 |  |
| - 6 | - 涡流电导率测试仪 | - 1套 | 除了标准配制外，还需要另外增加：（1）探头，直径8mm,一套 （2）校准标块四块（纯铜、纯铝各二块，真空包装） |
| - 7 | - 卧式行星球磨机 | - 1台 | 除了卧式行星球磨机外，还需增加（1）真空不锈钢球磨罐(1L) 2个；（2）不锈钢球10kg； （3）硬质合金球4kg； （4）真空干燥箱1；（5）有机玻璃手套箱（配真空泵）1个。 |
| - 8 | - 真空气氛管式炉 | - 1台 | 除了标准配件外，还需要另外增加：3根刚玉管，6根硅钼棒，1套法兰。 |
| - 9 | - 微机控制电子万能试验机 | - 1台 | 进口配置含：日本松下电机和伺服系统，日本进口传感器，台湾ABBA丝杠 |
| - 10 | - 防潮柜 | - 4个 |  |
| - 11 | - 电子防潮干燥箱 | - 2个 |  |
| - 12 | - 电源测试仪 | - 1台 |  |

- 二、技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 采购需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高温箱式电阻炉 | 功能和用途：主要用于非金属材料制备、后续热处理等试验。 技术参数： 工作室尺寸: 400*250*160mm 最高温度：1200℃ 最大功率：10KW 空炉升温时间：150分钟 控制：数显可编程模块 |
| 2 | 微型反应釜 | 类型; 台式高温高压 卡环式快开反应釜. 容积; 100ML. 加热方式; 模块电加热. 温度范围; 室温至350°C（釜内温度）. 搅拌速度; 0rpm至1200rpm无极调速. 材质; 标配316L另有其它合金可选. 搅拌形式; 顶入式软驱动磁耦机械搅拌（锚式或桨式）. 压力范围; 标配10Mpa，最高可定制30MPA. MRSC-EasyChem控制系统; 液晶屏显示：温度，转速、反应时间。 定时时间0-999min 正反双向搅拌. 外围尺寸; 360 mm x 340 mm x550 mm. 电源配置; 200 - 240 V AC，50 - 60 Hz. |
| 3 | 粉末样品支架 | 用于分析固体粉末样品漫反射，有石英窗，配合岛津UV-2700积分球使用。 |
| 4 | 金相显微镜摄像系统 | 功能和用途：测定物质金相组成及表面形貌。主要用于金属材料、有机物、药物。 1.技术参数： 1.感光芯片：透照式彩色CCD，相当于或大于700万物理像素 芯片尺寸：幅面对角线不小于9mm 2.光谱响应能力：VIS~NIR可见范围全光谱波段响应 3.光学增透技术：传感器窗口采用多层AR增透技术 4.视频显示：预览模式不小于20帧/秒 5.曝光控制：自动追踪/手动双模式 6.设备自动识别：设备接入电脑后自动识别并显示在设备列表中 7.捕获与分辨率：可独立设定预览与拍照的图片尺寸 8.荧光暗场背景校正：一键滤除背景噪音 9.负片显示：支持负片显示功能 10.预设参数：支持预设参数加载、修改、覆盖、删除、重命名、导入导出 2．软件基本功能 2.1 拍照、录像、单张保存图片（多格式BMP、JPEG、PNG、TIFF） 2.2 定时连续拍照、批量序列保存图片、一键保存所有图片、自动保存图片 3．软件插件功能： 3.1 平面几何学测量 3.2 添加视频标尺/比例尺 3.3 添加图片标尺/比例尺 3.4 辅助对焦因子 3.5 多窗口图片对比 3.6 灰度测量工具 3.7 细胞、菌落微生物手动分割计数及统计 3.8 景深扩展（EDoF） 3.9 图像拼接 3.10 视频降噪 3.11 多通道荧光图片叠加 3.12 荧光染料库编辑 |
| 5 | 台式砂光机 | 功能和用途：主要适用于：金相制作样品时的粗磨，去毛刺，倒角用。 技术参数： 砂带周长: 915（mm） 砂带宽度：100（mm） 砂带速度：5.6/6.7m/s 砂盘直径：150mm 砂盘转速：1850/2200r/min 电源电压: 220V 电动功：370瓦（连续运行）； 砂带旋转角度： 0 ~ 90°； 工作台调整角度： 0 ~ 45°； 铸铁机壳，压铸铝工作台； 砂带轨迹精确调节； 快速更换砂带设计； 快速换砂带装置方便快捷，整机采用钢板焊接结构，坚固耐用,砂布圓盤能分各角度研磨操作。研磨面积大，稳定性高，研磨力超强。 |
| 6 | 涡流电导率测试仪 | 数字便携式涡流导电仪，应用涡流检测原理，依据电工行业的工件导电率要求而专门设计，在功能及精度方面满足金属行业检测标准。 铜、铝等有色金属加工工业中的工件的电导率、电阻率测试。 功能要求： 1. 测量范围：6.9%IACS—110%IACS (4.0MS/m-64MS/m)，满足所有有色金属的导电率测试。 2. 智能校正：快捷、精准，避免手动校对误差。 3. 仪器良好的温度补偿：读数则自动补偿到20℃时数值,校正不受人为误差影响。 4. 良好的稳定性：测量结果保持稳定。 5. 导电率、电阻率、温度等同时测量和显示。 6.人性化的智能软件：检测界面及强大的数据处理及采集功能。 7. 操作便捷：生产现场、实验室随处可用。 8. 自行更换探头：每台主机可配备二把探头，可随时自行更换。 9. 大容量：可存储及输出1000条数据及参数。 10. 多功能：环境和时间设置功能，数据保存、编辑、查询统计等数据处理功能。 技术参数： 1.检测技术:涡流 2.工作频率:60KHz，120KHz正弦波 3.外形尺寸:180*80*35(mm) 4.重量(含电池):0.26kg 5.电导率测量范围:6.9 %IACS—110 %IACS (4.0MS/m-64MS/m) 6.电阻率测试:与电导率同时显示，自动换算。 7.分辨率：导电率：0.01%IACS (MS/m) 电阻率：0.000001 （Ω.mm2/m） 8.检测精度（0-50℃）： 23%IACS以下：±0.1 %IACS 23%IACS-110%IACS：±0.3 %IACS 9.显 示： 彩色液晶，多背光调节。 10.温度自动补偿：电导率测量结果自动补偿到20℃数值 11.测量环境条件：温度0-50℃,湿度0-95% 12.读数存储、处理：可保存、处理1000条测量值数据及参数。 13.供 电：高容量高性能锂聚合物充电电池。 14.标配： 电导仪主机一台，标配探头一个（直径12mm），校准标块二块（真空包装），高频连接线一条，数据传输线、数据处理软件、探头套一个，充电器一个，防震手提工具箱一个，使用说明书，检测报告/合格证，仪器操作步骤拍照版，演示视频，清洁布。 另加：探头，直径8mm |
| 7 | 卧式行星球磨机 | 一、全方位行星球磨机： 电源220V 50HZ 电机功率1.1KW 变频器功率1.1KW 连续运转定时间1-9999（小时） 正反向交替运转周期选择1-9999（min） 公转(可调)转速30-400r/min 自转(可调) 60-800 r/min 噪声≤60db（A） 1. 在普通行星高能球磨机的基础上增加了360度旋转功能，并采用市场独有电机直连式结构设计，大大提高了设备整体运行中的稳定性，并且采用油封齿轮技术，显著降低了设备使用时的噪音。 2. 控制部分具备变频调速、时间和断电记忆功能。 3. 底部应用滚轮设计，移动方便，并配有万向角结合，根据地面水平自动调整，设备运转时整体更加稳定，且有开盖自动断电功能，有效保护操作人员的安全。 4. 不锈钢球磨罐配有进出口阀门，可对内部抽真空及冲入惰性气体，在罐子底部增加R 角设计，此设计主要目的是减少物料的沉淀。 二、有机玻璃真空手套箱： 1. 外型尺寸：700*450*500（mm），过渡箱尺寸：240*240*240（mm），有机玻璃厚度20mm，操作箱与过渡箱均可抽真空致-0.1Mpa，内部带电源插板，进出口阀门6个，真空表2个，密封性指标：极限真空（-0.1Mpa）状态下12小时指针不变。 2. 有机玻璃材料采用进口原材质制作，保证有机玻璃的高纯透光度及增加了使用寿命，且甲醛含量完全满足国家标准，保证实验室环境及使用人的安全。 三、有机玻璃手套箱（配真空泵）的真空泵为旋片式真空泵，技术要求 抽速4升/秒；极限真空度4*10-2Pa；转速1400转/分；功率0.55千瓦。 除了卧式行星球磨机外，还需增加（1）真空不锈钢球磨罐(1L) 2个；（2）不锈钢球10kg； （3）硬质合金球4kg； （4）真空干燥箱1；（5）有机玻璃手套箱（配真空泵）1个。 |
| 8 | - 真空气氛管式炉 | 炉管尺寸; Φ60/Φ80×1000mm. 加热元件; 硅钼棒. 加热区长度; 457 mm. 恒温区长度; 150mm. 工作温度; 1650℃. 最高温度; 1700℃. 控温方式; 智能化30段可编程控制. 最高升温速率; ≤20℃. 推荐升温速率; ≤10℃. 恒温精度; ±1℃. 工作电源; AC220V /50HZ/60HZ. 额定功率; 5.2KW. 炉膛尺寸; 290×180×160mm. 外型尺寸; 590×490×740mm. 产品规格; 净重150Kg. 除了标准配件外，还需要另外增加：3根刚玉管，6根硅钼棒，1套法兰。 |
| 9 | - 微机控制电子万能试验机 | 主要技术指标： 最大试验力： 5KN 测 量 范 围： 最大试验力的2%—100% 试验机精度级别：1级 试验力准确度： 优于示值的±1% 横梁位移测量： 分辨率为0.01mm 变形准确度： 优于±1% 调 速 范 围： 0.01-200mm/min 试 验 空 间： 700mm 主 机 形 式： 单臂式框架结构 主 机 尺 寸： 600×420×1750 重 量： 约250Kg 工 作 环 境： 室温～45℃，湿度20%～80%； 系统基本配置 1、试验机主机 1套 1.1交流伺服电机 1套 1.2调速器 1套 1.3负荷传感器 1只 1.4精密滚珠丝杠副 2套 1.5减速系统 1套 2、全数字控制系统 1套 3、光电编码器 1只 4、联想品牌计算机 1台 5、HP品牌喷墨打印机 1台 6、基于Windows操作系统的计算机控制软件 1套 7、随机工具（提供安装、维修、操作所需的专用工具及清单） 1套 8、技术资料： 包括：使用说明书、软件使用手册、合格证、装箱单 其中：进口配置含日本松下电机和伺服系统，日本进口传感器，台湾ABBA丝杠。 |
| 10 | - 防潮柜 | 外尺寸：W425*D404*H1283mm； 内尺寸：W400*D345*H（530+694）mm； 容积：169L； 重量：25.4KG； 托盘：5； 波浪海绵：1； 平垫海绵：4； 平均功率：3.7W； 最大功耗：0.088KW·h/24h； 湿度调节范围：25%~55%RH |
| 11 | - 电子防潮干燥箱 | 柜体颜色：黑 柜体材质：冷轧钢板 柜体容积：1400L 外部尺寸：W1200×D670×H1820（mm） 内部尺寸：W1198×D645×H1650（mm） 控湿范围：10-60%RH；设备经过一段时间运作后，湿度会控制在设定值附近，偏差在±3%RH。当超过设定值时，系统会开始吸湿，此功能使控制精度更加稳定；带停电自动补位吸湿功能，停电后24小时内柜内湿度上升不会超过10%RH；湿度设定记忆功能，湿度只要一次设定，断电后无需再设。 平均功率：64W 湿度显示：LED电子数显柜内温湿度；其中湿度显示部分采用霍尼韦尔高精密度低漂移数位传感器，显示值与实际值的误差在±5%RH，一般四年内偏差不会超过3%RH。温度显示部分留有校验调整装置，方便客户今后设备的年检，方便将偏差过大的显示恢复到正常值，也方便客户日常的检验与调整。温度显示偏差在±3%℃。 承载板数量：5块 厂家标配：公司产品彩页、安装柜体说明书、产品保修卡、产品合格证、电源线、钥匙、挂钩、层板5块； |
| 12 | - 电源测试仪 | (1) 量程：电压：20 V；电流：60 A (2) 精度：精度：0.1%；精度：0.1% (3) 稳定度：电压：0.1%；电流：0.1% (4) 充放电程序：① 充电模式：恒流、恒压、恒流恒压、恒功率、电池组恒流恒压充电，截止条件：电压、电流、时间、容量、-△V、温度；② 放电模式：恒流放电、恒功率放电、恒阻放电，截止条件：电压、电流、时间、容量、-△V、温度；③ 脉冲模式：恒流充电、恒功率充电，恒流放电、恒功率放电，最小脉冲宽度：500 ms (5) 仪器保护：防反接；掉电数据保护、脱机测试；可设定电压上下限、电流上下限、容量上限、温度上下限 (6) 具有温度监控功能 (7) 独立通道数：4 |

- 技术咨询：赵老师 13958556809

- 三、商务需求

| 付款条件 | - 货到验收合格后，在乙方票证齐全，符合甲方付款流程的前提下，甲方在10个工作日内一次性支付合同总价款。 |
| --- | --- |
| 质保期、履约金及质保金 | - （1）质保期： 1 年及以上； - ▲（2）合同签订前，中标人应先缴纳合同总金额5%的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。 |
| 售后技术服务要求 | - （3）合同生效后，仪器制造商（或代理商）对安装仪器的实验室工作条件应提出具体要求，并在安装前予以确认。 - （4）提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，并在标书中注明可选配件的价格。 - （5）仪器到达用户指定交货地点后，根据用户的时间安排，仪器制造商（或代理商）在接到用户通知后7天内进行安装调试，直至通过验收。 - （6）仪器安装调试合格后，仪器制造商（或代理商）负责对用户技术人员（至少2人）进行免费现场培训，培训内容包括仪器的性能、原理、操作、保养和维护等，培训日程视实际情况另定。 - （7）质保期过后，仪器制造商（或代理商）对仪器提供终身维修服务，能提供广泛、即时、优惠的技术服务，并提供质量上乘、价格合理的各种配件。 - （8）保证供应仪器质保期后3年内所需的备品、备件；须给出详细清单（品名、货号、生产厂家、数量、价格等）。 - （9）在国内有维修中心，有专职维修工程师和备品备件库。质保期内如有问题接电后2小时内给与答复，24小时内派员赶赴现场予以解决。质保期外，制造商（或代理商）应在4小时内作出响应，2个工作日内到达用户现场维修，一般故障应在24小时内修复，重大故障应在72小时内修复。 - （10）仪器制造商（或代理商）终身免费提供应用咨询及技术帮助，质保期内，易损件和外购件根据原厂家质保期和国家质保标准保修，属人为因素酌情收取材料费。质保期外实行有偿服务。 |
| 交货时间 及地点 | - 时间：合同签订后30天内交货 - 地点：台州学院椒江校区指定实验室 |

- 四、相关说明

1、投标文件份数：报价文件1份；资格资信证明文件、技术文件各需正本1份，副本5份。报价文件单独密封；资格资信证明文件、技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

第三部分  投标人须知

一 、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、招标人：是指组织本次招标的台州学院招投标中心。

2、采购人：是指委托招标人采购本次项目的台州学院各部门、二级学院等单位。

3、投标人：是指向招标人提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、产品：是指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

6、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

7、项目：是指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

8、“书面形式”包括信函、传真等。

9、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（四）特别说明：

1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、关于小微企业投标

小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《小微企业声明函》；提供其他小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《小微企业声明函（制造商）》。

二、招标文件

（一）招标文件：招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、在提交投标文件截止时间十五日前，招标人可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件的收受人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

2、招标人可视采购具体情况，酌情延长投标截止时间和开标时间，招标人会在提交投标文件截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。如有误期，其投标将被拒绝。

3、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）	投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照招标人的要求提供：资格资信证明文件、技术文件和报价文件

1、资格、资信证明文件（附件1）

（1）声明书 (须包含参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的内容，见附件2)；

（2）法定代表人授权书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书，见附件3)；

（3）营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

（4）上年度企业资产负债表及损益表；

（5）本项目要求的特定资质证书（对应第一部分第五条第（二）款）（见附件5）；

（6）投标人情况介绍（如主要产品、技术力量、生产规模等等所有有必要介绍的情况，见附件4）；

（7）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；（见附件5）；

（8）资信及商务需求响应表（见附件6）；

（9）近两年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等；见附件7）；

（10）产品代理资格证明和制造商授权证；

（11）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

说明：所有按上述要求提供的资格、资信证明文件应均为有效期内的，若提供的文件是扫描件或是复印件的必须加盖单位公章，方能做入投标文件。

2、技术文件（附件8）

（1）对本项目的具体响应方案（对应第二部分第一、二条）：

①功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

②提供产品出厂标准、质量检测报告。

（2）设备配置清单（均不含报价）（附件9）；

（3）主要货物用材响应表(类似家具类货物采用) （附件10）；

（4）技术需求响应表（填制时对应第二部分第二条）（附件11）；

（5）保证工程质量的技术力量及技术措施；

（6）保证工期的施工组织方案及人力资源安排；

（7）项目实施人员一览表（根据项目实施的内容、标准和实际情况拟配置各人员的具体情况见附件12 ）；

（8）项目负责人资格情况表（附件13）；

（9）技术服务（含服务方式、服务网点等）、技术培训、售后服务的内容和措施（附件14）；

（10安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施；

（11）投标人需要说明的其他内容（格式自拟）。

3、报价文件（附件15）

此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（1）开标一览表（附件16）

（2）报价明细表（附件17)；

（3）针对报价投标人认为其他需要说明的；（格式自拟）；

（4）中小企业声明函（非中小企业无需提供，见附件18）；

（5）产品适用政府采购政策情况表（附件19）。

投标文件制作说明：

1、请投标人严格按照上述内容及项目招标需求制作投标文件，所有证书类文件提供的复印件必须全部加盖单位公章且必须在有效期内的。

2、与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；投标文件统一以A4纸大小双面打印并装订。否则将被扣分，最高扣1.5分。

3、开标前采购机构不安排资格预审，投标人的资格审查由评审小组负责，若投标人不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

- （三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（五）投标保证金

1、投标供应商须按要求提供投标保证金否则采购机构将不接受投标文件。

2、中标供应商的投标保证金在合同签订后五个工作日内凭合同无息退还或自动转为履约保证金、质保金。

3、未中标供应商的投标保证金将在当日或次日开始凭供应商提交的退投标保证金申请、收据等资料无息退还。

4、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的有效期

- 1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

- 2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、投标文件的递交

（一）投标文件的密封及标记

1、所有投标资料按投标文件的组成所列内容及顺序装订成册。资格资信证明文件、技术文件和报价文件各自密封（份数及装订要求详见第二部分第四条）；

2、请在密封袋封面上加盖“正本”或“副本”字样，封口处应有投标单位公章或投标全权代表签字。封皮上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称，并注明“投标文件名称（资格资信证明文件、技术文件和报价文件）”、“开标时启封”字样；

3、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（二）投标截止时间

1、投标文件必须在规定的投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

2、如有特殊情况，招标人延长截止时间和开标时间，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（三）投标文件的补充、修改和撤回。

- 投标人如需对上交的投标文件进行补充、修改或撤回的，必须在投标

截止时间以前书面通知招标人（邮寄或送达）。

2、投标修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标项、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样，其作为投标文件的组成部份。

五、开标

（一）开标

1、招标人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表

人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。（本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审商务报价的办法实施）。

（二） 开标、评标及定标程序：（综合评分法使用）

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4、投标人或其当场推荐的代表，检查投标文件密封的完整性；

5、按投标人签到的先后顺序当场拆封资格资信证明文件、技术文件后，评标委员会先对资格资信证明文件、技术文件进行评审及必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因；

6、由主持人按投标人签到顺序当场拆封报价文件，并现场宣读《开标一览表》中的投标报价、报价内容（投标设备名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标人认为有必要宣读的其他内容；

7、招标人做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8、评标委员会对资格资信证明文件进行评审及必要的询标，计算价格分及总得分；

9、评标委员会进行资质后审，确定中标候选人，编写评审报告；

10、招标人对评标委员会评审专家进行评价；

11、宣布评标结果，开标会议结束。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标程序

1.形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会进行资质后审，按评标原则确定中标候选人，同时起草评审报告。

（三）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中

“开标一览表”内容与“报价明细表”内容不一致的，以“开标一览表”为准。投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（五）发生下列情况之一的投标文件被视为无效标处理：

1、不具备招标文件规定投标资格要求的；

2、应交未交投标保证金的；

3、投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

4、资格资信证明文件或技术文件里出现数字报价的；

5、对于投标报价明显低于成本价，且投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认为其有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可以认定该投标人投标无效；

6、投标报价高于市场平均价格，评标委员会认为有背《中华人民共和国政府采购法》第十七条的；

7、投标报价超过采购预算价格的；

8、需求不响应的；

9、主要性能参数指标负偏离6项（含）以上的；

10、投标文件提供虚假材料的；

11、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的（所有盖章均加盖投标单位公章，其它印章均作无效）；

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人技术性能得分均低于技术性能分值60%，被评标委员会认定为不具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四节部分：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程由台州学院纪委监察部门负责监督。

- 七、定标

评标委员会根据采购单位的委托协议，推荐或确定中标供应商。

- 八、合同授予

1、中标结果将在相关网站公布成交结果。

2、中标供应商在《中标通知书》中要求的时间内，遵照《合同法》有关条文及本次招标确定的内容与采购单位签订供货合同。

3、中标供应商拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

4、如需合同履约保证金的请合同双方在签定合同时商定，但履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

第四部分　评标方法、评标标准

一、招标人将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、评标委员会按抽签序号听取投标单位的情况介绍，对有关问题进行询标。

三、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。评标标准按以下5项内容及分值进行评审。

第一、二、三标段

1、产品价格 35分；

2、技术性能方案 43分；

3、实力信誉及业绩 10分；

4、对招标文件响应程度  2分

5、售后服务 10分

四、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

五、如得分相同，投标报价低者为确定预中标供应商；如得分且投标报价相同的，技术指标优者为确定预中标供应商。

六、第一、二、三标段评分具体分值细化条款如下表：

| 评标 分值 | 评 标 内 容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术 性能 方案 43分 | 基本 性能 | 专家结合投标产品的各项基本性能、配置的完善性以及技术方案的适用性综合打分，优10-7分，中7-4分，差4-0分 | 10分 |
|  | 技术 偏离 | 专家结合投标产品的各项技术参数与招标文件要求的偏离情况综合打分，偏优20-15分，基本符合15-8分，偏差8-0分 | 20分 |
|  | 产品 先进性 | 专家结合投标产品的先进性，是否最新产品，是否存在升级淘汰、更新替代风险等情况综合打分，优5-4分，中4-2分，差2-0分 | 5分 |
|  | 品牌 | 专家结合产品知名度、市场占有率、信誉度等酌情打分，优5-4分，中4-2分，差2-0分 | 5分 |
|  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施 | 专家结合投标人供货、安装、调试、验收的方案和措施综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分 | 3分 |
| 实力 信誉 及 业绩 10 | 企业规模 财务状况 | 综合比较投标人企业注册资本、企业规模、相关财会报表、职工社保缴纳情况以及缴纳税收等情况综合打分，优3-2分，中2-1分，差1-0分。 | 3分 |
|  | 资质信誉 | 综合比较投标人通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境认证体系及其他国际、国内权威机构认证并获得相关证书的情况综合打分。 | 2分 |
|  | 技术人员 | 本次项目的项目经理资质等级、配备工程师,人员数量等情况由评委综合比较打分。 | 1分 |
|  | 同类产品销售业绩 | 专家结合投标人及原厂商近两年来同类产品的销售业绩,专家酌情打分，优4-3分，中3-2分，差2-0分 | 4分 |
| 售后 服务 10分 | 质保 | 质保期及质保期满后的具体维保方案。 | 5分 |
|  | 服务承诺 | 服务网点、服务方式、维护响应时间。 | 2分 |
|  | 培训 | 含培训方式、培训参加人员、培训内容、日程、课程安排等。 | 1分 |
|  | 优惠措施 | 提供备品、备件等以及其他优惠措施。 | 2分 |
| 投标文件制作2分 | 对招标文件响应程度等 | 1、根据投标文件的制作及装订情况由评委酌情打分0-1.5分 2、电子文档是否按招标文件要求提供，有得0.5分，无不得分 | 2分 |
| 价格分 35分 | 投标产品报价分 | 以有效报价的最低价为基准价，其价格分为35分。其它投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35（小数点后保留2位小数）（注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业需填写《小微企业声明函》。） | 35分 |

第五部分　台州学院采购合同主要条款指引

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（采购单位）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据台州学院招投标中心关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容及合同价格

金额单位：元

| 货物名称 | 品牌型号 | 规格及指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币大写）：元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等或可以详见附件清单。

2、以上合同总价包含产品到达用户并能正常使用所需的一切费用。

二、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、履约保证金

合同签订前，乙方应先缴纳合同总金额   %的履约保证金，验收合格后自行转为质保金，质保期满后，如无质量、服务投诉和索赔，该款项无息返还。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、质保期

1. 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

九、货款支付

1.付款方式：乙方实验设备安装调试完成，经台州学院该项目验收小组组织验收，验收合格后支付合同总价100%货款。合同总金额   %的合同履约保证金转为质量保证金，待满  年后无质量问题、无售后服务问题、无息支付。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物在免费保修期中，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准

进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初

步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负

责。

十三、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、诉讼

1.双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地经济仲裁机构提请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3.  本合同一式四份。甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）台州学院                             乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：0576-88661929                          联系电话：

开户银行：临海中行开发区支行                     开户银行：

帐号：840012318708091001                         帐号：

地址及邮编：台州市椒江区市府大道1139号          地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第六部分：   应提交的有关格式范例

附件1：                                           本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（资格资信证明文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

资格资信证明文件目录

1、声明书；

2、法定代表人授权书；

3、营业执照、税务登记、组织机构代码证、社会保险登记证；

4、上年度企业资产负债表及损益表；

5、本项目要求的特定资质证书

6、投标人情况介绍；

7、投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新或其他体系等的认证证书或文件；；

8、资信及商务需求响应表；

9、近两年来类似项目的成功案例；

10、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

附件2

声明书

台州学院招投标中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                            。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为          ）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来，在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录和违法、违规行为。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实、合法的。

5、若中标，我公司将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期：2016年  月   日

附件3

法定代表人授权书

台州学院招投标中心：

本人        （姓名）系                            （投标人全称）法定代表人，现授权委托                        （ 投标人代表名称）为全权代表，参加贵处组织的                                项目（括号内填写项目编号及项目名称）投标活动，并代表我公司全权办理针对上述项目的投标全程各事项、投标文件签署、合同签订及项目实施等涉及的一切事宜，我公司对被授权人的签名等行为均予以承认，由此所产生的一切法律后果和法律责任，均由我公司承担。同时宣布承诺如下：

- 我公司已详细阅读全部招标文件（含补充修改文件），并理解其实质

性内容，同意承担招标文件规定的全部义务和相关责任。

- 我公司同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 我公司所提交的一切投标资料均为合法且真实有效。

法定代表人签字：

投标人全称（公章）：                              日期：

附：

全权代表姓名： 职务： 全权代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件4

投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  | 法人代表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  |  |  |  | 股东关系 |  |  |  |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |  |  |  |
|  | 占地面积 |  |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 |  | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |  |  |  |
|  | 注册资金 |  |  | 注册发证机关 |  |  |  |  |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） |  | 产品名称 |  |  | 发证机关 |  | 编号 | 发证时间 |  | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件5

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：                            ：

附件6

资信及商务需求响应表(第 标)

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
|  | 政策性加分条件 |  |  |  |
|  | 质量管理、企业信用要求 |  |  |  |
|  | 能力或业绩要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件7

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章，不按照要求提供不得分，报价时携带完整的合同原件备查）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件8                                               本

项目名称

项目编号：            （标项）

投

标

文

件

（技术文件）

投标人全称（公章）：

地    址：

时    间：

技术文件目录

1、对本项目的具体响应方案；

2、设备配置清单；

3、主要货物用材响应表

4、技术需求响应表；

5、保证工程质量的技术力量及技术措施；

6、保证工期的施工组织方案及人力资源安排（附件6）；

7、项目实施人员一览表；

8、项目负责人资格情况表；

9、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

10、安装、调试及验收方案和措施；

11、投标人需要说明的其他内容。

附件9

设备配置清单 (第 标)

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件10

主要货物用材响应表(类似家具类货物采用)

| 序号 | 货物名称 | 产品配置 | 产品主要用材 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 材料规格及参数 | 品牌 商标 | 生产厂家 | 符合标准 | 性能说明 | 备注 |

要求：

1.请列出以上产品的各项主要用材、辅料、油漆、五金件等。

2.本表所列产品主要用材均为采购人抽样送检的范围。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件11

技术需求响应表(第 标)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1. 本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第二部分“招标需求”内第二条“具体技术需求”填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件12

项目实施人员一览表（第 标）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件13

项目负责人资格情况表

采购项目：                                            采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件14

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件15

项目名称

项目编号：            （标项）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地    址：

时    间：

报价文件目录

1、开标一览表；

2、报价明细表；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小微企业声明函；

5、产品适用政府采购政策情况表。

附件16

开标一览表 (第  标)

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 交货期 合同签订后几天内 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

说明：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理；

2.以上报价应与“项目明细清单”中的“合计人民币”数相一致；

3.项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

附件17

报价明细表 (第  标)

项目编号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.本表同附件2的合计人民币数相等。

3.本表要求供应商在投标时提供电子文档（单独封装），以便网上公示使用。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字：

职        务：

日        期：

附件18

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员和营业收入的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加台州学院招投标中心组织的                  采购项目（项目编号：          ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：20  年   月   日

小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入和从业人员的具体数据），为______（请填写：小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

附件19

产品适用政府采购政策情况表

| 小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

投标地点示意图：