学院使用部门自行采购情况记录表

（工程类）

填表人： 陈坚                                                   填表日期： 2017 年1 月 11 日

| 采购负责人 |  | 陈坚 |  |  | 采购项目 名称 |  | 互动教室装修 |  |  |  |  |  | 使用部门 |  | 信息技术中心 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费项目 |  | 学校核拨经费 |  |  | 确认书号 |  | 台学院确[2018]002号 |  |  |  |  |  | 采购负责人联系电话 |  | 88661913 |  |
| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 型号规格或技术指标参数 |  | 数量 | 计量单位 |  | 预算金额（元） |  |  | 推荐成交供货商 报价（元） |  |  |  | 供货时间及售后服务是否满足要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单 价 |  | 合 价 |  |  |
| 1 | 互动教室装修 |  |  | 见附件 |  | 1 | 间 |  | 49680 | 49680 |  | 48180 |  | 48180 |  | 工程量按照实际计算 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 49680 |  |  | 48180 |  |  |  |  |
| 自行采购小组推荐意见 (主要从品牌、价格、性价比、售后服务及供货时间等方面比较不少于3家供货商的货物，说明推荐成交供货商的理由。) 根据项目情况，我们联系了台州市鑫翰电子有限公司，台州市鹏程科技有限公司，台州市智诚电子工程有限公司，要求他们对采购项目进行报价，并规定工期。台州市鑫翰电子有限公司49960元，台州市鹏程科技有限公司报价52200元，台州市智诚电子工程有限公司报价48180元。 根据三家单位的报价和工期承诺，采购小组选定台州市智诚电子工程有限公司作为此次的中标单位，具体工程量按照实际计算。 采购小组成员（至少3人）签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导意见 使用部门 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 意 见 招投标中心 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注： 1. 本表一式两份，按采购项目填写，招投标中心留档、计财处报销各一份；

- 填表人可按表式要求自行延长表格，供货单位报价清单附本表后；

- 采购负责人将电子表格发到邮箱：30462786@qq.com，纸质稿送交学校招投标中心办公室（椒江校区行政楼239室），在校内网公示无异议后，按规定签订合同。

附件：互动教室装修型号规格或技术指标参数

| 序号 | 采购内容 | 参考型号规格 | 数量 | 预算单价（元） | 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动电力轨道 | 教室四周以踢脚线的方式安装，标配有可插拔插座，供学生在教室四周任意位置充电 1、输入电压：AC100V~240V 2、最大电流：AC 10A； 3、最大功率：2200W； 4、要求电力轨道有高达IP54的防水等级，可应对水溅水泼的意外； 5、轨道颜色有白色和土豪金两种颜色任意选择，要求材料100℃绝缘阻燃，2倍超强抗老化力； 6、配置10个移动插座，提供USB，2+3模式，可随意移动， 7、提供15米标准轨道，在踢脚线安装后每个大方 | 1间 | 8000 | 8000 |
| 2 | 吊顶 | 采用矿石棉吊顶 | 1间 | 10000 | 10000 |
| 3 | 木质吸音板 | 实木穿孔吸音板，环保E0级 | 1间 | 26000 | 26000 |
| 4 | 墙面喷漆 | 刷墙彩色环保漆含补裂缝 | 1间 | 2000 | 2000 |
| 5 | 木工板 | 基层制作、包柱等 | 1间 | 1000 | 1000 |
| 6 | 显示器加固及线路开槽 | 显示器加固及线路开槽修补。 | 1间 | 680 | 680 |
| 7 | 装修强电布线 | 配套本项目，BV2.5mm2国标铜芯线、BV1.5mm2国标铜芯线、管内穿照明线、插座电源线、空调电源线等、86型开关、插座、灯具、空气开关、开关等安装、工程辅料 | 1间 | 2000 | 2000 |
|  | 合计 | 肆万玖仟玖佰陆拾元整 |  |  | 49680 |