学院使用部门自行采购情况记录表

（货物类）

填表人： 陈雰                                                     填表日期：2016年 11月2日

| 采购负责人 |  | 陈雰 |  |  | 采购项目 名称 |  | 建工学院学生第二课堂建设门禁系统 |  |  |  |  |  | 使用部门 |  | 建筑工程学院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经费项目 |  | 台州市高校区域优势特色专业建设项目（一类） |  |  | 确认书号 |  | 台州确[2016]1590号 |  |  |  |  |  | 采购负责人联系电话 |  | 13454679060 |
| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 |  |  | 型号规格或技术指标参数 |  | 数量 | 计量单位 |  | 预算金额（元） |  |  | 推荐成交供货商 报价（元） |  |  | 供货时间及售后服务是否满足要求 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |  | 单 价 |  | 合 价 |  |
| 1 | 门禁及监控1批 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  | 23185 |  |  |  | 22971 | 是 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自行采购小组推荐意见 (主要从品牌、价格、性价比、售后服务及供货时间等方面比较不少于3家供货商的货物，说明推荐成交供货商的理由。) 上海前矛信息科技有限公司：提供澳普品牌门禁，海康品牌监控，产品价格适中，性价比高，售后服务及供货到位（24小时内售后服务）。 上海贵特智能科技有限公司：提供西可品牌门禁价格，大华品牌监控，产品价格高，属市场高端产品，售后服务及供货由杭州办事处提供（5个工作日内售后服务）。 台州南德智能科技有限公司：提供高优品牌门禁，七喜品牌监控，产品价格一般，产品性价比低，售后服务及供货时间不准。 综合以上，上海前矛信息科技有限公司作为供应商，价格低，售后服务好，供货到位时间短，推荐由上海前矛信息科技有限公司负责本次项目采购。 采购小组成员（至少3人）签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导意见 使用部门 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  | 意 见 招投标中心 |  |  | 签名： 单位盖章 年 月 日 |  |  |  |  |

注： 1. 本表一式两份，按采购项目填写，招投标中心留档、计财处报销各一份；

- 填表人可按表式要求自行延长表格，供货单位报价清单附本表后；

- 采购负责人将电子表格发到邮箱：ztbzx@tzc.edu.cn，纸质稿送交学校招投标中心办公室（椒江校区行政楼239室），在校内网公示无异议后，按规定签订合同。

| 门禁监控报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额合价（元） |
| 1 | 发卡器 |  | 套 | 1 | 500 | 500 |
| 2 | IC白卡 | IC | 张 | 100 | 10 | 1000 |
| 3 | C/S系统门禁(软件） |  | 套 | 1 | 800 | 800 |
| 4 | 二门门禁控制器 | AP-2000TCP | 只 | 1 | 1500 | 1500 |
| 5 | 四门门禁控制器 | AP-4000TCP | 只 | 2 | 2000 | 4000 |
| 6 | 门禁读卡器（蓝色荧光） | KR100E/IC | 只 | 5 | 280 | 1400 |
| 7 | 双门磁力锁 |  | 只 | 5 | 300 | 1500 |
| 8 | 门禁电源箱 | AP-1JX-10 | 只 | 2 | 180 | 360 |
| 9 | 开门按扭 |  | 只 | 5 | 10 | 50 |
| 10 | 硬盘录像机 | 海康DS-7808N-K1/C | 只 | 1 | 750 | 750 |
| 11 | 硬盘3T |  | 只 | 1 | 600 | 600 |
| 12 | 摄像机 | 海康DS-2CD3T25D-15 | 只 | 5 | 430 | 2150 |
| 13 | 支架 |  | 只 | 5 | 30 | 150 |
| 14 | 电源 | SW12V6A | 只 | 2 | 30 | 60 |
| 15 | 监控线 |  | 米 | 500 | 3 | 1500 |
| 16 | 电源线 |  | 米 | 500 | 2.5 | 1250 |
| 17 | 辅材 |  | 套 | 1 | 200 | 200 |
| 18 | 设备合计 |  |  |  |  | 17770 |
| 19 | 门禁监控调试费 |  |  |  |  | 3500 |
| 20 | 税金 | (17+18)*8% |  |  |  | 1701 |
| 21 | 总计 |  |  |  |  | 22971 |
| 联系人：王炯 联系电话:13586082897 |  |  |  |  |  |  |